## DPGF
CONSULTATION 202602 TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS CARNOT-CASSINI ET CORIOLIS DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Instructions de remplissage : - Les candidat doivent uniquement compléter les cellules jaunes de la DPGF - Les candidat ne sont pas autorisé à modifier, ajouter ou supprimer des lignes sous peine de voir leur offre être déclarée irrégulière
* Quantité donnée à titre indicatif, qui nécessite d’être vérifiée sur site lors de la visite
Il est attendu des montants forfaitaires pour les usages ci-après identifiés comme un ensemble (ENS), qui doivent inclure toute suggestion supplémentaire
Usage | N° | Equipements | Nature des travaux | Unité | Total €HT | Taux TVA applicable | TVA en € | Total € TTC
Bâtiment Carnot Cassini
Projet | P1 | Chantier | Préparation / installation de chantier / compteur eau base vie / reunion de chantier | ENS | 0 |  | 0 | 0
| P2 | Chantier | Démarches administratives éventuelles
| P3 | Chantier | Sécurisation, intervention en site occupé, plan de prévention
| P4 | Chantier | Fourniture des documents d'exécution (Plans détaillés, études techniques, etc…)
| P5 | Chantier | Auto-contrôles, essais, tests, DOE
| P6 | Chantier | Approvisionnement des matériaux et nettoyage et gestion des déchets
CHAUFFAGE | C1 | RCU et Planchers chauffants | Installation de vannes, capteurs et servomoteurs communicants sur chaque départ des nourrices (5 coffrets*) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| C2 | Radiateurs à eau | Remplacement des têtes thermostatiques par des têtes thermostatiques communicantes auto-alimentées avec régulation automatique (1145 radiateurs*)
| C3 | Ventilo-Convecteurs | Remplacement de l'ancienne régulation des 50* ventilo-convecteurs par des thermostats connectés et régulateurs pour pilotage des vannes (avec révision de leur réglage PID)
| C4 | RCU | Vérification des données et calibrage des débits au départ de l'échangeur du réseau de chaleur
| C5 | Régulateurs de pression | Mise en place de régulateurs de pression différentielle sur les circuits secondaires
| C6 | Radiateurs | Réalisation d'un équilibrage hydraulique des radiateurs pour uniformiser la température dans toutes les zones
| C7 | Sondes | Installation de sondes de température et de CO2 et actionneurs dans toutes les zones du bâtiment
| C8 | Compteurs | Installation de compteurs calorifiques pour le suivi du réseau de chaleur par zone fonctionnelle
| C9 | Ballon ECS | Installation d'une régulation optimisée sur les ballons ECS et raccordement à la GTB
REFROIDISSEMENT | R1 | Armoires de climatisation | Installation de passerelles de communications | ENS | 0 |  | 0 | 0
| R2 | Groupe froid | Remplacement des pompes actuelles par des pompes variables communicantes et ajuster les réglages
VENTILATION | V1 | CTA | Installer des automates absents sur 3 CTA*. Si besoin identifier et remplacer les autres automates défectueux sur les CTA par des automates compatibles avec les protocoles ModBus, BACnet par exemple | ENS | 0 |  | 0 | 0
| V2 | CTA | Remplacement des servomoteurs de registres des CTA
| V3 | CTA | Installation de variateurs de fréquence sur les ventilateurs de 10 *CTAs
| V4 | Clapets | Installation de clapets motorisés et communicants dans les gaines
| V5 | Capteurs | Installation de capteurs de qualité d'air communicants
| V6 | Capteurs | Installation de capteurs de pression statique
ECLAIRAGE | EC1 | Luminosité extérieure | Installation d'une sonde de luminosité extérieure | ENS | 0 |  | 0 | 0
| EC2 | GTB | Remplacement des automates de gestion de l'éclairage hors service
| EC3 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs de présence et de luminosité dans les salles de cours
| EC4 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs de présence et de luminosité dans les salles de réunion et bureaux
| EC5 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs de présence dans les sanitaires et les amphithéâtres
| EC6 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs de présence et de luminosité dans la salle polyvalente, la ruche, la bibliothèque ENPC et centre de documentation ensg)
COMPTAGE | CO1 | TGBT | Installation de comptages et sous-comptages communicants par usage et par zone fonctionnelle et garantir que les sous-comptages sont communicants et compatibles avec la GTB en place | ENS | 0 |  | 0 | 0
| CO2 | TGBT | Intallation de module pour la lecture de données impulsionnelles des compteurs existants et garantir la compatibilité avec la GTB
DETECTION/ SUPERVISION | D1 | Sous-stations | Raccordement de la station principale et des sous-stations à la GTB | ENS | 0 |  | 0 | 0
| D2 | GTB | Programmation de l'ensemble du bâtiment pour une mise en conformité avec le décret BACS
| D2-1 | GTB | Fourniture d'une interface de supervision ergonomique, accessible aux exploitants techniques, visualisation des états de fonctionnement, alertes, historique, bilan et tableaux de bord et interopérables avec des systèmes externes. Permettre également l'intégration de système tiers (tels que OPERAT par exemple) via des API sécurisées.
| D2-2 | GTB | Intégration et supervision des pompes WILO dans la GTB
| D2-3 | GTB | Développement de scenarii de régulation et création de boucles de régulation basés sur des algorithmes prédictifs d'ajustement de consigne
| D2-4 | GTB | Automatiser l’ajustement des paramètres sur les équipements d’émission
| D2-5 | GTB | Mettre en place une loi d'eau
| D2-6 | GTB | Connecter les groupes froids, les CTA et tous les ventilo-convecteurs à la GTB avec scenarii d'asservissement
| D2-7 | GTB | Intégrer les armoires de climatisation et les cassettes froides dans la GTB
| D2-8 | GTB | Ajuster les réglages des pompes connectées
| D2-9 | GTB | Implémenter une gestion du refroidissement par zone fonctionnelle
| D2-10 | GTB | Implémenter un asservissement entre les pompes de distribution et les demandes en froid
| D2-11 | GTB | Réajuster les consignes des salles blanches informatiques
| D2-12 | GTB | Implémenter une régulation centralisée en connectant les batteries chaudes des CTA à la GTB avec ajustement des plages horaires de fonctionnement selon l'occupation des espaces
| D2-13 | GTB | Connecter tous les luminaires et les capteurs de présence à la GTB avec scenarii d'éclairage par zone et plages horaires dynamiques
| D2-14 | GTB | Permettre une gestion manuelle ou semi-automatisée via des interfaces connectées à la GTB
| D2-15 | GTB | Raccorder les chaudières à gaz à la GTB
| D2-16 | GTB | Remonter des données de comptage dans la GTB avec historisation et exploitation via tableau de bord
ELECTRICITE | EL1 | Réseaux | Mise en place de chemins de câble, tirage et raccordement en conformité avec les normes NFC15-100 | ENS | 0 |  | 0 | 0
| EL2 | Réseaux | Conception et pose de coffrets électriques pour intégrer les nouveaux équipements
| EL3 | Réseaux | Etiquetage des câbles et circuits
| EL4 | Réseaux | Création de circuits électriques pour alimenter les nouveaux équipements (câbles FR-N1X1G1)
| EL5 | Tableaux électriques | Exécuter la thermographie infrarouge des tableaux électriques
| EL6 | Compteurs | Installation de compteurs électriques certifiés MID et communicants par usage
FORMATION | F1 | Formation | Formation des utilisateurs à l’exploitation de la GTB et remise de la documentation technique et réglementaire | ENS | 0 |  | 0 | 0
MAINTENANCE | M1 | Bâtiment | Opérer la maintenance GTB globale du bâtiment | ENS | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TF CARNOT-CASSINI |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usage | N° | Equipements | Nature des travaux | Unité | Total €HT | Taux TVA applicable | TVA en € | Total €TTC
Tranches Optionnelles
TRANCHES OPTIONNELLES | O1 | Sous-station principale | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O2 | Sous-station CASSINI | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés | ENS | 0 |  | 0 | 0
|  | Sous-station LAPLACE | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés
|  | Sous-station MAUPERTUIS | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés
| O3 | Sous-station BELGRAND | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés | ENS | 0 |  | 0 | 0
|  | Sous-station PRONY | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés
|  | Sous-station VICAT | Remplacement de l'automate Installation des sondes Installation des passerelles de communication pour réguler et superviser les pompes Remplacement des bouteilles de mélange par des équipements adaptés tels que des Bypass régulés
| O4 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs d'occupation pour les salles de cours (y compris amphithéatres et ancienne photogrammétrie L006) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O5 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs d'occupation pour les salles de réunion | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O6 | Capteurs Carnot | Installation de capteurs d'occupation pour les locaux communs (Salle polyvalente, bibliothèque ENPC, centre de documentation ensg, ruche) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O7 | Luminaires intérieurs Carnot | Remplacement de luminaires fluorescents par des LED dimmables (localisation à l'annexe 12) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O8 | Luminaires intérieurs Carnot -CDOS | Remplacement de luminaires fluorescents par des LED dimmables dans le centre de documentation ENSG (localisation à l'annexe 12) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| O9 | Refroidissement Carnot | Implementation d'une gestion du refroidissement par zone fonctionnelle en fonction de leur occupation réelle | ENS | 0 |  | 0 | 0
| OC1 | luminaires intérieurs Coriolis | Remplacement des eclairages fluorescents par des LED dimmables | ENS | 0 |  | 0 | 0
| OC2 | Capteurs Coriolis | Ajout de capteurs d'occupation dans les salles de cours (y compris amphithéâtres) | ENS | 0 |  | 0 | 0
| OC3 | Capteurs Coriolis | Ajout de capteurs d'occupation dans les salles de réunions | ENS | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TRANCHES OPTIONNELLES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Usage | N° | Equipements | Nature des travaux | Unité | PU €HT | Taux TVA applicable | TVA en € | Total €TTC
Bâtiment Coriolis
Projet | PC1 | Chantier | Préparation / installation de chantier + participation aux réunion de chantier | ENS | 0 |  | 0 | 0
| PC2 | Chantier | Démarches administratives éventuelles
| PC3 | Chantier | Sécurisation, intervention en site occupé, plan de prévention
| PC4 | Chantier | Fourniture des documents d'exécution (Plans détaillés, études techniques, etc…)
| PC5 | Chantier | Auto-contrôles, essais, tests, DOE
| PC6 | Chantier | Approvisionnement des matériaux et nettoyage et gestion des déchets
CHAUFFAGE | CC1 | PAC | Installation d'un automate gérant l'ensemble du local CVC et asservissement | ENS | 0 |  | 0 | 0
| CC2 | Planchers chauffants | Installation de vannes et servomoteurs communicants sur chaque départ des nourrices
| CC3 | Sondes | Installation de sondes de température et CO2 et actionneurs dans toutes les zones du bâtiment
| CC4 | PAC | Installation d'une passerelle de communication pour la PAC
| CC5 | Régulateurs de pression | Mise en place de régulateurs de pression différentiels
| CC6 | Pompes à vitesse variable | Remplacement des pompes actuelles par des pompes à vitesse variable
| CC7 | Compteurs calorifiques | Installation de compteurs calorifiques pour le suivi du réseau de chaleur par zone fonctionnelle
REFROIDISSEMENT | RC1 | Automate | Installation d'un automate sur le groupe froid | ENS | 0 |  | 0 | 0
| RC2 | Capteurs | Installation de capteurs de température sur le réseau d'eau glacée
| RC3 | Capteurs | Installation de vannes d'équilibrage communicantes
VENTILATION | VC1 | Automates interopérables | Remplacement des automates existants par des modèles compatibles Trend iQ4e interopérables | ENS | 0 |  | 0 | 0
| VC2 | Clapets | Installation de clapets motorisés communicants dans les gaines de ventilation
| VC3 | Sondes | Installation de sondes communicantes pour mesurer la température
| VC4 | Capteurs de pression | Ajout de capteurs de pression statiques et de qualité d'air
ECLAIRAGE | ECC1 | Module | Installation d'un module de communication KNX | ENS | 0 |  | 0 | 0
| ECC2 | Capteurs Coriolis | Intégration de capteurs de présence et de luminosité dans les salles de cours
| ECC3 | Capteurs Coriolis | Intégration de capteurs de présence et de luminosité dans les bureaux et les salles de réunions et halle d'essai
| ECC4 | Capteurs Coriolis | Intégration de capteurs de présence dans les sanitaires et les amphithéâtres
COMPTAGE | COC1 | TGBT | Installation de modules pour la lecture de données impulsionnelle des compteurs existants et garantir la compatibilité avec la GTB | ENS | 0 |  | 0 | 0
| COC2 | TGBT | Ajouter des sous-comptages pour le chauffage et la PAC, pour le refroidissement et le groupe froid, pour la ventilation CTA et pour l’éclairage. Garantir que les sous-comptages sont communicants et compatibles avec la GTB en place
DETECTION/ SUPERVISION | DC1 | GTB | Programmation de l'ensemble du bâtiment pour une mise en conformité avec le décret BACS | ENS | 0 |  | 0 | 0
| DC1-1 | GTB | Automatiser la régulation de la température de départ en fonction des données collectées , de l’occupation et des besoins
| DC1-2 | GTB | Mise en place d'un dispositif d'asservissement entre la PAC et le GF pour coordonner leur fonctionnement (PAC prioritaire) et les raccorder à la GTB. Créer une supervision intégrée pour les PAC et GF
| DC1-3 | GTB | Fourniture d'une interface de supervision ergonomique, accessible aux exploitants techniques, visualisation des états de fonctionnement, alertes, historique, bilan, tableaux de bord et interopérables avec des systèmes externes. Permettre également l'intégration de système tiers (tels que OPERAT par exemple) via des API sécurisées.
| DC1-4 | GTB | Implémentation d'une loi d'eau dynamique et automatique pour ajuster les températures
| DC1-5 | GTB | Ajout de boucles d'asservissement entre les pompes et la PAC
| DC1-6 | GTB | Raccordement des vannes motorisées à la GTB pour les zones non régulées
| DC1-7 | GTB | Instauration d'une régulation modulable par zone fonctionnelle (EFA) intégrant également les ballons d'eau chaude
| DC1-8 | GTB | Regroupement de toutes les CTA avec leurs batteries chaudes et froides sur la GTB
| DC1-9 | GTB | Intégration de tous les équipements de distribution de froid à la GTB pour optimiser la distribution d''eau glacée
| DC1-10 | GTB | Suppression des horloges locales et reprendre les scenarii via la GTB
| DC1-11 | GTB | Connexion de l'ensemble des luminaires et des capteurs de présence à la GTB et optimiser les réglages
| DC1-12 | GTB | Remontée des données de comptage dans la GTB avec historisation et exploitation via tableau de bord. La granularité des comptages doit être précisée par zone fonctionnelle
ELECTRICITE | ELC1 | Réseaux | Mise en place de chemins de câble, tirage et raccordement en conformité avec les normes NFC15-100 | ENS | 0 |  | 0 | 0
| ELC2 | Réseaux | Conception et pose de coffrets électriques pour intégrer les nouveaux équipements
| ELC3 | Réseaux | Etiquetage des câbles et circuits
| ELC4 | Réseaux | Création de circuits électriques pour alimenter les nouveaux équipements (câbles FR-N1X1G1)
| ELC5 | Tableaux électriques | Exécution de la thermographie infrarouge des tableaux électriques
| ELC6 | Compteurs électriques | Installation de compteurs électriques certifiés MID et communicants par usage
FORMATION | FC1 | Formation | Formation des utilisateurs à l’exploitation de la GTB et remise de toute la documentation technique et réglementaire | ENS | 0 |  | 0 | 0
MAINTENANCE | MC1 | Bâtiment | Maintenance GTB globale du bâtiment | ENS | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TF CORIOLIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TF CARNOT-CASSINI + CORIOLIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL TF CARNOT-CASSINI + CORIOLIS + tranches optionnelles |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## BPU
CONSULTATION 202602 TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS CARNOT-CASSINI ET CORIOLIS BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Usage | N° |  | Equipements | Nature des travaux ou de la prestation | Unité | PU €HT | Observations
Bâtiment Carnot Cassini
CHAUFFAGE | PU | 1 | RCU et Planchers chauffants | Servomoteur
| PU | 2 |  | Capteur de pression
| PU | 3 | Circuit secondaire | Regulateur de pression
| PU | 4 | Radiateurs | Tête thermostatique communicante et auto alimentée
| PU | 5 | Toutes zones | Sonde de température et de CO2
| PU | 6 | Compteur | Compteur calorifique pour réseau de chaleur
REFROIDISSEMENT | PU | 7 | Armoires de climatisation | Passerelle de communication
| PU | 8 | Groupe froid | Pompe variable communicante
| PU | 9 | Sous stations | vanne de refroidissement communicante
VENTILATION | PU | 10 | CTA | Automate communicant
| PU | 11 | CTA | Servomoteur de registre
| PU | 12 | Ventilo-convecteurs | Ventilateur à vitesse variable
| PU | 13 | Gaines | Clapet motorisé et communicant dans les gaines
| PU | 14 | Capteurs | Capteur de qualité d'air
| PU | 15 | Capteurs | Capteur de pression statique
ECLAIRAGE | PU | 16 | Luminosité extérieure | Sonde de luminosité extérieure
| PU | 17 | GTB | Automate de gestion de l'éclairage
| PU | 18 | Capteurs | Capteur de présence
| PU | 19 | Capteurs | Capteur de luminosité
DETECTION/ SUPERVISION | PU | 20 | Salles de cours | Sonde de température et de CO2
ELECTRICITE | PU | 21 | Réseaux | Coffret électrique
| PU | 22 | TGBT | Compteur électrique certifié MID et communicant
| PU | 23 | Thermographie | Thermographie infrarouge
Équipements et prestations affiliés aux tranches optionnelles | PU | 24 | Sous-station | Automate
| PU | 25 | Sous-station | Sonde
| PU | 26 | Sous-station | Passerelle de communication
| PU | 27 | Salles | Luminaire LED dimmable
| PU | 28 | Capteurs | Capteur d'occupation
| PU | 29 | Gestion | Paramétrage et gestion du refroidissement en fonction de l'occupation
| PU | 30 | By Pass | Vanne d'équilibrage Ta
Usage | N° |  | Equipements | Nature des travaux ou de la prestation | Unité | PU €HT | Observations
Bâtiment Coriolis
CHAUFFAGE | PU | 31 | PAC | Automate gérant l'ensemble du local CVC et asservissement
| PU | 32 | Planchers chauffants | Servomoteur communicant
| PU | 33 | Sondes | Sonde de température et CO2
| PU | 34 | pompe a chaleur | Passerelle de communication
| PU | 35 | Régulateurs de pression | Régulateur de pression différentiel
| PU | 36 | pompes | Pompe à vitesse variable
REFROIDISSEMENT | PU | 37 | Groupe Froid | Automate
| PU | 38 | Réseau eau glacée | Capteur de température
| PU | 39 | Réseau eau glacée | Vanne d'équilibrage communicante
VENTILATION | PU | 40 | Automates interopérables | Atomate compatible Trend iQ4e interopérable
| PU | 41 | CTA | Moteur à vitesse variable
| PU | 42 | Gaines de ventilation | Clapet motorisé communicant
| PU | 43 | Sondes communicantes | Sonde communicante
| PU | 44 | Capteurs | Capteur de pression statique
| PU | 45 | Capteurs | Capteur de qualité d'air
ECLAIRAGE | PU | 46 | TGBT | Module de communication KNX
| PU | 47 | Salles de cours, sanitaires et bureaux | Capteur de présence
| PU | 48 | Salles de cours, sanitaires et bureaux | Capteur de luminosité
COMPTAGE | PU | 49 | TGBT | Module pour la lecture de données impulsionnelle des compteurs existants
DETECTION/ SUPERVISION | PU | 50 | Salles de cours | Automate prévenant des défauts
ELECTRICITE | PU | 51 | Réseaux | Coffret électrique
| PU | 52 | Compteur électrique | Compteur électrique certifié MID