## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST Direction des Achats et de la Logistique 2 Avenue Foch 29609 BREST CEDEX Tel. : 02 98 22 33 33
OPÉRATION
C.H.U. DE BREST – SITE DE LA CAVALE BLANCHE RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES POLE 4 NIVEAU 3
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.) - NOVEMBRE 2025
Projet (DCE) - Lot 01 - CURAGE - GOE - CHARPENTE COUVERTURE
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | ARCHITECTE ASSOCIE
COLLECTIF D'ARCHITECTES |  | OTEIS
20 Quai Malbert - 29200 BREST |  | 10, parc de Brocéliande - 35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02.98.33.11.99 |  | Tel : 02.99.23.45.67
Email : ca-brest@collectif-architectes.fr |  | Email : rennes@oteis.fr

## Présentation
C.H.U. de BREST - Site de la cavale Blanche - Restructuration pôle 4 niveau 3 - Hémodialyses¦ BREST |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 1 - LOT Curage/GOE/Charpente
DCE
DPGF |  | Version
1 | LOT Curage/GOE/Charpente | 1
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.
Projet (DCE) - Lot 01 - CURAGE - GOE - CHARPENTE COUVERTURE

## N° 01-GOE
1er chiffre du titre | Niveau du titre à compléter (de 1 à 6) | Numérotation du titre | [5 empty] | Entreprise : | A remplir par l'entreprise. |  | Attention, le quadrillage sort mal à l'impression --> A refaire
[8 empty] | Adresse : | A remplir par l'entreprise.
[8 empty] | Tél : | A remplir par l'entreprise.
[8 empty] | E-mail : | A remplir par l'entreprise.
[8 empty] | Chargé d'affaire : | A remplir par l'entreprise.
|  |  | C.H.U. DE BREST - Site de la cavale Blanche ¦ BREST |  | Phase |  |  | Cadre DPGF du lot n° 01A - INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE |  |  | Rajouter nom/coordonnées entreprise et interlocuteur
|  |  | restructuration pôle 4 niveau 3 - hémodialyses |  | DCE |  |  | Total (€HT) |  |  | Mise en page : tout "sans couleur", sauf : | Quadrillage :
[5 empty] | Version |  | BASE | 0 |  |  | Cadre En-tête | Mettre un quadrillage blanc sur toute la page (A7 / fin)
|  |  | 01A | INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE | 00 | [5 empty] | Lignes "tête de page", "variante obligatoire", "synthèse" : couleur R196/V189/B151 | Mettre un quadrillage vertical et horizontal en pointillé (sous "aucun") gris R191/V191/B191
[11 empty] | Lignes "chapitres" : couleur R221/V217/B196 | --> Appliquer sur les cases suivantes : A27/C32 -- E27/G32
3 | 1 | 3 | art. | Prestation | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | PU € | TOTAL € | Total € | Lignes "récap" : couleur R221/V217/B196 | Mettre un quadrillage "encadré" en pointillé (sous"aucun") gris R191/V191/B191
3
3 | 2 | 3.1 | 3.1 | GENERALITES | [5 empty] | 0
3 |  |  |  | Prestations générales | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Etanchéité à l'air | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Gestion des déchets | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Etudes d'exécution | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Plans de chantier | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Dossier des ouvrages exécutés | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.2 | 3.2 | HYPOTHESES | PM
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.3 | 3.3 | CHARPENTE SUPPORT DE TOITURE | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.3.1 | 3.3.1 | Ossature support prédalles |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Poutres et pannes métalliques type UPN ou PRS U | kg |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pièces métalliques d'assemblage, d’appui et de fixation | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.4 | 3.4 | PROTECTION DES CHARPENTES | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.4.1 | 3.4.1 | Protection anticorrosion |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 | Peinture antirouille | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 4 | 3.4.1.2 | 3.4.1.2 | Galvanisation | kg |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.4.2 | 3.4.2 | Protection au feu |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 3.4.2.1 | 3.4.2.1 | Peinture intumescente | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 4 | 3.4.2.2 | 3.4.2.2 | Plâtre projeté | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.5 | 3.5 | DEPOSES - DEMOLITIONS | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.5.1 | 3.5.1 | Déposes |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Mobiliers | ens
3 |  |  |  | Faux-plafonds | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Plafonds plâtre | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Menuiseries intérieures | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Menuiseries extérieures | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Revêtement de sols souples | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Revêtements muraux | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Doublages | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Enduit plâtre | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Plinthes | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Attentes au sol et siphons de sol | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Equipements sanitaires | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Equipements de chauffage ventilation | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Descentes E.P. extérieures | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Appareils électriques | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Equipements électriques | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Eléments de serrurerie | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Eléments de menuiserie | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Petits ouvrages | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Tri sélectif et évacuation à la décharge | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.5.2 | 3.5.2 | Etat des lieux | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.5.3 | 3.5.3 | Démolitions |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Cloisons de toute nature | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Murs en maçonnerie de forte épaisseur | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Carrelage | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Chapes | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Meneaux de façade | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Allèges et linteaux | ml
3 |  |  |  | Sciage d'appui de baie | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Gaines / coffres | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Tri sélectif et évacuation à la décharge | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.6 | 3.6 | REPRISES DANS ŒUVRE | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.6.1 | 3.6.1 | Percements |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 3.6.1.1 | 3.6.1.1 | Percements en planchers |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Trémies circulaires Ø | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Trémies rectangulaires | u |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 4 | 3.6.1.2 | 3.6.1.2 | Percements des murs intérieurs |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Ouvertures à créer | u
3 |  |  |  | Ouvertures à modifier | u
3 |  |  |  | Trémies circulaires Ø | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Trémies rectangulaires | u |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 4 | 3.6.1.3 | 3.6.1.3 | Percements des murs extérieurs |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Ouvertures à créer | u
3 |  |  |  | Ouvertures à modifier | u
3 |  |  |  | Trémies circulaires Ø | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Trémies rectangulaires | u |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.6.2 | 3.6.2 | Reprises diverses |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Rebouchage des baies et trémies en élévations | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Rebouchage des trémies en planchers | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Recharge des décaissés au béton maigre | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Redressement des tableaux | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des murs, cloisons et doublages | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des surfaces verticales | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des surfaces horizontales | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des enduits | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des fissures et épaufrures | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Passivation des aciers | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Réfection des enrobages | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise au droit des pattes scellées | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des plafonds plâtre | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des enrobés et finitions extérieures | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Reprise des surfaces de pose | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.6.3 | 3.6.3 | Renforts de structure |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 3.6.3.1 | 3.6.3.1 | Renforts en fibre de carbone |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Travaux de dépose/repose | ens |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Fibres de carbone | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Protection CF | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.7 | 3.7 | SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.7.2 | 3.7.2 | Poteaux B.A. |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Coffrage pour parement soigné | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Coffrage pour parement courant | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Aciers HA | kg |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Béton | m³ |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Réfection/reprise poteaux existants | u |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Scellements dans existants | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.8 | 3.8 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.8.1 | 3.8.1 | Relevés en toiture |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Coffrage | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Scellements dans existants | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.8.2 | 3.8.2 | Ouvrages provisoires | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.8.3 | 3.8.3 | Escalier provisoire | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.8.4 | 3.8.4 | Monte-charge | ens |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 2 | 3.9 | 3.9 | FINITIONS | [5 empty] | 0
3 | 3 | 3.9.1 | 3.9.1 | Calfeutrements | ens |  |  |  | 0
3
3 | 3 | 3.9.2 | 3.9.2 | Appuis de baies et seuils |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Dressement des tableaux et bandes de dressement | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Appuis de fenêtres | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Seuils accès bâtiment | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Seuils des menuiseries de façades | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Appuis de pose filants | ml |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Seuils gaines de désenfumage | ml |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.9.3 | 3.9.3 | Ragréage | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | 3 | 3.9.4 | 3.9.4 | Enduits |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Enduits | m² |  |  |  | 0
3 |  |  |  | Traitement des chants, sous-face de linteaux et tableaux | m² |  |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
SYNTHESE
|  |  | BASE | Total HT BASE du lot INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE | [5 empty] | 0
|  |  |  | TVA au taux de : | 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | BASE | Total TTC BASE du lot INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE | [5 empty] | 0
A NE PAS SUPPRIMER
Numérotation automatique
Enregistrer version secrétariat
Enregistrer version secrétariat
sans Qté MOE