## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
MAITRE D’OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST
2, avenue Foch
29609 BREST CEDEX
OPÉRATION
CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE
RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES
POLE 4 - NIVEAU 3
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
Phase DCE - LOT 06 - ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES / SSI
NOVEMBRE 2025
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | ARCHITECTE ASSOCIE
COLLECTIF D'ARCHITECTES |  | OTEIS
20 Quai Malbert - 29200 BREST |  | 10, parc de Brocéliande - 35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02.98.33.11.99 |  | Tel : 02.99.23.45.67
Email : ca-brest@collectif-architectes.fr |  | Email : rennes@oteis.fr

## Présentation
CHU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE - Restructuration service hémodialyses - Pôle 4 niveau 3 |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants Faibles / SSI
DCE
DPGF |  | Version
6 | Electricité / Courants Faibles / SSI | 00
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

## N°06-ELEC
|  |  | Entreprise : Adresse : Tél : E-mail : Chargé d'affaire : |  | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
|  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 6 - Electricité / Courants Faibles / SSI
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE |  |  | 0
6 | Electricité / Courants Faibles / SSI | 00
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | TOTAL € | Total €
Notas :
L'Entreprise présentera obligatoirement sa Décomposition de Prix Global et Forfaitaire suivant le cadre ci-après.
L'Entreprise pourra, si elle le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
Les colonnes (Qté, PU, TOTAL) devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions décrites dans le CCTP et autres pièces du marché, y compris toutes sujétions de réalisation.
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION |  |  |  |  | 0
0
| Cellule de synthèse | ens |  |  | 0
| Organisation et installation de chantier | ens |  |  | 0
| Nettoyage chantier | ens |  |  | 0
| Compte Inter-entreprises | ens |  |  | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | 0
0
| Plans PAC - PEO | ens |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Executés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO | ens |  |  | 0
| Locaux témoins suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  | 0
| Relation avec le contrôleur technique | ens |  |  | 0
| Prise en compte des disposition relatives aux performances thermiques et étanchéité à l'air | pm |  |  | 0
3 | OUVRAGES ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.2 | DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
0
| Isolations des équipements électriques existants dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Déposes des équipements électriques existants, suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Dispositions particulières suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.3 | ORIGINE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE NORMALE |  |  |  |  | 0
0
| Travaux sur le TGBT 4, suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.5 | ALIMENTATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE |  |  |  |  | 0
0
| Travaux sur TGS CCA, suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
| Alimentation extracteur désenfumage n°1 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°3 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°5 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°6 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°8 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°10 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°20 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur désenfumage n°21 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………………… | ml |  |  | 0
0
| Coffret de relayage P=2,20 Kw 1 vitesse | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=3,00 Kw 1 vitesse | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=4,40 Kw 1 vitesse | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=2,20 / 3,30 Kw 2 vitesses | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=2,20 / 4,40 Kw 2 vitesses | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=2,20 / 5,50 Kw 2 vitesses | ens |  |  | 0
| Coffret de relayage P=1,50 / 5,50 Kw 2 vitesses | ens |  |  | 0
0
| Reports d'informations et défauts vers SSI | ens |  |  | 0
3.6 | CHEMINEMENTS COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
0
| Chemin-de-câble Fil CFO 300 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 200 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens |  |  | 0
| Accessoires divers | ens |  |  | 0
0
| Plinthe électrique 130x50, 2 compartiments | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation et finitions | ens |  |  | 0
3.7 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES |  |  |  |  | 0
0
Liaisons d'alimentations particulières
| Depuis TGBT 4 |  |  |  | 0
| Armoire élec traitement d'eau osmoseur 1 | ens |  |  | 0
| Armoire élec traitement d'eau osmoseur 2 | ens |  |  | 0
| Armoire CVC_D1 | ens |  |  | 0
0
| Depuis TD30 EL/ON-01 |  |  |  | 0
| Portes automatiques | ens |  |  | 0
| Stores motorisés | ens |  |  | 0
| Armoire élec générateurs | ens |  |  | 0
| Blocs PC baies VDI | ens |  |  | 0
| Coffret réarmement CCF/VCF motorisé | ens |  |  | 0
| Centrale contrôle d'accès | ens |  |  | 0
| Alimentation contrôle d'accès | ens |  |  | 0
| Laves bassins | ens |  |  | 0
| Scialytique | ens |  |  | 0
| Stations pneumatiques MA3/4 | ens |  |  | 0
| Coffret de report alarme FM | ens |  |  | 0
| Unité intérieure SRI | ens |  |  | 0
| Caisson extraction SF Dialyse / VSF_D1 | ens |  |  | 0
0
| Depuis TD30 EL/ON-03 |  |  |  | 0
| Armoire CVC_C2 | ens |  |  | 0
| Scialytique | ens |  |  | 0
| Coffret de report alarme FM | ens |  |  | 0
| Station pneumatique MA2 | ens |  |  | 0
| Extracteur SF Consultations / VSF_C2 | ens |  |  | 0
| Extracteur SF Bureaux / VSF_B2 | ens |  |  | 0
0
3.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des TD existants, suivant le phasage des travaux | ens |  |  | 0
| Nouveau TD30 EL/ON-01, suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Travaux sur TD30 EL/ON-02 existant, suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Nouveau TD30 EL/ON-03, suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.9 | COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  |  | 0
0
| Intégrations des compteurs dans le TGBT4 et les TD | pm
| Liaisons RJ45 | pm |  |  | 0
3.11 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE |  |  |  |  | 0
0
| Canalisations éclairage en 3G1,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL | ml |  |  | 0
| Canalisations éclairage en 5G1,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL | ml |  |  | 0
| Canalisations PC en 3G2,5² (Cca-s2,d2,a2), issues des TD EL/ON | ml |  |  | 0
| Canalisations (Cca-s2,d2,a2) de section …………………………mm² | ml |  |  | 0
| Canalisations (Cca-s2,d2,a2) de section …………………………mm² | ml |  |  | 0
| Boites de connexion et dérivation | ens |  |  | 0
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF | ens |  |  | 0
3.12 | ARRET VENTILATION CH34 |  |  |  |  | 0
0
| Coffret de coupure CH34, compris raccordements suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.13 | TABLEAUX TERMINAUX |  |  |  |  | 0
0
| Coffret de coupure TD, compris câblage | u |  |  | 0
| Coffret de coupure lave bassin | u |  |  | 0
3.14 | PETIT APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
0
| Boîtiers électriques étanches ou à membrane caoutchouc pour l’appareillage | pm |  |  | 0
| Série étanche saillie |  |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA à voyant | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC monophasée+T | u |  |  | 0
| Série antimicrobien encastré |  |  |  | 0
| Interrupteur SA | u |  |  | 0
| Interrupteur V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA à voyant | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| Bouton poussoir variateur (DALI) | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / réseau normal | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / réseau ondulé (rouge) | u |  |  | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens |  |  | 0
| Série standard encastré |  |  |  | 0
| Interrupteur SA | u |  |  | 0
| Interrupteur V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA à voyant | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| Bouton poussoir variateur (DALI) | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / réseau normal | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / en goulotte / réseau normal | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / réseau ondulé (rouge) | u |  |  | 0
| PC monophasée+T / en goulotte / réseau ondulé (rouge) | u |  |  | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens |  |  | 0
| Stores motorisés |  |  |  | 0
| Commande M/D, depuis manipulateur Appel Malade | pm |  |  | 0
| Gaine entre store et gaine tête de lit | ens |  |  | 0
| Câble de commande M/D | ens |  |  | 0
3.15 | GAINE TECHNIQUE MEDICALE - ZONE HEMODIALYSE |  |  |  |  | 0
0
| Ensemble menuisé avec gaine médicale 1 lit, équipé suivant plan/CCTP | u |  |  | 0
| Ensemble menuisé avec gaine médicale 2 lits, équipé suivant plan/CCTP | u |  |  | 0
| Ensemble menuisé avec gaine médicale 5 lits, équipé suivant plan/CCTP | u |  |  | 0
| Ensemble menuisé avec gaine médicale salle de geste, équipé suivant plan/CCTP | u |  |  | 0
3.16 | GAINE TECHNIQUE MEDICALE - CHAMBRE PMR ZONE NEPHRO |  |  |  |  | 0
0
| Gaine médicale 1 lit PMR, équipée suivant plan/CCTP | u |  |  | 0
3.17 | DISPOSITIONS PARTICULIERES |  |  |  |  | 0
0
| Installation d'une armoire élec générateurs atelier médical | ens |  |  | 0
| Alimentations des 5 générateurs depuis l'armoire | ens |  |  | 0
| Alimentation armoire élec osmoseur 1 (voir §3.7) | pm |  |  | 0
| Alimentation armoire élec osmoseur 2 (voir §3.7) | pm |  |  | 0
3.18 | ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  |  | 0
0
| Luminaire type 1 | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u |  |  | 0
| Luminaire type 6 | u |  |  | 0
| Luminaire type 7 | u |  |  | 0
| Luminaire type 8 | u |  |  | 0
| Luminaire type 9 | u |  |  | 0
| Détecteur de présence encastré 360° / IP20 | u |  |  | 0
3.19 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
0
| BAES 45 lumens | u |  |  | 0
| Kit d'encastrement dans faux-plafond | u |  |  | 0
| BAES étanche 45 lumens | u |  |  | 0
0
| Boîtier de télécommande et de tests | ens |  |  | 0
| Canalisations BAES | ens |  |  | 0
3.20 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS |  |  |  |  | 0
0
| Intégration des parafoudres dans les TD | pm |  |  | 0
0
3.21 | RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
0
| Liaison équipotentielle locale LEL | ens |  |  | 0
| Liaison équipotentielle supplémentaire LES, suivant NFC 15100 | ens |  |  | 0
| Liaison équipotentielle supplémentaire LES, suivant NFC 15211 | ens |  |  | 0
0
4 | OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.2 | DEPOSES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
0
| Isolations des équipements CFA existants dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Déposes des équipements CFA existants, suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Dispositions particulières suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
4.2 | RESEAU TELEPHONIQUE |  |  |  |  | 0
0
| Rocade cuivre 56 paires depuis SRT 43 vers SRI 43 | ml |  |  | 0
| Panneaux de brassage téléphonique dans SRI 43 | u |  |  | 0
0
| Déposes des bornes DECT existantes dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Etude de couverture DECT | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des bornes DECT | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des cordons de brassage bornes DECT | u |  |  | 0
4.3 | RESEAU INFORMATIQUE VDI |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des bornes WIFI existantes dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Etude de couverture WIFI à la charge du CHU | pm |  |  | 0
| Pose des bornes WIFI (fourniture à la charge du CHU) | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des cordons de brassage bornes WIFI | u |  |  | 0
| Baie 800x800 équipée suivant CCTP - SRI 43 | ens |  |  | 0
0
| Panneaux de brassage 24 ports | u |  |  | 0
| Connecteurs RJ45 cat. 6A, compris raccordement | u |  |  | 0
0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Antimicrobien | u |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Standard | u |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - IP55 | u |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Goulotte | u |  |  | 0
0
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH | ml |  |  | 0
| Câble F/FTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH | ml |  |  | 0
0
| Rocade fibre optique 6 brins 50/125 OM4 depuis SRI 11 vers SRI 43 | ml |  |  | 0
| Tiroir optique 12 connecteurs | u |  |  | 0
| Chemin-de-câble VDI 200 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble VDI 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens |  |  | 0
0
| Etiquetage des prises RJ45 et panneaux de brassage | ens |  |  | 0
| Repérage des prises RJ45 existantes en dehors des zones en travaux, suite à la reprise de l'intégralité des numérotations des locaux | ens |  |  | 0
| Recettes liaisons cuivre | ens |  |  | 0
| Recettes liaisons optique | ens |  |  | 0
0
4.4 | SYSTÈME D'APPEL MALADE |  |  |  |  | 0
0
| Travaux sur centrales d'appel malade existantes | ens |  |  | 0
| Raccordements des centrales AM sur réseau IP | pm |  |  | 0
0
| Chambres Hémodialyse |  |  |  | 0
| Manipulateur d'appel en tête de lit, compris prise auto éjectable | u |  |  | 0
| Bloc de porte | u |  |  | 0
| Hublot 4 feux | u |  |  | 0
0
| Chambre PMR Néphrologie |  |  |  | 0
| Manipulateur d'appel en tête de lit, compris prise auto éjectable | u |  |  | 0
| Tirette d'appel sdb | u |  |  | 0
| Bloc de porte | u |  |  | 0
| Hublot 4 feux | u |  |  | 0
0
| Sanitaires / Attentes / Espaces pesée |  |  |  | 0
| Tirette d'appel | u |  |  | 0
| Bouton d'appel | u |  |  | 0
| Bloc de porte | u |  |  | 0
| Hublot 4 feux | u |  |  | 0
0
| Postes de soins |  |  |  | 0
| Bloc terminal tactile | u |  |  | 0
| Hublot 4 feux | u |  |  | 0
0
| Afficheur de couloir simple face, compris support | u |  |  | 0
0
| Nouvelles liaisons cat.6A (voir §4.3) | ml |  |  | 0
| Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) | u |  |  | 0
| Câblage des locaux en câble multipaires | ens |  |  | 0
| Fourreaux ICA ou ICTL nécessaires | ens |  |  | 0
0
| Raccordements | ens |  |  | 0
| Programmations et essais | ens |  |  | 0
| Formations des utilisateurs | pm |  |  | 0
0
4.5 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
0
| Travaux d'extension des centrales existantes (UTL) dans armoires | ens |  |  | 0
| Module déporté MLD1 | u |  |  | 0
| Module déporté MLD2 | u |  |  | 0
| Alimentation secourue 24V | ens |  |  | 0
| Lecteur de badge | u |  |  | 0
| Bouton poussoir libération porte | u |  |  | 0
| Bris de Glace vert (voir §5.13) | pm |  |  | 0
| Interrupteur à clé | u |  |  | 0
0
| Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) | ml |  |  | 0
| Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) | u |  |  | 0
| Câblage RS485 | ml |  |  | 0
| Câblage multipaires SYT 1 | ml |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
| Programmations et essais | ens |  |  | 0
| Mise à jour logiciel de supervision MICRO-SESAME | ens |  |  | 0
0
4.6 | VISIOPHONIE |  |  |  |  | 0
0
| Portier vidéophonique entrée unité Hémodialyse | u |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
4.7 | RESEAU TELEVISION |  |  |  |  | 0
0
| Amplificateur, répartiteurs, dérivateurs | ens |  |  | 0
| Liaison coaxiale principale depuis répartiteur général TV | ens |  |  | 0
| Liaisons coaxiales de distribution des prises TV | ens |  |  | 0
0
| Prise terminale TV - Antimicrobien | u |  |  | 0
| Prise terminale TV - Standard | u |  |  | 0
| Prise jack - Antimicrobien | u |  |  | 0
| Liaisons entre prises jacks | ens |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
4.8 | DISTRIBUTION DE L'HEURE |  |  |  |  | 0
0
| Dépose des horloges existantes | ens |  |  | 0
| Horloge digitale - salle d'attente | u |  |  | 0
| Horloge digitale - divers locaux | u |  |  | 0
| Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) | ml |  |  | 0
| Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) | u |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
4.9 | EQUIPEMENTS DE SONORISATION |  |  |  |  | 0
0
| Haut parleur encastré | u |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
4.11 | SYSTÈME DE BOUCLE MAGNETIQUE |  |  |  |  | 0
0
| Equipement portatif ssuivant CCTP | u |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
4.12 | ALARMES TECHNIQUES - GTC |  |  |  |  | 0
0
| Automate pour le lot Elec | ens |  |  | 0
| Supervision, paramétrage GTC | ens |  |  | 0
| Câble SYT1 2p 9/10ème | ml |  |  | 0
| Câble bus RS485 | ml |  |  | 0
| Câblage réseau IP ethernet (voir §4.3) | ml |  |  | 0
| Connecteur RJ45 + prise RJ45 (voir § 4.3) | u |  |  | 0
| Raccordements, réglages et essais | ens |  |  | 0
5 | SYSTÈMES DE SECURITE INCENDIE
| PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Fourniture du DOE | pm |  |  | 0
| Participation à la coordination SSI | ens |  |  | 0
| Essai avec le B.E.T. et le bureau de contrôle | ens |  |  | 0
| Programmations, réglages et essais des équipements du SSI | ens |  |  | 0
| Mise à jour du superviseur VISIODEF | ens |  |  | 0
| Formation aux utlisateurs | ens |  |  | 0
0
5.6 | SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE SDI |  |  |  |  | 0
| Isolements des lignes de bus SDI en fonction du phasage des travaux | ens |  |  | 0
| Déposes des équipements SDI existants dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Travaux sur l'ECS existant en fonction du phasage des travaux | ens |  |  | 0
| Tableau de report de signalisation incendie du SDI | ens |  |  | 0
| Câble CR1 de liaison vers tableau de report | ml |  |  | 0
Détection automatique et manuel / Nouveau
| Socle de détecteur | u |  |  | 0
| Socle de détecteur étanche | u |  |  | 0
| Détecteur optique de fumée (1) | u |  |  | 0
| Détecteur optique multicritères (1) | u |  |  | 0
| Détecteur thermovélocimétrique (1) | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Indicateur d'action étanche | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
(1) A ventiler par type par l'entreprise
5.7 | SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE SMSI |  |  |  |  | 0
| Isolements des lignes de bus SMSI en fonction du phasage des travaux | ens |  |  | 0
| Déposes des équipements SMSI existants dans les zones restructurées | ens |  |  | 0
| Travaux sur le CMSI existant en fonction du phasage des travaux | ens |  |  | 0
| Commandes d'arrêts pompier des ventilateurs de désenfumage | pm |  |  | 0
| Commande de réarmement des coffrets de relayage | pm |  |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité du SMSI | ens |  |  | 0
| Module déporté adressable | u |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
5.8 | DIFFUSION DE L'ALARME |  |  |  |  | 0
| Alarme générale sélective | u |  |  | 0
5.9 | COMPARTIMENTAGE COUPE FEU |  |  |  |  | 0
Portes coupe feu
| Boitier déporté adressable pour porte coupe-feu PCF-DAS | pm |  |  | 0
| Raccordement de PCF-DAS | ens |  |  | 0
| Bouton de fermeture porte coupe-feu (libération ventouse murale) | u |  |  | 0
Clapets coupe feu
| Boitier déporté adressable pour clapet coupe-feu CCF-DAS | pm |  |  | 0
| Raccordement de CCF-DAS | u |  |  | 0
Réarmements des clapets coupe feu motorisés
| Coffret de réarmement (1 par ZC) | ens |  |  | 0
| Liaisons d'alim des CCF motorisés depuis les coffrets de réarmement | ens |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
5.10 | SYSTÈME DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
| Boitier déporté adressable pour ouvrant, trappe ou volet AF/EF | pm |  |  | 0
| Raccordements des ouvrants, trappes et volets AF/EF | ens |  |  | 0
| Boitier déporté adressable pour coffrets de relayage | pm |  |  | 0
| Raccordements coffrets de relayage | ens |  |  | 0
Réarmements des volets ou clapets EF motorisés
| Coffret de réarmement (1 par ZC) commun au coffret CCF | ens |  |  | 0
| Liaisons d'alim des CCF motorisés depuis les coffrets de réarmement | ens |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
5.11 | ASSERVISSEMENTS TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
| Boitier déporté adressable pour arrêt technique de ventilation | pm |  |  | 0
| Raccordements arrêts techniques | ens |  |  | 0
5.12 | CANALISATIONS DU SSI |  |  |  |  | 0
Cheminements SSI
| Chemin-de-câble Fil SSI 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil SSI 50 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens |  |  | 0
0
| Câblage du SDI |  |  |  | 0
| Câblage du Bus de détection du SDI en câble rouge | ens |  |  | 0
| Identification, repérage et étiquetage | ens |  |  | 0
0
| Câblage du SMSI |  |  |  | 0
| Câble de bus des éléments déportés adressable du CMSI | ens |  |  | 0
| Câble Cca-S2,d2,a2 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à manque de tension) | ens |  |  | 0
| Câble CR1 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à émission de tension) | ens |  |  | 0
| Câble CR1 diffusion d'alarme | ens |  |  | 0
| Câblage asservissements techniques | ens |  |  | 0
| Identification, repérage et étiquetage | ens |  |  | 0
5.13 | VERROUILLAGE DES PORTES D'ISSUE DE SECOURS |  |  |  |  | 0
| Boitier déporté adressable pour porte IS | pm |  |  | 0
| Raccordements des dispositif de verrouillage électromagnétique | ens |  |  | 0
| Bris de glace vert de déverrouillage porte IS (double contact) | u |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
5.14 | LOCAL STOCKAGE - NIVEAU 0 |  |  |  |  | 0
| Lecteur de badge | u |  |  | 0
| Bouton poussoir libération porte | u |  |  | 0
| Bris de glace vert de déverrouillage porte IS (double contact) | u |  |  | 0
| Raccordement dispositif verrouillage | ens |  |  | 0
| Raccordement de PCF-DAS | ens |  |  | 0
| Bouton de fermeture porte coupe-feu | u |  |  | 0
0
SYNTHESE DES TRAVAUX - BASE
BASE | Total HT BASE du lot Electricité / Courants Faibles / SSI |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE du lot Electricité / Courants Faibles / SSI |  |  |  |  | 0