## PGARDE
BORDEREAU DE PRIX
LOT N° 13 "DETECTION INCENDIE"

## DETAILS
1/ | GENERALITES :
Toutes les interventions et installations doivent être réalisées conformément au CCTP et aux régles de l'art,
en respectant les prescriptions et spécifications des normes et réglements en vigueur à la date de remise des
offres
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des prestations et notamment :
| - | le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
| - | les protections nécessaires, le nettoyage en cours et en fin de travaux,
| - | l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin d'intervention,
| - | le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois et détritus,
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS
CAS PARTICULIERS:
Les prestations qui pourraient être demandées au Titulaire, et dont le prix unitaire ne figurerait
pas au présent bordereau, devront faire l'objet d'un prix convenu avec la Maîtrise d'ouvrage, avant tout
commencement d'exécution.
Les fournitures d'appareils non décrites dans le bordereau seront réglées selon les déboursés réels
justifiés, remises déduites, affectées d'un coefficient multiplicateur de règlement I 00
Les travaux et interventions en régie seront réglés suivant les taux horaires fixés au présent bordereau.

## BPU SSI
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE ET DES SYSTEMES D'INTERPHONIE IGH
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
APHP NORD UNIVERSITE PARIS Hôpitaux BEAUJON - BICHAT / C BERNARD - LOUIS MOURIER
N° d'article | Libellé |  |  | U | PU € HT
A - TRAVAUX
| * | Dépose d'installations, y compris coupures et toutes sujétions
A 00 |  | - | Câbles et tubes apparents | ml
A 01 |  | - | Câbles sur chemin de câbles | ml
A 02 |  | - | Chemins de câbles | ml
| * | Plus-value pour élimination de déchets selon filière spécifique
A 03 |  | - | Détecteur ionique | U
B - CANALISATIONS
Fourniture et pose de câbles et accessoires divers :
| * | Câble vinyle Syt. 1 rouge
A 04 |  | - | 1 p. 9/10ème | ml
A 05 |  | - | 2 p. 9/10ème | ml
A 06 |  | - | 3 p. 9/10ème | ml
A 07 |  | - | 5 p. 9/10ème | ml
A 08 |  | - | 1 p. 9/10ème CR 1 | ml
| * | Câble isolant avec protection extérieure PVC (type U 1000 Ro 2V et CR1)
A 09 |  | - | Ro 2V - 2 x 1.5 mm² | ml
A 10 |  | - | Ro 2V - 3 x 1.5 mm² | ml
A 11 |  | - | Ro 2V - 5 x 1.5 mm² | ml
A 12 |  | - | Ro 2V - 7 x 1.5 mm² | ml
A 13 |  | - | CR 1 - 2 x 1.5 mm² | ml
A 14 |  | - | CR 1 - 2 x 2.5 mm² | ml
A 15 |  | - | CR1 - 3 X 1,5 mm² | ml
A 16 |  | - | CR1 - 3 X 2,5 mm² | ml
A 17 |  | - | CR 1 - 4 x 1.5 mm² | ml
A 18 |  | - | CR 1 - 3 x 4mm² | ml
A 19 |  | - | CR 1 - 3 x 6mm² | ml
A 20 |  | - | Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 1 paire | ml
A 21 |  | - | Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 2 paires | ml
A 22 |  | - | Câble type CR1 vinyle 9/10 avec écran, 3 paires | ml
A 23 |  | - | Câble vinyle 9/10 SYT1 1 paire, rouge | ml
| * | Tube IRO, y compris tous raccords, colliers et sujétions
A 24 |  | - | Diam. 16 | ml
A 25 |  | - | Diam. 20 | ml
A 26 |  | - | Diam. 25 | ml
A 27 |  | - | Diam. 32 | ml
| * | Chemin de câble, en acier galvanisé à bords arrondis, compris tous accessoires et sujetions
A 28 |  | - | 51 x 48 mm | ml
A 29 |  | - | 100 x 48 mm | ml
A 30 |  | - | 200 x 48 mm | ml
A 31 |  | - | 400 x 48 mm | ml
| * | Moulure / goulotte de distribution avec couvercle PVC rigide, y compris pièces d'angle et embouts
A 32 |  | - | 20 x 17 mm | ml
A 33 |  | - | 30 x 10 mm | ml
A 34 |  | - | 40 x 10 mm | ml
| * | Travaux annexes divers
A 35 |  | - | Percement de trous jusqu'à 0.10 de profondeur et scellement d'un fourreau PVC Ø 40 mm, y compris tous raccords | U
A 36 |  | - | Percement de trous de 0.10m à 0,20m de profondeur et scellement d'un fourreau PVC Ø 40 mm, y compris tous raccords | U
A 37 |  | - | Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions | m2
B FOURNITURE ET POSE DE PIECES DETACHEES : DISTRIBUTION SSI INTERPHONIE IGH - ECLAIRAGE SECURITE EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ
Compris fixation, raccordement et toutes sujetions dont la main d'œuvre
MARQUES ESSER / DEF
B 00 |  | - | Socle de detecteur IQ8QUAD | U
B 01 |  | - | Socle de detecteur ORION | U
B 02 |  | - | Socle DM adressable ESSER IQ8 | U
B 03 |  | - | Socle DM pour montage en encastré d'un déclencheur manuel adressable DEF | U
B 04 |  | - | DM adressable ESSER IQ8 | U
B 05 |  | - | Détecteur optique de fumée adressable ORION | U
B 06 |  | - | Détecteur optique de fumée adressable VOA | U
B 07 |  | - | Détecteur optique de fumée adressable interactif IQ8QUAD O | U
B 08 |  | - | Détecteur thermovélocimètrique adressable interactif IQ8QUAD TD | U
B 09 |  | - | Indicateur d'action IA | U
B 10 |  | - | Isolateur de court-circuit | U
B 11 |  | - | Echange standard détecteur VIA par détecteur gamme Orion (y compris Adaptateur Orion socle Vega socle et détecteur, Indicateur d'Action, programmation et destruction du détecteur ionique) | U
B 12 |  | - | prix pour 1 | U
B 13 |  | - | prix pour 10 | U
B 14 |  | - | prix pour 100 | U
B 15 |  | - | Ventouse electromagnétique à émission, avec contact de position, hors support | U
B 16 |  | - | Ventouse électromagnétique à émission, sans contact de position, hors support | U
B 17 |  | - | Ventouse electromagnétique à rupture, avec contact de position, hors support | U
B 18 |  | - | Ventouse électromagnétique à rupture, sans contact de position, hors support | U
B 19 |  | - | Contact magnétique pour portes (bâti + battants) | U
B 20 |  | - | Sirène d'évacuation | U
B 21 |  | - | Diffuseur sonore AVSU | U
B 22 |  | - | Alarme générale sélective type AVAGS | U
B 23 |  | - | Tableau Répétiteur d'Exploitation marque DEF Altra plus | U
B 23 bis |  | - | Tableau Répétiteur d'Exploitation marque DEF Clarion | U
B 24 |  |  | Tableau Répétiteur d'Exploitation marque ESSER | U
B 25 |  | - | Module Déporté MD2L DEF | U
B 26 |  | - | Module Déporté MD4L DEF | U
B 27 |  | - | Module Déporté MD2L ESSER | U
B 28 |  | - | Module Déporté MD4L ESSER | U
B 29 |  | - | Carte GLDA Gestion Ligne Déporté Adressable DEF | U
B 30 |  | - | Boitier Déporté Adressable DEF | U
B 31 |  | - | Boitier Déporté Adressable ESSER | U
B 32 |  | - | Coffret de relayage de désenfumage 9 Ampéres | U
B 33 |  | - | Coffret de relayage de désenfumage 12 Ampéres | U
B 34 |  | - | Coffret de relayage de désenfumage 25 Ampéres | U
B 35 |  | - | Coffret de relayage de désenfumage 25 Ampéres (2 vitesses) | U
B 36 |  |  | Coffret de relayage de désenfumage 32 Ampéres | U
B 37 |  |  | Intterrupteur de proximité Coffret de relayage de désenfumage | U
B 38 |  | - | Alimentation electrique de sécurité locale type 48V/ 3A | U
B 39 |  | - | Alimentation electrique de sécurité locale type 48V/ 6A | U
B 40 |  | - | Interphone IGH marque Castel | U
B 41 |  | - | Bloc d'éclairage sécurité sur source centrale marque COOPER Safety LUM 22121 Planète 220/45/D | U
B 42 |  | - | Recharge réservoir DEFINERT de 80 litres | U
B 43 |  | - | Recharge réservoir FE 13 de 67 litres | U
C - MISE EN SERVICE - DOSSIERS TECHNIQUES
C 00
C 01 | * | Programmation - Mise en service d'un point SDI |  | U
C 02 | * | Programmation - Mise en service d'un point CMSI DAS Clapet CF Porte CF , volets ou chassis en toiture, compris raccordement des contacts sur la bobine (alimentation, début et fin de course)cts sur la bobine (alimentation, début et fin de course) |  | U
C 03 | * | Actualisation de l'Unité d'Aide à l' Exploitation pour 1 point (DAI - DM - DAS) |  | U
C 04 | * | Actualisation de l'Unité d'Aide à l' Exploitation pour 10 points (DAI - DM - DAS) |  | U
| * | Mise à jour des dossiers techniques : sur support informatique AUTOCAD |  | U
D- REMPLACEMENT DE BATTERIES
D 00
D 01 |  | - | Batterie 12V 7Ah | U
D 02 |  | - | Batterie 12V 15Ah | U
D 03 |  | - | Batterie 12V 24Ah | U
D 04 |  | - | Batterie 12V 40Ah | U
D 05 |  | - | Batterie 12V 60Ah | U
|  |  | Batterie 12V 70Ah | U
E- MAIN D'ŒUVRE
| * | Taux horaire pour travaux en régie et interventions de dépannages/réparations
E 00
E 01 |  |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues, aux heures ouvrables (8h-18h) | H
E 02 |  |  | Majoration sur article H 00 pour intervention de 18 heures à 8 heures les jours ouvrables | %
E 03 |  |  | Majoration sur article H 00 pour intervention de 8 heures à 18 heures les samedi, dimanche et jours fériés | %
E 04 |  |  | Majoration sur article H 00 pour intervention de 18 heures à 8 heures les nuits des samedi, dimanche et jours fériés | %
|  |  | Montant forfaitaire de déplacement, par véhicule (aller et retour) | U
I - FOURNITURE DE PIECES DETACHEES HORS BORDEREAU
F 00 | * Sur le prix figurant sur la facture ou le tarif (remise déduite) du fournisseur (ou de l'installateur), application du coefficient multiplicateur de règlement de:
%