## LOT 06 PLOMB BAT D TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT D : INFIRMERIE
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.203 | Condamnation des réseaux | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN20 | ML | 5
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 1
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 43
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 10
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 9
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 2
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 1
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 3
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.702 | Evier 1 bac et mitigeur EF/EC | U | 2
6.724 | Distributeur de savon | U | 2
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 2
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 1
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.804 | Set de douche PMR : mitigeur, flexible et douchette | U | 1
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 1
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 1
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 1
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
6.81 | Siège de douche rabattable PMR | U | 1
6.811 | Barre de douche d'angle PMR avec support douchette | U | 1
6.812 | Miroir PMR | U | 1
6.813 | Patère PMR | U | 1
6.814 | Porte serviette mural PMR | U | 1
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT G TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT G : ENSEIGNEMENT GENERAL
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.203 | Condamnation des réseaux | ENS | 1
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 4
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 2
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 225
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EF | ML | 13
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 8
6.404 | Vanne d'isolement | U | 16
6.406 | Robinet de puisage | U | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 75
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 80
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 40/50mm | U | 1
6.504 | Ventilation primaire - Chapeau de toit | U | 1
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 1
6.509 | Collier intumescent coupe-feu 110mm | U | 1
6.5011 | Curage réseau EU/EV | ENS | 1
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 1
6.602 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Paillasse | U | 5
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.701 | Poste d'eau céramique 1 bac et robinetterie méca. EF | U | 1
6.707 | Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF | U | 1
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 6
6.712 | Vasque à encastrer et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.716 | WC à poser | U | 5
6.717 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.718 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 1
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 5
6.724 | Distributeur de savon | U | 4
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 3
6.726 | Patère | U | 1
6.727 | Porte-serviette mural | U | 1
6.728 | Miroir | U | 7
6.729 | Douche de sécurité avec rince-œil | U | 5
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 3
6.803 | Lave-mains d'angle PMR et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 3
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 3
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 3
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 3
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 3
6.812 | Miroir PMR | U | 3
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT H TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - HORS EXTENSION
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
6.104 | Echaffaudages ou moyen de levage | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.203 | Condamnation des réseaux | ENS | 1
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 2
6.206 | Dépose des installations de gaz | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN25 | ML | 2
6.301 | - PEHD DN63 | ML | 3
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 3
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 260
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EF | ML | 160
6.403 | - 26/28 ; 30/32 - EF | ML | 60
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 70
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EC/ECM calorifugé | ML | 80
6.403 | - 26/28 ; 30/32 - EC/ECM calorifugé | ML | 14
6.404 | Vanne d'isolement | U | 104
6.405 | Attente EF machine à laver / lave-vaisselle | U | 4
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 120
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 95
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 40/50mm | U | 6
6.503 | - Diamètre 100/110mm | U | 2
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 8
6.506 | Siphon de sol Inox 200x200 | U | 18
6.51 | Attente EU machine à laver / lave-vaisselle | U | 5
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.603 | Chauffe-eau solaire thermosiphon
6.603 | - Capacité 300 litres | ENS | 1
6.603 | - Capacité 200 litres | ENS | 1
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 4
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.701 | Poste d'eau céramique 1 bac et robinetterie méca. EF | U | 3
6.709 | Lavabo collectif sur console et robinetterie tempo. EF | U | 2
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 17
6.716 | WC à poser | U | 8
6.717 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 7
6.72 | Panneau de douche temporisée monocommande | U | 8
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 8
6.724 | Distributeur de savon | U | 11
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 6
6.726 | Patère | U | 8
6.728 | Miroir | U | 16
6.73 | Raccordement des équipements de cuisine | U | 17
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 3
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 3
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 3
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 3
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 3
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 3
#REF! | Miroir PMR | U | 3
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.9 | INSTALLATION AIR COMPRIMÉ
6.901 | Compresseur d'air à piston | ENS | 1
6.902 | Réseau de distribution en acier et accessoires | ML | 15
6.903 | Filtre régulateur | ENS | 1
6.904 | Purgeur automatique des condensats | ENS | 1
6.905 | Bloc de connexion murale double voies | ENS | 1
6.906 | Enrouleur mural automatique 20m | ENS | 1
INSTALLATION AIR COMPRIMÉ
6.1 | INSTALLATION GAZ
6.1001 | Cuisine
6,1001.1 | - Réseau de distribution en cuivre | ML | 50
6,1001.2 | - Détendeur gaz 400mbar avec sécurité intégré | U | 1
6,1001.3 | - Électrovanne d’arrêt d’urgence et asservissement hotte | ENS | 3
6,1001.4 | - Coffret de coupure gaz extérieur | U | 1
6,1001.5 | - Organe de coupure manuel intérieur | U | 1
6,1001.6 | - Coup de poing d’arrêt d’urgence | ENS | 1
6,1001.7 | - Détendeur déclencheur de sécurité | U | 12
6,1001.8 | - Flexibles gaz | U | 12
INSTALLATION GAZ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT I TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT I : ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 2
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 50
6.404 | Vanne d'isolement | U | 2
6.406 | Robinet de puisage | U | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 4
EVACUATION
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.701 | Poste d'eau céramique 1 bac et robinetterie méca. EF | U | 2
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT K TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT K : INTERNAT
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.204 | Dépose des équipements de production d'ECS | ENS | 5
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 4
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN40 | ML | 35
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 3
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 14
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 920
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EF | ML | 170
6.403 | - 26/28 ; 30/32 - EF | ML | 30
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 200
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EC/ECM calorifugé | ML | 110
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 250
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 220
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 100/110mm | U | 3
6.504 | Ventilation primaire - Chapeau de toit | U | 3
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 40
6.509 | Collier intumescent coupe-feu 110mm | U | 14
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.603 | Chauffe-eau solaire thermosiphon
6.603 | - Capacité 200 litres | ENS | 11
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 12
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.705 | Evier 2 bacs et robinetterie méca. EF | U | 1
6.707 | Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF | U | 1
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 4
6.713 | Plan monobloc 4 vasques et robinetterie tempo. EF | U | 10
6.714 | Plan monobloc 2 vasques et robinetterie tempo. EF | U | 4
6.716 | WC à poser | U | 30
6.717 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 16
6.719 | Panneau de douche thermostatique mécanique bi commande | U | 2
6.72 | Panneau de douche temporisée monocommande | U | 36
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 30
6.724 | Distributeur de savon | U | 24
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 12
6.726 | Patère | U | 38
6.727 | Porte-serviette mural | U | 2
6.728 | Miroir | U | 64
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 2
6.804 | Set de douche PMR : mitigeur, flexible et douchette | U | 2
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 2
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 2
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 4
6.81 | Siège de douche rabattable PMR | U | 2
6.811 | Barre de douche d'angle PMR avec support douchette | U | 2
6.812 | Miroir PMR | U | 2
6.813 | Patère PMR | U | 2
6.814 | Porte serviette mural PMR | U | 2
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT N TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT N : LOGEMENT DE FONCTION 1
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.204 | Dépose des équipements de production d'ECS | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN25 | ML | 5
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 2
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 85
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 75
6.405 | Attente EF machine à laver / lave-vaisselle | U | 2
6.406 | Robinet de puisage | U | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 15
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 8
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 3
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.603 | Chauffe-eau solaire thermosiphon
6.603 | - Capacité 200 litres | ENS | 1
6.604 | Chauffe-eau solaire centralisée
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.706 | Evier 2 bacs et mitigeur EF/EC | U | 1
6.711 | Lavabo autoportant et mitigeur EF/EC | U | 4
6.716 | WC à poser | U | 2
6.718 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 3
6.722 | Porte-papier toilette mural à rouleau | U | 2
6.723 | Porte-balai avec brosse WC | U | 2
6.726 | Patère | U | 3
6.727 | Porte-serviette mural | U | 3
6.728 | Miroir | U | 4
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.1 | INSTALLATION GAZ
6.1002 | Installation gaz - Logement de fonction | ENS | 1
INSTALLATION GAZ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT U TF
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES
TRANCHE FERME
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voiries/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomberie - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Espace Vert - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique
Nota : Voir Plan Général de Coordination
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN25 | ML | 3
6.301 | - PEHD DN32 | ML | 9
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 2
6.402 | Coffret d'encastrement | U | 2
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 179
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 1
6.405 | Attente EF machine à laver / lave-vaisselle | U | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 37
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 50
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 40/50mm | U | 3
6.504 | Ventilation primaire - Chapeau de toit | U | 2
6.506 | Siphon de sol Inox 200x200 | U | 3
6.501 | Attente EU machine à laver / lave-vaisselle | U | 1
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.704 | Evier 1,5 bacs et mitigeur EF/EC | U | 1
6.707 | Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF | U | 1
6.7014 | Plan monobloc 2 vasques et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.7017 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.7024 | Distributeur de savon | U | 1
6.7025 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 1
6.7026 | Patère | U | 4
6.7027 | Porte-serviette mural | U | 1
6.7028 | Miroir | U | 2
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 1
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 1
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT U T03
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT U : VIE SCOLAIRE / MAISON DES LYCÉENS / SALLES INFORMATIQUES / BLOCS SANITAIRES
TRANCHE OPTIONNELLE 03
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voiries/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomberie - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Espace Vert - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique
Nota : Voir Plan Général de Coordination
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN20 | ML | 4
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 2
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 1
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 3
6.506 | Siphon de sol Inox 200x200 | U | 3
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.704 | Evier 1,5 bacs et mitigeur EF/EC | U | 1
6.707 | Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF | U | 1
6.7013 | Plan monobloc 4 vasques et robinetterie tempo. EF | U | 2
6.7016 | WC à poser | U | 8
6.7017 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.7021 | Distributeur de papier toilette | U | 8
6.7024 | Distributeur de savon | U | 1
6.7025 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 1
6.7026 | Patère | U | 18
6.7027 | Porte-serviette mural | U | 1
6.7028 | Miroir | U | 8
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 2
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 2
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT J T04
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT J : RESTAURATION
TRANCHE OPTIONNELLE 04
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.204 | Dépose des équipements de production d'ECS | ENS | 7
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 2
6.206 | Dépose des installations de gaz | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN63 | ML | 6
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 2
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 140
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EF | ML | 10
6.403 | - 26/28 ; 30/32 - EF | ML | 5
6.403 | - 38/40 ; 40/42 - EF | ML | 50
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 50
6.403 | - 16/18 ; 20/22 - EC/ECM calorifugé | ML | 68
6.403 | - 26/28 ; 30/32 - EC/ECM calorifugé | ML | 49
6.404 | Vanne d'isolement | U | 28
6.405 | Attente EF machine à laver / lave-vaisselle | U | 2
6.406 | Robinet de puisage | U | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 55
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 45
6.502 | Canalisation PP-HT Haute température
6.502 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 7
6.502 | - Diamètre 100/125mm | ML | 35
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 100/110mm | U | 1
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 2
6.506 | Siphon de sol Inox 200x200 | U | 8
6.507 | Caniveau Inox siphon cloche 1052x532 | U | 4
6.508 | Caniveau Inox siphon cloche 552x532 | U | 8
6.51 | Attente EU machine à laver / lave-vaisselle | U | 2
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 2
6.604 | Chauffe-eau solaire centralisée
6,604.1 | - Cuve de stockage ECS vertical 1500L | ENS | 1
6,604.2 | - Capteur solaire plans 2m2 | U | 15
6,604.3 | - Accessoires pour champ de capteurs | ENS | 1
6,604.4 | - Accessoires d'étanchéité des traversées de toitures | ENS | 1
6,604.5 | - Equilibrage hydraulique du réseau primaire | ENS | 1
6,604.6 | - Pompe de circulation solaire | ENS | 1
6,604.7 | - Système d'expansion du circuit primaire | ENS | 1
6,604.8 | Régulateur | ENS | 1
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 4
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.707 | Bac déversoir mural et robinetterie méca. col de cygne EF | U | 2
6.709 | Lavabo collectif sur console et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 4
6.716 | WC à poser | U | 5
6.717 | Urinoir et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.718 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 2
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 5
6.724 | Distributeur de savon | U | 4
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 2
6.726 | Patère | U | 2
6.727 | Porte-serviette mural | U | 2
6.728 | Miroir | U | 4
6.73 | Raccordement des équipements de cuisine | U | 26
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.1 | INSTALLATION GAZ
6.1001 | Cuisine
6,1001.1 | - Réseau de distribution en cuivre | ML | 65
6,1001.2 | - Détendeur gaz 400mbar avec sécurité intégré | U | 1
6,1001.3 | - Électrovanne d’arrêt d’urgence et asservissement hotte | ENS | 3
6,1001.4 | - Coffret de coupure gaz extérieur | U | 1
6,1001.5 | - Organe de coupure manuel intérieur | U | 1
6,1001.6 | - Coup de poing d’arrêt d’urgence | ENS | 1
6,1001.7 | - Détendeur déclencheur de sécurité | U | 9
6,1001.8 | - Flexibles gaz | U | 9
INSTALLATION GAZ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT H T05
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT H : ENSEIGNEMENT SERVICES - AVEC EXTENSION
TRANCHE OPTIONNELLE 05
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN25 | ML | 2
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 1
6.402 | Coffret d'encastrement | U | 1
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.404 | Vanne d'isolement | U | 12
6.405 | Attente EF machine à laver / lave-vaisselle | U | 3
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.503 | Ventilation primaire - Aérateur à membrane
6.503 | - Diamètre 40/50mm | U | 1
6.501 | Attente EU machine à laver / lave-vaisselle | U | 4
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.701 | Poste d'eau céramique 1 bac et robinetterie méca. EF | U | 1
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 1
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 1
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 1
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 1
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 1
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 1
6.8012 | Miroir PMR | U | 1
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT B T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT B : ADMINISTRATION
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 3
6.404 | Vanne d'isolement | U | 4
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 1
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 1
6.5011 | Curage réseau EU/EV | ENS | 1
EVACUATION
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.716 | WC à poser | U | 1
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 1
6.724 | Distributeur de savon | U | 1
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 1
6.728 | Miroir | U | 1
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 1
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 1
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 1
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 1
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 1
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 1
6.812 | Miroir PMR | U | 1
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT C T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT C : INTENDANCE
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.205 | Dépose des Robinets d'Incendie Armée (RIA) | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 10
6.404 | Vanne d'isolement | U | 11
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 1
6.501 | Attente EU machine à laver / lave-vaisselle | U | 4
6.5011 | Curage réseau EU/EV | ENS | 1
EVACUATION
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.703 | Evier 1,5 bacs et robinetterie méca. EF | U | 1
6.71 | Lavabo autoportant et robinetterie tempo. EF | U | 3
6.715 | Lave-mains d'angle et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.716 | WC à poser | U | 2
6.718 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 1
6.721 | Distributeur de papier toilette | U | 2
6.724 | Distributeur de savon | U | 3
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 3
6.726 | Patère | U | 1
6.727 | Porte-serviette mural | U | 1
6.728 | Miroir | U | 3
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT E T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT E : SALLE DES PROFESSEURS
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 1
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 20
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 8
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 6
EVACUATION
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.703 | Evier 1,5 bacs et robinetterie méca. EF | U | 1
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 2
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 2
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 2
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
6.812 | Miroir PMR | U | 2
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT L T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT L : VESTIAIRES EPS
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.724 | Distributeur de savon | U | 3
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 3
6.728 | Miroir | U | 3
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT M T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT M : SANITAIRES
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les Ruantités indiRuées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre Ruantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.203 | Condamnation des réseaux | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 2
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 2
EVACUATION
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.724 | Distributeur de savon | U | 8
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 8
6.728 | Miroir | U | 8
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT O T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT O : LOGEMENT DE FONCTION 2
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les Ruantités indiRuées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre Ruantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.204 | Dépose des équipements de production d'ECS | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 8
6.404 | Vanne d'isolement | U | 8
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 3
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.603 | Chauffe-eau solaire thermosiphon
6.603 | - Capacité 200 litres | ENS | 1
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.706 | Evier 2 bacs et mitigeur EF/EC | U | 1
6.7011 | Lavabo autoportant et mitigeur EF/EC | U | 4
6.7016 | WC à poser | U | 2
6.7018 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 3
6.7022 | Porte-papier toilette mural à rouleau | U | 2
6.7023 | Porte-balai avec brosse WC | U | 2
6.7026 | Patère | U | 3
6.7027 | Porte-serviette mural | U | 3
6.7028 | Miroir | U | 4
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.1 | INSTALLATION GAZ
6.1002 | Installation gaz - Logement de fonction | ENS | 1
INSTALLATION GAZ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT P T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT P : LOGEMENT DE FONCTION 3
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les Ruantités indiRuées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre Ruantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.2 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.201 | Dépose des équipements sanitaires | ENS | 1
6.202 | Dépose et neutralisation des réseaux | ENS | 1
6.204 | Dépose des équipements de production d'ECS | ENS | 1
DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES
6.4 | DISTRIBUTION
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 8
6.404 | Vanne d'isolement | U | 8
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 3
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.603 | Chauffe-eau solaire thermosiphon
6.603 | - Capacité 200 litres | ENS | 1
6.604 | Chauffe-eau solaire centralisée
6.605 | Mitigeur thermostatique solaire | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.706 | Evier 2 bacs et mitigeur EF/EC | U | 1
6.7011 | Lavabo autoportant et mitigeur EF/EC | U | 4
6.7016 | WC à poser | U | 2
6.7018 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 3
6.7022 | Porte-papier toilette mural à rouleau | U | 2
6.7023 | Porte-balai avec brosse WC | U | 2
6.7026 | Patère | U | 3
6.7027 | Porte-serviette mural | U | 3
6.7028 | Miroir | U | 4
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.1 | INSTALLATION GAZ
6.1002 | Installation gaz - Logement de fonction | ENS | 1
INSTALLATION GAZ
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :

## LOT 06 PLOMB BAT V T06
REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
LOT 06 : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS - GAZ - AIR COMPRIMÉ
BATIMENT V : ATELIER DE MAINTENANCE
TRANCHE OPTIONNELLE 06
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. | TOTAUX
6.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
6.101 | Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier | F | 1 | A la charge du MO
6.102 | Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale | F | 1 | Inclus dans les prix
6.103 | Plan EXE et DOE | F | 1
Nota : Voir Plans Architecturaux - MMW ARCHITECTURE
Nota : Voir Plan Ter/Voirie/Rés Hum - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plan Réseaux Secs - INGENC
Nota : Voir Plan Béton Armé - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans Charpente - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans CFO CFA - INGENC
Nota : Voir Plans IP - INGENC
Nota : Voir Plans Plomb/Gaz/Air Comp - GEOME
Nota : Voir Plans Clim/Vent - GEOME
Nota : Voir Plans Chambre Froide - GEOME
Nota : Voir Plans Clôt/Esp Vert/Amen - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Dossier Sécurité - ES2
Nota : Voir Cahier des charges SSI - ES2
Nota : Voir Note Environnementale - INGENC
Nota : Voir Rapport d'étude de sols - ANTEA
Nota : Voir Rapport Initial de Contrôle Technique - VERITAS
Nota : Voir Plan Général de Coordination - SOCOTEC
Nota : Voir Charte Chantier Vert - INGENC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les Ruantités indiRuées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas échéant afin de les adapter à leur propre Ruantité. En tout état de cause, les dociuments retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.
6.3 | ALIMENTATION
6.301 | Réseau AEP - Canalisation PEHD
6.301 | - PEHD DN20 | ML | 3
6.302 | Panoplie hydraulique | ENS | 1
ALIMENTATION
6.4 | DISTRIBUTION
6.401 | Nourrice de distribution | U | 1
6.402 | Coffret d'encastrement | U | 1
6.403 | Réseau de distribution EF/EC/ECM - Tube cuivre
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EF | ML | 50
6.403 | - 10/12 ; 12/14 ; 14/16 - EC/ECM calorifugé | ML | 1
DISTRIBUTION
6.5 | EVACUATION
6.501 | Canalisation PVC EU/EUG/EV/Condensats
6.501 | - Diamètre 40/50/63mm | ML | 16
6.501 | - Diamètre 100/110mm | ML | 4
6.505 | Siphon de sol corps en PVC - Douche à l'italienne | U | 1
6.506 | Siphon de sol Inox 200x200 | U | 2
EVACUATION
6.6 | PRODUCTION D'ECS
6.601 | Chauffe-eau électrique instantané (CEEI) - Douche et évier | U | 1
PRODUCTION D'ECS
6.7 | APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.708 | Lavabo à encastrer et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.718 | Ensemble de douche et mitigeur thermostatique mural | U | 1
6.724 | Distributeur de savon | U | 1
6.725 | Distributeur mural d'essuie-mains | U | 1
6.726 | Patère | U | 1
6.727 | Porte-serviette mural | U | 1
6.728 | Miroir | U | 1
APPAREIL SANITAIRES ET ACCESSOIRES
6.8 | APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
6.801 | WC à poser PMR | U | 2
6.802 | Lavabo PMR et robinetterie tempo. EF | U | 1
6.805 | Distributeur de papier toilette PMR | U | 2
6.806 | Distributeur de savon PMR | U | 1
6.807 | Distributeur mural d'essuie-mains PMR | U | 1
6.808 | Barre de maintien coudée PMR | U | 2
6.809 | Barre de maintien rabattable PMR | U | 2
6.812 | Miroir PMR | U | 1
APPAREIL SANITAIRES PMR ET ACCESSOIRES PMR
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
L'entreprise (Date et signature) :