## Règles de saisie
SUP
V2.0
Cas des concentrations < LQ
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), le signe "<" doit être saisi, suivi de la valeur de la LQ.
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur 0 doit être saisie.
Cas d'absence de rejet
En l'absence de rejet, il doit être indiqué 0 pour le débit (Volume moyen journalier). La case doit être laissée vide si une mesure de débit a été effectuée mais que le résultat n'est pas disponible (pannes ou incidents dans la mesure).
Pour les mesures autres que le débit, il faut laisser la case vide lorsqu'il n'y a pas de mesure (ne pas mettre 0 qui correspondrait à une valeur de mesure), et une mention "absence de mesure" doit être ajoutée dans la colonne [Commentaire (absence de valeur)].
Avertissement
Ne pas oublier de transmettre cette déclaration une fois importée dans l'application en cliquant sur le bouton [Transmettre].

## Synthèse
17707 | 40933 | A
Période de déclaration : | 2025-11-01
Type de déclaration : | Autosurveillance eaux superficielles
Raison sociale : | GIBA
Code Inspection : | 0006306104
Numéro Agence :
Motif de la non-conformité :
Nature de la non-conformité :
Mesures correctives envisagées ou réalisées :

## PSV-5d9c77ac-e2e4-4ada-be14-31e (hidden)
Code SANDRE :
Paramètre :
Unité :
Type de mesure :
Fréquence d'analyse :
Valeur limite :
Suivi par (Inspection / Agence) :
Cas des concentrations < LQ
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), le signe "<" doit être saisi, suivi de la valeur de la LQ.
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur 0 doit être saisie.
Cas d'absence de rejet
En l'absence de rejet, il doit être indiqué 0 pour le débit (Volume moyen journalier). La case doit être laissée vide si une mesure de débit a été effectuée mais que le résultat n'est pas disponible (pannes ou incidents dans la mesure).
Pour les mesures autres que le débit, il faut laisser la case vide lorsqu'il n'y a pas de mesure (ne pas mettre 0 qui correspondrait à une valeur de mesure), et une mention "absence de mesure" doit être ajoutée dans la colonne [Commentaire (absence de valeur)].

## Rejets eaux industrielles
61743 | 1793612 | 1793614 | 1793613 | 1793619 | 1793611 | 1793615 | 1793616 | 1793618 | 1793617 | 1793630 | 1793620 | 1793626 | 1793621 | 1793625 | 1793624 | 1793622 | 1793623 | 1793628 | 1793629 | 1793627
Code SANDRE : | 1552 | 1301 | 1302 | 1106 | 1305 | 1313 | 1314 | 1350 | 1551 | 6616 | 7009 | 1135 | 1382 | 1383 | 1386 | 1389 | 1392 | 1815 | 1958 | 2919 | Commentaire (absence de valeur)
Paramètre : | Vol.Moy.J. | Temp. eau | pH | AOX | MES | DBO5 | DCO | P total | NGL | DEHP | IHyd+IHydV | CHCl3 | Pb | Zn | Ni | Cr | Cu | BDE209 | 4-nonylphe | PBDE47
Unité : | m3/j | °C | unité pH | µg(Cl)/L | mg/L | mg(O2)/L | mg/L | mg(P)/L | mg(N)/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg(Pb)/L | mg(Zn)/L | mg(Ni)/L | mg(Cr)/L | mg(Cu)/L | µg/L | µg/L | µg/L
Type de mesure : | valeur | valeur | valeur | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration | concentration
Fréquence d'analyse : | Journalière | Journalière | Journalière | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Trimestrielle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle | Annuelle
Valeur limite : | VLE max : 150 | VLE max : 30 | VLE min : 5.5 VLE max : 8.5 | VLE max : 1000 | VLE max : 600 | VLE max : 800 | VLE max : 2000 | VLE max : 20 | VLE max : 60 | VLE max : 50 | VLE max : 10 | VLE max : 200 | VLE max : 0.2 | VLE max : 1.5 | VLE max : 0.2 | VLE max : 0.15 | VLE max : 0.4 |  | VLE max : 25 | VLE max : 25
Suivi par (Inspection / Agence) : | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
Cas des concentrations < LQ
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ), le signe "<" doit être saisi, suivi de la valeur de la LQ.
Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de détection (< LD), la valeur 0 doit être saisie.
Cas d'absence de rejet
En l'absence de rejet, il doit être indiqué 0 pour le débit (Volume moyen journalier). La case doit être laissée vide si une mesure de débit a été effectuée mais que le résultat n'est pas disponible (pannes ou incidents dans la mesure).
Pour les mesures autres que le débit, il faut laisser la case vide lorsqu'il n'y a pas de mesure (ne pas mettre 0 qui correspondrait à une valeur de mesure), et une mention "absence de mesure" doit être ajoutée dans la colonne [Commentaire (absence de valeur)].