## P. GARDE
HOPITAL
3 AVENUE DE LA DAME
74 230 THONON LES BAINS
D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
Travaux de réparations des réseaux
d'Eau Chaude Sanitaire
La fourniture et la pose de tous les appareils décrits ci-après, sous entend obligatoirement les alimentations qui vont avec, réalisées dans les conditions décrites au CCTP;
Il appartient à l'entreprise de contrôler sur les plans les quantités et références indiquées et, le cas échéant, de demander des compléments au Maître d'Œuvre.
Ce quantitatif n'est pas limitatif et non contractuel, il définit uniquement le cadre de présentation de l'offre.
En aucun cas, l'entreprise ne pourra réclamer de complément à son marché global et forfaitaire pour une prestation non indiquée au DPGF.
Date : 14/10/2025
Indice Ø

## DPGF
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Installation de chantier, Cantonnements |  |  | FORF. | 1 |  | 0
(cf. PGC et CCAP)
Retrait des installations de chantier en fin de Phase |  |  | FORF. | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION |  |  |  |  | 0
ZONE REZ DE JARDIN BAS -1
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdits) gestion des déchets et nettoyage. Cf. CCTP prévoir Balisage |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds, et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
| Collecteurs |  |  |  |  | 0
|  | Ø 40/42 | ml | 25
|  | Ø 34/36 | ml | 14
|  | Ø 30/32 | ml | 72
|  | Ø 24/26 | lm | 11 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 6 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 6
| Antennes |  |  |  |  | 0
|  | Ø 24/26 + calo | ml | 12
|  | Ø 20/22 + calo | ml | 61
|  | Ø 14/16 + calo | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 40/42 | ml | 25
|  | Ø 34/36 | ml | 14
|  | Ø 30/32 | ml | 67 |  | 0
|  | Ø 24/26 | ml | 11 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 6 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
| Collecteurs |  |  |  |  | 0
|  | Ø 26/28 | ml | 25
|  | Ø 20/22 | ml | 4
|  | Ø 16/18 | ml | 34 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 48
| Antennes |  |  |  |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 58
|  | Ø 10/12 + calo | ml | 9
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 26/28 | ml | 25 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 4
|  | Ø 16/18 | ml | 34
|  | Ø 12/14 | ml | 48 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 40/42 | U | 1
|  | Ø 34/36 | U | 1
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 24/26 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 11 |  | 0
|  | Ø 14/16 | U | 2 |  | 0
0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 26/28 | U | 1
|  | Ø 20/22 | U | 15 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 11 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose vannes de réglage BECS, y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 26/28 | U | 1
|  | Ø 20/22 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 13 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
Equilibrage des réseaux de recyclage eau chaude sanitaire cf.CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à réaliser en horaires de nuit ou week-end |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaires nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ BAS 1 |  |  |  |  | 0
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 1
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdis) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
| Collecteurs : |  |  |  |  | 0
|  | Ø 40/42 | ml | 26 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 30
| Antennes : |  |  |  |  | 0
|  | Ø 30/32 + calo | ml | 25
| (RDC) | Ø 20/22 + calo | ml | 75
|  | Ø 14/16 + calo | ml | 5 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 40/42 | ml | 26 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
| Collecteurs |  |  |  |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 10
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 8 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 28 |  | 0
Antennes
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 50 |  | 0
| (RDC) | Ø 12/14 + calo | ml | 50 |  | 0
|  | Ø 10/12 + calo | ml | 50 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 20/22 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 8 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 28
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | (RDC) Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 8 |  | 0
|  | Ø 40/42 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 6
|  | Ø 14/16 | U | 1
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | (RDC) Ø 12/14 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 14/16 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 12 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 20/22 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 14/16 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 12 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdis) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 1 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 2
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 50/52 | ml | 16 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 24/26 | ml | 18 |  | 0
Antennes
|  | Ø 24/26 + calo | ml | 8 |  | 0
|  | Ø 20/22 + calo | ml | 10 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 50/52 | ml | 16
|  | Ø 30/32 | ml | 15
|  | Ø 24/26 | ml | 18 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
| Collecteurs |  |  |  |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 16 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 30
| Antennes |  |  |  |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 25
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 30/32 | ml | 16 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 50/52 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1
|  | Ø 24/26 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 2 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 30/32 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 4 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 12/14 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 2 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 3
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement (cf. CCTP) |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 50/52 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 40/42 | ml | 45 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 30 |  | 0
Antennes
|  | Ø 30/32 + calo | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 20/22 + calo | ml | 30 |  | 0
|  | Ø 14/16 + calo | ml | 4 |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 25 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 50/52 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 40/42 | ml | 45 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 30/32 | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 20 |  | 0
Antennes
|  | Ø 14/16 + calo | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 85 |  | 0
|  | Ø 10/12 + calo | ml | 20 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 30/32 | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 20 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 50/52 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 6 |  | 0
|  | Ø 14/16 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 14 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 12/14 | U | 18 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 12/14 | U | 18 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 3 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds (suivant séquence, 2 phases) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux (suivant séquence, 2 phases) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Cf. CCTP
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 3 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 4
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement (cf. CCTP) |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
gestion des déchets et nettoyage. Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 61/63 | ml | 20 |  | 0
Antennes
|  | Ø 30/32 + calo | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 61/63 | ml | 20 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 40/42 | ml | 25 |  | 0
Antennes
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 40/42 | ml | 25 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 61/63 | U | 3 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 40/42 | U | 3 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 40/42 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 1 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP
|  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT DROIT 4 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 5
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement (cf. CCTP) |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
gestion des déchets et nettoyage. Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 30/32 | ml | 40 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
Antennes
|  | Ø 20/22 + calo | ml | 45 |  | 0
|  | Ø 16/18 + calo | ml | 20 |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 30/32 | ml | 40 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 20/22 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 8 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 40 |  | 0
Antennes
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 55 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 20/22 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 8 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 40 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 30/32 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 6 |  | 0
|  | Ø 16/18 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 5 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 20/22 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 16/18 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 13 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 20/22 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 16/18 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 13 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 5 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 6
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement (cf. CCTP) |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
gestion des déchets et nettoyage. Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 40/42 | ml | 35 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 35 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 18 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 6
Antennes
|  | Ø 20/22 + calo | ml | 65 |  | 0
|  | Ø 16/18 + calo | ml | 40 |  | 0
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 90 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 40/42 | ml | 35 |  | 0
|  | Ø 30/32 | ml | 35 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 18 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 15 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 6 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 30/32 | ml | 30 |  | 0
|  | Ø 24/26 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 25 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 30 |  | 0
Antennes
|  | Ø 12/14 + calo | ml | 140 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 30/32 | ml | 30 |  | 0
|  | Ø 24/26 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 25 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 14/16 | ml | 5 |  | 0
|  | Ø 12/14 | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 40/42 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 10 |  | 0
|  | Ø 16/18 | U | 5 |  | 0
|  | Ø 14/16 | U | 1 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 16 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 30/32 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 25 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 30/32 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 20/22 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 12/14 | U | 25 |  | 0
|  | Ø 10/12 | U | 1 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 6 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 7
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement cf. CCTP |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
gestion des déchets et nettoyage. Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages ( horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 40/42 | ml | 15 |  | 0
Antennes
|  | Ø40/42 + calo | ml | 5 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 40/42 | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Collecteurs
|  | Ø 34/36 | ml | 15 |  | 0
Antennes
|  | Ø 30/32 + calo | ml | 3 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 34/36 | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de barrage ECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 40/42 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Fourniture et pose de vannes de barrage BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 34/36 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de vannes de réglages BECS y compris accessoires, fixation et raccordements
|  | Ø 34/36 | U | 2 |  | 0
|  | Ø 30/32 | U | 1 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs à la norme NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds (suivant séquences, 2 phases) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux (suivant séquences, 2 phases) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDJ HAUT PHASE 7 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE REZ DE CHAUSSEE - 01
POSE DES NOUVEAUX RESEAUX ECS
Installation de chantier, cantonnement cf. CCTP |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) y compris démontage et remontage à chaque fin de phases |  |  | ens. | 1 |  | 0
gestion des déchets et nettoyage. Gestion des déchets et nettoyage y compris balisage (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage soigneux des faux plafonds et désiliconnage si nécessaire, stockage hors périmètre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de nouveaux supports, percements bruyants règlementés. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Percements / carottages ( horaires réglementés) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Colonne :
|  | Ø 30/32 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 50 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 13/16 | ml | 80 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf
|  | Ø 30/32 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 20/22 | ml | 50 |  | 0
|  | Ø 16/18 | ml | 10 |  | 0
|  | Ø 13/16 | ml | 80 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Multicouches en parallèle des tronçons à remplacer.
Colonne
|  | Ø 12/14 | ml | 52 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf
|  | Ø 12/14 | ml | 52 |  | 0
0
Fourniture et pose d'accessoires, fixation et raccordements réseau ECS |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'accessoires, fixation et raccordements réseau ECS |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de robinetterie mitigeiurs au normes NM077 |  |  | ens. | 1 |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer horaire de nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements / carottages (horaires réglementés) |  |  | ens | 1 |  | 0
TRAVAUX DE BASCULE (EN PHASE FINAL)
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Travaux de bascule ( Limiter à 6h00 de coupure cf.CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
DEPOSE DES ANCIENS RESEAUX ECS
(après bascule)
Mise en place de protections murs et sol (matériaux bois interdit) gestion des déchets et nettoyage. Prévoir balisage Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | Forf. | 1 |  | 0
Remontage des faux plafonds. |  |  | ens. | 1 |  | 0
Nettoyage après travaux |  |  | ens. | 1 |  | 0
Plus-value pour travaux à effectuer en horaire nuit et week-end |  |  | ens | 1 |  | 0
| TOTAL RDC 01 |  |  |  |  | 0
Désignation |  |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
ZONE LOCAL TECHNIQUE
Gestion des déchets et nettoyage. Cf. CCTP |  |  | ens. | 1 |  | 0
Démontage des anciens réseaux, du calorifuge, fixations existantes y compris évacuation des déchets |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau ECS Cuivre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose du nouveau réseau BECS Cuivre |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau ECS neuf |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de calorifuge sur réseau BECS neuf |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de panoplie ECS y compris vannes, thermomètre, manomètre, accessoires, fixation et raccordements |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de panoplie BECS y compris vannes, thermomètre, manomètre, accessoires, fixation et raccordements |  |  | ens. | 1 |  | 0
Fourniture et pose de Pompes de circulation pour réseaux de bouclage ECS cf. CCTP
| Réseaux Médecine |  | U | 2 |  | 0
| Réseaux hébergement |  | U | 2 |  | 0
Fourniture et pose de réglage y compris accessoire fixation et raccordement |  |  | U | 2 |  | 0
Rinçage réseaux neuf + contrôle de fuites (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Essais et désinfection réseaux neuf (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Rinçage du nouveau réseau après 12h (cf. CCTP) |  |  | ens. | 1 |  | 0
Purge réseaux neuf + contrôle de fuites |  |  | ens. | 1 |  | 0
| TOTAL LOCAL TECHNIQUE |  |  |  |  | 0

## RECAP
Désignation |  | Unit. | Quant. | Prix Unit. | Prix Total
RECAPITULATIF
ZONE REZ DE JARDIN BAS
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 1
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 2
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 3
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 4
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 5
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 6
ZONE REZ DE JARDIN HAUT PHASE 7
ZONE REZ DE CHAUSSE
ZONE LOCAL TECHNIQUE
NOTES DE CALCUL
EQUILIBRAGES ET ESSAIS
TOTAL €HT
TVA (20%)
TOTAL €TTC