## LOT 4-A
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 4 - A : Cloisons – Doublage – Plâtrerie - Conduits
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 15-1.2 / GC | Nettoyage de chantier
Art 15-1.2 / GC | Nettoyage de parachèvement après l’exécution du cloisonnement et des enduits plâtre |  | m²
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-3 | Cloisons à parement plâtre renforcées 98 / 48
Art 2-3-1 | Cloisons
| - Cloison parement BA 25 HD STD (entraxe 45 cm) |  | m²
| - Ossature métallique |  | m²
| - Panneaux semi-rigide laine de roche 45 mm (Isolant GR32 revêtu Kraft 3,750 m2 C°/W.) |  | m²
| - Majoration pour parement hydrofuge |  | m²
| - Renforts pour barres de relevage, lavabos, MC, etc.. |  | U
| Cloisonnement et doublage |  | m²
| Placards (côtés) de toute nature |  | m²
| Impostes placards, gaines techniques, bloc-portes de recoupement |  | m²
| Gaines techniques, conduits DES / AF |  | m²
| Coffre WC |  | m²
| Recoupement des combles |  | m²
| Locaux VTP en combles (2 U) |  | m²
Art 2-3-2 | Doublage
Suivant le système OPTIMA MUR avec laine de verre GR32 d chez ISOVER ou équivalent /
| - Parement plaques de plâtre BA 18 S |  | m²
| - Ossature métallique (Clip'Optima + Optima 240 + Optima Sonic ou équivalents) |  | ml
| - Isolant panneaux semi-rigide GR 32 + pare-vapeur 140 mm |  | m²
Art 2-3-3 | Renforts complémentaires dans cloisonnement
| Circulation 1 (001), dégagement (034), salon (035), repas (032) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4 | Huisseries, bâtis, blocs-portes, châssis
| Pose et réglage |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5 | Enduit plâtre projeté
| Enduit plâtre fin |  | m²
| Protection parties métalliques en contact |  | Ens
| Baguettes d'angle métallique cps arêtes, cueillies |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6 | Gaines coupe-feu
Gaines coupe-feu intérieures suivant le système PROMADUCT 200 de chez PROMAT ou équivalent
| Conduits de désenfumage Verticaux / Horizontaux |  | ml
| Conduits d'air frais Verticaux / Horizontaux |  | ml
| Habillage en BA 25 HD |  | m²
| Système de reprise de charge |  | Ens
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7 | Conduits de désenfumage et d'amenée d'air frais verticaux et horizontaux
Gaines coupe-feu intérieures suivant le système PROMATECT L500 de chez PROMAT ou équivalent
| Conduits de désenfumage Verticaux / Horizontaux |  | ml
| Conduits d'air frais Verticaux / Horizontaux |  | ml
| Habillage des conduits par cloison PLACOSTIL |  | m²
| Système de reprise de charge |  | Ens
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8 | Gaines carreaux de plâtre
| Gaines techniques en cas d'impossibilité de mettre du placo |  | m²
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9 | Isolation des combles
| Laine de roche + pare-vapeur 300 mm (2 couches croisées) |  | m²
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10 | Plafond
| - Ossature primaire Stil Prim ou équivalent |  | m²
| - Laine de roche + pare-vapeur 200 mm |  | m²
| - Plaques placoplâtre Placoflam de 15 mm ép. HD ou équivalent |  | m²
| - Trappe d’accès métallique verrouillage sur organigramme (chambres sécurisées) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT 4-B
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 4 - B : Menuiseries Intérieures
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-4/ | Organigramme (à la charge de l'entreprise)
| Tableau des combinaisons des menuiseries intérieures et extérieures sur organigramme de l'extension de la MAS de 2x10 lits « La Pommeraie » et pour les parties en rénovation. |  | U
| 3 clefs par cylindre et porte |  | U
| 20 passes généraux |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Blocs-portes
Art 2-5.1 | C.F. 1/2 heure / P.F. 1/2 heure / C.F. 1 heure
| - CF 1 h à 1 vantail simple action |  | U
| - CF 1 h à 2 vantaux tiercés à simple action |  | U
| - CF ½ h à 1 vantail simple action |  | U
| - CF ½ h à 2 vantaux tiercés à simple action |  | U
| - CF ½ h à 2 vantaux tiercés à double action |  | U
| - PF ½ h à 1 vantail simple action |  | U
| - PF ½ h à 2 vantaux tiercés à simple action |  | U
| - PF ½ h à 2 vantaux tiercés à double action |  | U
Art 2-5.2 | Courants (pleine)
| - Porte à 1 vantail simple action |  | U
| - Porte pare-vue à 1 vantail de 1,20 ml de haut simple action |  | U
Art 2-5.3 | Isophoniques (32 dB)
| - Joint isophonique |  | ml
Art 2-5.4 | Coulissantes
| - salles d’eau des chambres (unité TSA). |  | U
Art 2-5.5 | Blocs-portes asservis (Normes DAS) cps ventouse incorporée + report de position (ZC)
| - Porte à 1 vantail simple action |  | U
| - Porte à 2 vantaux simple action |  | U
| - Porte à 2 vantaux double action |  | U
| - Selon plans et tableaux de menuiseries intérieures |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6/ | Equipements
Art 2-6.1 | Ferrure,quincaillerie,serrure
| - Barre antipanique |  | U
| - Serrure avec ½ cylindre |  | U
| - Serrure avec 1 cylindre |  | U
| - Serrure avec bouton de condamnation (sanitaires) |  | U
| - Bouton moleté sur ½ cylindre |  | U
| - Garniture de porte type NORMBAU série NY95F ou équivalent |  | U
| - Sélecteur de fermeture |  | U
| - Crémone pompier |  | U
| - Béquille rallongée |  | U
| - Ferme porte |  | U
| - Garniture de porte (béquille et plaque longue série Ligne 19) |  | U
Art 2-6.2 | - Garniture de porte à code mécanique |  | U
Art 2-6.3 | - Butées de portes |  | U
Art 2-6.4 | - Poignée de rappel |  | U
Art 2-6.5 | - Oculus rectangulaire 600 x 300 mm E30 ou EI60 |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7/ | Coffres cache-tuyaux
| - Forfait de 100 ml |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8/ | Façades de gaines techniques
| - GT en 1 partie EI 30 |  | U
| - GT en 2 parties EI 30 |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Trappes d'accès (combles)
| Trappes d'accès CF 1H – EI60. (3 U) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10/ | Trappes d’accès gaines de ventilation et CCF
| Trappes d'accès CF ½ H – EI30. (20 U) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Tablettes
Fourniture et pose de tablettes constituées de panneaux mélaminés, épaisseur 22 mm, chants alaisés, compris tous les accessoires de fixation et de finition
Art 2-11.1 | Dessus de gaines amenée d'AF |  | U
Art 2-11.2 | Coffres WC suspendus |  | U
Art 2-11.3 | Appuis sur allèges et doublage complémentaire |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-12/ | Signalétique (prévoir sur 2 faces pour portes circulation)
| - Plaques signalétiques sur les portes CF ou PF |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-13/ | Panneaux de protection de portes (ép. 2 mm)
| - Panneau Ht: 1,30 m |  | U
| - ½ lune (400) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Protections murales (2 mm)
DECOCHOC ou équivalent :
| - 1,30 m au-dessus de la remontée de plinthe |  | m²
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Mains courantes :
| Fourniture et pose de mains courantes rondes gainées PVC de chez SPM ou équivalent |  | ml
| Partie démontable devant vantail et amenée d’air frais toute hauteur lorsque la main-courante passe devant |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-16/ | Protections d'angles :
Art 2-16.1 | Cornière avec liseré sur platine (angles saillants 90°) |  | ml
Art 2-16.2 | Cornière avec liseré flexible sur platine (angles saillants 80° à 135 °) |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-17/ | Habillages :
Art 2-17.1 | Chants plats en sapin du pays en 8 x 40 mm (aux 2 faces des menuiseries) |  | ml
Art 2-17.2 | Habillage médium 10 mm larg. 15 cm (Traitement vertical des Joints de dilatation) |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-18/ | Châssis fixes
| - Châssis fixes intérieurs, vitrage CF 1H (EI60) et STADIP |  | U
| - Baguette d'habillage |  | ml
| - Stores vénitiens orientables à chaque châssis |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-19/ | Mobilier
La description, les quantités et localisations des ouvrages sont repris dans le tableau du mobilier et le carnet des détails. Tous les placards du projet y compris celles des chambres, sont des portes repliables ou coulissantes. La profondeur des placards sera inférieure ou égale à 60 cm.
| a) Placards - caisson |  | U
| b) Meubles hauts |  | U
| c) Meubles bas |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-20/ | Cloisons amovibles isolées (Coupe-feu EI60)
| - Repas 032 |  | U
| - Repas 065 |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-21/ | Verrous électromagnétiques de condamnation des issues – bloc-porte 2 vantaux :
| Fourniture et pose de verrous électromagnétiques de condamnation des issues de chez Alligator type DS 3000-2VTX ou techniquement équivalent. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-22/ | Verrous électromagnétiques de condamnation des issues – bloc-porte 1 vantail :
| Fourniture et pose de verrous électromagnétiques de condamnation des issues de chez Alligator type DS 3000-DT ou techniquement équivalent. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-23/ | Plancher bois
| - Structure porteuse |  | m3
| - Support du cheminement : |  | m2
| - Passages techniques |  | U
| - Renforts ponctuels |  | U
| - Isolation thermique |  | m2
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT 4-C
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 4 - C : Faux-plafonds
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-4 | Faux-plafond pièces sèches : type PERLA OP de chez ARMSTRONG (pièces sèches )Ou équivalent
| - Ossatures T24 |  | m²
| - Dalles 600 x 600 x 17 mm BOARD ou équivalent |  | m²
| - Joint silicone |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5 | Faux-plafond pièces humides : HYDROBOARD de chez ARMSTRONG (pièces humides) Ou équivalent
| - Ossatures T24 |  | m²
| - Dalles 600 x 600 x 15 mm |  | m²
| - Joint silicone |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6 | Faux-plafond acoustique : type PERLA dB chez ARMSTRONG Ou équivalent
| - Ossatures T24 |  | m²
| - Dalles 600 x 600 x 19 mm |  | m²
| - Joint silicone |  | ml
| - Grille faux-plafond |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7 | Faux-plafond hygiène : type BIOGUARD ACOUSTIC chez ARMSTRONG Ou équivalent
| - Ossatures PRELUDE T24 ou équivalent |  | m²
| - Dalles 600 x 600 x 17 mm |  | m²
| - Joint silicone |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8 | Faux-plafond métallique : lames ST de chez ARCELOR MITTAL ou équivalent
| - Ossature acier galva adaptée aux lames ST, équerres |  | ml
| - Lames ST 300 10/10 inox recuit brillant type Hz _ 12 kg/m² |  | m²
| - Accessoires, fixations et finitions nécessaires à la mise en oeuvre |  | Ens
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9 | Jouées - Soffites
| Plaque de plâtre compris ossature et finitions bandes |  | m²
| - Circulations (forfait de 100 ml) |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## TOTAL GENERAL LOT 4
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 4 |  | - A : Cloisons – Doublage – Plâtrerie - Conduits
- B : Menuiseries Intérieures
- C : Faux-plafonds
Sous-total Lot 4 - A |  |  | 0
Sous-total Lot 4 - B |  |  | 0
Sous-total Lot 4 - C |  |  | 0
TOTAL GENERAL LOT 1 en € HT : (compris compte Prorati de 1,8 %) |  |  | 0
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise