## LOT5_Offre de base
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE - OFFRE DE BASE
Lot n° 5 : Chauffage Ventilation Climatisation
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
ETUDE D'EXECUTION
| Etude d'exécution comprenant: |  | U
- plans
- note de calcul
- dossier technique
- schema de principe
| sous-total |  |  |  | 0
CHAUFFAGE
NEUTRALISATION, CONSIGNE ET DEPOSE
| Consignation et vidange des réseaux |  | u
| Neutralisation des réseaux |  | u
| Modification et adaptation des réseaux |  | u
| Dépose et évacuation du matériel non conservé |  | u
SOUS-STATION EXISTANTE
| Raccordement sur vannes en attentes dans sous-station existante |  | u
| Pompe double réseau chauffage vers nouvelle sous-station |  | u
| Kit manometrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Vanne d'isolement à bride |  | u
| Vanne d'équilibrage |  | u
| Purgeur d'air |  | u
| Thermomètre |  | u
Tubes acier noir tarif 1 à 10 suivant section
| DN 100 |  | ml
| Accessoires, support et coudes |  | u
| Peinture anti-rouille |  | Kg
Calorifuge en demi coquille de laine de roche revtement VIPAC:
| Ø 114 intérieur |  | ml
NOUVELLE SOUS STATION
| Bouteille de mélange capacité 1 000 L |  | u
| Isolement DN 100 |  | u
| Filtre DN 125 |  | u
| Thermomètre départ retour et manomètre |  | u
| Vanne de réglage type STAF 120 |  | u
| Manomètre |  | u
| By-pass sur filtre avec manomètre |  | u
| Collecteur départ retour DN 125 |  | u
Tube acier noir tarif 1 à 10 suivant les diamètres
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 65 |  | ml
| DN 80 |  | ml
| DN 100 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | u
| Peinture antirouille |  | u
Calorifuge en coquille de laine de roche revêtement VIPAC
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 65 |  | ml
| DN 80 |  | ml
| DN 100 |  | ml
| Désemboueur magnétique |  | u
| Vanne de vidange |  | u
| Sécurité manque d'eau |  | u
| Contrôleur de débit |  | ens
Calorifuge par coquille de laine de roche finition VIPAC
| DN 100 |  | ml
| DN 80 |  | ml
| DN 65 |  | ml
| Raccordement électrique y compris armoires, câbles et liaison |  | ens
| Ventilation haute pare-pluie équipée d'un grillage anti-volatile |  | ens
| Ventilation basse pare-pluie équipée d'un grillage anti-volatile |  | ens
| Extincteur |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
RESEAU SECONDAIRE
| Pompe double réseau CTA - Régime d'eau 70/50°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Vanne de réglage type STAD |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Vanne de vidange 1/4 de tour DN 25 |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
Pompe double réseau radiateur basse température
| Régime d'eau 60/40°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes et régulateur |  | ens
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Vanne de vidange 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Soupape de décharge |  | u
Pompe double réseau plancher chauffant
| Régime d'eau 40/30°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes et régulateur |  | u
| Vanne de sécurité |  | u
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Pompe double réseau ECS - Régime d'eau 80/60°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Vanne d'isolement 1/4 tour |  | u
| Vanne de réglage type STAD |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Vanne de vidange 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
Réseau de distribution en sous-station en tube acier noir
tarif 1 à 10 suivant les diamètres
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | u
Calorifuge par demi-coquille de laine de roche finition VIPAC
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
ELECTRICITE EN SOUS-STATION
| Raccordement électrique y compris câbles - liaison chemin de câble - |  | u
report d'alarmes
| Armoire électrique |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
PRODUCTION ECS
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Ballon de stockage primaire calorifugé |  | u
Capacité 1000 litres équipé d'un purgeur d'air et d'une vanne de vidange
| Pompe double de circulation |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sonde et régulateur |  | u
| Manomètre isolable |  | u
| Thermomètre |  | u
| Echangeur à plaques inox |  | u
| Soupape de sécurité |  | u
| Thermomètre |  | u
| Vanne d'isolement |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
RESEAUX DE DISTRIBUTION ET EMETTEURS
Circuit constant
Tube fer noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
Calorifuge par manchon isolant ép. 19 mm
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
Calorifuge par coquille de laine de roche finition VIPAC
pour réseau en combles
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
Vanne d'équilibrage type TA
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
Plancher chauffant
| Plaques isolantes conformes au CCTP |  | u
| Tube PER type BAO |  | u
| Isolation périphérique |  | u
| Fourniture adjuvant |  | ens
| Régulateur terminal avec sonde déportée |  | u
| Régulateur terminal avec thermostatique incorporé |  | u
| Mise en service |  | ens
Tube fer noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
Vanne de réglage de colonne
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
| DN 32 |  | u
Calorifuge par manchon isolant ép. 19 mm
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
Réseau radiateur
Tube fer noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
| Radiateurs acier |  | u
| Robinet thermostatique avec bague inviolable |  | u
| Té de réglage à mémoire |  | u
Calorifuge par manchon isolant ep. 19 mm
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
VENTILATION
VENTILATION DOUBLE FLUX
CTA double flux avec récupérateur à haut rendement 75%
Zone unité de jours
| Débit : 2 905 m³/h |  | u
| Débit : 1 975 m³/h |  | u
| CTA double flux avec récupérateur à haut rendement 75% |  | u
Chambre
Débit : 450 m³/h
| CTA double flux avec récupérateur à haut rendement 75% |  | u
Zone existante
Débit : 1830 m³
| Support |  | ens
| Grutage - Manutention |  | u
| Régulation |  | ens
| Piège à son sur réseau aéraulique soufflage et reprise |  | u
Gaine en tôle galvanisée
Soufflage et reprise
| Ø 125 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 250 |  | kg
| Ø 315 |  | kg
| Ø 355 |  | kg
| Accessoires, registres, raccords, supports |  | ens
| Gaine en tôle galvanisée rectangulaire |  | kg
| Calorifuge par matelas de laine de verre finition Kraft Alu |  | ml
| Diffuseur de soufflage plafonnier avec module de réglage |  | u
| Diffuseur de soufflage mural avec module de réglage |  | u
| Grille de reprise avec plénum et registre |  | u
| Grille de reprise murale avec module de réglage |  | u
Clapet coupe-feu 2 heure circulaire équipé de contacts début fin de course à réarmement automatique et raccordement électrique
| Ø 125 |  | u
| Ø 160 |  | u
| Ø 200 |  | u
| Ø 250 |  | u
| Ø 315 |  | u
| Ø 355 |  | u
| Clapet coupe-feu 2 heure rectangulaire équipé de contacts début fin de course à réarmement automatique et raccordement électrique |  | u
| Clapet coupe-feu existant à équiper de contacts début fin de course à réarmement automatique et raccordement électrique |  | u
| Trappe de visite |  | u
| Batterie terminale eau chaude |  | u
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
Vanne de réglage
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| Vanne 3 voies de régulation comprenant régulateur, sondes, etc. |  | u
Vanne d'équilibrage sur la 3e voie de la vanne de régulation
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Vanne de vidange DN 15 |  | u
VENTILATION SIMPLE FLUX
Caisson d'extraction
| Zone extension |  | u
| Zone existante |  | u
Gaine d'extraction en tôle galvanisée
| Ø 125 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 250 |  | ml
| Ø 315 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
Bouche d'extraction à forte perte de charge type BAP
| Débit : 30 m³/h |  | u
| Débit : 45 m³/h |  | u
| Débit : 60 m³/h |  | u
| Débit : 90 m³/h |  | u
Entrée d'air auto-réglable et isophonique (fourniture seule)
| Débit : 30 m³/h |  | u
| Débit : 45 m³/h |  | u
Clapet coupe-feu 2 heures équipé de contact début et fin de course à réarmement automatique.
| Ø 125 |  | u
| Ø 160 |  | u
| Ø 200 |  | u
| Ø 250 |  | u
| Ø 315 |  | u
| Ø 355 |  | u
| Ø 400 |  | u
| Ø 450 |  | u
VENTILATION NATURELLE
| Ventilation haute et basse |  | u
| Local sous-station |  | u
| Local DASRI |  | u
| Local déchets |  | u
| Local eau |  | u
| Local courant faible |  | u
| Local TGBT |  | u
ELECTRICITE EN SOUS-STATION
| Raccordement électrique y compris câbles et liaisons de chemin de câbles - report d'alarmes |  | ens
| Armoire électrique |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
RAFRAICHISSEMENT
RAFRAICHISSEMENT SPECIFIQUE
| Local informatique, comprenant : |  | ens
Unité intérieure multi split, marque AIRWELL, TOSHIBA, TOSHIBA,
ZENITHAIR ou équivalent technique
Unité intérieure type mural marque AIRWELL ou équivalent technique
Tube frigorifique isolé
| Tube PVC évacuation des condensats |  | ml
| Raccordement électrique sur attente |  | ens
| Local poubelles, DASRI comprenant : |  | ens
Unité extérieure multi-split, marque AIRWELL ou équivalent technique
Unité intérieure type mural marque AIRWELL ou équivalent technique
Tube frigorifique isolé
Tube évacuation des condensats
| Tube PVC évacuation des condensats |  | ml
| Raccordement électrique sur attente |  | ens
EAU GLACEE
| Piquage en charge sur réseau existant en toiture |  | u
Vanne d'isolement
| DN 65 |  | u
Vanne d'équilibrage
| DN 65 |  | u
| Boite isolante pour robinetterie |  | u
| Vanne d'expansion |  | u
| Pompe double de circulation à haut rendement |  | u
Distribution en toiture
Tube acier noir tarif 10
| DN 65 |  | ml
| Vanne d'isolement |  | u
Calorifuge par demi-coquille de styrofoam avec pare-vapeur
finition tôle Isoxal
| DN 65 |  | u
| Boite de calorifuge démontable pour les vannes d'isolement |  | u
ELECTRICITE EN SOUS-STATION
Raccordement électrique y compris câbles et liaisons de chemin
| de câbles - report d'alarmes |  | ens
RESEAU DISTRIBUTION ET EMETTEURS
Distribution d'eau glacée acier noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
Calorifuge par demi-coquille de stryrofoam avec pare-vapeur
finition VIPAC
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| Calorifuge de la robinetterie par boite démontable |  | u
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
| DN 32 |  | u
| DN 40 |  | u
| DN 50 |  | u
Vanne de réglage
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
| DN 32 |  | u
| DN 40 |  | u
| DN 50 |  | u
| Purgeur d'air |  | u
EMETTEURS
| Cassette plafonnière 4 voies équipée d'une batterie froide |  | u
Vanne d'isolement
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
Vanne de réglage
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
Vanne 3 voies de régulation
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
| Thermostat d'ambiance |  | u
| Evacuation des condensats en tube PVC Me DN 40 |  | ml
| Purgeurs d'air |  | u
| Raccordement électrique |  | u
Raccordement des batteries des CTA
Vanne d'isolement
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
Vanne d'équilibrage
| DN 20 |  | u
| DN 25 |  | u
Vanne 3 voies de régulation
| DN 15 |  | u
| DN 20 |  | u
Calorifuge des robinetteries par boite isolante démontable
| sous-total |  |  |  | 0
DIVERS
| Rinçage de l'installation |  | u
| Réglage des robinetteries |  | u
| Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques et détente directe |  | u
| Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités |  | u
| Mise au point des régulations automatiques |  | u
| Réglages des débits avec rapports obligatoires des mesures constatées |  | u
| Essais AQV |  | u
| Rapport d'autocontrôle |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de chauffage |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de climatisation |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de ventilation |  | u
| Nettoyage du site |  | u
| Essais et équilibrage |  | u
| Mise en service |  | u
| Attestation des mises en services constructeur |  | u
| Formation du personnel |  | u
| Mise en place du prè-chauffage |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
PSE : Remplacement du système de chauffage des maisonnettes existantes
ETUDE D'EXECUTION
| Etude d'exécution comprenant: |  | u
- plans
- note de calcul
- dossier technique
- schema de principe
| sous-total |  |  |  | 0
CHAUFFAGE
NEUTRALISATION, CONSIGNE ET DEPOSE
| Consignation |  | u
| Neutralisation des réseaux |  | u
| Dépose et repose des faux-plafond |  | u
| Dépose et évacuation du matériel non conservé |  | u
TRAVAUX EN SOUS STATION
| Raccordement sur vannes attente |  | u
RESEAU SECONDAIRE
Pompe double réseau radiateur basse température Zone activité de jour
| Régime d'eau 60/40°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes |  | ens
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Vanne de vidange 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Soupape de décharge |  | u
Pompe double réseau radiateur basse temperature zone chambre
| Régime d'eau 60/40°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes |  | u
| Vanne de sécurité |  | u
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Soupape de décharge |  | u
Réseau de distribution en sous-station en tube acier noir
tarif 1 à 10 suivant les diamètres
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | u
| Peinture anti rouille |  | u
Calorifuge par demi-coquille de laine de roche finition VIPAC
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
ELECTRICITE EN SOUS-STATION
| Raccordement électrique y compris câbles - liaison chemin de câble - report d'alarmes |  | u
| Régulation et raccordement sur automate |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
RESEAUX DE DISTRIBUTION ET EMETTEURS
RESEAU RADIATEURS
Tube fer noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
| Peinture anti rouille |  | u
| Percement et calfeutrement |  | u
| Radiateur acier horizontal |  | u
| Radiateurs acier vertical |  | u
| Robinet thermostatique avec bague inviolable |  | u
| Té de réglage à mémoire |  | u
Calorifuge par manchon isolant non fendu
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
DIVERS
| Rinçage de l'installation |  | u
| Réglage des robinetteries |  | u
| Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques et détente directe |  | u
| Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités |  | u
| Mise au point des régulations automatiques |  | u
| Réglages des débits avec rapports obligatoires des mesures constatées |  | u
| Essais AQV |  | u
| Rapport d'autocontrôle |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de chauffage |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de climatisation |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de ventilation |  | u
| Nettoyage du site |  | u
| Essais et équilibrage |  | u
| Mise en service |  | u
| Attestation des mises en services constructeur |  | u
| Formation du personnel |  | u
| Mise en place du prè-chauffage |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT5 PSE 5.1
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS de 2 X 10 lits « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE N°5.1
Lot n° 5 : Chauffage Ventilation Climatisation
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
PSE : Remplacement du système de chauffage des maisonnettes existantes
ETUDE D'EXECUTION
| Etude d'exécution comprenant: |  | u
- plans
- note de calcul
- dossier technique
- schema de principe
| sous-total |  |  |  | 0
CHAUFFAGE
NEUTRALISATION, CONSIGNE ET DEPOSE
| Consignation |  | u
| Neutralisation des réseaux |  | u
| Dépose et repose des faux-plafond |  | u
| Dépose et évacuation du matériel non conservé |  | u
TRAVAUX EN SOUS STATION
| Raccordement sur vannes attente |  | u
RESEAU SECONDAIRE
Pompe double réseau radiateur basse température Zone activité de jour
| Régime d'eau 60/40°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes |  | ens
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Vanne de vidange 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Soupape de décharge |  | u
Pompe double réseau radiateur basse temperature zone chambre
| Régime d'eau 60/40°C |  | u
| Kit manométrique |  | u
| Manchon anti-vibratile |  | u
| Clapet anti-retour |  | u
| Régulation par vanne 3 voies y compris sondes |  | u
| Vanne de sécurité |  | u
| Vanne d'isolement 1/4 de tour |  | u
| Purgeur d'air automatique |  | u
| Vanne de réglage type TA |  | u
| Compteur d'énergie thermique |  | u
| Thermomètre |  | u
| Soupape de décharge |  | u
Réseau de distribution en sous-station en tube acier noir
tarif 1 à 10 suivant les diamètres
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | u
| Peinture anti rouille |  | u
Calorifuge par demi-coquille de laine de roche finition VIPAC
| DN 65 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 15 |  | ml
ELECTRICITE EN SOUS-STATION
| Raccordement électrique y compris câbles - liaison chemin de câble - report d'alarmes |  | u
| Régulation et raccordement sur automate |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
RESEAUX DE DISTRIBUTION ET EMETTEURS
RESEAU RADIATEURS
Tube fer noir tarif 1 à 10
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| Accessoires, supports et coudes |  | ens
| Peinture anti rouille |  | u
| Percement et calfeutrement |  | u
| Radiateur acier horizontal |  | u
| Radiateurs acier vertical |  | u
| Robinet thermostatique avec bague inviolable |  | u
| Té de réglage à mémoire |  | u
Calorifuge par manchon isolant non fendu
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 25 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
| DN 50 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
DIVERS
| Rinçage de l'installation |  | u
| Réglage des robinetteries |  | u
| Essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques et détente directe |  | u
| Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités |  | u
| Mise au point des régulations automatiques |  | u
| Réglages des débits avec rapports obligatoires des mesures constatées |  | u
| Essais AQV |  | u
| Rapport d'autocontrôle |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de chauffage |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de climatisation |  | u
| Essai de fonctionnement des installations de ventilation |  | u
| Nettoyage du site |  | u
| Essais et équilibrage |  | u
| Mise en service |  | u
| Attestation des mises en services constructeur |  | u
| Formation du personnel |  | u
| Mise en place du prè-chauffage |  | u
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## TOTAL GENERAL LOT 5
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS de 2 X 10 lits « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 5 : Chauffage Ventilation Climatisation
Sous-total Lot 5 - Offre de base |  | 0
Sous-total : PSE n°5.1 - Lot 5 |  | 0
TOTAL GENERAL LOT 5 + PSE en € HT : (compris compte Prorati de 1,8 %) |  | 0
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise