## LOT 6-B
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 6 : Plomberies - Sanitaires
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 14 / GC | CHANTIER
Art 14-1.2 GC | Evacuation provisoire des EU & EV par le lot n°6 (niveaux 0 à 5) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 1-9 | Analyse d'eau avant travaux
| - Analyse d'eau avant travaux par un laboratoire agréé : ionique, physico-chimique, bactériologique et légionelle |  | U
Art 2-4 | Analyser d'eau fin de chantier par un laboratoire agréé ionique, physico-chimique, bactériologique et légionelle, |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-1/ | Lutte contre les bruits provenant de l'écoulement des fluides
| - Enveloppe acoustique des évacuations EU- EV |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-2/ | Dévoiements
Art 2-2/1 | - Dévoiement installations existantes avant inter. autres lots |  | ml
Art 2-2/2 | Dévoiement extérieur |  | ml
| Dévoiement intérieur |  | ml
| Liaison entre la sous-station existante et le local adoucisseur créé |  | ml
| Prestation commune à l'ensemble des dévoiements et modifications |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-3/ | Traitement d'eau
| 2 corps adoucisseurs d'eau du type permutation sodique automatique |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4/ | Distributions principales et secondaires en eau froideEau chaude et bouclage :
Distribution principales (depuis le réseau existant);
| - Tube multicouche de Ø approprié |  | ml
| - Vannes d'arrêt d'isolation des tronçons et déviations |  | U
| - Clapets antipollution |  | U
| - Dispositifs de dilatation |  | U
| - Vidange |  | U
| - Antibélier avec robinet d'arrêt |  | U
| - Calorifuge type Armaflex ou équivalent |  | ml
| - Piquage sur installations existantes |  | U
Distribution secondaires ;
| - Tube multicouche de Ø approprié |  | ml
| - Cuivre écroui (canalisations terminales visibles) |  | ml
| - Fourreaux passage murs et planchers |  | U
| - Encastré avec fourreaux |  | ml
| - En plénum de plafond suspendu et GT |  | ml
| - Calorifuge anticondensation (sur eau froide) |  | ml
| - Détendeur régulation de pression (si pression > 3 bars) |  | U
Bouclage :
2 boucles sont à prévoir en complément de l'installation existante
| - Tube multicouche de Ø approprié |  | ml
| - Cuivre écroui (canalisations terminales visibles) |  | ml
| - Fourreaux passage murs et planchers |  | U
| - Encastré avec fourreaux |  | ml
| - En plénum de plafond suspendu et GT |  | ml
| - Calorifuge anticondensation |  | ml
| Vannes D'équilibrage GKR |  | U
| Clapet anti-retour type EA |  | U
| Analyses en fin de chantier : légionellose + potabilité |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Evacuations EU/EV, condensats, ventilation de chute
| - EU/EV |  | ml
| - EU/EV réseau sous dallage |  | ml
| - Condensats |  | ml
| - Ventilation de chute |  | ml
| - Calorifugeage (si passage dans plénums plafonds suspendus) |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6/ | Appareils sanitaires et robinetteries :
Art 2-6.1/ | - Appareils sanitaires :
| a) Lavabos accessibles aux PMR |  | U
| b) Lavabos |  | U
| c) Cuvettes WC suspendues non rallongées |  | U
| d) Cuvettes WC suspendues rallongées |  | U
| e) Bâti support autoportant |  | U
| f) Lunettes sans abattant |  | U
| g) Postes d’eau avec grille |  | U
| h) Lave-mains médicaux |  | U
| l) Paillasses humides |  | U
| j) Évier inox |  | U
| l) Plan vasque PMR |  | U
| m) Plonge un bac avec dosseret et étagère |  | U
Art 2-6.2/ | Equipements sanitaires :
| a) Patères |  | U
| b) Miroirs de toilette 400 x 600 mm |  | U
| b) Miroirs de toilette 400 x 800 mm |  | U
| c) Tablettes |  | U
| d) Porte-rouleaux hygièniques |  | U
| e) Porte serviettes de lavabo |  | U
| f) Poignées de maintien 135° |  | U
| g) Porte serviettes de douche |  | U
| h) Barres angles de douche |  | U
| i) Baignoires |  | U
Art 2-6.3/ | Robinetteries et accessoires:
| a) Mitigeurs poste d’eau |  | U
| b) Mitigeurs de lavabos |  | U
| c) Mitigeurs d'évier |  | U
| d) Robinetterie douches |  | U
| e) Panneaux de douches |  | U
| f) Douches pour le personnel |  | U
| g) Robinets électroniques |  | U
| h) Mitigeurs thermostatiques eau chaude sanitaire |  | U
| i) Siphons de sol |  | U
| j) Siphons de sol (sols souples étanches) |  | U
| k) siphons de sous-station |  | U
| l) Robinets de puisage |  | U
| m) Centrale de nettoyage désinfection de produits |  | U
Art 2.7/ | Attente diverses
| Lave-vaisselle |  | U
| Évacuation des condensats |  | U
| Poste de désinfection local DASRI et DAOM |  | U
Art 2-8/ | Calfeutrements |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Désinfection des réseaux
| Vérification de la potabilité et conformité au règlement sanitaire pour l'eau froide et l'eau chaude (tous réseaux sous pression). |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10/ | Repérage, étiquetage, affichage des schémas
| Ensemble des réseaux créés. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Révision des installations existantes
| Réglage, remplacement, d'équipement, détartrage |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-12/ | Pompes de relevage
Pompes de relevage submersibles monoblocs
| Relevage des eaux usées et eaux vannes |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Consignation des réseaux existants |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Réalimentation des parties existantes
| Dans le cadre des présents travaux, l’entreprise devra mettre en œuvre l’ensemble des équipements nécessaires afin d’assurer la réalimentation définitive des parties existantes à partir des nouvelles installations. Ces interventions comprendront notamment la fourniture, la pose et le raccordement de tous les dispositifs et matériels décrits dans le présent descriptif, en veillant à garantir la continuité de service et la conformité aux normes en vigueur. |  | PM
| Toutes les prestations nécessaires sont à inclures directement dans les articles cités ci-dessus. |  | PM
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise