## LOT 7
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 7 : Désenfumage
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-3/ | Tourelles
| Tourelles de désenfumage une vitesse |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4/ | Caissons de désenfumage
| Caisson de désenfumage (toiture-terrasse) |  | U
| Couvertines sur éléments maçonnés |  | U
| Dalles de support + matériaux résilients |  | U
| Raccordement sur gaines intérieures et extérieures avec étanchéité |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Volets d'amenée d'air à un ou deux vantaux :
| Volets 1 vantail EI 60, avec contacts de position |  | U
| Volets 2 vantaux EI 60, avec contacts de position |  | U
| Moteurs de réarmement |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-6/ | Volets tunnels dans conduits
| Volets tunnels, avec contacts de position |  | U
| moteurs de réarmement |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7/ | Grilles de reprise
| Grilles de reprise |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8/ | Ouvrants en façade
| Ouvrant en façade |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/a | Grilles d'habillage
| Grilles Renforcées intérieure |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/b | Grilles extérieures pare-pluie en façade
| Grilles extérieures pare pluie |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Coffrets de relayage : (En toiture-terrasse sous coffret étanche )
| Coffrets de relayage désenfumage qui seront conformes à la norme NFS 61-937 et certifiés NF. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-12/ | Commande de réarmement et d'arrêt pompiers
| Les commandes d’arrêt pompiers et réarmement se feront directement du C.M.S.I. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-13/ | Réarmement automatique des volets de désenfumage, d’AF et volets tunnels
| Volets tunnels |  | U
| Volets AF et DES |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Pressostat différentiel
| Pressostat différentiel sur conduit. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Interrupteur marche / arrêt (avec renvoi de position)
| Tourelles |  | U
| Caissons |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-16/ | Signalétique (pour volets tunnels dans plafonds)
| Signalétique sur plaques gravées. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-17/ | Conduits métalliques intérieurs pour désenfumage
| Conduits rectangulaires de désenfumage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-18/ | Débits (mesures de débits et de vitesse)
| Mesures de débits et de vitesse du système de désenfumage mis en place en fin de travaux. Les valeurs seront consignées sous forme de tableaux. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-19/ | Edicules d'amenée d'air frais en toiture-terrasse
| Edicules d'amenée d'air frais en toiture-terrasse |  | ml
| Costières métalliques |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise