## LOT 8-A
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot n° 8-A : Courants Forts
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2/ | Description des ouvrages
Art 2-2/ | Mise en œuvre des ouvrages :
Canalisations
| Goulotte PVC |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-3/ | Mise en service par le Maître de l'Ouvrage - Consignes
| Personnel qualifié mise à disposition Pour information |  | H
0
Art 2-6 | Besoins
| calculs de puissances |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7 | Bases de calcul :
Nature du courant électrique Le courant électrique sera distribué dans le bâtiment sous tension triphasée 400 volts entre phase et de 230 volts entre phase et neutre. Le régime du neutre sera le suivant : IT. L’entreprise au cours de sa visite vérifiera l’origine de neutre existant.
Art 2-8/ | Origine des installations électriques
| - Modifications, adaptations et compléments des 2 TGBTs sections câbles reliant les TGBT au transformateur existant - remplacement |  | U
| - Redondance : Inverseur |  | U
| - Remplacement câblage entre Transfo. et TGBTs |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Réseau de terrre
| - A vérifer et compléter |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-10/ | Chemins de câbles
| - Chemins de câbles |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Tableau général de sécurité (T.G.S.)
La distribution de l'énergie électrique vers les différents terminaux (armoires divisionnaires et alimentations spécifiques) sera assurée par le tableau général basse tension. Le nouveau TGBT sera implantés au rez-de-chaussée de la nouvelle partie.
| - TGS : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison câble CR1 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-12/ | Distribution principale / chemins de câbles :
| - Chemins de câbles (Voir article spécifique). |  | PM
| - Conduits |  | ml
| - Câblages |  | ml
| - Divers |  | Fft
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-13/ | Armoires divisionnaires
| - TD : Enveloppe + Equipements |  | U
| - Câblage interne |  | ml
| - Liaison TGBT : câble CR1 |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-14/ | Dispositif d’arrêt d’urgence et de mise hors tension
| - Local SSI au rez-de-chaussée |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-15/ | Distribution secondaire
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-16/ | Equipements d'éclairage et de commande
| Rdc commande publique et non publique |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-17/ | Appareillage de commande et prises de courant (+ alimentation depuis les armoires divisionnaires)
| - Interrupteurs : S.A., S.A. à voyant, va-et-vient, étanches |  | U
| - Radars de présence avec cellule |  | U
| - Télérupteurs |  | U
| - Variateurs |  | U
| - P.C. 32 A |  | U
| - P.C.10/16 A - 2P + T |  | U
| - Boites à sceller (locaux humides) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-18/ | Appareils d'éclairage :
Art 2-18.3/ | Luminaires
| - Type 1 |  | U
| - Type 2 |  | U
| - Type 3 |  | U
| - Type 4 |  | U
| - Type 5 |  | U
| - Type 6 |  | U
| - Type 7 |  | U
| - Type 8 |  | U
| - Type 9 |  | U
| - Type 10 |  | U
| - Type 11 |  | U
| - Type 12 |  | U
| - Type 13 |  | U
| - Type 14 |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-19/ | Eclairage de sécurité
| - Blocs autonomes SATI 60 lumens type drapeau |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-20/ | Bloc autonome portable à incandescence (BAPI)
| - BAPI 100 lumens |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-21/ | Amenées électriques, alimentations et raccordements
Triphasé
| - CTA |  | U
| - Extracteurs CR1 |  | U
| - Tourelles désenfumage CR1 |  | U
| - SPLIT SYSTEM / condenseur |  | U
| - Éléments dans les offices voir plan de détails |  | U
| - Pompe de relevage |  | U
Monophasé
| - Fontaines eau |  | U
| - Hottes |  | U
| - Verrous électromagnétiques, |  | U
| - vidéophone / interphone |  | U
| - voir lot chauffage - climatisation - CTA |  | U
| -  Eclairage public extérieur |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-22/ | Calfeutrements
| Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise réalisera l'ensemble des calfeutrements autour des canalisations compris mise en place des fourreaux. |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-23/ | Dévoiement
| Fourniture et la pose des câbles, ainsi que la réalisation de tous les raccordements nécessaires, en veillant à garantir la continuité des liaisons par des dispositifs étanches et conformes aux normes en vigueur. |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-24/ | Consignation
| Procès-verbal de consignation |  | U
| Les câbles et équipements ne pouvant être ni dévoyés ni modifiés devront être clairement identifiés, balisés et protégés de manière durable pendant toute la durée du chantier, afin d’éviter tout risque de détérioration ou de coupure accidentelle. |  | Ff
| Fourniture et mise en place de l’ensemble des câblages provisoires, des raccordements et des protections nécessaires pour garantir la continuité de service des installations électriques alimentant les parties de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) restant en exploitation pendant les travaux. |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-25/ | Réalimentation des parties existantes
| Dans le cadre des présents travaux, l’entreprise devra mettre en œuvre l’ensemble des équipements et du câblage nécessaires afin d’assurer la réalimentation définitive des parties existantes à partir des nouvelles installations. Ces interventions comprendront notamment la fourniture, la pose et le raccordement de tous les dispositifs et matériels décrits dans le présent descriptif, en veillant à garantir la continuité de service et la conformité aux normes en vigueur. |  | PM
| Toutes les prestations nécessaires sont à inclures directement dans les articles cités ci-dessus. |  | PM
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT 8-B
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 8 - B : COURANTS FAIBLES - INFORMATIQUE
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
2-2/ | Chemins de câbles
| - Pour l'ensemble des courants faibles |  | ml
| - Pour l'informatique, chemin de câble spécifique |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-3/ | Alarmes techniques
Le système GTC des alarmes techniques de l’établissement est existant sur réseau informatique VLAN dédié. Les travaux concernent la modification et l’adaptation de ces alarmes techniques
Informations à prendre en compte
| Manque de tension courants forts des 2 TGBT |  | U
| Défaut chaque centrale CTA. |  | U
| Alarme incendie. |  | U
| Défaut sous-station. |  | U
| Centrale interphonie. |  | U
| Présence tension. |  | U
| Contrôle accès. |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-4/ | Téléphone IP - Informatique
INCLUS DANS LA PRESTATION INFORMATIQUE
2-5/ | Vidéophones – Commandes portes
| Vidéophones antivandale |  | U
| Diffuseur sonore |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-6/ | Rocade
| Fourniture et pose de rocades en fibre optique. |  | ml
| Fourniture, pose et raccordement de bandeaux optiques. |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-7/ | Baies de brassage 42 U
| Baies |  | U
| panneaux de brassage RJ45 |  | U
| 2 x 8 prises par baie de brassage |  | U
| peignes passe-câbles |  | U
| Ecrous |  | U
| Recette + rapport final |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-8/ | Principe des installations :
| Câbles de desserte de l'ensemble de l'installation |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-9/ | Connecteurs RJ 45 des prises terminales
| Connecteurs RJ45 |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-10/ | HDMI / SVGA
| Cordons HDMI et SVGA |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-11/ | Bornes WIFI
| Bornes WIFI |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-12/ | Bornes DECT
| Bornes DECT |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-13/ | Contrôle d'accès
| VDL vidéophone, lecteur de carte et bouton d’appel du vidéophone |  | U
| LB lecteur de badge |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-14/ | Contrôle d'accès et limites des prestations
| Câblage pour verrou électromagnétique 2 Vantaux |  | ml
| Câblage pour verrou électromagnétique 1 vantail |  | ml
| Déclencheur Manuel |  | U
| Câblage des déclencheurs Manuel |  | ml
| Dispositif de commande locale |  | U
| Câblage des dispositifs de commande locale |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-15/ | Sonorisation
À la charge de l'établissement
2-16/ | Ecran LED
À la charge de l'établissement
2-17/ | Gestion de fermeture des portes
| Unité de gestion des portes |  | U
| Unité de traitement local |  | U
| Alimentation |  | U
| Câblage |  | ml
| Commande locale précisée sur le plan |  | U
| Transformateur |  | U
| Paramétrage, mise en service, essais, raccordement à la baie informatique |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-18/ | Déclencheurs manuels des issues – Ouverture centralisée
| Déclencheur manuel de couleur verte (D.M. vert) |  | U
| Câblage |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
2-19/ | Badges
À la charge de l'établissement
|  | TOTAL en € H.T. |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## LOT 8-C
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 8 - C : DETECTION INCENDIE - ASSERVISSEMENTS
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront impérativement compléter l'intégralité des lignes de la D.P.G.F. (cellules en blanc: quantité, prix unitaire et montant H.T.) sans aucune modification, sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité et de la voir écartée.
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Art 2-/ | Installation
L'établissement est classé type J 4 ème catégorie
Art 2-1/ | Système de sécurité incendie (S.S.I.) de catégorie A associé à un équipement d'alarme du type 1 :
Système existant
Système installé dans un VTP au RDC Local 114
- SDI :
| Fourniture pose et raccordements d'une passerelle pour DECT |  | U
| Fournitures pose raccordement et paramétrage d'une passerelle liée au système de supervision Chubb existant |  | U
| D.I. (dans tous locaux et SAS sanitaires) - les plénums ne sont pas détectés |  | U
| Flash (dans les SAS et WC communs, sanitaires et vestiaires du personnel) |  | U
| I.A. (dans chaque local) |  | U
| D.M. (dans locaux recevant patients - installés dans locaux accessibles seulement au personnel) |  | U
| D.M. (suivant réglementation) Pour les niveaux recevant des patients, installés dans les locaux accessibles au personnel seul. Pour les autres localisations, les déclencheurs manuels seront installés suivant la réglementation en vigueur. |  | U
| T.R.E. Tableaux répétiteurs d'alarme et d'exploitation (mis en place suivant information sue plans) |  | U
| Passerelle de communication pour DECT |  | U
- SMSI :
| CMSI existante (une UCMC, une US, un UGA) |  | U
| AES Redimensionnement |  | U
| DAS à réarmement motorisé |  | U
| AGS (dans les circulations) |  | U
| DSNA (parties non accessibles au public) |  | U
U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-2/ | Baies
| Matériel existant | Pour mémoire
Art 2-3/ | Volumes techniques protégés (pour modules déportés)
| - VTP - Modules déportés (dans faux-plafonds) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-4/ | Câblage et chemins de câbles
| 1 - Chemin de câbles |  | ml
| 2 - En encastré (DM, IA, reports, désenfumage, …) |  | ml
| 3 - En apparent (vide-sanitaire, locaux techniques) |  | ml
| 4 - Cablages et raccordements |  | ml
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-5/ | Réarmement des DAS
| Système de réarmement électrique pour toute l'installation : volets tunnels, trappes de désenfumage AF et DES en façade et sur conduits (100 % de la nouvelle l'installation). |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-7/ | Précisions relatives à la réalisation
Fourniture en complément du matériel installé :
| - 10 déclencheurs incendie |  | U
| - 2 déclencheurs manuels |  | U
| Compris 2 programmations |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-8/ | Réception et mise en service
| Réceptions partielles, mise en service, FCE |  | U
| Fourniture du Dossier d'identité du SSI |  | U
| Réception en présence de l'utilisateur et de l'instalalteur |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-9/ | Garantie du matériel - Formation du personnel
| Formation du personnel |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
Art 2-11/ | Modification de l’installation existante
| Ensemble des modifications équipement et câblage |  | U
| calfeutrement |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
|  | Compte prorata : |  | 1.8% | 0
|  | MONTANT TOTAL en € H.T. |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise

## TOTAL GENERAL LOT 8
Affaire n°25TE0124 - Extension de la MAS « La Pommeraie » Maitre d’Ouvrage ; Etablissement Public de Santé Mentale, Acheteur :CHU Amiens Picardie Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
Lot 8 |  | - A : Courants Forts
- B : COURANTS FAIBLES - INFORMATIQUE
- C : DETECTION INCENDIE - ASSERVISSEMENTS
Sous-total Lot 8 - A |  |  | 0
Sous-total Lot 8 - B |  |  | 0
Sous-total Lot 8 - C |  |  | 0
TOTAL GENERAL LOT 1 en € HT : (compris compte Prorati de 1,8 %) |  |  | 0
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise