## Hacharifou
Canalisations entre les citernes et les points de captage
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 25 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 5 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 63 PEHD | 1729 |  | 0
Té 63 PEHD | 2 |  | 0
Té réduit 63×50×63 PEHD | 2 |  | 0
Coudes 90 DN63 PEHD | 2 |  | 0
Ventouse 3 fonctions DN50 PN16 | 2 |  | 0
Vanne de sectionnement 63 PEHD | 4 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Conduite d'amenée
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 31.75 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 2 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 127 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Système d’irrigation
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 268 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 32 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 144 |  | 0
Tuyaux 50 PEHD | 2 |  | 0
Tuyaux 25 PEHD | 864 |  | 0
Tuyaux 20 PEHD | 60 |  | 0
Coudes 90 DN 75 PEHD | 2 |  | 0
Coudes 90 DN 25 PEHD | 6 |  | 0
Té 75 PEHD | 1 |  | 0
Té réduit 25×20×25 PEHD | 24 |  | 0
Té réduit 75×50×75 PEHD | 4 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
Vanne de sectionnement 25 PEHD | 6 |  | 0
Réducteur PE 75/50 | 6 |  | 0
Réducteur PE 50/25 | 6 |  | 0
Réducteur PE 25/20 | 6 |  | 0
Robinet de puisage 20/27 | 30 |  | 0
TOTAL |  |  | 0

## Mahindrini
Canalisations entre les citernes et les points de captage
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 30 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 6 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 2179 |  | 0
Té 75 PEHD | 2 |  | 0
Té réduit 75×50×75 PEHD | 3 |  | 0
Ventouse 3 fonctions DN50 PN16 | 3 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 5 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Conduite d'amenée
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 25 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 2 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 90 PEHD | 100 |  | 0
Vanne de sectionnement 90 PEHD | 2 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Système d’irrigation
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 268 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 46 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 90 PEHD | 172 |  | 0
Tuyaux 63 PEHD | 2 |  | 0
Tuyaux 32 PEHD | 900 |  | 0
Tuyaux 20 PEHD | 84 |  | 0
Coudes 90 DN 90 PEHD | 2 |  | 0
Coudes 90 DN 32 PEHD | 6 |  | 0
Té 90 PEHD | 1 |  | 0
Té réduit 32×20×32 PEHD | 36 |  | 0
Té réduit 90×63×90 PEHD | 4 |  | 0
Vanne de sectionnement 90 PEHD | 2 |  | 0
Vanne de sectionnement 32 PEHD | 6 |  | 0
Réducteur PE 90/63 | 6 |  | 0
Réducteur PE 32/20 | 6 |  | 0
Réducteur PE 63/32 | 6 |  | 0
Robinet de puisage 20/27 | 42 |  | 0
TOTAL |  |  | 0

## Daji
Canalisations entre les citernes et les points de captage
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 25 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 5 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 63 PEHD | 929 |  | 0
Té 63 PEHD | 2 |  | 0
Té réduit 63×50×63 PEHD | 3 |  | 0
Coudes 90 DN63 PEHD | 1 |  | 0
Ventouse 3 fonctions DN50 PN16 | 3 |  | 0
Vanne de sectionnement 63 PEHD | 4 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Conduite d'amenée
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 15.5 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 2 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 62 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Système d’irrigation
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 268 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 32 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 144 |  | 0
Tuyaux 50 PEHD | 2 |  | 0
Tuyaux 25 PEHD | 864 |  | 0
Tuyaux 20 PEHD | 60 |  | 0
Coudes 90 DN 75 PEHD | 2 |  | 0
Coudes 90 DN 25 PEHD | 6 |  | 0
Té 75 PEHD | 1 |  | 0
Té réduit 25×20×25 PEHD | 24 |  | 0
Té réduit 75×50×75 PEHD | 4 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
Vanne de sectionnement 25 PEHD | 6 |  | 0
Réducteur PE 75/50 | 6 |  | 0
Réducteur PE 50/25 | 6 |  | 0
Réducteur PE 25/20 | 6 |  | 0
Robinet de puisage 20/27 | 30 |  | 0
TOTAL |  |  | 0

## Chaweni
Canalisations entre les citernes et les points de captage
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 25 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 5 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 63 PEHD | 260 |  | 0
Té 63 PEHD | 1
Té réduit 63×50×63 PEHD | 1 |  | 0
Coudes 90 DN63 PEHD | 3 |  | 0
Ventouse 3 fonctions DN50 PN16 | 1 |  | 0
Vanne de sectionnement 63 PEHD | 4 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Conduite d'amenée
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 11 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 2 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 44 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
TOTAL |  |  | 0
Système d’irrigation
Rubriques | Quantité | Coût unitaire (KMF) | Montant (KMF)
I. Fouille
Les fouilles du réseau de distribution (m3) | 268 |  | 0
II. Maçonnerie
Regard béton | 32 |  | 0
III. Tuyauterie et accessoires
Tuyaux 75 PEHD | 144 |  | 0
Tuyaux 50 PEHD | 2 |  | 0
Tuyaux 25 PEHD | 864 |  | 0
Tuyaux 20 PEHD | 60 |  | 0
Coudes 90 DN 75 PEHD | 2 |  | 0
Coudes 90 DN 25 PEHD | 6 |  | 0
Té 75 PEHD | 1 |  | 0
Té réduit 25×20×25 PEHD | 24 |  | 0
Té réduit 75×50×75 PEHD | 4 |  | 0
Vanne de sectionnement 75 PEHD | 2 |  | 0
Vanne de sectionnement 25 PEHD | 6 |  | 0
Réducteur PE 75/50 | 6 |  | 0
Réducteur PE 50/25 | 6 |  | 0
Réducteur PE 25/20 | 6 |  | 0
Robinet de puisage 20/27 | 30 |  | 0
TOTAL |  |  | 0