Plan de prévention

N°2019/XXXX

ENTREPRISE

Mucem

Sommaire

- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE EXTERIEURE	5

- OBLIGATIONS PREALABLES DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE ET DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE	7

- ANALYSE DES RISQUES	7

- PROCEDURES DE SECURITE	12

- VALIDATIONS EE/EU	13

- ANNEXE 1 Liste des produits dangereux	14

- ANNEXE 2 PROTOCOLE DE SECURITE CHARGEMENT/DECHARGEMENT 	14

PLAN DE PREVENTION        N° 2019 \ XXX

| Inspection commune à réaliser avant le début des travaux | PLAN DE PREVENTION Art. R 237 et suivants du Code du Travail (Décret du 20 février 1992) |  |  activité récurrente préciser la périodicité : 3 mois  6 mois  Annuel  intervention ponctuelle Moins de 400 heures  Plus de 400 heures (sur 12 mois)  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Durée de validité | Du : xxxx |  | #### Au : xxxx |
| SITE : Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée |  | INSTALLATIONS CONCERNEES : J4 , FSJ, CCR |  |

| IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL (E.U.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Raison sociale | Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée |  |  |
| ##### Adresse | 1 esplanade du J4 13003 Marseille |  |  |
|  | Présence permanente du représentant Mucem chargé des opérations sur la zone d’intervention oui  non  |  |  |
| ##### Responsable | Nom | Fonction | Téléphone/Fax |
| Mucem | M.KROUNE | Responsable sécurité/sûreté | 04 84 35 13 52 06 42 07 73 88 |
| Mucem | M.DOIZON | Adjoint de la sécurité et de la sûreté | 04 84 35 13 53 06 42 07 47 51 |
| Service chargé des opérations | Mme GNANVO | Chargée de mission signalétique et suivi d’étude | 04 84 35 13 78 06 42 24 60 18 |

| IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE (E .E.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Raison sociale | XXXX |  |  |
| ##### Adresse | XXXX |  |  |
|  | Nom | Fonction | Téléphone/Fax |
| Responsable sur site | XXXX | Chef de chantier | XXXX |
| Responsable juridique de l’entreprise | XXXX | Directeur | XXXX |

| INFORMATIONS SUR L’OPERATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de l’opération | Installation/désinstallation signalétique Mucem et CCR |  |  |
| Localisation |  J4  FSJ  CCR |  |  |
| Durée de l’opération | 15 interventions/an total environ 75 semaines/an | Durée prévisible (heures) | XXXX |
| Nombre d’entreprises intervenantes (Sous-traitance) | XX | ##### Effectif pendant la vacation | 2 à 6 |
| - Date de début et de fin du marché ou de l’accord cadre - Heure de début et de fin de journée : 08h00-19h00. Intervention exceptionnelle de nuit possible. - Horaires d’intervention en cas de d’existence d’un système de permanence : NON - Horaires d’intervention en cas d’existence d’un système d’astreinte : NON  Nuit  Jours fériés  Week-end |  |  |  |

- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’EE

L’entreprise extérieure (EE) doit fournir les documents cités ci-dessous

avant son intervention

Suite à la visite d’inspection et à la réalisation de l’analyse de risques, une revue des

documents à fournir par l’entreprise extérieure doit être effectuée

Ces documents sont à envoyer au représentant du service chargé des opérations de

l’Etablissement Public du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

| LISTE DES DOCUMENTS | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| - Liste du personnel, en précisant si personnel formé SST | X |  |
| - Liste des personnes habilitées (CACES, électriques etc.) | X |  |
| - Habilitations de conduite d’engins | X |  |
| - Autres habilitations | X |  |
| - Habilitations électriques |  | X |
| - Fiches de données de Sécurité correspondante | X |  |
| - Liste des matériels et équipements utilisés (outillage, notamment électroportatif) | X |  |
| - Certificats de vérification périodique des matériels et équipements (échafaudage, gerbeur électrique, le cas échéant) | X |  |

Déclaration de sous-traitance

En cas de sous-traitance de certaines opérations, les entreprises qui effectuent des prestations au profit de l’entreprise extérieure sur le site du Mucem sont soumises aux mêmes obligations que l’entreprise titulaire du marché ou de la commande

Une visite d’inspection commune entre l’EE, Mucem et ses sous-traitants doit être réalisée avant l’intervention de ce ou ces entreprises extérieures même si elles interviennent en cours de prestation.

| Moyens mis à disposition de l’entreprise extérieure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lieu | Dénomination | Remarques | Concernée |  |
|  |  |  | E.E. | MuCEM |
| Atelier |  | Pas d’atelier | x |  |
| Vestiaires |  | Sous sol -2 |  | x |
| Sanitaires |  | Sous sol -2 |  | x |
| Douches |  | Sous sol -2 |  | x |
| Restauration |  | R+4 et GHR |  | x |
| Local Déchets |  | l’EE doit assurer l’évacuation des déchets et la matérialisation des zones de stockage au sein du chantier | x |  |
| Stationnement |  | Pas de stationnement autorisé dans l’emprise du site, sauf temporairement pour les livraisons. Parking public sous terrain à disposition à l’entrée du site. | x |  |
| Stockage |  | l’EE doit assurer la matérialisation des zones de stockage au sein du chantier, à défaut dans des zones agréées par le Mucem | x |  |

| INSPECTION COMMUNE PREALABLE en date du : XX/XX/XXXX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participants | Nom | Fonction |
| Mucem (EU) | DOIZON David | Adjoint Sécurité Prévention |
|  | CHICHE Corinne | Chargée de mission signalétique et suivi d’étude |
| Entreprise extérieure (EE) | XXXX | Directeur |

# OBLIGATIONS PREALABLES

| Fourni par : |  | EE | Mucem (EU) |
| --- | --- | --- | --- |
| Délimitation du secteur de l’intervention (voir contrat) |  | X |  |
| Matérialisation des zones dangereuses du secteur |  | X |  |
| Indication des voies de circulation |  |  | X |
| Indication des voies d’accès du personnel aux locaux |  |  | X |
| Transmission des consignes de sécurité, d’incendie |  | X | X |
| Matérialisation des zones de stockage (emplacement, balisage) après validation du Mucem, y compris benne extérieure Si besoin stockage produits dangereux demande d’un local spécifique |  | X |  |
| Mise en œuvre permis de feu, consignation |  |  | X |
| Equipements de protection individuels minimum requis sur chantier (chaussures de sécurité, gants) |  | X |  |
| Protocole de sécurité chargement et déchargement |  |  | X |
| Signature du document « Usage et restitution de matériel Mucem » en cas de prêt de matériel par le Mucem |  | X | X |
| Inspection commune d’analyse des risques |  | X | X |
| rédaction d’un plan de prévention spécifique lors de chaque nouvelle période d’intervention objet du présent plan de prévention |  |  | X |
| Communication de toutes modifications d’intervention survenant en cours d’exécution des travaux |  | X |  |

# ANALYSE DES RISQUES

| ANALYSE DES RISQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DE L’ACTIVITE | TYPE DE RISQUE | SOURCE DE RISQUE | MESURES PREVENTIVES | Entité concernée par la mise en place |
| Activité : Approvisionnement/évacuation du chantier | BLESSURES DIVERSES | Manutention |  |  |
|  |  | Utilisation de transpalettes manuels | Respect des charges maximales autorisées Port des chaussures de sécurité Mise en place de plaques de protection aux seuils des portes | EE |
|  |  | Utilisation monte charges extérieur | Délimitation d’un périmètre de sécurité autour du monte-charge Manipulation du monte-charge | EU |
|  |  | Utilisation de charriots élévateurs | Respect des charges maximales autorisées Port des chaussures de sécurité Délimitation d’un périmètre de sécurité pour les manœuvres sur l’esplanade (présence public) | EE |

| DESCRIPTION DE L’ACTIVITE | TYPE DE RISQUE | SOURCE DE RISQUE | MESURES PREVENTIVES |  | Entreprise concernée par la mise en place |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | RISQUE DE CHUTE | Travaux en hauteur |  |  |  |
|  |  | PIRL (plateforme individuelle roulante légère) | Interdiction d’usage (échelles, escabeaux) Utiliser les plateformes individuelles roulantes (PIRL) S’assurer de la stabilité et de la résistance du plancher (mise en œuvre de plaques de répartition si besoin, notamment lors de la présence des grilles en pied de façade vitrée) |  | EE |
|  |  | PIR (plateforme individuelle roulante) | Fournir le certificat de conformité et de vérification Afficher sur la PIR sa notice de montage Assurer la présence de plancher de recueil Port du casque avec jugulaire (si travail à moins d’1m des poutres en plafond) S’assurer de la stabilité et de la résistance du plancher (mise en œuvre de plaques de répartition si besoin, notamment lors de la présence des grilles en pied de façade vitrée) |  | EE |
| DESCRIPTION DE L’ACTIVITE | TYPE DE RISQUE | SOURCE DE RISQUE | MESURES PREVENTIVES |  | Entreprise concernée par la mise en place |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | RISQUE DE CHUTE | Utilisation de nacelle | Port du casque avec jugulaire Présence obligatoire de 2 personnes minimum S’assurer de la stabilité et de la résistance du plancher (mise en œuvre de plaques de répartition si besoin, notamment lors de la présence des grilles en pied de façade vitrée) Balisage de la zone d’intervention avec potelets et rubalise |  | EE |
|  |  | Utilisation de Plateforme élévatrice | Port du casque avec jugulaire S’assurer de la stabilité et de la résistance du plancher (mise en œuvre de plaques de répartition si besoin) Balisage de la zone d’intervention avec potelets et rubalise |  | EE |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | RISQUE DE CHUTE | Encombrement de la zone de travail |  |  |  |
|  |  | Risque de chute de plain-pied | Ranger les lieux d’intervention Baliser et signaler les zones de stockage temporaire Veiller à la vacuité des cheminements |  | EE |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | BLESSURES DIVERSES | Utilisation de machines-outils (ponceuse, scie circulaire, aspirateur…) |  |  |  |
|  |  | Ponçage des murs | Utilisation d’une ponceuse avec un système de récupération des poussières Port de gants de protection Port de lunettes de protection |  | EE |
|  |  | Utilisation d’agrafeuse | Port de gants de protection. délimitation d’un périmètre d’intervention |  | EE |
| DESCRIPTION DE L’ACTIVITE | TYPE DE RISQUE | SOURCE DE RISQUE |  | MESURES PREVENTIVES | Entreprise concernée par la mise en place |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | BLESSURES DIVERSES | Chute d’objets |  |  |  |
|  |  | Passage à proximité d’opérations réalisées en hauteur | Limiter le matériel lors de travaux en hauteur Signalisation du périmètre d’intervention Port du casque avec jugulaire à l’intérieur du périmètre d’intervention |  | EE |
| Activité : Fourniture et installation/désinstallation de la signalétique pour l’ensemble des bâtiments | RISQUE DE CHIMIQUE | Ponçage |  |  |  |
|  |  | Emission de poussières | Utilisation systématique d’aspirateurs sur les machines-outils Port d’un masque adapté au type de poussière Délivrance d’un permis de feu |  | EE EU |
|  | RISQUE ELECTRIQUE | Intégration d’alimentations électriques dans les cimaises ou les vitrines, interventions sur les rails d’éclairage |  |  |  |
|  |  | Intervention à proximité d’une source électrique | Demande de consignation Consignation au TD de l’alimentation électrique concernée par le prestataire de maintenance multi technique du Mucem (DALKIA) |  | EE EU |
|  | RISQUE INCENDIE | Source de déclaration d’un sinistre |  |  |  |
|  |  | Utilisation d’un outillage électrique | L’ensemble de l’outillage électrique utilisé sur le chantier doit être mis hors tension au départ des intervenants Cafetière, bouilloire interdite sur le chantier |  | EE |

# 4. PROCEDURE DE SECURITE

- Suivre la procédure incendie en vigueur.

- Incendie

  - Attaquer le feu avec les moyens de premier secours.

  - Prévenir le personnel sur zone et si besoin déclencher évacuation.

  - Se conformer aux consignes d’évacuation affichées dans l’établissement.

- Accident

  - Prévenir le personnel sur zone et attendre les secours pour les guider sur le lieu du sinistre.

  - Pour les premiers soins, un sac de première intervention et un défibrillateur sont disponible au Poste de Sécurité de l’établissement (niveau rdc, accès administratif pour le J4).

| CONTACTS INTERNES Nom et coordonnées de la personne interne à contacter immédiatement en cas d’urgence | NUMEROS D’URGENCE |
| --- | --- |
| PC Sécurité du J4 1490 et Pc Sécurité du FSJ 1492 | Pompiers : 112 |
| Responsable Sécurité et Sûreté : Daniel KROUNE 06 42 07 73 88 / 1352 | SAMU : 15 |
| Adjoint sécurité/Sûreté David DOIZON 06 42 07 47 51 / 1353 | POLICE : 17 |
| Chef de poste Mucem 06 88 29 49 20 | Centre anti poison (13) : 04 91 75 25 25 |
| Médecine du travail | GIMS13 11, rue de la République 13002 Marseille 04 91 14 32 14 |

# 5. VALIDATION EE/EU

| DATE DE VALIDATION DU PRESENT DOCUMENT : XX/XX/XX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entreprise extérieure : | Entreprise utilisatrice : |  |
| Nom : XXXX | Vérification | Validation |
|  | Nom : DOIZON David | Nom : Mr J-F Chougnet |
| Qualité : Directeur d’agence | Qualité : Adjoint Sécurité et Prévention | Qualité : Président |
| Signature : | Signature : | Signature : |

ANNEXES

- Annexe 1 : Liste des travaux dangereux

- Annexe 2 : Protocoles de sécurité chargement déchargement

# 6.  ANNEXE 1 – LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX

- Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

- Travaux exposant à des substances et préparations :

- Explosives, comburantes,

- Extrêmement / facilement inflammables,

- Toxiques, nocives, cancérogènes, …

- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

- Travaux effectués sur une installation classée (décret du 20 mars 1977 modifié).

- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les accessoires de levage, qui doivent faire l’objet de vérification périodiques (art R.233-11) ainsi que :

- Véhicules à benne basculante ou cabine basculante,

- Machines à cylindre,

- Machines présentant les risques définis aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 233-29 du Code du Travail (séparation des équipements de travail et de leurs sources d’alimentation ; dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail).

- Travaux de transformation (NF P 82-212) sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

- Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.

- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au dessus d’une zone de travail ou de circulation.

- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT.

- Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R.233-9 du code du travail (seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement) (la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne sont effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche).

- Travaux du BTP exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 (chute dans le vide).

- Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieur à 90 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur à 140 dB(A).

- Travaux exposant à des risques de noyade.

- Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.

- Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés par l’article 170 du décret du 8 août 1965.

- Travaux de démolition.

- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

- Travaux en milieu hyperbare.

- Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A, selon NF EN 60825.

- Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

# 7.  ANNEXE 2 – PROTOCOLES CHARGEMENT/DECHARGEMENT

| PROTOCOLE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT AIRE DE LIVRAISON SOUS SOL 2 N°………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence de l’opération :  Ponctuelle Date : ………………………………………………………………………….………………….  Répétitif Précisez la fréquence :………………………………………………………………..… |  |  |  |  |  | Nature de l’opération :  Chargement  Déchargement |  |  |  |
| IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE (E .E.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Raison sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Responsable de l’EE |  | Nom |  | Fonction |  |  |  | Téléphone |  |
| Véhicules et matériels de manutention embarqués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de véhicule |  |  | Caractéristique du véhicule |  |  | Matériel de manutention prévu |  |  |  |
| Caractéristique de la marchandise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nature | Conditionnement |  |  |  | Quantité |  |  |  | Poids |

L’entreprise extérieure est tenue de se conformer aux règles suivantes pour les chargements/déchargements dans l’aire de livraison.

Disposition relatives à l’accès :

Le livreur fournit identité et immatriculation pour que la livraison soit enregistrée par le personnel Mucem sur le document d’accès avant 18h00 veille de livraison.

Les livraisons sont à organiser impérativement pendant le créneau de 07h-12h, du lundi au samedi.

Gabarit des véhicules acceptés dans le parking : P<6 t, Hauteur max : 3.2 mètres.

Dans l’aire de livraison, lors du stationnement, le contact du véhicule doit être coupé.

Seuls deux véhicules sont autorisés à accéder en simultané.

Deux extincteurs sont disponibles dans l’aire de livraison en cas de départ de feu.

Moyens mis à disposition pour le chargement/déchargement :

L’aire de livraison n’est pas dotée d’un quai de déchargement, l’entreprise extérieure doit, si besoin, prévoir un véhicule équipé d’un haillon et le livreur d’un transpalette manuel ou électrique.

| DATE DE VALIDATION DU PRESENT DOCUMENT : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise extérieure : |  |  |  | Entreprise utilisatrice : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom : |  |  |  | Vérification |  |  | Validation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nom : |  |  | Nom : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualité : |  |  |  | Qualité : |  |  | Qualité : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature : |  |  |  | Signature : |  |  | Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTOCOLE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT ESPLANADE ROBERT LAFFONT N°………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de l’opération :  Ponctuel Date : ……………………………………………………………………….  Répétitif Précisez la fréquence :………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Nature de l’opération :  Chargement  Déchargement |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE (E .E.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Raison sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Responsable de l’ EE |  | Nom |  |  | Fonction |  |  |  |  |  | Téléphone |  |  |  |  |
| Véhicules et matériels de manutention embarqués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de véhicule |  |  | Caractéristique du véhicule |  |  |  |  |  | Matériel de manutention prévu |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristique de la marchandise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nature | Conditionnement |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  |  | Poids |  |  |  |

L’entreprise extérieure est tenue de se conformer aux règles suivantes pour les chargements/déchargements pour l’esplanade Robert Laffont :

Disposition relatives à l’accès :

Le livreur fournit identité et immatriculation pour que la livraison soit enregistrée par le personnel Mucem sur le document d’accès avant 18h00 veille de livraison.

S’agissant d’une aire piétonne, les véhicules sont tenus d’y circuler à l’allure du pas, les piétons sont prioritaires. La vitesse de circulation est strictement limitée à 6 km/h, le chauffeur doit être attentif à la présence de piétons et circuler avec hayon et portes fermés.

Pendant les marche-arrière ou les évolutions où l’angle de vision du chauffeur est incomplet, un agent incendie doit assurer une surveillance pour éviter tout heurt/accident avec un piéton.

Le but n’est pas de guider le véhicule, le chauffeur restant seul juge et responsable de sa conduite.

Le véhicule doit se positionner devant les bornes les plus proches de la Villa Méditerranée (bornes équipées d’un système de détection automatique, le véhicule doit être positionné à moins d’un mètre de celles-ci) et contacter le poste de sécurité au 04.84.35.14.90. Le chauffeur précise le motif de la livraison et la plaque d’immatriculation du véhicule.

Moyens mis à disposition pour le chargement/déchargement :

L’esplanade Robert Laffont n’est pas dotée d’un quai de déchargement, l’entreprise extérieure doit, si besoin, prévoir un véhicule équipé d’un haillon et le livreur d’un transpalette manuel ou électrique. Un monte-charge extérieur permet d’assurer les livraisons au sous-sol 2 du site. La manipulation du monte-Charge est assurée par un personnel MuCEM habilité.

| SIGNATURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATE DE VALIDATION DU PRESENT DOCUMENT : |  |  |
| Entreprise extérieure : | Entreprise utilisatrice : |  |
| Nom : | Vérification | Validation |
|  | Nom : | Nom : |
| Qualité : | Qualité : | Qualité : |
| Signature : | Signature : | Signature : |