## Page de garde
Maître d'Ouvrage : ENSTA CAMPUS DE BREST DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET DE LA LOGISTIQUE 2 rue François Verny 29806 BREST CEDEX 9 |  | DCE 11 décembre 2025
Modernisation des sous-stations des bâtiments A, E, J, L et N de l’ENSTA
Campus de Brest
D.P.G.F.
LOT 01 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE
BET Fluides, Économie et Acoustique 425, rue Jeanne Chauvin 29200 Brest - France Tél : 02.98.02.25.30 contact@techniconsult.fr

## DPGF - Base
LOT 01 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE |  | Nom de l'entreprise : | XXX
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Travaux de base
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
3.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
3.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Principe de travaux | PM
3.3.3 | Analyse d'eau avant travaux
- Réalisation d'une analyse d'eau avant travaux suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Neutralisation, vidange, dépose et évacuation (après validation MOA) suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Alimentation en eau
Bâtiment A :
Depuis l'arrivée d'eau des sous-station, l'entreprise doit prévoir
| - le raccordement sur l'existant | PM
| - une vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
Pour chacun départ, l'entreprise doit prévoir
| - un sous-compteur | ens | 3 |  |  | 0
| - une vanne d'isolement | ens | 3 |  |  | 0
| - un robinet de puissage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - la dépose et la repose du surpresseur existant dans la sous-station E | SO
Bâtiment E :
Depuis l'arrivée d'eau des sous-station, l'entreprise doit prévoir
| - le raccordement sur l'existant | PM
| - une vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
Pour chacun départ, l'entreprise doit prévoir
| - un sous-compteur | ens | 3 |  |  | 0
| - une vanne d'isolement | ens | 3 |  |  | 0
| - un robinet de puissage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - la dépose et la repose du surpresseur existant dans la sous-station E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.6 | Panoplies hydrauliques
Bâtiment A :
| L'alimentation en eau du circuit de chauffage comprenant : |  |  |  |  | 0
| - un disconnecteur BA et son évacuation au EU | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d’introduction avec entonnoir | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d'expansion suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
| Le collecteur principal comprenant : |  |  |  |  | 0
| - des thermomètres | u |  |  |  | 0
| - des sondes de température | u |  |  |  | 0
| - un séparateur de microbulles suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - un séparateur de particules magnétique suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - des soupapes de sécurité | ens |  |  |  | 0
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | ens |  |  |  | 0
| - des vannes de vidange | ens |  |  |  | 0
| - une manchette témoin | ens |  |  |  | 0
| - un disconnecteur type BA raccordé au réseau EU | PM
| Les départs hydrauliques à température constantes et modulantes compenant : |  |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes de vidanges sur l'aller et le retour | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le retour avec mesure de débit suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un clapet anti-retour sur le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un circulateur double de type MAGNA 1 de marque GRUNDFOSS ou équivalent
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
- un compteur d'énergie et une sonde température suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des thermomètres verticaux à plongeur sur l’aller et le retour | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs aux points hauts sur l’aller et le retour | ens |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes complémentaires pour la réalisation d’un désembouage en aval des circulateurs | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température modulante comprenant, en complément : |  |  |  |  | 0
| - un corps de vanne trois voies suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le by-pass de la vanne trois voies, pour les circuits sur échangeur
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| - un servomoteur débrayable suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - une télécommande de programmation des servomoteurs | ens | 1 |  |  | 0
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment A |  |  |  |  | 0
Bâtiment E :
| L'alimentation en eau du circuit de chauffage comprenant : |  |  |  |  | 0
| - un disconnecteur BA et son évacuation au EU | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d’introduction avec entonnoir | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d'expansion suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
| Le collecteur principal comprenant : |  |  |  |  | 0
| - des thermomètres | u |  |  |  | 0
| - des sondes de température | u |  |  |  | 0
| - un séparateur de microbulles suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - un séparateur de particules magnétique suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - des soupapes de sécurité | ens |  |  |  | 0
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | ens |  |  |  | 0
| - des vannes de vidange | ens |  |  |  | 0
| - une manchette témoin | ens |  |  |  | 0
| - un disconnecteur type BA raccordé au réseau EU | PM
Chaque collecteur principal des sous-stations L et N comprenant :
| - une vanne deux voies équilibrante en amont de la bouteille de découplage suivant CCTP | u | 2 |  |  | 0
| - des thermomètres | SO
| - des sondes de température | SO
| - des soupapes de sécurité | SO
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | SO
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | SO
| - des vannes de vidange | SO
| - une manchette témoin | SO
| Les départs hydrauliques à température constantes et modulantes compenant : |  |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes de vidanges sur l'aller et le retour | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le retour avec mesure de débit suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un clapet anti-retour sur le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un circulateur double de type MAGNA 1 de marque GRUNDFOSS ou équivalent
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
- un compteur d'énergie et une sonde température suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des thermomètres verticaux à plongeur sur l’aller et le retour | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs aux points hauts sur l’aller et le retour | ens |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes complémentaires pour la réalisation d’un désembouage en aval des circulateurs | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température modulante comprenant, en complément : |  |  |  |  | 0
| - un corps de vanne trois voies suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le by-pass de la vanne trois voies, pour les circuits sur échangeur
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| - un servomoteur débrayable suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - une télécommande de programmation des servomoteurs | SO |  |  |  | 0
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment E |  |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Réseaux et tuyauteries
Bâtiment A :
- Tube acier noir
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Coquilles de laine minérale avec revêtement PVC classe V
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - Isolation demontable des accessoires | ens |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et vanne de vidange complétaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage avec continuité d'isolation | ens |  |  |  | 0
| - Purgeurs sur l'aller et le retour | ens |  |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment A |  |  |  |  | 0
Bâtiment E :
- Tube acier noir
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Coquilles de laine minérale avec revêtement PVC classe V
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - Isolation demontable des accessoires | ens |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et vanne de vidange complétaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage avec continuité d'isolation | ens |  |  |  | 0
| - Purgeurs sur l'aller et le retour | ens |  |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment E |  |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Adaptation des circuits hydrauliques
| - Adaptation des circuits hydrauliques du bâtiment A suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.9 | Rinçage, remise en eau et purge
- Rinçage, Remise en eau de l’installation avec inhibiteur et la purge suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Analyse d'eau finale suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.4.1 | Alimentation en eau
| Elément prévu dans le chapitre chauffage | PM
3.4.2 | Production ECS
Bâtiment A :
| - Production ECS type MIXTHERM INOX ou équivalent suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * raccord diélectrique | ens |  |  |  | 0
| * groupe de sécurité raccordé aux eaux usées | ens |  |  |  | 0
| * vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * vanne de prélèvement pour les analyses d’eau | ens |  |  |  | 0
| * mitigeur thermostatique centralisé | ens |  |  |  | 0
| * raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
| * régulation du thermoplongueur suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Bâtiment E :
| - Production ECS type MIXTHERM INOX ou équivalent suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * raccord diélectrique | ens |  |  |  | 0
| * groupe de sécurité raccordé aux eaux usées | ens |  |  |  | 0
| * vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * vanne de prélèvement pour les analyses d’eau | ens |  |  |  | 0
| * mitigeur thermostatique centralisé | ens |  |  |  | 0
| * raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
| * régulation du thermoplongueur suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4.3 | Réseaux d'EF, d'ECS et de bouclage
Bâtiment A :
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Isolant type Armaflex ou éq. - épaisseur 9 mm
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Isolant type Armaflex ou éq. - épaisseur 25 mm
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - supportage avec continuité d'isolant | ens |  |  |  | 0
| - vannes | ens |  |  |  | 0
| y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  |  | 0
Bâtiment E :
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Isolant type Armaflex ou éq. - épaisseur 9 mm
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Isolant type Armaflex ou éq. - épaisseur 25 mm
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - supportage avec continuité d'isolant | ens |  |  |  | 0
| - vannes | ens |  |  |  | 0
| y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4.4 | Bouclage ECS
Bâtiment A :
| - Bouclage ECS suivant CCTP comprenant : | ens |  |  |  | 0
| * pompe de recyclage simpe suivant CCTP compris raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
| * vannes d'isolement | ens |  |  |  | 0
| * réalimentation des réseaux existant en dehors du pérmiètre des travaux | ens | 1 |  |  | 0
Bâtiment E :
| - Bouclage ECS suivant CCTP comprenant : | ens |  |  |  | 0
| * pompe de recyclage simpe suivant CCTP compris raccordement électrique | ens |  |  |  | 0
| * vannes d'isolement | ens |  |  |  | 0
| * réalimentation des réseaux existant en dehors du pérmiètre des travaux | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4.5 | Evacuation EU / EV
Bâtiment A :
- raccordement des équipements et accessoires avec des évacuations (BECS, groupe de sécurité, vannes de vidange,…) y compris siphons et colliers
| * PVC diam 40 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 50 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 80 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 100 | ml |  |  |  | 0
| - colliers | PM |  |  |  | 0
| - raccordement attente existante | ens |  |  |  | 0
| - tous accessoires | ens |  |  |  | 0
Bâtiment E :
- raccordement des équipements et accessoires avec des évacuations (BECS, groupe de sécurité, vannes de vidange,…) y compris siphons et colliers
| * PVC diam 40 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 50 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 80 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 100 | ml |  |  |  | 0
| - colliers | PM |  |  |  | 0
| - raccordement attente existante | ens |  |  |  | 0
| - tous accessoires | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Travaux de base
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
3
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
3.1 | PSE 1 : DESEMBOUAGE
Le désembouage après travaux de l’ensemble de l’installation de chauffage existante suivant CCTP
| * Sous-station A | ens | 1 |  |  | 0
| * Sous-station E | ens | 1 |  |  | 0
| * Sous-station J | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL PSE H.T. |  |  |  |  | 0

## DPGF - TO1
LOT 01 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE |  | Nom de l'entreprise : | XXX
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Tranche optionnelle 1
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
3.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
3.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Principe de travaux | PM
3.3.3 | Analyse d'eau avant travaux
| - Réalisation d'une analyse d'eau avant travaux suivant CCTP | SO
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Neutralisation, vidange, dépose et évacuation (après validation MOA) suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Alimentation en eau | SO
3.3.6 | Panoplies hydrauliques
Bâtiment L :
L'alimentation en eau du circuit de chauffage comprenant :
| - un disconnecteur BA et son évacuation au EU | SO
| - un système d’introduction avec entonnoir | SO
| - un système d'expansion suivant CCTP | SO
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | SO
| - un manomètre | SO
Chaque collecteur principal des sous-stations L et N comprenant :
| - une vanne deux voies équilibrante en amont de la bouteille de découplage suivant CCTP | PM
| - des thermomètres | u |  |  |  | 0
| - des sondes de température | u |  |  |  | 0
| - des soupapes de sécurité | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | ens |  |  |  | 0
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | ens |  |  |  | 0
| - des vannes de vidange | u |  |  |  | 0
| - une manchette témoin | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température constantes et modulantes compenant : |  |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes de vidanges sur l'aller et le retour | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le retour avec mesure de débit suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un clapet anti-retour sur le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un circulateur double de type MAGNA 1 de marque GRUNDFOSS ou équivalent
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
- un compteur d'énergie et une sonde température suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des thermomètres verticaux à plongeur sur l’aller et le retour | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs aux points hauts sur l’aller et le retour | ens |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes complémentaires pour la réalisation d’un désembouage en aval des circulateurs | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température modulante comprenant, en complément : |  |  |  |  | 0
| - un corps de vanne trois voies suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - une vanne d’équilibrage sur le by-pass de la vanne trois voies, pour les circuits sur échangeur | SO
| - un servomoteur débrayable suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - une télécommande de programmation des servomoteurs | SO
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | SO
| Sous total - Bâtiment L |  |  |  |  | 0
Bâtiment N :
L'alimentation en eau du circuit de chauffage comprenant :
| - un disconnecteur BA et son évacuation au EU | SO
| - un système d’introduction avec entonnoir | SO
| - un système d'expansion suivant CCTP | SO
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | SO
| - un manomètre | SO
Chaque collecteur principal des sous-stations L et N comprenant :
| - une vanne deux voies équilibrante en amont de la bouteille de découplage suivant CCTP | PM
| - des thermomètres | u |  |  |  | 0
| - des sondes de température | u |  |  |  | 0
| - des soupapes de sécurité | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | ens |  |  |  | 0
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | ens |  |  |  | 0
| - des vannes de vidange | u |  |  |  | 0
| - une manchette témoin | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température constantes et modulantes compenant : |  |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes de vidanges sur l'aller et le retour | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le retour avec mesure de débit suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un clapet anti-retour sur le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un circulateur double de type MAGNA 1 de marque GRUNDFOSS ou équivalent
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
- un compteur d'énergie et une sonde température suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des thermomètres verticaux à plongeur sur l’aller et le retour | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs aux points hauts sur l’aller et le retour | ens |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes complémentaires pour la réalisation d’un désembouage en aval des circulateurs | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température modulante comprenant, en complément : |  |  |  |  | 0
| - un corps de vanne trois voies suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - une vanne d’équilibrage sur le by-pass de la vanne trois voies, pour les circuits sur échangeur | SO
| - un servomoteur débrayable suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - une télécommande de programmation des servomoteurs | SO |  |  |  | 0
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment N |  |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Réseaux et tuyauteries
Bâtiment L :
- Tube acier noir
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Coquilles de laine minérale avec revêtement PVC classe V
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - Isolation demontable des accessoires | ens |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et vanne de vidange complétaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage avec continuité d'isolation | ens |  |  |  | 0
| - Purgeurs sur l'aller et le retour | ens |  |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment L |  |  |  |  | 0
Bâtiment N :
- Tube acier noir
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Coquilles de laine minérale avec revêtement PVC classe V
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - Isolation demontable des accessoires | ens |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et vanne de vidange complétaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage avec continuité d'isolation | ens |  |  |  | 0
| - Purgeurs sur l'aller et le retour | ens |  |  |  | 0
| Sous total - Bâtiment N |  |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Adaptation des circuits hydrauliques
| - Adaptation des circuits hydrauliques du bâtiment A suivant CCTP | SO
3.3.9 | Rinçage, remise en eau et purge
- Rinçage, Remise en eau de l’installation avec inhibiteur et la purge suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
- Analyse d'eau finale suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.4.1 | Alimentation en eau
| Elément prévu dans le chapitre chauffage | SO
3.4.2 | Production ECS | SO
3.4.5 | Evacuation EU / EV
Bâtiment L :
- raccordement des équipements et accessoires avec des évacuations (BECS, groupe de sécurité, vannes de vidange,…) y compris siphons et colliers
| * PVC diam 40 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 50 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 80 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 100 | ml |  |  |  | 0
| - colliers | PM |  |  |  | 0
| - raccordement attente existante | ens |  |  |  | 0
| - tous accessoires | ens |  |  |  | 0
Bâtiment N :
- raccordement des équipements et accessoires avec des évacuations (BECS, groupe de sécurité, vannes de vidange,…) y compris siphons et colliers
| * PVC diam 40 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 50 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 80 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 100 | ml |  |  |  | 0
| - colliers | PM |  |  |  | 0
| - raccordement attente existante | ens |  |  |  | 0
| - tous accessoires | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche optionnelle 1
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## DPGF - TO2
LOT 01 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE |  | Nom de l'entreprise : | XXX
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Tranche optionnelle 2
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
3.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
3.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Principe de travaux | PM
3.3.3 | Analyse d'eau avant travaux
- Réalisation d'une analyse d'eau avant travaux suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Neutralisation, vidange, dépose et évacuation (après validation MOA) suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Alimentation en eau
Bâtiment J :
Depuis l'arrivée d'eau des sous-station, l'entreprise doit prévoir
| - le raccordement sur l'existant | PM
| - une vanne d'isolement | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
Pour chacun départ, l'entreprise doit prévoir
| - un sous-compteur | ens | 2 |  |  | 0
| - une vanne d'isolement | ens | 2 |  |  | 0
| - un robinet de puissage suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - la dépose et la repose du surpresseur existant dans la sous-station E | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.6 | Panoplies hydrauliques
Bâtiment J :
| L'alimentation en eau du circuit de chauffage comprenant : |  |  |  |  | 0
| - un disconnecteur BA et son évacuation au EU | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d’introduction avec entonnoir | ens | 1 |  |  | 0
| - un système d'expansion suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| - un pressostat manque d'eau (founiture au lot GTB) | ens | 1 |  |  | 0
| - un manomètre | ens | 1 |  |  | 0
| Le collecteur principal comprenant : |  |  |  |  | 0
| - des thermomètres | u |  |  |  | 0
| - des sondes de température | u |  |  |  | 0
| - un séparateur de microbulles suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - un séparateur de particules magnétique suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - des soupapes de sécurité | ens |  |  |  | 0
| - des purgeurs avec vanne d'isolement | ens |  |  |  | 0
| - des vannes de vidange | ens |  |  |  | 0
| - une manchette témoin | ens |  |  |  | 0
| - un disconnecteur type BA raccordé au réseau EU | PM
| Les départs hydrauliques à température constantes et modulantes compenant : |  |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes de vidanges sur l'aller et le retour | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le retour avec mesure de débit suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un clapet anti-retour sur le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- un circulateur double de type MAGNA 1 de marque GRUNDFOSS ou équivalent
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
- un compteur d'énergie et une sonde température suivant CCTP
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des thermomètres verticaux à plongeur sur l’aller et le retour | u |  |  |  | 0
| - des purgeurs aux points hauts sur l’aller et le retour | ens |  |  |  | 0
- des vannes d'isolement sur l'aller et le retour
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| - des vannes complémentaires pour la réalisation d’un désembouage en aval des circulateurs | u |  |  |  | 0
| Les départs hydrauliques à température modulante comprenant, en complément : |  |  |  |  | 0
| - un corps de vanne trois voies suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
| * DN … | u |  |  |  | 0
- une vanne d’équilibrage sur le by-pass de la vanne trois voies, pour les circuits sur échangeur
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| * …. | ens |  |  |  | 0
| - un servomoteur débrayable suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - une télécommande de programmation des servomoteurs | SO
| - Moyen de levage compris mise à disposition au lot GTB suivant CCTP | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Réseaux et tuyauteries
Bâtiment J :
- Tube acier noir
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Coquilles de laine minérale avec revêtement PVC classe V
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - Isolation demontable des accessoires | ens |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et vanne de vidange complétaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage avec continuité d'isolation | ens |  |  |  | 0
| - Purgeurs sur l'aller et le retour | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Adaptation des circuits hydrauliques | SO
3.3.9 | Rinçage, remise en eau et purge
- Rinçage, Remise en eau de l’installation avec inhibiteur et la purge suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Analyse d'eau finale suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.4.1 | Alimentation en eau
| Elément prévu dans le chapitre chauffage | PM
3.4.2 | Production ECS | SO
3.4.3 | Réseaux d'EF, d'ECS et de bouclage
Bâtiment J :
- Tube cuivre NF SANCO
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
- Isolant type Armaflex ou éq. - épaisseur 9 mm
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| * Ø …. | ml |  |  |  | 0
| - supportage avec continuité d'isolant | SO |  |  |  | 0
| - vannes | ens |  |  |  | 0
| y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4.4 | Bouclage ECS | SO
3.4.5 | Evacuation EU / EV
Bâtiment J :
- raccordement des équipements et accessoires avec des évacuations (BECS, groupe de sécurité, vannes de vidange,…) y compris siphons et colliers
| * PVC diam 40 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 50 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 80 | ml |  |  |  | 0
| * PVC diam 100 | ml |  |  |  | 0
| - colliers | PM |  |  |  | 0
| - raccordement attente existante | ens |  |  |  | 0
| - tous accessoires | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche optionnelle 2
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0