## Page de garde
Maître d'Ouvrage : ENSTA CAMPUS DE BREST DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET DE LA LOGISTIQUE 2 rue François Verny 29806 BREST CEDEX 9 |  | DCE 11 décembre 2025
Modernisation des sous-stations des bâtiments A, E, J, L et N de l’ENSTA
Campus de Brest
D.P.G.F.
LOT 02 : GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB)
BET Fluides, Économie et Acoustique 425, rue Jeanne Chauvin 29200 Brest - France Tél : 02.98.02.25.30 contact@techniconsult.fr

## DPGF - Base
LOT 02 : GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB) |  | Nom de l'entreprise :
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Travaux de base
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
2.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
2.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier (SO) - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Description sommaire des installations existantes | PM
3.3.3 | Principe de travaux | PM
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Dépose et évacuation suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Continuité de fonctionnement de la supervision ancienne génération suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Automates programmables
- Mise en œuvre des automates programmables suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Mise en œuvre d'un module déporté suivant CCTP
| * Bâtiment G | ens | 1 |  |  | 0
- Mise en place de borniers suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment G | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.6 | Armoires électriques
- Remplacement des tableaux électriques suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Adaptation du tableau électrique suivant CCTP
| * Bâtiment G | ens | 1 |  |  | 0
- Etiquettage des tableaux électriques et affichage des schémas suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment G | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Distribution électrique et chemins de câble
- Réalisation de la distribution électriques (CFO, CFA, supportage et repérage) suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment G | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Dispositions informatiques
- Mise en œuvre des liaisons informatiques pour les automates programmables et des passerelles de communication suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Réalisation d'un cahier de recette suivant CCTP
| * Bâtiment D | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise au point avec le service informatique suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.9 | Interfaces locales | SO
3.3.10 | Supervision et imagerie
- Développement de l'imagerie suivant CCTP
| * Générales | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment A (compris G) | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| - Réunions de présentation de l'imagerie suivant CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.11 | Liste de points | SO
3.3.12 | Extension de licence
| - Extension de points de licence suivant CCTP (200 points) | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.13 | Equipements physiques à créer
- Les sondes de température d’ambiance ohmique sans réglage de consigne
| * Bâtiment A (compris G) | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les sondes de température ohmique à plongeur
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les sondes températures extérieure ohmique
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les pressostats manque d’eau
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.14 | Equipements physiques à raccorder
- Les circulateurs et pompes de chauffage
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les vannes trois voies
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les ballons de production d’ECS et les circulateurs de bouclage (puissance seule)
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
- Les compteurs d’énergie
| * Bâtiment A | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens |  |  |  | 0
| - Les V2V avec équilibrage | SO
- Le surpresseur de l’appoint d’eau froide
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.15 | Travaux divers
- Modification de l'installation de report de défaut du poste de contrôle suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- Adaptation de l'installation des skids suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
- La mise en service du comptage d'énergie suivant CCTP
| * Bâtiment A | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment E | ens | 1 |  |  | 0
| - Report d’information du ventilateur du soufflage de la CTA Amphi du bâtiment I | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.16 | Principe fonctionnel | PM
| TOTAL GTB |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Travaux de base
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## DPGF - TO1
LOT 02 : GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB) |  | Nom de l'entreprise :
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Tranche optionnelle 1
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
2.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
2.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier (SO) - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Description sommaire des installations existantes | PM
3.3.3 | Principe de travaux | PM
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Dépose et évacuation suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Continuité de fonctionnement de la supervision ancienne génération suivant CCTP | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Automates programmables
- Mise en œuvre des automates programmables suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise en œuvre d'un module déporté suivant CCTP | SO
- Mise en place de borniers suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.6 | Armoires électriques
- Remplacement des tableaux électriques suivant CCTP
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
- Adaptation du tableau électrique suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
- Etiquettage des tableaux électriques et affichage des schémas suivant CCTP
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Distribution électrique et chemins de câble
- Réalisation de la distribution électriques (CFO, CFA, supportage et repérage) suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Dispositions informatiques
- Mise en œuvre des liaisons informatiques pour les automates programmables et des passerelles de communication suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
- Réalisation d'un cahier de recette suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise au point avec le service informatique suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.9 | Interfaces locales | SO
3.3.10 | Supervision et imagerie
- Développement de l'imagerie suivant CCTP
| * Générales | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Réunions de présentation de l'imagerie suivant CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.11 | Liste de points | SO
3.3.12 | Extension de licence
| - Extension de points de licence suivant CCTP (100 points) | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.13 | Equipements physiques à créer
- Les sondes de température d’ambiance ohmique sans réglage de consigne
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N et M | ens |  |  |  | 0
- Les sondes de température ohmique à plongeur
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
- Les sondes températures extérieure ohmique
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
- Les pressostats manque d’eau
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.14 | Equipements physiques à raccorder
- Les circulateurs et pompes de chauffage
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
- Les vannes trois voies
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
| - Les ballons de production d’ECS et les circulateurs de bouclage (puissance seule) | SO
- Les compteurs d’énergie
| * Bâtiment L | ens |  |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens |  |  |  | 0
- Les V2V avec équilibrage
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Le surpresseur de l’appoint d’eau froide | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.15 | Travaux divers
- Modification de l'installation de report de défaut du poste de contrôle suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Adaptation de l'installation des skids suivant CCTP | SO
- La mise en service du comptage d'énergie suivant CCTP
| * Bâtiment L | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment N | ens | 1 |  |  | 0
| - Report d’information du ventilateur du soufflage de la CTA Amphi du bâtiment I | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.16 | Principe fonctionnel | PM
| TOTAL GTB |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche optionnelle 1
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0

## DPGF - TO2
LOT 02 : GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB) |  | Nom de l'entreprise :
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier |  | Tranche optionnelle 2
ESTIMATION -PROJET
| DESIGNATION | U | Q Moe | Q Ets | PU | Montant | Delta
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
2.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| Le présent lot sera le seul à intervenir. Il a donc à charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution des prestations définies ci-dessous. | PM
2.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier (SO) - le nettoyage de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GENERAUX |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB
3.3.1 | Description sommaire du site | PM
3.3.2 | Description sommaire des installations existantes | PM
3.3.3 | Principe de travaux | PM
3.3.4 | Dépose et évacuation
- Dépose et évacuation suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Continuité de fonctionnement de la supervision ancienne génération suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.5 | Automates programmables
- Mise en œuvre des automates programmables suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Mise en œuvre d'un module déporté suivant CCTP
| * Bâtiment F | ens | 1 |  |  | 0
- Mise en place de borniers suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment F | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.6 | Armoires électriques
- Remplacement des tableaux électriques suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Création du tableau électrique suivant CCTP
| * Bâtiment F | ens | 1 |  |  | 0
- Etiquettage des tableaux électriques et affichage des schémas suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment F | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.7 | Distribution électrique et chemins de câble
- Réalisation de la distribution électriques (CFO, CFA, supportage et repérage) suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment F | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.8 | Dispositions informatiques
- Mise en œuvre des liaisons informatiques pour les automates programmables et des passerelles de communication suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Réalisation d'un cahier de recette suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise au point avec le service informatique suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.9 | Interfaces locales | SO
3.3.10 | Supervision et imagerie
- Développement de l'imagerie suivant CCTP
| * Générales | ens | 1 |  |  | 0
| * Bâtiment J (compris F) | ens | 1 |  |  | 0
| - Réunions de présentation de l'imagerie suivant CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.11 | Liste de points | SO
3.3.12 | Extension de licence
| - Extension de points de licence suivant CCTP (200 points) | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.13 | Equipements physiques à créer
- Les sondes de température d’ambiance ohmique sans réglage de consigne
| * Bâtiment J (compris F) | ens |  |  |  | 0
- Les sondes de température ohmique à plongeur
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
- Les sondes températures extérieure ohmique
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
- Les pressostats manque d’eau
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.14 | Equipements physiques à raccorder
- Les circulateurs et pompes de chauffage
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
- Les vannes trois voies
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
| - Les ballons de production d’ECS et les circulateurs de bouclage (puissance seule) | SO
- Les compteurs d’énergie
| * Bâtiment J | ens |  |  |  | 0
| - Les V2V avec équilibrage | SO
| - Le surpresseur de l’appoint d’eau froide | SO
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.15 | Travaux divers
- Modification de l'installation de report de défaut du poste de contrôle suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| - Adaptation de l'installation des skids suivant CCTP | SO
- La mise en service du comptage d'énergie suivant CCTP
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
- Report d’information du ventilateur du soufflage de la CTA Amphi du bâtiment I
| * Bâtiment J | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3.16 | Principe fonctionnel | PM
| TOTAL GTB |  |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mises en service complémentaires … | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche optionnelle 2
| TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GTB |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0