## DPGF LOT 04
Édifice : CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Opération : Travaux de restauration des remplages, armatures métalliques et vitraux des chapelles Sud de la nef
LOT n°4VTXNFS Traitement de l'amiante |  |  |  | CADRE DE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE
N° Art. | N° Art CCTP | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quantités MOE | Quantités proposées par l'entreprise | Prix Unitaires | Montant HT
LOT 04VTXNFS - AMIANTE
Travaux de restauration des remplages, armatures métalliques et vitraux des chapelles Sud de la nef
Travaux préparatoires
1 | 02.04 | Rédaction d’un plan de retrait des matériaux amiantés précisant le processus de retrait (suivant le mode opératoire du maître verrier) établissement d'un PPSPS, une stratégie d’échantillonnage, les CAP (Certificats d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) pour les déchets ainsi que tout démarche administrative nécessaire auprès des organismes de contrôle et certificateur,plateforme Track déchets et Démat@miante » | Ens | 1
| 03.01.01 | Mise en place d’une salle blanche confinée sous dépression sur site pour permettre le retrait des matériaux amiantés par le maître verrier en milieu sécurisé compris raccordement, d'un groupe électrogène de secours, zone de récupération aménagée en sortie de SAS et zone de stockage des caisses de vitraux en attente de traitement
2 |  | -Dépose soignée de la Salle Blanche sur la PF5 (plus-value par rapport au poste dépose du lot 31) | Ens | 1
3 |  | -Remontage de la Salle Blanche sur la dalle Z6 (ancienne barrette C de la base vie de la phase 2) | Ens | 1
4 |  | - Fourniture et mise en œuvre éléments complémentaires demandés | Ens | 1
5 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 5 mois) | mois | 5
6 |  | - Dépose et évacuation | Ens | 1
Mise en œuvre de deux SAS de décontamination à 3 compartiments et deux douches pour personnel
7 |  | - Fourniture et mise en œuvre (banc, casiers pour 4 x 4 opérateurs) | U | 2
8 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 5 mois) | mois | 5
9 |  | - Dépose et évacuation | U | 2
Mise en œuvre de SAS de décontamination à 2 compartiments pour matériel et matériaux
10 |  | - Fourniture et mise en œuvre | U | 2
11 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 5 mois) | mois | 5
12 |  | - Dépose et évacuation | U | 1
13 |  | Remise en état après dépose des installations de la salle blanche et des différents SAS | Ens | 1
15 | 03.01.02 | Surveillance à la caméra + alarme de la Salle Blanche y compris système report vidéo en salle réunion | mois | 5
16 | 03.01.03 | L’aménagement d’une zone de stockage des déchets d’amiante | U | 1
| 03.01.04 | Mise en place d’une base vie amiante sur le portique comprenant deux bungalow non standard homme/femme avec 2 SAS personnel à 3 compartiments et une zone de récupération amenagée + un bungalow SAS matériel
|  | - Fourniture et mise en œuvre | Ens | 1
14 |  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 3 mois) | mois | 3
17 |  | - Dépose et évacuation | Ens | 1
Mise en œuvre de deux SAS de décontamination à 3 compartiments et deux douches pour personnel
|  | - Fourniture et mise en œuvre (banc, casiers pour 4 x 4 opérateurs) | Ens | 2
|  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 3 mois) | mois | 3
|  | - Dépose et évacuation | Ens | 2
Mise en œuvre de SAS de décontamination à 2 compartiments pour matériel et matériaux
|  | - Fourniture et mise en œuvre | Ens | 1
|  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 3 mois) | mois | 3
|  | - Dépose et évacuation | Ens | 1
18 | 03.01.07 | Réalisation de confinement étanche des échafaudages extérieurs au droit de l'ensemble des baies des chapelles de la Nef Sud par thérmoformé | m² | 440
19 |  | Réalisation du confinement des échafaudages intérieurs (protection amiante) au droit de l'ensemble des baies | m2 | 450
| 03.02 | Traitement des baies 36, 34, 32, 30, 28, 24
20 |  | Travaux d'accompagnement au lot 3 pour la dépose des 6 vitraux en condition amiante | Ens | 1
21 |  | - Purge de l’ensemble des calfeutrements, intérieurs et extérieurs, en mortier de chaux amiantés des vitraux 36, 34,32, 30 et 24 y compris nettoyage fin de maçonneries, aspiration des débris des clafeutrements et tout autre résidus présent dans la zone | Ens | 1
22 |  | Travaux d'accompagnement au lot 03 pour le désamiantage des vitraux en salle blanche | Ens | 1
23 | 03.03 | Gestion des déchets en centre de traitement autorisé via FID (Fiche d’Identification Déchets) signé par la MOA, CAP (Certificat d’Acceptation Préalable) et BSDA (Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante) | Ens | 1
24 | 03.04 | Métrologie pendant les travaux, conformément à une stratégie d’échantillonnage préalablement définie par un laboratoire accrédité COFRAC | Ens | 1
25 |  | Mesures de fin travaux et autocontrôle permettant d’acter le retrait des matériaux amiantés | Ens | 1
26 | 03.05 | Dépose des confinements amiante et évacuation suivant plan de retrait | m² | 890
|  | Scénario 1 - 'Transformation base vie amiante en base vie plomb (même nombre d'opérateurs 4 + 4) | Ens | 1
|  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 3 mois) | mois | 3
|  | - Dépose et évacuation | Ens | 1
|  | Scénario 2 - 'Transformation base vie amiante en base vie plomb (dimensionnée pour 8 opérateurs + 8 opératrices) | Ens | 1
|  | - Location mensuelle, entretien et nettoyage quotidien (provision sur 3 mois) | mois | 3
|  | - Dépose et évacuation | Ens | 1
27 |  | Travaux d'entretien et nettoyage quotidien des installatons plomb pendant les travaux du lot 02 et la pose des vitraux contemporains en condition plomb | Ens | 1
|  | TOTAL H.T. LOT 04VTXNFS - AMIANTE |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  | 20% | 0
|  | TOTAL T.T.C. LOT 04VTXNFS - AMIANTE |  |  |  |  | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!