## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 4 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - REGULATION

## Détails
LOT N° 4 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - REGULATION
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## Lot 04
LOT 04 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - REGULATION
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N° |  |  |  | Unité de | P.U.
d'article | Libellé |  |  | mesure | € HT
PLOMBERIE SANITAIRE
PREPARATION
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | - | carreaux de plâtre de 7 et 1 couche de peinture vinylique 2 faces, | m²
compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité
parfaite
2 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
3 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols | m²
4 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols | m²
5 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
6 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
7 |  | - | Sas étanche en bois 2m x 1m x 3,50m HT 2 m2 | U
8 |  | - | Mise en place de tapis scotch 40 x 60cm | U
A - DEPOSE
| * | Dépose sans réemploi, y compris descellement des supports,
bouchements et raccords.
Descente et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais
| * | Canalisations
Tuyaux fonte :
9 |  |  | Diamètre 75 à 100 | ml
10 |  | Diamètre 125 à 150 | Diamètre 125 à 150 | ml
11 |  | Diamètre 175 à 200 | Diamètre 175 à 200 | ml
12 |  | Diamètre 175 à 200 | Diamètre 200 à 300 | ml
Tuyaux cuivre :
13 |  |  | Diamètre 10/12 à 14/16 | ml
14 |  |  | Diamètre 16/18 et 20/22 | ml
15 |  |  | Diamètre 24/28 à 40/42 | ml
Tube fer galvanisé :
16 |  |  | Diamètre 15/21 à 26/34 | ml
17 |  |  | Diamètre 33/42 à 50/60 | ml
18 |  |  | Diamètre 66/76 à 102/114 | ml
Tube PVC :
19 |  |  | Diamètre 32 à 50 | ml
20 |  |  | Diamètre 50 à 100 | ml
| * | Appareils sanitaires (y compris robinetteries et vidage)
21 |  |  | Baignoires fonte ou acier | U
22 |  |  | Receveur douche | U
23 |  |  | Lavabo, lave mains, vasque | U
24 |  |  | Cuvette WC et réservoir | U
| * | Plus value pour dépose des appareils en réemploi sur les prix
25 |  | ci-dessus, y compris nettoyage |  | U
26 | * | Plus value pour dépose tuyauteries calorifugées |  | ml
| * | Arrêt des eaux, remise en service et essais en présence du personnel
des Services Techniques (inclus dans les prix unitaires).
(Article applicable pour les travaux de dépose ainsi que les travaux de
fourniture et pose ou repose seule). Pour mémoire
B - CANALISATIONS
| * | Fonte
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SME ou SMU,
y compris piquage et coupement, réglage des pentes, façon de joints,
colliers galvanisés avec bague en matériaux résilients, pièces de
raccords (coude, cône, culotte, té, tampon de visite tous les 10 ml maximum)
et peinture de protection.
Chutes EU, EV et EP :
27 |  |  | Diamètre 75 | ml
28 |  |  | Diamètre 100 | ml
29 |  |  | Diamètre 125 | ml
30 |  |  | Diamètre 150 | ml
Collecteurs :
31 |  |  | Diamètre 75 à 150 (prix dito ci-dessus) | ml
32 |  |  | Diamètre 200 | ml
33 |  |  | Diamètre 250 | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.60 sur prix ci-avant
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SMU H, y compris piquage et
coupement, réglage des pentes, façon de joints, colliers galvanisés avec bague
en matériaux résilients, pièces de raccords (coude, cône, culotte, té, tampon
de visite tous les 10 ml maximum) et peinture de protection.
Chutes EU, EV et EP :
34 |  |  | Diamètre 75 | ml
35 |  |  | Diamètre 100 | ml
36 |  |  | Diamètre 125 | ml
37 |  |  | Diamètre 150 | ml
Collecteurs :
38 |  |  | Diamètre 75 à 150 (prix dito ci-dessus) | ml
39 |  |  | Diamètre 200 | ml
40 |  |  | Diamètre 250 | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.60 sur prix ci-avant
| * | Cuivre
Fourniture et pose tubes cuivre , y compris raccord à brasure, coupures,
coudes, tés, cintrages, colliers en acier cadmié acoustiques.
Raccordements par soudo brasure.
Les tubes encastrés seront du type WICU sans raccord.
41 |  | Diamètre 10/12 | Diamètre 10/12 | ml
42 |  | Diamètre 12/14 | Diamètre 12/14 | ml
43 |  | Diamètre 14/16 | Diamètre 14/16 | ml
44 |  | Diamètre 16/18 | Diamètre 16/18 | ml
45 |  | Diamètre 20/22 | Diamètre 20/22 | ml
46 |  | Diamètre 24/28 | Diamètre 24/28 | ml
47 |  | Diamètre 30/32 | Diamètre 30/32 | ml
48 |  | Diamètre 40/42 | Diamètre 40/42 | ml
49 |  | Diamètre 40/42 | Diamètre 50 | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.80 sur prix ci-avant
| * | Fer galvanisé (avec pression nominale de 16 BARS)
Fourniture et pose tubes fer galvanisé, y compris raccords galvanisés,
coupements, filetage, pièces de raccords (coudes, tés), colliers acier
galvanisé acoustiques.
Tubes soudés filetables jusqu'au Diamètre 50/60 (Tarif 1) et sans
soudure filetable au-delà (Tarif 3).
50 |  |  | Diamètre 15/21 PN 16 | ml
51 |  |  | Diamètre 20/27 PN 16 | ml
52 |  |  | Diamètre 26/34 PN 16 | ml
53 |  |  | Diamètre 33/42 PN 16 | ml
54 |  |  | Diamètre 40/49 PN 16 | ml
55 |  |  | Diamètre 50/60 PN 16 | ml
56 |  |  | Diamètre 66/76 PN 16 | ml
57 |  |  | Diamètre 80/90 PN 16 | ml
58 |  |  | Diamètre 102/114 PN 16 | ml
Pose seule sans fourniture, y compris façons et fixations.
Coef. : 0.70 sur prix ci-avant
| * | PVC
Fourniture et pose tubes PVC, y compris coupements, pièces de
raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
59 |  |  | Diamètre 32 | ml
60 |  |  | Diamètre 40 | ml
61 |  |  | Diamètre 50 | ml
62 |  |  | Diamètre 100 | ml
63 |  |  | Diamètre 125 | ml
64 |  |  | Diamètre 140 | ml
65 |  |  | Diamètre 160 | ml
66 |  |  | Diamètre 200 | ml
67 |  |  | Diamètre 250 | ml
Fourniture et pose tubes PVC C ou HTA, 16 bars y compris coupements,
pièces de raccords, collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
68 |  |  | Diamètre 32 | ml
69 |  |  | Diamètre 40 | ml
70 |  |  | Diamètre 50 | ml
71 |  |  | Diamètre 100 | ml
72 |  | Plus value pour tubes en 25 bars |  | %
Fourniture et pose tubes POLYETHYLENE, y compris coupements, pièces de
raccords et polyfusions
73 |  |  | Diamètre 40 | ml
74 |  |  | Diamètre 50 | ml
75 |  |  | Diamètre 63 | ml
76 |  |  | Diamètre 75 | ml
77 |  |  | Diamètre 110 | ml
78 |  |  | Diamètre 125 | ml
Fourniture et pose tubes PVC PERéticulé y compris coupements, pièces de
raccords, colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
79 |  |  | Diamètre 32 | ml
80 |  |  | Diamètre 40 | ml
81 |  |  | Diamètre 50 | ml
82 |  |  | Diamètre 100 | ml
C - ROBINETTERIES
| * | Robinets d'arrêt 1/4 de tour en laiton matricé avec bille chromée.
83 |  | Diamètre 12/17 | Diamètre 12/17 PN 16 | U
84 |  | Diamètre 15/21 | Diamètre 15/21 PN 16 | U
85 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 20/27 PN 16 | U
86 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 33/42 PN 16 | U
87 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 50/60 PN 16 | U
| * | Plus-value pour remplacement d'un robinet d'arrêt existant
88 |  | (tous diamètres), y compris arrêt des eaux et essais. |  | U
89 | * | Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes type DADO de marque GIACOMINI |  | %
| * | Vannes pour eau forcée, compris brides et boulons:
90 |  | Diamètre 12/17 | Diamètre 30 PN 16 | U
91 |  | Diamètre 15/21 | Diamètre 40 PN 16 | U
92 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 50 PN 16 | U
93 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 65 PN 16 | U
94 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 80 PN 16 | U
95 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 100 PN 16 | U
96 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 125 PN 16 | U
97 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 150 PN 16 | U
98 |  | Diamètre 12/17 | Diamètre 30 PN 25 | U
99 |  | Diamètre 15/21 | Diamètre 40 PN 25 | U
100 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 50 PN 25 | U
101 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 65 PN 25 | U
102 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 80 PN 25 | U
103 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 100 PN 25 | U
104 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 125 PN 25 | U
105 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 150 PN 25 | U
| * | Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes type TA
106 |  |  | Diamètre 30 PN 16 | U
107 |  |  | Diamètre 40 PN 16 | U
108 |  |  | Diamètre 50 PN 16 | U
109 |  |  | Diamètre 65 PN 16 | U
110 |  |  | Diamètre 80 PN 16 | U
111 |  |  | Diamètre 100 PN 16 | U
112 |  |  | Diamètre 125 PN 16 | U
113 |  |  | Diamètre 150 PN 16 | U
114 |  |  | Diamètre 30 PN 25 | U
115 |  |  | Diamètre 40 PN 25 | U
116 |  |  | Diamètre 50 PN 25 | U
117 |  |  | Diamètre 65 PN 25 | U
118 |  |  | Diamètre 80 PN 25 | U
119 |  |  | Diamètre 100 PN 25 | U
120 |  |  | Diamètre 125 PN 25 | U
121 |  |  | Diamètre 150 PN 25 | U
| * | Plus-value sur prix ci-dessus pour vannes type QUITUS
122 |  |  | Diamètre 30 PN 16 | U
123 |  |  | Diamètre 40 PN 16 | U
124 |  |  | Diamètre 50 PN 16 | U
125 |  |  | Diamètre 65 PN 16 | U
126 |  |  | Diamètre 80 PN 16 | U
127 |  |  | Diamètre 100 PN 16 | U
128 |  |  | Diamètre 125 PN 16 | U
129 |  |  | Diamètre 150 PN 16 | U
130 |  |  | Diamètre 30 PN 25 | U
131 |  |  | Diamètre 40 PN 25 | U
132 |  |  | Diamètre 50 PN 25 | U
133 |  |  | Diamètre 65 PN 25 | U
134 |  |  | Diamètre 80 PN 25 | U
135 |  |  | Diamètre 100 PN 25 | U
136 |  |  | Diamètre 125 PN 25 | U
137 |  |  | Diamètre 150 PN 25 | U
| * | Disconnecteurs WATTS ou équivalent avec dispositifs de contrôle, filtre, arrêt et
solins.
138 |  | Diamètre 12/17 | Diamètre 15 x 21 | U
139 |  | Diamètre 15/21 | Diamètre 20 x 27 | U
140 |  | Diamètre 20/27 | Diamètre 26 x 34 | U
141 |  | Diamètre 33/42 | Diamètre 33 x 42 | U
142 |  | Diamètre 50/60 | Diamètre 40 x 49 | U
D - CALORIFUGEAGE
| * | Calorifugeage des canalisations
Type ARMAFLEX SHM1 en 13 mm épaisseur.
143 |  |  | Diamètre 15/21 | ml
144 |  |  | Diamètre 20/27 | ml
145 |  |  | Diamètre 26/34 | ml
146 |  |  | Diamètre 33/42 | ml
147 |  |  | Diamètre 50/60 | ml
Type COQUILLE composé d'une laine de roche de 25 mm épaisseur
et entoilage plâtre ou coquille PVC M1.
148 |  |  | Diamètre 15/21 | ml
149 |  |  | Diamètre 20/27 | ml
150 |  |  | Diamètre 26/34 | ml
151 |  |  | Diamètre 33/42 | ml
152 |  |  | Diamètre 50/60 | ml
E - APPAREILS SANITAIRES
| * | Pose seule d'appareils sanitaire hors bordereau
Appareils sanitaires et accessoires avec leur robinetterie, vidage
et pipe, etc...
Y compris tous joints, raccordements aux canalisations, calage,
joint d'étanchéité entre appareil et parois, essai, protection sur la durée
du chantier, nettoyage.
153 |  |  | Baignoire en fonte ou résine acrylique | U
154 |  |  | Autre baignoire | U
155 |  |  | Receveur douche | U
156 |  |  | Lavabo, lave-mains, vasque, avec ou sans colonne ou cache-siphon | U
157 |  |  | Vidoirs | U
158 |  |  | Cuvette WC et réservoir (y compris robinet d'arrêt) | U
159 |  |  | Evier | U
160 |  |  | Meuble sous évier | U
| * | Fourniture, pose et raccordements
Appareils sanitaires de couleur blanche, y compris vidage
(bondes, siphons, pipes, etc...).
Baignoire en résine acrylique 160x75, des Ets JACOB DELAFON ou équivalent -
161 |  | Réf. 2934 complète |  | U
Baignoire en fonte 180x70, type PRELUDE des Ets JACOB DELAFON ou
162 |  | équivalent - Réf. 2934 complète |  | U
163 |  | Idem en 160 |  | U
164 |  | Idem en 140 |  | U
165 |  | JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 5662 complète |  | U
166 |  | Idem en 160 |  | U
167 |  | Idem en 140 |  | U
Receveur modèle de douche extra-plat céramique à encastrer
168 |  | 80 x 80 modèle Folio Ets JACOB DELAFON - Réf : E6 022 |  | U
169 |  | 90 x 90 modèle Folio JACOB DELAFON - Réf : E6 025 |  | U
Lavabo 60 x 48 céramique, fixation par boulons sans trop plein, avec
bonde à grille. Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON ou équivalent -
170 |  | Réf. 1288 |  | U
171 |  | Plus value pour colonne. |  | U
Lave mains 40 x 33 cm céramique, fixation par boulons.
172 |  | Série ALTAIR des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1317 |  | U
173 |  | Plus value pour cache siphon. |  | U
Lavabo handicapé 70 x 51,5, autoportant, en céramique, type HANDILAV des
174 |  | Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. E1981 |  | U
175 |  | Plan de toilette VARICOR 90 des Ets ALLIA Longueur 90cm |  | U
Vidoirs céramique avec grille inox et siphon des Ets JACOB DELAFON
ou équivalent.
176 |  |  | - Réf. BEAUJON 2 n° 445 | U
177 |  |  | - Mural NORMA 45/35 | U
178 |  |  | - Dévidoir type VB ou équivalent | U
179 |  | Cuvette WC suspendue Réf. PRISMA 003990 des Ets ALLIA et réservoir |  | U
attenant céramique encastré - Réf. Systemfix 457506 avec mécanisme
de chasse à touche type ECO FLUSH des Ets GEBERIT ou équivalent.
Abattant double blanc OLFA avec charnières chromées.
Bâti support et set de fixation.
180 |  | Cuvette WC et réservoir attenant céramique type GEBERIT n° 128-305-11-1 |  | U
avec mécanisme de chasse à touche (dito ci-dessus)
Abattant double blanc avec charnières chromées et axe reliant les 2 charnières.
Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON - Réf. 1828 ou équivalent.
181 |  | Cuvette WC sans abattant code ISO 091206 , XL ref 1287B conçue pour personne de forte corpulence. Sortie horizontale , avec réservoir 6/9 litre à chainette ref 123.700.11.1 marque GEBERIT , tuyau entre réservoir et cuvette au sol en diametre 32 ref 119 .504.11.1 |  | U
182 |  | Evier 120 x 60 cm céramique 2 cuves, 1 égouttoir. |  | U
Série JUMBO des Ets JACOB DELAFON - Réf. 5417 ou équivalent.
Evier à encastrer en INOX 18/10 des Ets JACOB DELAFON :
183 |  | - | 2 cuves + 1 égouttoir Réf. CHANTIER - n° 5345000 | U
Evier plan de travail en résine de synthèse de type CORIAN ou équivalent 13 mm
ép. Dosseret avec 2 bac de 400 x 400 x 210 largeur 0,65
184 |  | Piétement métallique peint en blanc avec pied réglable sur vérin |  | ml
185 |  | Idem en résine époxy |  | ml
Appareils sanitaires type ALLIA (fourniture et pose) :
Lavabos FEDORA :
186 |  | - Dimensions 50/44 |  | U
187 |  | - Dimensions 55/47 |  | U
Lave-mains :
188 |  | - Dimensions 45/34 |  | U
189 |  | - Dimensions 50/35 |  | U
190 |  | - Dimensions 50/22 |  | U
Cuvette WC :
191 |  | - Dimensions 7609/10 |  | U
Cabine de douche préfabriquée
192 |  | - Dimensions 80/80 |  | U
193 |  | - Dimensions 90/90 |  | U
194 |  | Meuble sous évier stratifié, 3 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur |  | U
pieds réglables, de 1,00 m longueur.
195 |  | - | par 10 cm de longueur en plus | U
196 |  | Meuble sous évier stratifié, 2 portes, 2 étagères, séparation verticale. Posé sur |  | U
pieds réglables, de 1,00 m longueur.
197 |  | - | par 10 cm de longueur en plus | U
| * | Robinetteries
| * | Pose seule de robinetteries hors bordereau
Robinetterie pour appareil suivants :
Y compris tous joints, raccordements aux canalisations, calage,
joint d'étanchéité entre appareil et parois, essai, protection sur la durée
du chantier, nettoyage.
198 |  |  | Baignoire en fonte ou résine acrylique | U
199 |  |  | Autre baignoire | U
200 |  |  | Receveur douche | U
201 |  |  | Lavabo, lave-mains, vasque, avec ou sans colonne ou cache-siphon | U
202 |  |  | Vidoirs | U
203 |  |  | Cuvette WC et réservoir (y compris robinet d'arrêt) | U
204 |  |  | Evier | U
205 |  |  | Meuble sous évier | U
| * | Fourniture et pose
Robinetteries chromées des Ets FIRST-LABO ou CHAVONNET avec
cartouches à disque en céramique ou équivalent :
Baignoire :
Robinetterie mélangeuse bain-douche FIRST-LABO ou CHAVONNET sur gorge
avec inverseur automatique, douchette et flexible, clapet de non retour
206 |  | anti-pollution intégré. |  | U
Receveur de douche :
Mitigeur CHAVONNET TX 2510 complet avec douchette, flexible, raccord
207 |  | applique et clapet de non retour anti-pollution intégré. |  | U
Lavabo, lave main, vasque :
208 |  | - | mitigeur CHAVONNET TX 2520 (ou PIEL ATHOS 2 réf : 1808 AA) avec tirette de vidage. | U
avec tirette de vidage
209 |  | - | mitigeur CHAVONNET déclipsable BIOCLIP 2821 T | U
210 |  | - | mitigeur électronique Réf. H 1681.AA des Ets PIEL ou Réf. | U
20136 CHAVONNET avec transformateur 24V
Eviers :
211 |  | - | mitigeur PIEL - athos 2 - Réf. H 1880.AA / ou CHAVONNET | U
Réf : 25210 avec brise jet étoile, limiteur de température.
Eviers :
mitigeur FIRST-LABO - Réf. H 1880.AA / ou CHAVONNET - Réf. 2521.0
212 |  | avec brise jet étoile, limiteur de température. |  | U
213 |  | Commande pneumatique marque GEBERIT |  | U
214 |  | Attente machine à laver comprenant robinet d'arrêt et siphon - crosse. |  | U
215 |  | Douchette lave bassin des Ets CHAVONNET ou équivalent, Réf. 2591 MB. |  | U
Remplacement mécanisme de chasse des cuvettes WC (GEBERIT)
216 |  | - | mécanisme complet interrompable avec bouton poussoir | U
chromé, soupape à évacuation et robinet flotteur, alimentation
latérale ou basse.
217 |  | - | soupape évacuation interrompable et bouton poussoir uniquement. | U
218 |  | - | robinet flotteur uniquement, alimentation latérale ou basse. | U
Mélangeurs de marque CHAVONNET :
219 |  | - | Monotrou lavabo EL6 | U
220 |  | - | Monotrou évier EV2 | U
Mitigeurs de marque CHAVONNET :
221 |  | - | Monotrou évier 2510 ou 2512 | U
222 |  | - | Monotrou TX 2564 B1 (bec orientable) | U
223 |  | - | Monotrou TX 2565 B1 (bec fixe) | U
224 |  | - | Commande au coude 10628 | U
225 |  | - | Mural inverseur BD 2552 | U
226 |  | - | Baignoire monotrou 516 K2 | U
227 |  | - | Electronique bec fixe 20110 | U
Accessoires de marque CHAVONNET :
228 |  | - | Robinet commande fémorale 10570 | U
229 |  | - | Douchette noire 721 V.07 | U
230 |  | - | Flexible noir 729 T.07 | U
231 |  | - | Ensemble flexible 515 | U
232 |  | - | Tête 1/4 de tour clapet P 272 AA 75 | U
233 |  | - | Tête levier long 361 L | U
234 |  | - | Tête clapet 360 HP.120 AA 75 | U
235 |  | - | Croisillon GAMMA J 101 AA 75 | U
Divers :
236 |  | - | Chasse WC GEBERIT | U
237 |  | - | Ensemble lave-main inox LA CORPO commande fémorale | U
60200
238 |  | - | Mitigeurs EUROTHERM | U
|  | - | Flexibles tous diamètres en PEX ou TEFLON:
239 |  |  | de 1,00 m de longueur | U
240 |  |  | de 1,50 m de longueur | U
Fourniture et pose de clapet anti-pollution double purge en laiton.
241 |  | - | Diamètre 15 | U
242 |  | - | Diamètre 20 | U
243 |  | - | Diamètre 25 | U
244 |  | - | Diamètre 30 | U
245 |  | - | Diamètre 40 | U
Fourniture et pose de :
246 |  | - | Réducteur de pression M Dn : 20 Bronze | U
247 |  | - | Réducteur de pression M Dn : 25 Bronze | U
248 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 10 Bronze | U
249 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 15 Bronze | U
250 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 20 Bronze | U
251 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 25 Bronze | U
252 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 32 Bronze | U
253 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 40 Bronze | U
254 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 50 Bronze | U
255 |  | - | Réducteur de pression EURO 46 Réglables Femelle-femelle DN : 65 Bronze | U
Fourniture et pose de :
256 |  | - | Antibélier de parcours droit E35M M | U
257 |  | - | Antibélier de poste avec flexible F-écrou prisonnier | U
258 |  | - | Antibélier de poste droit F | U
259 |  | - | Antibélier de poste équerre F | U
Fourniture et pose de :
260 |  | - | purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 15 Fonte GS | U
261 |  | - | purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 20 Fonte GS | U
262 |  | - | purgeur à flotteur série AIC A brides Dn : 25 Fonte GS | U
Barres de relevage :
263 |  | - | relevable type HEWI réf.801.50.100 de 600 m/m de longueur | U
264 |  | - | relevable type HEWI réf.801.50.110 de 700 m/m de longueur | U
265 |  | - | relevable avec béquille et porte papier wc, longueur 850mm | U
de marque DELABIE référence 5170 E1 W
266 |  | - | Poignée de douche avec barre verticale de marque DELABIE | U
référence 5481 GE2W ou 5481 DE2W
267 |  | - | Poignée à 135° de marque DELABIE référence 5081 N | U
Raccords VITE-FER :
268 |  | - | Diamètre 15 x 21 | U
269 |  | - | Diamètre 20 x 27 | U
270 |  | - | Diamètre 26 x 34 | U
271 |  | - | Diamètre 33 x 42 | U
272 |  | - | Diamètre 40 x 49 | U
273 |  | - | Abattant de WC type double Tradition de marque PORCHER | U
274 |  | - | Abattant de WC suspendu type double Tradition de marque | U
PORCHER
| * | Production d'eau chaude sanitaire (pression nominale 16 Bars)
Chauffe-eau électrique de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité,
comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique,
vidange siphonnée :
275 |  | - | chauffe rapide de 15 litres | U
276 |  | - | chauffe rapide de 30 litres | U
277 |  | - | chauffe rapide de 50 litres | U
278 |  | - | chauffe normale de 100 litres | U
279 |  | - | chauffe normale de 150 litres | U
280 |  | - | chauffe normale de 200 litres | U
281 |  | Remplacement du groupe de sécurité, compris toutes sujétions |  | U
| * | Equipements radiateurs (remplacement isolé) :
282 |  | - | Robinet laiton droit ou d'équerre double réglage | U
283 |  | - | Robinet 1/4 de tour à boisseau sphériques bouchonnés | U
284 |  | - | Robinet thermostatique à bulbe incorporée (DANFOSS - RA 2000) | U
285 |  | - | Purgeur d'air à clé | U
286 |  | - | Coudes et tés en laiton | U
287 |  | Percements dans tous matériaux (sauf béton) jusqu'à 25 cm d'épaisseur |  | U
et 100 mm de diamètre
288 |  | Percements dans tous matériaux (sauf béton) jusqu'à 25 cm d'épaisseur et |  | U
au delà de 100 mm de diamètre
289 |  | Percements dans du béton jusqu'à 25 cm d'épaisseur et 100 mm |  | U
de diamètre
290 |  | Percements dans du béton jusqu'à 25 cm d'épaisseur et au delà de 100 mm |  | U
de diamètre
| * | Percement de trous dans paroi en béton armé ou parpaings pleins par
carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
291 |  | - | Ø 50 mm | U
292 |  | - | Ø 100 mm | U
293 |  | - | Ø 200 mm | U
294 |  | - | section 200 x 200 mm | U
295 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Percement de trous dans plancher en dalle pleine en béton armé par
carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
296 |  | - | Ø 50 mm | U
297 |  |  | Ø 100 mm | U
298 |  |  | Ø 200 mm | U
299 |  | - | section 200 x 200 mm | U
300 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Travaux en régie
301 |  | - | taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier
d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de
recollement, fiches techniques, notices diverses et mode
d'emploi.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les
prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne
seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces travaux
seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix".
CHAUFFAGE
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
302 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
303 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs | m²
304 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | m²
305 |  | - | Polyane fixé par adhésif au sol | m²
306 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | m²
307 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
308 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
309 |  | - | Sas étanche en bois 2 m2 | U
310 |  | - | Mise en place de tapis scotch | U
B - TRAVAUX DE DÉPOSE
311 | * | Dépose, sans réemploi, de radiateur en acier, y compris bouchement des |  | U
alimentations, descellement des pattes, tous raccords
312 | * | Dépose et repose de radiateurs, pour déplacement d'implantation, y compris |  | U
tous raccords sur parties anciennes et nouvelles canalisations
313 | * | Dépose et repose de radiateurs (tous modèles) pour peinture, y compris |  | U
bouchonnage des alimentations
| * | Dépose, sans réemploi, de tubes, y compris descellement des supports,
bouchements et raccords de :
Tube en acier noir :
314 |  | - | Ø 15/21 et 20/27 | ml
315 |  | - | Ø 33/42 | ml
316 |  | - | Ø 50/60 et + | ml
Tube en acier galvanisé :
317 |  | - | Ø 12/17 à 20/27 | ml
318 |  | - | Ø 26/34 à 40/49 | ml
319 |  | - | Ø 50/60 et + | ml
Tube cuivre écrouï :
320 |  | - | Ø 10/12 et 12/14 | ml
321 |  | - | Ø 14/16 et 16/18 | ml
322 |  | - | Ø 20/22 et + | ml
323 | * | Dépose, sans réemploi de gaines en tôle, compris supports métalliques, |  | m2
enlèvement et mise en décharge compris tous frais.
| * | Dépose de calorifugeage, y compris enlèvement et mise en décharge
(tous frais inclus) :
324 |  | - | gaine mousse | ml
325 |  | - | laine de roche + plâtre | ml
326 |  | - | laine de roche + enduit bitume | ml
C - TRAVAUX NEUFS (CHAUFFAGE)
TUYAUTERIES :
| * | Fourniture et pose de tubes, y compris piquage en "pied de biche"
et comprenant colliers anti-vibrations, pièces de raccords (coudes,
vis, manchons, etc.)
Acier galvanisé (tarif 10) :
327 |  | - | Ø 15/21 et 20/27 PN 16 | ml
328 |  | - | Ø 26/34 et 33/42 PN 16 | ml
329 |  | - | Ø 40/49 et 50/60 PN 16 | ml
330 |  | - | Ø 80 PN 16 | ml
331 |  | - | Ø 100 PN 16 | ml
Acier noir (suivant pression) :
332 |  | - | Ø 15/21 PN 16 | ml
333 |  | - | Ø 20/27 PN 16 | ml
334 |  | - | Ø 33/42 PN 16 | ml
335 |  | - | Ø 50/60 PN 16 | ml
336 |  | - | Ø 80 PN 16 | ml
337 |  | - | Ø 100 PN 16 | ml
338 |  | - | Ø 150 PN 16 | ml
339 |  |  | Ø 200 PN 16 | ml
340 |  | - | Ø 60.3 x 2.9 PN 25 | ml
341 |  | - | Ø 88.9 x 3.2 PN 25 | ml
342 |  | - | Ø 101.6 x 3.6 PN 25 | ml
343 |  | - | Ø 114.3 x 3.6 PN 25 | ml
344 |  | - | Ø 60.3 x 2.9 PN 36 | ml
345 |  | - | Ø 88.9 x 3.2 PN 36 | ml
346 |  | - | Ø 101.6 x 3.6 PN 36 | ml
347 |  | - | Ø 114.3 x 3.6 PN 36 | ml
Cuivre écroui :
348 |  | - | Ø 8/10 | ml
349 |  | - | Ø 10/12 | ml
350 |  | - | Ø 12/14 | ml
351 |  | - | Ø 14/16 | ml
352 |  | - | Ø 16/18 | ml
353 |  | - | Ø 18/20 | ml
354 |  | - | Ø 20/22 | ml
355 |  | - | Ø 26/28 | ml
356 |  | - | Ø 30/32 | ml
357 |  | - | Ø 38/40 | ml
PVC
| * | Fourniture et pose tubes PVC, y compris coupements, pièces de raccords,
collage et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
358 |  | - | Ø 32 | ml
359 |  | - | Ø 40 | ml
360 |  | - | Ø 50 | ml
361 |  | - | Ø 100 | ml
Tube composite
| * | Fourniture et pose de tube composite "Gébérit Mépla", "Alphacan Retube"
ou similaire y compris tous raccords, fixations et sujétions diverses.
362 |  | - | Ø 12 | ml
363 |  | - | Ø 14 | ml
364 |  | - | Ø 16 | ml
365 |  | - | Ø 18 | ml
366 |  | - | Ø 20 | ml
367 |  | - | Ø 22 | ml
368 |  | - | Ø 26 | ml
369 |  | - | Ø 32 | ml
370 |  | - | Ø 40 | ml
Réseau PVC pression
| * | Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène pression
371 |  | - | Ø 20 | ml
372 |  | - | Ø 25 | ml
373 |  | - | Ø 32 | ml
374 |  | - | Ø 40 | ml
375 |  | - | Ø 80 | ml
| * | Fourniture et pose de raccords de jonction acier / PVC pression avec bague
de serrage et joints pour tuyaux précédents
376 |  | - | Ø 20 | U
377 |  | - | Ø 25 | U
378 |  | - | Ø 32 | U
379 |  | - | Ø 40 | U
380 |  | - | Ø 80 | U
| * | Eléments pour vapeur :
381 |  | Fourniture et pose de détendeur régulateur des Ets SARCO |  | U
382 |  | Fourniture et pose de vannes et purgeur SPIRAX des Ets SARCO |  | U
(purgeur PN 16 PB x 20 Acier)
Fourniture et pose Robinet à soufflet étanche
383 |  | - | DN 20 PN 16 | U
384 |  | - | DN 25 PN 16 | U
385 |  | - | DN 32 PN 16 | U
386 |  | - | DN 40 PN 16 | U
387 |  | Thermomètre SIKA (0 à 120° C) |  | U
388 |  | Thermomètre SIKA (0 à 180° C) |  | U
389 |  | Thermomètre SIKA (-40°C à +80° C) |  | U
390 |  | Doigt de gant |  | U
391 |  | Prise de pression |  | U
392 |  | Manomètre et robinet purge |  | U
CALORIFUGEAGE :
Traditionnel, y compris toutes sujétions de façonnage et pièces
de raccords.
| * | Coquilles de laine minérale et bande PVC, ép. 30 mm
393 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
394 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
395 |  | - | sur tube Ø 42 | ml
396 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
397 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
| * | Coquilles en laine de roche avec enduit bitumineux
(PV 10% sur prix précédents)
| * | Coquilles de laine minérale et bande plâtrée, ép. 30 mm
398 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
399 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
400 |  | - | sur tube Ø 42 | ml
401 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
402 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
403 |  |  | sur tube Ø 76 | ml
404 |  |  | sur tube Ø 90 | ml
405 |  |  | sur tube Ø 102 | ml
406 |  |  | sur tube Ø114 | ml
407 |  |  | sur tube Ø 140 | ml
408 |  |  | sur tube Ø 170 | ml
409 |  |  | sur tube Ø 220 | ml
410 |  |  | sur tube Ø 270 | ml
411 |  |  | sur tube Ø 320 | ml
412 |  |  | sur tube Ø 360 | ml
413 |  |  | sur tube Ø 410 | ml
414 |  | Plus values pour isolant haute performance |  | %
| * | Gaine mousse isolante, ép. 9 mm
415 |  | - | sur tube Ø 18 à 22 | ml
416 |  | - | sur tube Ø 27 à 34 | ml
417 |  | - | sur tube Ø 49 | ml
418 |  | - | sur tube Ø 60 | ml
| * | Coquille en laine minérale et bande bitumineuse ép. 40 mm pour
réseaux EG :
419 |  | - | Ø 18 à 22 | ml
420 |  | - | Ø 27 à 34 | ml
421 |  | - | Ø 33/42 | ml
422 |  | - | Ø 40/49 | ml
423 |  | - | Ø 50/60 | ml
424 |  | - | Ø 66/76 | ml
425 |  | - | Ø 80/90 | ml
426 |  | - | Ø 90/100 | ml
427 |  | - | Ø 102/114 | ml
428 | * | Protection du calorifuge par gaine en tôle d'aluminium |  | ml
| * | Protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant
autorégulant, enroulé sur les canalisations :
429 |  | - | ruban chauffant (longueur développée) | ml
|  | - | boîtier d'alimentation, thermostat avec coffret de protection,
430 |  |  | embout de terminaison (l'ensemble) | U
ÉQUIPEMENTS RADIATEURS (remplacement isolé) :
| * | Robinet laiton droit ou d'équerre double réglage (SAR)
ou techniquement équivalent
431 |  | - | Diam. 15/21 | U
432 |  | - | Diam. 20/27 | U
| * | Robinet 1/4 de tour à boisseau sphériques bouchonnés
(SAR) ou techniquement équivalent
433 |  | - | Diam. 15/21 | U
434 |  | - | Diam. 20/27 | U
435 | * | Purgeur d'air à clé (SAR) ou techniquement équivalent |  | U
| * | Coudes et tés en laiton (SAR) ou techniquement équivalent
436 |  | - | Diam. 15/21 | U
437 |  | - | Diam. 20/27 | U
| * | Module d'équilibrage QUITUS ou techniquement équivalent
438 |  | - | Diam. 12/17 droit | U
439 |  | - | Diam. 15/21 droit | U
ÉQUIPEMENTS TUYAUTERIES :
| * | Vannes (GACHOT V16 ou techiquement équivalent) à boisseaux sphériques,
compris tous racords et mise en œuvre.
440 |  | - | Ø 15/21 PN 16 | U
441 |  | - | Ø 20/27 PN 16 | U
442 |  | - | Ø 33/42 PN 16 | U
443 |  | - | Ø 40/49 PN 16 | U
444 |  | - | Ø 50/60 PN 16 | U
| * | Vannes à soupapes ou à piston sur les circuits vapeur des Ets SPIRAX :
445 |  | - | Ø 60 PN 16 | U
446 |  | - | Ø 88.9 PN 25 | U
447 |  | - | Ø 101.6 PN 36 | U
| * | Robinet à boisseau sphérique à bride
448 |  | - | DN 50 | U
449 |  | - | DN 65 | U
450 |  | - | DN 80 | U
451 |  | - | DN 100 | U
452 |  | - | DN 125 | U
453 |  | - | DN 150 | U
| * | Vanne 2 voies taraudée (y compris taraudage des
tuyauteries et toutes sujétions)
454 |  | - | Ø 12/14 | U
455 |  | - | Ø 15/21 | U
456 |  | - | Ø 20/27 | U
457 |  | - | Ø 26/34 | U
458 |  | - | Ø 33/42 | U
459 |  | - | Ø 40/49 | U
460 |  | - | Ø 50/60 | U
| * | Vannes 2 voies à brides PN10/16 (y compris 2 contre-brides
et toutes sujétions)
461 |  | - | DN 50 | U
462 |  | - | DN 65 | U
463 |  | - | DN 80 | U
464 |  | - | DN 100 | U
465 |  | - | DN 125 | U
466 |  | - | DN 150 | U
467 |  | - | DN 200 | U
468 |  | - | DN 250 | U
469 |  | - | DN 300 | U
470 |  | - | DN 350 | U
471 |  | - | DN 400 | U
| * | Vannes 3 voies
472 |  | - | Siemens (ou certificat d'associativité) Ø 33 | U
473 |  | - | Siemens (ou certificat d'associativité) Ø 50 | U
| * | Vanne papillon PN 16"
474 |  | - | DN 50 | U
475 |  | - | DN 65 | U
476 |  | - | DN 80 | U
477 |  | - | DN 100 | U
478 |  | - | DN 125 | U
479 |  | - | DN 150 | U
| * | Disconnecteur complet
480 |  | - | DN 15 | U
481 |  | - | DN 20 | U
482 |  | - | DN 25 | U
483 |  | - | DN 32 | U
484 |  | - | DN 40 | U
485 |  | - | DN 50 | U
486 |  | - | DN 80 | U
| * | Compensateur d'écartement
487 |  | - | DN 50 | U
488 |  | - | DN 65 | U
489 |  | - | DN 80 | U
490 |  | - | DN 100 | U
491 |  | - | DN 125 | U
492 |  | - | DN 150 | U
| * | Clapet anti-retour
493 |  | - | DN 15 | U
494 |  | - | DN 20 | U
495 |  | - | DN 25 | U
496 |  | - | DN 32 | U
497 |  | - | DN 40 | U
498 |  | - | DN 50 | U
| * | Manchette anti-vibratile
499 |  | - | DN 15 | U
500 |  | - | DN 20 | U
501 |  | - | DN 25 | U
502 |  | - | DN 32 | U
503 |  | - | DN 40 | U
504 |  | - | DN 50 | U
| * | Fourniture et pose de robinets à piston SPIRAX SARCO ou équivalent
y compris toutes sujétions
505 |  | - | Serie RP 13S DN 15 | U
506 |  | - | Serie RP 13S DN 20 | U
507 |  | - | Serie RP 13S DN 25 | U
508 |  | - | Serie RP 13S DN 32 | U
509 |  | - | Serie RP 13S DN 40 | U
510 |  | - | Serie RP 13 DN 50 | U
511 |  | - | Serie RP 13 DN 65 | U
512 |  | - | Serie RP 13DN 80 | U
513 |  | - | Serie RP 13 DN 100 | U
514 |  | - | Serie RP 13 DN 125 | U
| * | Fourniture et pose de vannes à soupape SPIRAX ou équivalent
y compris toutes sujétions
515 |  | - | Ø 60 PN 16 | U
516 |  | - | Ø 88.9 PN 25 | U
517 |  | - | Ø 101.6 PN 36 | U
| * | Fourniture et pose de tous filtres "Y" fonte SPIRAX SARCO ou
équivalent y compris toutes sujétions
518 |  | - | DN 15 | U
519 |  | - | DN 20 | U
520 |  | - | DN 25 | U
521 |  | - | DN 32 | U
522 |  | - | DN 40 | U
523 |  | - | DN 50 | U
| * | Fourniture et pose de purgeurs y compris joints et toutes sujétions
(ou équivalents)
524 |  | - | SPIRAX SARCO BTP 21 Y longueur 235 mm | U
525 |  | - | SPIRAX SARCO MST 21 1/3 | U
526 |  | - | SPIRAX SARCO UBP 32 STD (12") 1/3 | U
527 |  | - | SPIRAX SARCO Byvap B2 type "IFB" DN 1/2 gaz PN 16 L = 10 mm | U
528 |  | - | SPIRAX SARCO Byvap B2 type "IFB" DN 15 Pn 16 L = 170 mm | U
529 |  | - | TROUVAY CAUVIN Amstrong série 2000 2011/7 | U
530 | * | Purgeur automatique Ø 15/21 |  | U
| * | Fourniture et pose de détendeur régulateur START des Ets SARCO
531 |  | - | Ø 15/21 | U
532 |  | - | Ø 50/60 | U
| * | Fourniture et pose de vannes purgeurs SPIRAX des Ets SARCO
533 |  | - | Ø 15/21 | U
534 |  | - | Ø 50/60 | U
535 | * | Manomètre |  | U
| * | Vannes papillon y compris contre brides à souder
536 |  |  | Ø 50/60 | U
537 |  |  | Ø 66/76 | U
538 |  |  | Ø 80/90 | U
539 |  |  | Ø 90/100 | U
540 |  |  | Ø 102/114 | U
541 |  |  | Ø 130/140 | U
| * | Manchons antivibratiles, compris tous raccords et mise en œuvre
542 |  | - | Ø 20/27 fileté PN 16 | U
543 |  | - | Ø 33/42 fileté PN 16 | U
544 |  |  | Ø 40/49 fileté PN 16 | U
A brides y compris contre brides
545 |  | - | Ø 50/60 PN 16 | U
546 |  |  | Ø 66/76 PN 16 | U
547 |  |  | Ø 80/90 PN 16 | U
| * | Pompes sur socle, type SALMSON ou similaire fournies, posées compris
brides :
A/ - LRB simple vertical :
548 |  | - | de 080 mm | U
549 |  | - | de 100 mm | U
550 |  | - | de 125 mm | U
B/ - JRB double verticale
551 |  | - | de 080 mm | U
552 |  | - | de 100 mm | U
553 |  | - | de 125 mm | U
C/ NR simple horizontal
554 |  | - | de 080 mm | U
555 |  | - | de 100 mm | U
556 |  | - | de 125 mm | U
| * | Circulateurs GRUNDFOSS - SALMSON ou équivalent, fournis, posés, compris
brides :
A/ - Simple
557 |  | - | Ø 20 et 33 | U
558 |  | - | Ø 32 | U
559 |  | - | Ø 40 | U
560 |  | - | Ø 50 | U
561 |  | - | Ø 65 | U
562 |  | - | Ø 80 | U
563 |  | - | Ø 100 | U
564 |  | - | Ø 125 | U
A/ - Double
565 |  | - | Ø 40 | U
566 |  | - | Ø 50 | U
567 |  | - | Ø 65 | U
568 |  | - | Ø 80 | U
569 |  | - | Ø 100 | U
| * | Fourniture & pose de vannes 3 voies, modèle à bride
570 |  | - | Ø 80 | U
571 |  | - | Ø 100 | U
ÉCHANGEURS THERMIQUES :
| * | Radiateurs en acier HAUTE PRESSION (type LAMELLA FINIMETAL,
ACOVA ou équivalent) entièrement équipé
Type
572 |  | - | 95/800 (à l'élément) | U
573 |  | - | 95/600 (à l'élément) | U
Types :
574 |  | - | 22 S 400 (20 éléments) | U
575 |  | - | 22 S 400 (32 éléments) | U
| * | Radiateurs en acier type ACOVA FASSANE, entièrement
équipés :
Types :
576 |  |  | - VX 059/060 | U
577 |  |  | - VX 074/060 | U
578 |  |  | - VSXD 059/060 | U
579 |  |  | - VSXD 074/070 | U
| * | Panneaux RUNTAL VX-VX2-HX et HX2 HAUTE PRESSION ou équivalent en
acier avec revêtement haute résistance teinte beige clair, y compris fixations
sur console
Le m² de radiateur (facturation minimum 0.50 m²)
580 |  | - | simple | m²
581 |  | - | double | m²
| * | Convecteurs plinthe en acier, entièrement équipés HAUTE PRESSION :
A ailettes simples :
582 |  | - | 500 watts | U
583 |  | - | 1500 watts | U
584 |  | - | 2000 watts | U
585 |  | - | 2500 watts | U
586 |  | - | 3000 watts | U
A ailettes doubles :
587 |  | - | 500 watts | U
588 |  | - | 1500 watts | U
589 |  | - | 2000 watts | U
590 |  | - | 2500 watts | U
591 |  | - | 3000 watts | U
D - VENTILATIONS
Travaux neufs en fourniture et pose :
592 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 250x300 |  | ml
593 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 250x350 |  | ml
594 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 400x200 |  | ml
595 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section 700x350 |  | ml
596 | * | Gaine en tôle d'acier galvanisé de 8/10è à 15/10è d'ép. Section à définir |  | m²
| * | Gaine en tôle d'acier galvanisé
597 |  | - | DN 100 à 160 | ml
598 |  | - | DN 200 à 300 | ml
599 |  | - | DN 350 à 400 | ml
600 |  | - | DN 400 | ml
601 |  | - | DN 450 | ml
602 |  | - | DN 500 | ml
603 |  | - | DN 630 | ml
| * | Calorifugeage des gaines par matelas de laine de verre de 25 mm ép. avec
604 |  | protection par Kraft aluminium, compris toutes sujétions |  | m²
| * | Conduit en tôle galvanisée spiralée
605 |  | - | Ø 125 | ml
606 |  | - | Ø 160 | ml
607 |  | - | Ø 200 | ml
608 |  | - | Ø 250 | ml
609 |  | - | Ø 315 | ml
610 |  | - | Ø 400 | ml
611 |  | - | Ø 630 | ml
| * | Gaine souple en aluminium
612 |  | - | Ø 100 | ml
613 |  | - | Ø 127 | ml
614 |  | - | Ø 165 | ml
615 |  | - | Ø 204 | ml
616 |  | - | Ø 255 | ml
Accessoires pour gaines et conduits :
| * | Clapets coupe feu des établissements ALDES CF 2 h, y compris équipements
de déclenchement pour détection incendie 48 V à émission de courant y
compris levier de commande manuelle, un dispositif de réarmement motorisé,
un indicateur de position
617 |  | - | DN 160 | U
618 |  | - | DN 200 | U
619 |  | - | DN 400 | U
620 |  | - | DN 630 | U
621 | * | Plus value pour clapets rectangulaire |  | U
| * | Coudes galvanisés
622 |  | - | Ø 100 | U
623 |  | - | Ø 160 | U
624 |  | - | Ø 200 | U
| * | Tés galvanisés
625 |  | - | Ø 100 | U
626 |  | - | Ø 160 | U
627 |  | - | Ø 200 | U
628 |  | - | Ø 250 | U
629 |  | - | Ø 315 | U
630 |  | - | Ø 400 | U
631 |  | - | Ø 500 | U
| * | Supports de gaines en fer galva., compris tout façonnage et mise en
632 |  | place |  | Kg
E - TRAVAUX DIVERS
| * | Façons accessoires sur tube noir, coupe pour mise à longueur et
filetage effectuées sur place
633 |  | - | Ø jusqu'à 32 | U
634 |  | - | Ø 32 à 65 | U
635 |  | - | Ø 65 à 100 | U
| * | Soudure en place sur tube en fer noir, compris métal d'apport brasure,
protections et toutes sujétions
636 |  | - | Ø jusqu'à 32 | U
637 |  | - | Ø 32 à 65 | U
638 |  | - | Ø 65 à 100 | U
| * | Soudure par soudo-brasure (phosphore + argent)
639 |  | - | Ø 34 à 60 | U
640 |  | - | Ø 76 à 90 | U
| * | Entretien de groupe d'extraction comprenant le démontage des
panneaux de visite, le nettoyage de la volute du ventilateur, le réglage
de la poulie, le graissage des roulements, la repose des panneaux
641 |  | et toutes sujétions |  | U
| * | Dépoussiérage de filtre comprenant la dépose du châssis, le
nettoyage, le remontage et la repose du châssis
642 |  | - | jusqu'à 1 m² | m²
643 |  | - | majoration par m² supplémentaire | m²
644 |  | - | remplacement de filtre | m²
| * | Remplacement de filtre
645 |  | - | sans fourniture | m²
646 |  | - | avec fourniture | m²
| * | Entretien des tourelles d'extraction comprenant le démontage du
647 |  | capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements |  | U
| * | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en
charge, y compris toutes manutentions et mise en place des divers
équipements
648 |  | - | sur tube jusqu'à Ø 34 | U
| * | Désembouage d'installation de chauffage, comprenant vidange de tous
les points bas du circuit en cause, le rinçage de l'ensemble du
circuit et la remise en charge complétée d'un produit de traitement
649 |  | - | puissance de 120 à 160 Kw | U
650 |  | - | plus de 500 Kw | U
| * | Vidange d'installation de chauffage pour travaux
de réparation ou transformation, y compris remise en charge après
exécution :
651 |  | - | jusqu'à 35 KW | U
652 |  | - | supérieur à 35 KW jusqu'à 70 KW | U
653 |  | - | supérieur à 70 KW jusqu'à 120 KW | U
654 | * | Échafaudage tubulaire, compris montage et démontage, plancher de travail avec plinthes, échelle d'accès, garde-corps et tous accessoires de mise en conformité. |  | m²
| * | Régulation batteries terminales LANDIS & GYR comprenant :
- 1 sonde d'ambiance ou de reprise type QAA 33.841
- 1 vanne 3 voies type VMP 43
- 1 servo-moteur type SQS 81
655 |  | l'ensemble |  | U
| * | Percement de trous dans paroi en béton armé ou parpaings pleins par
carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
656 |  | - | Ø 100 mm | U
657 |  | - | section 200 x 200 mm | U
658 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Percement de trous dans plancher en dalle pleine en béton armé par
carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux D.P.
659 |  | - | Ø 100 mm | U
660 |  | - | section 200 x 200 mm | U
661 |  | - | section 400 x 600 mm | U
| * | Location de grue pour manutention de groupe jusque 40 m de hauteur
charge :
662 |  |  | - jusqu'à 2000 kg | Ens
663 |  |  | - + de 2 000 kg | Ens
RÉGULATION
| * | Fourniture seule :
664 |  | - | unité de traitement local - 32 unités de charge de type PX | U
665 |  | - | unité de traitement local - 64 unités de charge de type PX | U
666 |  | - | carte programme PX | U
667 |  | - | lot de fiches adresses de 17 à 32 pour gammes | U
UNIGYR/VISONIK type PTG1.32
668 |  | - | module d'entrée 2 comptages impulsionnels type PTM1.2C | U
669 |  | - | module de sortie - 2 contacts inverseurs l.p.d 250 V - | U
Forcage manuel type PTM1.2Q250-M
670 |  | - | module d'entrée - 2 entrées Ni1000 type PTM1.2R1K | U
671 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 0-10 V type PTM1.2U10 | U
672 |  | - | module de sortie - 2 sorties 0-10 V Forcage manuel | U
type PTM1.2Y10S-M
673 |  | - | module d'entrée - 4 entrées logique type PTM1.4D20 | U
674 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 4 à 20mA type PTM1.2L420 | U
675 |  | - | pressostat d'air - Plage 100 à 1000 Pa (0-10V) - Contact | U
inverseur 1A:250V~ type QBM81-10
676 |  | - | pressostat d'air - Plage 20 à 300 Pa (0-10V) - contact | U
inverseur 1A/250V~ type QBM81-3
677 |  | - | servomoteur de registre 230V type GBB136.1E | U
678 |  | - | thermostat antigel - Plage -5 à 15°C - Capillaire de 3m | U
type QAF81.3 d'un
679 |  | - | moteur de vanne 0-10V - 24V-/0…10V - Course 5.5mm | U
Type SQS65
680 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 400 kPa | U
- DN15 - PN16 Type VXG44.15-0.63
681 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 300 kPa | U
- DN20 - PN16 Type VXG44.20-6.3
682 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax | U
= 200 kPa - DN25 - PN16 type VXG44.25-10
683 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax | U
= 100 kPa - DN32 - PN16 type VXG44.32-16
684 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 60 kPa | U
- DN40 - PN16 type VXG44.40-25
685 |  | - | sonde température gaine - Plage -30 à +80°C (Ni1000) - | U
Capillaire de 0,4m type QAM22
686 |  | - | sonde combinée gaine - Plages Hr% 0-10V et T°C 0-10V | U
- Alim. 24V~ Type QFM65
687 |  | - | sonde pression relative - Plage 0 à 10 bar (0-10V) | U
- Alim. 24V~ type QBE620-P10
688 |  | - | thermostat plongeur sécurité - Seuil 95°c fixe / 100mm | U
- Contact inverseur 6A/250V~
689 |  | - | sonde de température plongeur - Plage '-30 à + 130°C | U
(Ni1000) - Plongeur 100mm type QAE22A
690 |  | - | vanne 2V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/Eau 2 à | U
180°C - PN16/Dpmax = 10 bar Type M2H15FYN
691 |  | - | moteur de vanne 3 points 230V type SKB32.50/F | U
692 |  | - | vanne 3 V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.15-0.6
693 |  | - | vanne 3 V DN20 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.20-5.0
694 |  | - | vanne 3 V DN25 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.25-8.0
695 |  | - | vanne 3 V DN32 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.32-12
696 |  | - | vanne 3 V DN40 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar Type MXG461.40-20
697 |  | - | sonde extérieure Ni1000 Type QAC22 | U
698 |  | - | sonde d'ambiance Ni1000 ou PT100 | U
| * | Fourniture, pose, raccordement, paramétrage et programmation :
699 |  | - | unité de traitement local - 32 unités de charge de type PRV2.32 | U
700 |  | - | unité de traitement local - 64 unités de charge de type PRV2.64 | U
701 |  | - | carte programme 640 Ko pour VISONIK PRV2 type PVA3.02/V18 | U
702 |  | - | lot de fiches adresses de 17 à 32 pour gammes | U
UNIGYR/VISONIK type PTG1.32
703 |  | - | module d'entrée 2 comptages impulsionnels type PTM1.2C | U
704 |  | - | module de sortie - 2 contacts inverseurs l.p.d 250 V - | U
Forcage manuel type PTM1.2Q250-M
705 |  | - | module d'entrée - 2 entrées Ni1000 type PTM1.2R1K | U
706 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 0-10 V type PTM1.2U10 | U
707 |  | - | module de sortie - 2 sorties 0-10 V Forcage manuel | U
type PTM1.2Y10S-M
708 |  | - | module d'entrée - 4 entrées logique type PTM1.4D20 | U
709 |  | - | module d'entrée - 2 entrées 4 à 20mA type PTM1.2L420 | U
710 |  | - | pressostat d'air - Plage 100 à 1000 Pa (0-10V) - Contact | U
inverseur 1A:250V~ type QBM81-10
711 |  | - | pressostat d'air - Plage 20 à 300 Pa (0-10V) - contact | U
inverseur 1A/250V~ type QBM81-3
712 |  | - | servomoteur de registre 230V type GBB136.1E | U
713 |  | - | thermostat antigel - Plage -5 à 15°C - Capillaire de 3m | U
type QAF81.3 d'un
714 |  | - | moteur de vanne 0-10V - 24V-/0…10V - Course 5.5mm | U
Type SQS65
715 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 400 kPa | U
- DN15 - PN16 Type VXG44.15-0.63
716 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 300 kPa | U
- DN20 - PN16 Type VXG44.20-6.3
717 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax | U
= 200 kPa - DN25 - PN16 type VXG44.25-10
718 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax | U
= 100 kPa - DN32 - PN16 type VXG44.32-16
719 |  | - | corps de vanne 3 voies - Fluide 5…110°C - Dpmax = 60 kPa | U
- DN40 - PN16 type VXG44.40-25
720 |  | - | sonde température gaine - Plage -30 à +80°C (Ni1000) - | U
Capillaire de 0,4m type QAM22
721 |  | - | sonde combinée gaine - Plages Hr% 0-10V et T°C 0-10V | U
- Alim. 24V~ Type QFM65
722 |  | - | sonde pression relative - Plage 0 à 10 bar (0-10V) | U
- Alim. 24V~ type QBE620-P10
723 |  | - | thermostat plongeur sécurité - Seuil 95°c fixe / 100mm | U
- Contact inverseur 6A/250V~
724 |  | - | sonde de température plongeur - Plage '-30 à + 130°C | U
(Ni1000) - Plongeur 100mm type QAE22A
725 |  | - | vanne 2V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/Eau 2 à | U
180°C - PN16/Dpmax = 10 bar Type M2H15FYN
726 |  | - | moteur de vanne 3 points 230V type SKB32.50/F | U
727 |  | - | vanne 3 V DN15 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.15-0.6
728 |  | - | vanne 3 V DN20 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.20-5.0
729 |  | - | vanne 3 V DN25 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.25-8.0
730 |  | - | vanne 3 V DN32 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar type MXG461.32-12
731 |  | - | vanne 3 V DN40 magnétique 0-10V - Alim. 24V~/eau | U
2 à 120°C - PN16/Dpmax = 3 bar Type MXG461.40-20
732 |  | - | sonde extérieure Ni1000 Type QAC22 | U
733 |  | - | sonde d'ambiance Ni1000 ou PT100 | U
734 | * | Fourniture des schémas de câblage de l'ensemble |  | U
735 | * | Programmation |  | H
736 | * | Modification de programmation |  | H
737 |  |  | Climatiseur DAIKIN type split système modèle SPLIT TFXS60G | u
Climatiseur FTXS60G + RXS60L DAIKIN ou identique dans la marque
unité intérieure FTXS60G
unité extérieure RXS60L
télécommande
Garantie 3 ans
Liaisons frigorifique en cuivre bi-tube isolée + Tube consendats + Câble électrique d'interconnection
chaises
1 interface wifi BRP069A42
N - Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
738 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
739 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
740 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie
741 |  | Taux horaire moyen toute qualification confondue |  | H
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 10,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
742 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 25,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
743 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages
exécutés (D.O.E) qui doit contenir:
L'ensemble des schémas et plans au format courant, modifiables, et non
propriétaire
Les logigrammes
Les notices de montage, d'installation et d'utilisation
Tous les codes ingénieurs et paramètres non seulement d'usine mais aussi
ceux qui ont été réalisés pour le site afin d'assurer une exploitation optimum.
Aucun PV de réception ne sera signé par un représentant de l'hôpital tant
que les DOE du chantier ne seront pas transmis à l'hôpital en trois versions
papier ainsi qu'une version sur support numérique.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront
évalués sur la base de "Bâtiprix" et ne seront entrepris qu'après accord
entre les parties. En cas de doublon entre le présent BPU et la base
"Bâtiprix", le prix le plus avantageux pour le Maître d'Ouvrage sera appliqué.