## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 7 - COUVERTURE

## Détails
LOT N° 7 - COUVERTURE
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## LOT 07
LOT 07 : COUVERTURE
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N° |  |  |  | Unité de | P.U.
d'article | Libellé |  |  | mesure | € HT
COUVERTURE
0 - ECHAFAUDAGES / PROTECTIONS
1 | Echafaudage métallique de pied, compris plancher de travail, garde-corps, garde- |  |  | m²
gravois, cloison de garantie & échelles d'accès
2 | Echafaudage en éventail constitué de potences, vérins, de montants obliques |  |  | ml
contreventés, plancher de travail, garde-corps garde-gravois, cloison de garantie
3 | Echafaudage vertical sur balcon, compris plancher, garde-corps, garde-gravois |  |  | ml
et cloison de garantie.
Echafaudage sur consoles suspendues compris douilles à scellement pour
4 | fixation des consoles, plancher de travail, cloisons de garantie et garde-gravois, |  |  | ml
mise en place à la corde à nœuds.
5 | Plancher de travail supplémentaire compris complément d'ossature, garde-corps |  |  | ml
& garde-gravois.
Dépose, déplacement & réinstallation de l'échafaudage sur le même chantier y
compris coltinage nécessaire.
(Coef. = 0,70 sur prix ci-dessus)
6 | Corde à nœuds pour double transport, montage et location pour la durée des |  |  | U
travaux.
Déplacement & réinstallation sur le même chantier.
(Coef. = 0,70 sur prix ci-dessus)
7 | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 ml de longueur pour fixation des harnais |  |  | U
de sécurité.
8 | Filet de protection posé verticalement sur les échafaudages, pour éviter les |  |  | U
risques de chutes des matériaux & matériel.
9 | Mise en place de bâche de protection au titre de mesure conservatoire, suite à |  |  | U
sinistre.
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
10 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
11 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs | m²
12 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs | m²
13 |  | - | Polyane fixé par adhésif au sol | m²
14 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif au sol | m²
|  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou
15 |  |  | équivalent | m²
16 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
17 |  | - | Sas étanche en bois 2 m2 | U
18 |  | - | Mise en place de tapis scotch | U
I/ * COUVERTURES EN ZINC
Nota :
Le zinc utilisé portera obligatoirement la mention "EN988" (Norme
Européenne NF. EN.988) et sera de type quartz-zinc, jauge
0.80 mm ép.
1.1 - TRAVAUX NEUFS
| * | Couverture en zinc neuf, façonnée et posée, avec pattes de fixation, couvre-joints
du commerce et talon soudé, contre-talon ou chemise, posés par bout de 1.00
ml, pattes en cuivre soudées du commerce, y compris tasseaux en sapin de
pays
19 |  | - | à agrafure simple, compris larmier et reliefs | m²
|  | - | en longues feuilles à joints debouts par feuilles de 0.50 ml
20 |  |  | de largeur | m²
| * | Noues façonnées à la demande sur le chantier, comprenant talons des
21 |  | couvre-joints soudés et agrafés à la noue (jusqu'à 0.65 ml dév.) |  | ml
| * | Faîtage - Arêtiers et bandes diverses façonnées du commerce, y compris
toutes sujétions de raccordement et fixations par pattes en cuivre
22 |  | contre-soudées (jusqu'à 0.40 ml dév.) |  | ml
23 | * | Façonnage de bande zinc 0,65 à la demande suivant spécificité |  | m²
24 | * | Chéneaux zinc 0,65 avec joint de dilatation tous les 10m |  | m²
1.2 - TRAVAUX EN REPARATIONS
| * | Remplacement de couvre-joints du commerce de 0.14 m dév., pattes en cuivre
25 |  | soudées et reclouage du tasseau |  | ml
| * | Bouchement de trou sur zinc par application de mastic bitumineux noir, y
26 |  | compris nettoyage du support |  | U
| * | Calfeutrement de cassures par chape Alu. Type 40, y compris enduit bitumeux
27 |  | à froid et soudage en plein (bande jusqu'à 0.20 m de largeur) |  | ml
| * | Bandes façonnées à la demande sur le site, en zinc de 0.65 ou 0.80 mm d'ép.
Fixation par pattes en cuivre contre-soudées
28 |  | (jusqu'à 0.20 m de largeur) |  | ml
29 | * | Façonnage de bande zinc 0,65 à la demande suivant spécificité |  | m²
30 | * | Chéneaux zinc 0,65 avec joint de dilatation tous les 10m |  | m²
| * | Raccordement des pénétrations en zinc façonné sur le chantier, y compris
glacis en plâtre, papier isolant et pattes de fixations (Prix au conduit pour
arrière ou devant de souche, au mètre linéaire pour raccords latéraux)
31 |  | - | derrière et devant de souche | U
32 |  | - | raccord latéral | ml
| * | Recouvrement de bandeau ou entablement en zinc, façonné par éléments de 1
m sur le chantier comprenant le glacis en plâtre, papier isolant, bande d'agrafe,
33 |  | pattes en cuivre et coulisseaux plats tous les mètres (jusqu'à 0.65 m dév.) |  | ml
| * | Chatières et ventilations en zinc, façonnées du commerce, y compris le
soudage éventuel et toutes fixations
34 |  | - | chatière n° 2 ou n° 5 | U
35 |  | - | ventilation Ø 100 avec parapluie | U
| * | Soudures pour réparation sur ouvrages en zinc
|  | - | soudure renforcée et barrée sur zinc neuf (soudure à
36 |  |  | l'étain 28%) | ml
| * | Majoration de main d'œuvre pour exécution des soudures en
conditions particulières
Soudure en angle
Zinc neuf : x 1.25
Zinc vieux : x 1.35
Soudure circulaire
Zinc neuf : x 1.10
Zinc vieux : x 1.20
Soudure en angle et circulaire
Zinc neuf : x 1.35
Zinc vieux : x 1.45
II/ * COUVERTURES EN ARDOISES
2.1 - COUVERTURE EN ARDOISES NATURELLES
2.1.1 * Couverture neuve
| * | Fourniture et mise en œuvre d'ardoises 1ère carrée forte (dim. 300 x 220 x 2.9
mm d'ép.) posées aux clous cuivre carrés crantés ou crochets cuivre, sur
37 |  | voligeage ou liteaux en sapin traités, compris tranchis et noquets |  | m²
| * | Faîtages, arêtiers, noues en ardoises naturelles :
38 |  | - | faîtage en lignolet | ml
|  | - | arêtiers fermés avec approche et contre approche, y
39 |  |  | compris voliges 12 x 105 | ml
|  | - | noues ouvertes ou fermées en zinc, compris bande en
40 |  |  | zinc 0.80 mm jusqu'à 0.50 dév., voliges clous et soudure | ml
41 | * | Rives en ardoises, compris tranchis, scellées au mortier de ciment |  | ml
2.1.2 * Travaux en réparation
| * | Remaniage comprenant la dépose des ardoises pour réemploi, le stockage, le
nettoyage et la repose après reclouage du support et remplacement des
42 |  | crochets |  | m²
| * | Ardoises en recherche, comprenant le remaniage des ardoises contigües,
crochets n° 17 (la fourniture des ardoises sera incluse suivant le modèle)
43 |  | - | jusqu'à 34 ardoises au m² | U
44 |  | - | de 35 à 48 ardoises au m² | U
45 |  | - | de 49 à 70 ardoises au m² | U
| * | Les ouvrages accessoires seront comptés en travaux neufs, ainsi que toutes
46 |  | fournitures complémentaires |  | PM
2.2 - COUVERTURE EN ARDOISES FIBRE-CIMENT
2.2.1 * Couverture neuve
| * | Fourniture et mise en œuvre d'ardoises fibre-ciment de couleur ardoise naturelle
de format 40x24 ou 60x30, fixation par crochets inox sur voligeage ou liteaux
47 |  | en sapin traités, compris tranchis et noquets |  | m²
| * | Faîtages, arêtiers, noues en ardoises fibre-ciment :
48 |  | - | faîtage en lignolet | ml
|  | - | arêtiers fermés avec approche et contre approche, y
49 |  |  | compris voliges 12 x 105 | ml
|  | - | noues ouvertes ou fermées en zinc, compris bande en
50 |  |  | zinc 0.80 mm jusqu'à 0.50 dév., voliges clous et soudure | ml
51 | * | Rives en ardoises, compris tranchis, scellées au mortier de ciment |  | ml
2.1.2 * Travaux en réparation
| * | Remaniage comprenant la dépose des ardoises pour réemploi, le stockage, le
nettoyage et la repose après reclouage du support et remplacement des
52 |  | crochets |  | m²
| * | Ardoises en recherche, comprenant le remaniage des ardoises contigües,
crochets n° 17 (la fourniture des ardoises sera incluse suivant le modèle)
53 |  | - | jusqu'à 34 ardoises au m² | U
54 |  | - | de 35 à 48 ardoises au m² | U
55 |  | - | de 49 à 70 ardoises au m² | U
| * | Les ouvrages accessoires seront comptés en travaux neufs, ainsi que toutes
56 |  | fournitures complémentaires |  | PM
2.3 - COUVERTURE EN PLAQUES ONDULEES
2.2.1 * Couverture neuve
| * | Fourniture et mise en œuvre de plaques ondulées en fibre-ciment, 6 ondes,
teinte naturelle, compris tracé, coupes, percements, accessoires de fixation,
57 |  | joints d'étanchéité entre plaques |  | m²
58 | * | Faîtage de toiture fibre-ciment à bord ondulé, fixation par vis, teinte naturelle |  | ml
| * | Fourniture et mise en œuvre de plaques ondulées en fibre-ciment, 6 ondes,
teinte au choix, compris tracé, coupes, percements, accessoires de fixation,
59 |  | joints d'étanchéité entre plaques |  | m²
60 | * | Faîtage de toiture fibre-ciment à bord ondulé, fixation par vis, teinte au choix |  | ml
III/ * GOUTTIERES
| * | Fourniture et mise en œuvre de gouttières pendantes en zinc 1/2 rondes du
commerce, posées par éléments de 2.00 ml, sur crochets demi-renforcés avec
1 paillette en cuivre soudée, soudures de jonction barrées au fer
61 |  | - | gouttière de 0.25 m dév. | ml
62 |  | - | gouttière de 0.33 m dév. | ml
|  | Nota : | Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml
sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant
reprises à part
| * | Fourniture et mise en œuvre de gouttières de 0.33 m dév., types Havraises,
Rouennaises ou Nantaises en zinc du commerce, posées par éléments de 2.00
ml sur crochets renforcés, y compris soudures de jonction barrées au fer.
L'ensemble comprend également la bande à ourlet de 0.40 ml développée maxi,
posée par bouts de 1.00 et fixée par bande d'agrafe en zinc, 3 pattes en
63 |  | cuivre par éléments, avec coulisseaux plats tous les mètres |  | ml
|  | Nota : | Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml
sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant
reprises à part
| * | Fourniture et mise en œuvre d'éléments de gouttières en réparation, compris
découpes soudures et toutes sujétions, pour les éléments suivants :
64 |  | - | talon | U
65 |  | - | retour d'angle | U
66 |  | - | joint ou besace de dilatation | U
67 |  | - | naissance de 0.25 ou 0.33 dév. | U
| * | Fourniture et pose de gouttières en PVC demi-rondes du commerce, avec
jonction collée, posées par longueur de 4.00 ml sur crochets
68 |  | - | gouttière de 0.25 m dév. | ml
69 |  | - | gouttière de 0.33 m dév. | ml
| * | Fourniture et pose d'accessoires pour article ci-dessus : retour d'angle, talons,
naissances
70 |  | - | (prix moyens) | U
IV/ * DESCENTES EP
| * | Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc réalisées en tuyaux
du commerce comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple tous les 2.00
m :
71 |  | - | diamètre 80 ép. 0.65 mm | ml
72 |  | - | diamètre 100 ép. 0.65 mm | ml
73 |  | - | diamètre 140 ép. 0.80 mm | ml
| * | Fourniture et pose d'accessoires en zinc pour article ci-dessus :
74 |  | - | coude soudé (ép. 0.65 mm) Ø 80 ou 100 | U
75 |  | - | coude soudé (ép. 0.80 mm) Ø 140 | U
76 |  | - | cuvette 1/2 ronde Ø 80 ou 100 | U
| * | Fourniture et mise en œuvre de descentes E.P. en PVC réalisées en tuyaux du
commerce, collés, comprenant 1 collier tous les 2.00 m
77 |  | - | tuyau Ø 80 | ml
78 |  | - | tuyau Ø 100 | ml
79 |  | - | tuyau Ø 125 | ml
| * | Accessoires en PVC pour article ci-avant :
80 |  | - | coudes Ø 80 - 100 - 125 | U
81 |  | - | cuvette de branchement Ø 80 | U
82 |  | - | cuvette de branchement Ø 100 - 125 | U
83 |  | - | boîte à eau Ø 80 | U
84 |  | - | boîte à eau Ø 100 - 125 | U
| * | Fourniture et pose de dauphins, compris dépose de l'ancien et toutes sujétions :
85 |  | - | de 1.00 ml en fonte Ø 100 | U
86 |  | - | de 1.00 ml en PVC Ø 100 ou 125 | U
| * | Fourniture et pose de descentes en tuyaux fonte, compris tous raccords,
colliers de pose et toutes sujétions :
87 |  | - | Ø 80 | ml
88 |  | - | Ø 100 | ml
V/ * TRAVAUX DIVERS
| * | Révision de châssis type "VELUX", révision des pièces de manœuvre, des
89 |  | pièces de raccordement à la toiture (toutes dimensions) |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, remplissage polycarbonate PCA 10mm
90 |  | 1200 joules de dimensions 1m x 1m |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, remplissage polycarbonate PCA 10mm
91 |  | 1200 joules de dimensions 1m50 x 1m50 |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, remplissage polycarbonate PCA 10mm
92 |  | 1200 joules de dimensions 2m x 2m |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, éclairement zénithal avec ouverture et
fermeture pneumatique, raccordement par cartouche CO² de dimensions
93 |  | 1m x 1m |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, éclairement zénithal avec ouverture et
fermeture pneumatique, raccordement par cartouche CO² de dimensions
94 |  | 1m50 x 1m50 |  | U
| * | Fourniture et pose de lanterneaux et exutoires de fumées pour toutes toitures
compris costière de raccordement, éclairement zénithal avec ouverture et
fermeture pneumatique, raccordement par cartouche CO² de dimensions
95 |  | 2m x 2m |  | U
| * | Fourniture et pose de châssis "parisiens" galvanisés, fermeture à genouillère,
reclouage des costières bois, bande d'armature en quartz-zinc, y compris
vitrage en verre armé sur bain de mastic et contre masticage, tous les raccords
96 |  | intérieurs |  | U
| * | Balayage de couverture ou verrière, comprenant installation et remaniage des
planches de service, et descente des détritus :
97 |  | - | sur zinc, tuiles ou ardoises | m²
98 |  | - | sur verrière | m²
|  | - | dépose et repose du grillage de protection au dessus de
99 |  |  | verrière | m²
| * | Emoussage de couverture, comprenant grattage de la mousse, balayage et
100 |  | descente des détritus |  | m²
| * | Balayage des gouttières ou chéneaux, comprenant dépose et repose des
101 |  | crapaudines, vérification des écoulements et descente des détritus |  | ml
| * | Mise en place d'échelle simple, double ou à coulisse pour accès dans le cas
102 |  | d'ouvrage de faible importance, au-delà de 3.00 m (toutes sujétions comprises) |  | U
| * | Mise en place d'échelle plate pour accès sur toiture, en vue de remplacement
ou réparation en recherche d'éléments de couverture, y compris sujétions
103 |  | d'ancrage, manutention et transport |  | U
Majoration sur les prix ci-dessus pour intervention sur couverture à forte
pente (supérieure à 50%) (Coef. : 1.25)
VI/ * BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE
| * | Fourniture et pose de bois en sapin de pays traités pour support de couverture,
y compris sujétions de coupes, chutes et approvisionnement :
104 |  | - | voliges 12 x 105 mm | ml
105 |  | - | voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm | ml
106 |  | - | chanlattes 40 x 40 mm | ml
107 |  | - | tasseaux 40 x 25 - 40 mm | ml
108 |  | - | liteaux 27 x 27 mm | ml
109 |  | - | planches 27 x 250 mm | ml
110 |  | - | chevrons 40 x 40 mm | ml
111 |  | - | chevrons 60 x 80 mm | ml
112 |  | - | Bastaings | ml
113 |  | - | Madriers | ml
|  | Nota : | Toutes quantités inférieures à 2.00 ml seront comptées pour
2.00 ml
| * | Fourniture et mise en œuvre de panneaux de particules C.T.B.H.,
usinés 4 rives, assemblage par rainures et languettes
114 |  | - | C.T.B.H. 16 ou 19 mm | m²
115 |  | - | C.T.B.H. classement M1 en 16 ou 19 mm | m²
|  | Nota : | Dans le cas de remplacement de pièces de charpente plus
importantes, les prix seront établis en fonction du cours des
matériaux et du volume fourni
VII/ * DEPOSES
| * | Découvertures et déposes sans réemploi en conditions ordinaires, comprenant
la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées,
l'arrachage des vieux bois, toutes les manutentions et descentes des matériaux
pour :
116 |  | - | couverture en zinc (tous types) | m²
117 |  | - | couverture en ardoises (tous modèles) | m²
118 |  | - | couverture en plaques ondulées (tous modèles) | m²
| * | Dépose sans réemploi, de bandes en zinc de toutes dimensions, y compris
119 |  | toutes sujétions |  | ml
| * | Dépose de gouttières, chéneaux, compris enlèvement des crochets :
120 |  | - | gouttières pendantes en zinc ou PVC | ml
121 |  | - | chéneaux en zinc avec encaissement en bois | ml
| * | Dépose de descentes EP, y compris colliers :
122 |  | - | en zinc ou PVC (tous diamètres) | ml
123 |  | - | en fonte | ml
| * | Dépose de lanterneaux ou châssis de toit, y compris enlèvement
124 |  | de toutes pièces de raccordement |  | U
| * | Chargement et enlèvement aux D.P. des gravois de toutes natures,
125 |  | y compris toutes manutentions et frais divers |  | m³
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 10,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
126 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 25,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
127 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
VIII/ * TRAVAUX EN REGIE
| * | Travaux en régie
128 |  | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
N - Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
129 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
130 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
131 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier
d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de
recollement, fiches techniques, notices diverses et mode
d'emploi.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les
prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne
seront entrepris qu'après accord entre les parties.