## Lot 13A
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Macro-Lot 4 Lot 13A - ELECTRICITE CFO/CFA |  |  | ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
poste
2.1 | Travaux préparatoires
2.1.1 | Installations de chantier, essais et récolements | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Coffrets de chantier | Ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Réalimentation de l'hémicycle | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total poste 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | MALT
2.2.1 | Prise de terre principale | Ens | 1 |  | 0
2.2.2 | Liaison équipotentielle principale | Ens | 1 |  | 0
2.2.3 | Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total poste 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Réservations
2.3.1 | Fourreaux et gaines en dalle
2.3.1.1 | TPC Φ63 | ml | 111 |  | 0
2.3.1.2 | TPC Φ110 | ml | 18 |  | 0
2.3.1.3 | PVC Φ41/45 | ml | 45 |  | 0
2.3.2 | Chemin de câbles
2.3.2.1 | CC 100x24 | ml | 120 |  | 0
2.3.2.2 | CC 150x24 | ml | 199 |  | 0
2.3.2.3 | Goulotte double compartiment | ml | 10 |  | 0
| Sous-total poste 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Armoires électriques
2.4.1 | TGBT | U | 1 |  | 0
2.4.3 | TD R+1 | U | 1 |  | 0
2.4.5 | Attestation conformité | U | 1 |  | 0
2.4.6 | Onduleur 10kVA tri/tri | U | 1 |  | 0
2.4.7 | Batterie de compensation fixe 15kVar | Ens | 1 |  | 0
2.4.8 | Equipement de la logette de comptage | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total poste 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Distribution terminale
2.5.1 | Câble de distribution
2.5.1.1 | Câble U1000AR2V Alu 4x70mm² | ml | 82 |  | 0
2.5.1.2 | Câble 5G10mm² | ml | 53 |  | 0
2.5.1.3 | Câble 5G6mm² | ml | 105 |  | 0
2.5.1.4 | Câble 3G6mm² | ml | 125 |  | 0
2.5.2 | Lustrerie
2.5.2.1 | Encastré rond 1500lm - 4000K - repère 02 | U | 116 |  | 0
2.5.2.2 | Saillie LED 60x60 3300lm - 4000K - UGR<19 - DALI - repère 30 | U | 50 |  | 0
2.5.2.3 | Saillie LED 60x60 3300lm - 4000K - UGR<19 - repère 31 | U | 67 |  | 0
2.5.2.4 | Hublot LED 1200lm - 3000K - IP65 - repère 50 | U | 12 |  | 0
2.5.2.5 | Hublot LED avec détecteur 1200lm - 3000K - IP65 - repère 51 | U | 10 |  | 0
2.5.2.6 | Borne lumineuse LED béton - 120lm - 3000K - IP65 - repère 55 | U | 6 |  | 0
2.5.2.7 | Encastré de sol orientable 1500lm - 3000K - repère 60 | U | 4 |  | 0
2.5.2.8 | Suspension décorative LED - 9000lm - 4000K - UGR<19 - DALI - repère 71 | U | 3 |  | 0
2.5.2.9 | Wallwasher saillie orientable 770lm - 3000K - IP66 - repère 78 | U | 4 |  | 0
2.5.2.10 | Wallwasher encastré orientable 1600lm - 3000K - IP66 - repère 79 | U | 5 |  | 0
2.5.2.11 | Projecteur asymétrique 2900lm - 3000K - repère 90 | U | 5 |  | 0
2.5.2.12 | Projecteur asymétrique 5700lm - 3000K - repère 91 | U | 2 |  | 0
2.5.2.13 | Candélabre 7m avec lanterne LED 8000lm - 3000K en top | U | 4 |  | 0
2.5.2.14 | Déconnexion candélabre existant et sécurisation électrique | U | 3 |  | 0
2.5.3 | Appareillage
2.5.3.1 | Interrupteur simple allumage | U | 20 |  | 0
2.5.3.2 | Interrupteur va-et-vient | U | 2 |  | 0
2.5.3.3 | Bouton poussoir lumière | U | 15 |  | 0
2.5.3.4 | Détecteur de mouvement plafonnier | U | 43 |  | 0
2.5.3.5 | Prise de courant 2P+T 10/16A | U | 24 |  | 0
2.5.3.6 | Prise de courant double 2P+T 10/16A | U | 8 |  | 0
2.5.3.7 | Bloc B | U | 32 |  | 0
2.5.3.8 | Bloc I | U | 8 |  | 0
2.5.3.9 | Bloc VID | U | 3 |  | 0
2.5.3.10 | Sèche-mains | U | 7 |  | 0
2.5.3.11 | Colonnette 4 compartiments | U | 4 |  | 0
2.5.3.12 | Brasseur d'air 150cm y compris variateur | U | 4 |  | 0
| Sous-total poste 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Equipements puissance et autres usages
2.6.1 | Alimentations directes
2.6.1.1 | Alimentation directe 3G1.5mm² U1000R2V | U | 22 |  | 0
2.6.1.2 | Alimentation directe 3G2.5mm² U1000R2V | U | 10 |  | 0
2.6.1.3 | Alimentation directe 5G2.5mm² U1000R2V | U | 1 |  | 0
2.6.1.4 | Ligne mère climatisation y compris coupure de proximité | Ens | 33 |  | 0
| Sous-total poste 2.6 |  |  |  | 0
2 | Eclairage de sécurité
2.7.1 | B.A.E.S. encastré intérieur | U | 27 |  | 0
2.7.2 | B.A.E.S. saillie extérieur | U | 4 |  | 0
| Sous-total poste 2. |  |  |  | 0
3.1 | Réseau Téléphonie/Informatique
3.1.1 | Fibre optique multimode OM3 | ml | 30 |  | 0
3.1.2 | Tiroir optique | U | 2 |  | 0
3.1.3 | Baie de brassage 19" 42U | Ens | 1 |  | 0
3.1.4 | Prise RJ45 | U | 95 |  | 0
| Sous-total poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | SSI
3.2.1 | Alarme type 4 | U | 1 |  | 0
3.2.2 | Déclencheur manuel à volet transparent plombable | U | 7 |  | 0
3.2.3 | Sirène avec flash | U | 11 |  | 0
| Sous-total poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Contrôle d'accès
3.3.1 | Centrale intrusion y compris UTL | U | 1 |  | 0
3.3.2 | Lecteur de badge | U | 9 |  | 0
3.3.3 | Gâche électrique | U | 9 |  | 0
3.3.4 | Badge | U | 60 |  | 0
| Sous-total poste 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Anti-intrusion
3.4.1 | Centrale intrusion y compris UTL | U | 1 |  | 0
3.4.2 | Clavier intrusion | U | 2 |  | 0
3.4.3 | Détecteur volumétrique | U | 16 |  | 0
3.4.4 | Sirène extérieur avec flash | U | 3 |  | 0
| Sous-total poste 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Supervision énergétique
3.5.1 | Supervision énergétique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total poste 3.5 |  |  |  | 0
TOTAL HT BASE Climatisation DRV |  |  |  |  | 0
Variante Climatisation Monosplit
2.4.2 | Plus-value TGBT (Variante climatisation Monosplit) | U | 1 |  | 0
2.4.4 | Plus-value TD R+1 (Varianteclimatisation Monosplit) | U | 1 |  | 0
2.5.1.3 | Câble 5G6mm² (Variante climatisation Monosplit) | ml | -105 | 0 | 0
2.6.1.2 | Alimentation directe 3G2.5mm² U1000R2V (Variante climatisation Monosplit) | U | 33 |  | 0
2.6.1.4 | Ligne mère climatisation y compris coupure de proximité (Variante climatisation Monosplit) | Ens | -33 | 0 | 0
TOTAL HT variante Climatisation Monosplit |  |  |  |  | 0