## Lot 14
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Lot 14 - PLOMBERIE/SANITAIRES |  |  | ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
poste
4.1 | Travaux préparatoires
4.1.1 | Etudes d'execution, DOE | ens | 1 |  | 0
4.1.2 | Mise en services - Essais | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.1 |  |  | 0
4.2 | Réseau Eau Froide
4.2.1 | Distribution principale PEHD
4.2.1.1 | Tube PEHD DN32 | ml | 42 |  | 0
4.2.2 | DISTRIBUTION D’EAU EN TUBE PER
4.2.2.1 | Tube PER Ø12x1,1 | ml | 176 |  | 0
4.2.2.2 | Tube PER Ø16x1,5 | ml | 16 |  | 0
4.2.3 | Nourrices EF | ens | 1 |  | 0
4.2.4 | Réseau d'alimentation | Ens | 1 |  | 0
4.2.5 | Compteur communicant | Ens | 3 |  | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.2 |  |  | 0
4.3 | Réseau Eaux Usées et Eaux Pluviales inclut ventilation primaire
4.3.1 | Tuyauterie PVC
4.3.1.1 | PVC DN40 | ml | 23 |  | 0
4.3.1.2 | PVC DN63 | ml | 40 |  | 0
4.3.1.3 | PVC DN100 | ml | 41 |  | 0
4.3.1.4 | PVC DN125 | ml | 14 |  | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.3 |  |  | 0
4.4 | Equipements sanitaires
4.4.1 | Evier 1 bac avec égouttoir | Ens | 1 |  | 0
4.4.2 | Lave-mains PMR temporisé | Ens | 2 |  | 0
4.4.3 | Lavabo standard temporisé | Ens | 4 |  | 0
4.4.4 | Lavabo PMR temporisé | Ens | 1 |  | 0
4.4.5 | WC standard | Ens | 8 |  | 0
4.4.6 | WC PMR | Ens | 4 |  | 0
4.4.7 | Robinet de puisage | Ens | 3 |  | 0
4.4.8 | Attente EF | Ens | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.4 |  |  | 0
4.5 | Sécurité Incendie
4.5.1 | Extincteur
4.5.1.1 | Extincteur à eau pulvérisé 6L | U | 10 |  | 0
4.5.1.2 | Extincteur portatif CO2 2kg | U | 3 |  | 0
4.5.2 | PLAN D’ÉVACUATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
4.5.2.1 | Plan d'intervention | U | 1 |  | 0
4.5.2.2 | Consignes de sécurité | U | 13 |  | 0
4.5.2.3 | Couverrure anti-feu | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.5 |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0