## Lot 26 OPTION
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Macro-Lot 4 Lot 26 - CLIMATISATION/VENTILATION VARIANTE MONOSPLIT |  |  | ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
poste
02 | Description des ouvrages
02.01 | Production frigorifique
02.01.01 | Groupe de production frigorifique 50kWf | ens |  |  | 0
02.01.02 | Groupe extérieur mono-split 2800Wf | ens | 18 |  | 0
02.01.03 | Groupe extérieur mono-split 3600Wf | ens | 2 |  | 0
02.01.04 | Groupe extérieur mono-split 4500Wf | ens | 5 |  | 0
02.01.05 | Groupe extérieur mono-split 5600Wf | ens | 4 |  | 0
02.01.06 | Groupe extérieur mono-split 6300Wf | ens | 2 |  | 0
02.01.07 | Groupe extérieur mono-split 7100Wf | ens | 4 |  | 0
02.02 | Distribution frigorifique
02.02.01 | Aspiration en extérieur | ens | 1 |  | 0
02.02.02 | Refoulement en extérieur | ens | 1 |  | 0
02.02.03 | Aspiration en intérieur | ens | 1 |  | 0
02.02.04 | Refoulement en intérieur | ens | 1 |  | 0
02.04 | Ventiloconvecteur mural
02.04.01 | Ventiloconvecteur mural 2.8kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.02 | Ventiloconvecteur mural 2.8kWf pour split | u | 11 |  | 0
02.04 | Cassette encastrée
02.04.01 | Cassette 4 directions 2,8kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.02 | Cassette 4 directions 3,6kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.03 | Cassette 4 directions 4,5kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.04 | Cassette 4 directions 5,6kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.05 | Cassette 4 directions 6,3kWf Pour DRV | u |  |  | 0
02.04.06 | Cassette 4 directions 7.1kWf pour DRV | u |  |  | 0
02.04.07 | Cassette 4 directions 2,8kWf pour split | u | 7 |  | 0
02.04.08 | Cassette 4 directions 3,6kWf pour split | u | 2 |  | 0
02.04.09 | Cassette 4 directions 4,5kWf pour split | u | 5 |  | 0
02.04.10 | Cassette 4 directions 5,6kWf pour split | u | 4 |  | 0
02.04.11 | Cassette 4 directions 6,3kWf Pour split | u | 2 |  | 0
02.04.12 | Cassette 4 directions 7.1kWf pour split | u | 4 |  | 0
02.05 | Evacuation des condensats
02.05.01 | Réseaux condensats isolés | ens | 1 |  | 0
02.06 | Electricité
02.06.01 | Distribution éléctrique | ens | 1 |  | 0
02.07 | Réseau VMC
02.07.01 | Ventilateur de gaine | ens |  |  | 0
02.07.01.01 | Ventilateur de gaine Φ125 | ens | 16 |  | 0
02.07.01.02 | Ventilateur de gaine Φ200 | ens | 2 |  | 0
02.07.02 | Réseau aéraulique
02.07.02.01 | Conduite galva φ315 | ml | 5 |  | 0
02.07.02.02 | Conduite galva φ250 | ml | 11 |  | 0
02.07.02.03 | Conduite galva φ200 | ml | 22 |  | 0
02.07.02.04 | Conduite galva φ160 | ml | 73 |  | 0
02.07.02.05 | Conduite galva φ125 | ml | 108 |  | 0
02.07.02.06 | Conduite flexible φ160 avec isolation acoustique | ml | 11 |  | 0
02.07.02.07 | Conduite flexible φ125 avec isolation acoustique | ml | 123 |  | 0
02.07.03 | Bouche soufflage/extraction |  |  |  | 0
02.07.03.01 | Bouche soufflage/extraction φ160 | ens | 12 |  | 0
02.07.03.02 | Bouche soufflage/extraction φ125 | ens | 46 |  | 0
02.07.04 | Capteur CO2 | ens | 5 |  | 0
02.07.05 | Bloc porte filtre double avec filtres G4/F7 | ens | 2 |  | 0
02.07.06 | Grille en façade | ens | 18 |  | 0
02.08 | Essai réglage et mise en service | ens | 1 |  | 0
02.09 | GTC | ens | 1 |  | 0
TOTAL HT VARIANTE MONOSPLIT |  |  |  |  | 0