## € PRO
DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET MAITRISE D'ŒUVRE
DPGF
LOT ELECTRICITE
ETABL. | GROUPEMENT HOSPITALIER SUD
BATIMENT | Bâtiment 3D
OPERATION | HARPP : Modification des 4 armoires électriques alimentant le bâtiment (RDC G9 / RDC J9 / étage G9 / étage J9)
N° | 36 0319
PHASE | PRO
| Art. | Désignation | Unité | Quantité | Quantité Entreprise | PU € HT | PT € HT
| 1 | GENERALITE
|  | Installation de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Consignation, dépose manutention et évacuation des installations existantes | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Maintien en activité des équipements existants dans l'ensemble du bâtiment pour les isntallations CFO/CFA (alimentations provisoires, rallonges, bascules …) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise à la terre | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous Total GÉNÉRALITÉ |  |  |  |  | 0
| 2 | ETUDES D'EXECUTION
|  | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
|  | DOE | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Pack'Elec | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Thermographie | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous Total ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | 0
| 3 | CHEMINEMENT
|  | Chemin de câbles CFO 300x50 | Ml | 50 |  |  | 0
|  | Percements et rebouchement coupe-feu | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous Total CHEMINEMENT |  |  |  |  | 0
| 4 | DISTRIBUTION PRINCIPALE
Modification du TGBT
|  | Tiroir & disjoncteur conctructeur 4x250A | u | 5 |  |  | 0
|  | TGO IS333 4b | u | 1 |  |  | 0
|  | Système de Transfert Statique | u | 2 |  |  | 0
|  | Sous Total DISTRIBUTION PRINCIPALE |  |  |  |  | 0
| 5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
|  | TDO-CHLS-3D-RC-2 | u | 1 |  |  | 0
|  | TDO-CHLS-3D-01-1 | u | 1 |  |  | 0
|  | Modification AGE-CHSL-3D-RC-1 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-RC-1 > AZO-CHLS-RC-1 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-RC-2 > AZO-CHLS-RC-2 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification AGE-CHSL-3D-RC-2 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-RC-3 > AZO-CHLS-RC-3 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-RC-4 > AZO-CHLS-RC-4 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Modification AGE-CHSL-3D-01-1 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-01-1 > AZO-CHLS-01-1 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-01-2 > AZO-CHLS-01-2 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Modification AGE-CHSL-3D-01-2 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-01-3 > AZO-CHLS-01-3 | PM |  |  |  | 0
|  | Modification TDO-CHLS-3D-01-4 > AZO-CHLS-01-4 | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence & modifications | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Etiquettage de repérage gravée | Ens | 14 |  |  | 0
|  | Sous Total DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  |  |  | 0
| 6 | CABLAGE
Liaison depuis TGBT vers ASI 160kVA
|  | FR-N1 X1G1 4x150²+150² | Ml | 25 |  |  | 0
Liaison depuis TGBT vers TGO
|  | FR-N1 X1G1 4x150²+150² | Ml | 25 |  |  | 0
Liaison depuis ASI 160 kVA vers TGO
|  | FR-N1 X1G1 4x150²+150² | Ml | 10 |  |  | 0
Liaison depuis TGO vers STS (voie principale)
|  | FR-N1 X1G1 4x50²+50² | Ml | 70 |  |  | 0
Liaison depuis AGE vers STS (voie de remplacement)
|  | FR-N1 X1G1 4x50²+50² | Ml | 20 |  |  | 0
Liaison depuis STS vers nouveaux TDO
|  | FR-N1 X1G1 4x50²+50² | Ml | 20 |  |  | 0
Liaison depuis nouveaux TDO vers AZO
|  | FR-N1 X1G1 5G25² | Ml | 80 |  |  | 0
|  | Sous Total CABLAGE |  |  |  |  | 0
| 7 | ESSAIS ET MISES EN SERVICE
|  | Essais et mises en service contructeur | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous Total ESSAIS ET MISES EN SERVICE |  |  |  |  | 0
| 8 | GTC
|  | Apapreillage GTC | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Programmation, essais et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous Total GTC |  |  |  |  | 0
[6 empty] | MONTANT TOTAL € HT | 0
[6 empty] | TVA | 20%
[6 empty] | MONTANT TOTAL € TTC | 0
| Art. | Désignation | Unité | Quantité | Quantité Entreprise | PU € HT | PT € HT
| 9 | TAUX HORAIRE
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | H | 1 |  |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | H | 1 |  |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | H | 1 |  |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | H | 1 |  |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | H | 1 |  |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | H | 1 |  |  | 0