## Fichier VDI
FICHIER VDI
LOCAL D'EXTREMITE | [22 empty] | LCB | [5 empty] | SWITCH
|  |  |  | IP | [15 empty] | Pas IP
Nom du local ou usage | GMAO du local | N° ordre | Etiquetage de la prise dans le local | Bureautique | Tel fixe bureau | Tel Patient | Biomed | Imagerie | Interphonie | TV | GTC | Caméra | CA | Wifi | AM | Horloges | Pointeuse | Autre 1 | Autre 2 | Borne DECT | Ligne analogique | Ligne numérique | GMAO LCB | SR | Baie | Bandeau | Port | Etiquetage de la prise dans le LCB | Référence | Port
STOCKAGE LONGUE DUREE - SPY | B5-S1-01 | 1 | B7-S1-06/1/1/B6/1/1 | x | x | [17 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 6 | 1 | B5-S1-01/1 | Switch 1 | 1
STOCKAGE LONGUE DUREE | B5-S1-01 | 2 | B7-S1-06/1/1/B6/2/2 |  |  |  | x | [15 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 6 | 2 | B5-S1-01/2 | Switch 1 | 2
STOCKAGE LONGUE DUREE | B5-S1-01 | 3 | B7-S1-06/1/1/B6/3/3 |  |  |  | x | [15 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 6 | 3 | B5-S1-01/3 | Switch 1 | 3
STOCKAGE LONGUE DUREE - PT402 | B5-S1-01 | 4 | B7-S1-06/1/1/B6/4/4 |  |  |  |  | x | [14 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 6 | 4 | B5-S1-01/4 | Switch 1 | 4
STOCKAGE LONGUE DUREE - PT402 | B5-S1-01 | 5 | B7-S1-06/1/1/B6/5/5 | [5 empty] | x | [13 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 6 | 5 | B5-S1-01/5 | Switch 1 | 5
STOCKAGE LONGUE DUREE - PT402 | B5-S1-01 | 6 | B7-S1-06/1/1/B8/6/6 | [6 empty] | x | [12 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 8 | 6 | B5-S1-01/6 | Switch 1 | 6
STOCKAGE LONGUE DUREE - PT402 | B5-S1-01 | 7 | B7-S1-06/1/1/B9/7/7 | [7 empty] | x | x | [10 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 7 | B5-S1-01/7 | Switch 1 | 7
STOCKAGE LONGUE DUREE - PT402 | B5-S1-01 | 8 | B7-S1-06/1/1/B9/8/8 | [9 empty] | x | [9 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 8 | B5-S1-01/8 | Switch 2 | 10
Bureau des entrées | B5-01-03 | 1 | B7-S1-06/1/1/B9/9/1 | [10 empty] | x | [8 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 9 | B5-01-03/1 | Switch 2 | 11
Bureau des entrées | B5-01-03 | 2 | B7-S1-06/1/1/B9/10/2 | [11 empty] | x | [7 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 10 | B5-01-03/2 | Switch 2 | 12
Bureau des entrées | B5-01-03 | 3 | B7-S1-06/1/1/B9/11/3 | [12 empty] | x | [6 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 11 | B5-01-03/3 | Switch 2 | 13
Bureau des entrées | B5-01-03 | 4 | B7-S1-06/1/1/B9/12/4 | [13 empty] | x | [5 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 12 | B5-01-03/4 | Switch 2 | 14
Bureau des entrées | B5-01-03 | 5 | B7-S1-06/1/1/B9/13/5 | x | [18 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 13 | B5-01-03/5 | Switch 2 | 15
Circulation | B5-02-23 | 1 | B7-S1-06/1/1/B9/14/1 | [10 empty] | x | [8 empty] | B7-S1-06 | 1 | 1 | 9 | 14 | B5-02-23/1 | Switch 2 | 16
Circulation | B5-02-23 | 2 | B7-S1-06/1/3/B14/1/2 | [16 empty] | 1 |  |  | B7-S1-06 | 1 | 3 | 14 | 1 | B5-02-23/2
Circulation | B5-02-23 | 3 | B7-S1-07/1/3/B14/2/3 | [17 empty] | 1 |  | B7-S1-07 | 1 | 3 | 14 | 2 | B5-02-23/3
Circulation | B5-02-23 | 4 | B7-S1-06/1/3/B14/3/4 | [18 empty] | 1 | B7-S1-06 | 1 | 3 | 14 | 3 | B5-02-23/4
|  |  | Total | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
Note on C4: N° d'ordre : Il peut y a voir plusieurs prises dans un même local.
Note on D4: Etiquette dans le local GMAO du LCB / SR / Baie / Bandeau / Port - N° d'ordre
Note on E4: Prise bureautique - PC - PC + téléphone - Imprimante
Note on F4: Prise téléphone Cocher s'il y a 1 téléphonie Il peut y avoir un PC derrière le téléphone. Coacher alors 1 pour bureautique et 1 pour Tel fixe
Note on J4: Interphones Visiophones
Note on M4: Caméras décodeurs
Note on N4: Contrôle d'accès : - UTL
Note on O4: Bornes wifi
Note on P4: Appel malade - Centrale
Note on S4: A préciser
Note on T4: A préciser
Note on V4: Ascenseurs
Note on W4: Tel secours sur réseau DECT
Note on AC4: Etiquetage dans le LCB GMAO du local - n° d'ordre

## Téléphonie
COLLECTE DE DONNEES TELEPHONIQUE
Destination | [9 empty] | Provenance
Nom | Prénom | UF | GMAO (de la prise) | N° Tel interne 6 chiffres | N° Tel externe (si "SDA") 10 chiffres | Référence du poste | N° DECT interne 6 chiffres | N° DECT externe (si "SDA") 10 chiffres | Observations | GMAO | UF | Réf poste | N° Tel interne 6 chiffres | N° DECT interne 6 chiffres
CHIRAC | Jacques | 333333 | A-S1-28 01 | 123456 | 1234567891 | 8018 | 987654 | 1987654321
Note on D3: Renseigner ici la référence GMAO de la position du téléphonie fixe
Note on F3: Les téléphones SDA sont joignables depuis l'extérieur
Note on G3: Indiquer ici la référence du poste souhaitée exemple : 8008, 8018, ...