## Réception GTC CTA_CEXT
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXXX
Métier : |  | CVC
Installation : | Réception GTC | CTA XXX
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schémas de principe
Schéma électrique coffret contrôle/commande
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel
Fonctionnement | Analyse fonctionnelle
Liste de points avec mots clefs, tag des points
Liste des réglages initiaux de mise en service par équipement (points de consigne, valeurs des temporisations, valeurs de réglage des PID, …),
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL en suivant l'analyse fonctionnelle (modification de consignes, réaction des organes de réglage, réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vérification et test armoire contrôle/commande (éclairage, ventilation, temporisation retour tension automate, voyants, commutateurs,..)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Zoning de l'équipement
Vue de l'équipement
Modification par échantillonge de consigne, réglage seuil d'alarme, réaction vanne, réaction variateur. Test concluant si 5 tests par vue sont corrects
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC terminaux
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXXX
Métier : |  | CVC
Installation : |  | Terminaux
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schémas de principe
Plan de cheminement bus terminaux
Schéma électrique régulateur
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel
Fonctionnement | Analyse fonctionnelle
Liste de points avec mots clefs, tag des points
Liste des réglages initiaux de mise en service par équipement (points de consigne, valeurs des temporisations, valeurs de réglage des PID, …),
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL en suivant l'analyse fonctionnelle (modification de consignes, réaction des organes de réglage, réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Vue de l'équipement
Modification par échantillonge de consigne, réglage seuil d'alarme, réaction vanne, réaction variateur. Test concluant si 5 tests par vue sont corrects
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC ELEC
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXX
Métier : |  | ELECTRICITE
Installation : |  | ADE xx
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schéma électrique coffret automate
Schéma électrique armoire courants forts
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel
Fonctionnement | Liste de points avec mots clefs, tag des points
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL ( réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Zoning de l'équipement
Vue de l'équipement
Vérification des remontées des états et défauts par échantillonage. Test concluant si 5 tests par vue sont corrects
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC GAZ MED
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXX
Métier : |  | GAZ MEDICAUX
Installation : |  | ASEC xx
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schéma électrique coffret automate
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel
Fonctionnement | Liste de points avec mots clefs, tag des points
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL ( réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Zoning de l'équipement
Vue de l'équipement
Vérification des remontées de défaut. Test concluant si 100% des tets sont corrects.
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC PLOMBERIE
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXX
Métier : |  | Plomberie
Installation : |  | Réseaux secondaires EFS et ECS
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schémas de principe hydraulique
Plan des réseaux production et distribution
Schéma électrique coffret contrôle/commande
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel (sondes)
Fonctionnement | Liste de points avec mots clefs, tag des points
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL en suivant l'analyse fonctionnelle (modification de consignes, réaction des organes de réglage, réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Vue de l'équipement
Modification par échantillonge des réglages de seuil d'alarme. Test concluant si 100% des tets sont corrects.
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC Prod_Dist EC
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXX
Métier : |  | Chauffage
Installation : |  | Sous-station chauffage
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schémas de principe hydraulique
Plan des réseaux production et distribution
Schéma électrique coffret contrôle/commande
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel (sondes)
Fonctionnement | Liste de points avec mots clefs, tag des points
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL en suivant l'analyse fonctionnelle (modification de consignes, réaction des organes de réglage, réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Vue de l'équipement
Modification par échantillonge des réglages de seuil d'alarme. Test concluant si 100% des tets sont corrects.
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?

## Réception GTC Prod_Dist EG
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Référentiel | Version n° 1 du 02/04/2025 |  | DAT REF GTC
Annexe 6 -Fiche réception GTC
Date :
Projet : |  | XXXXX
Métier : |  | Eau Glacée
Installation : |  | Groupe froid
Sujet |  | Fournis | Conforme | Commentaire
Pièces graphiques | Architecture
Schémas de principe hydraulique
Plan des réseaux production et distribution
Schéma électrique coffret contrôle/commande
Matériel | Liste du matériel avec marque, type, caractéristiques
Fiche technique matériel (sondes)
Fonctionnement | Liste de points avec mots clefs, tag des points
Mise en service Essais automates | Autocontrôle total test de points par entreprise
Validation totale test de points par le Maître d'Œuvre
Echantillonage tests de points par HCL en suivant l'analyse fonctionnelle (modification de consignes, réaction des organes de réglage, réalisation de défauts, visualisation GTC, …)
Vues GTC | Localisation de l'équipement
Vue de l'équipement
Modification par échantillonge des réglages de seuil d'alarme. Test concluant si 100% des tets sont corrects.
Sources | Fourniture des programmes sources natifs des automates
Fourniture table d'échange automate
Fourniture de la licence du logiciel de programmation et ses clefs de développement si nécessaire
Format documents | * Schémas électriques .dwg *Schémas de principe PID .dwg *Architecture .dwg *Plans.dwg *Liste de points .xls *Base de données GTC .xls + natif fabriquant *Table d’échange .xls. *Analyses fonctionnelles .doc *Liste de matériels .xls
Note on C11: Oui, Non, ?
Note on D11: Oui , Non?