## SYNTHESE
HOPITAL SAINT ANTOINE
MARCHE CONTROLES REGLEMENTAIRES 2026 - 2030 RIVE DROITE HOPITAUX PARIS SORBONNES UNIVERSITE
BATIMENT | CONTRÔLE A FAIRE | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB TOTAL DE GROUPE
HORLOGE | 2026 | 118.3 | 24
ROBERT ANDRE | 2026 | 158.3 | 15
CAROLI | 2026 | 114.57 | 5
LEMIERRE | 2026 | 115 | 8
LERMOYEZ CUISINE | 2026 | 168 | 7
MASSON 18 | 2026 | 868 | 29
MAYER | 2026 | 356.8 | 7
TERRASSE 22 | 2026 | 3400 | 3
|  | 5298.97 | 98

## HORLOGE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\RDC\Pharmacie quai | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE STOCKER MEDICAMENT | SAT_01CF01 |  | HORLOGE | PHARMACIE |  | SILENSYS | SILE_SIL4519Z, CONDENSEUR_SIL4519Z |  | R404A | 3.8 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\RDC\Pharmacie quai | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE STOCKER MEDICAMENT | SAT_01CF02 |  | HORLOGE | PHARMACIE |  | SILENSYS | SILE_SIL4519Z, CONDENSEUR_SIL4519Z |  | R404A | 3.8 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\RDC\Pharmacie quai | CONDENSEUR N°1 CHAMBRE FROIDE STOCKER PHARMACIE | SAT_01CF03 |  | HORLOGE | PHARMACIE |  | LGL FRANCE | FRIG_SILA4538Z, CONDENSEUR_SILA4538Z |  | R449 | 0 | 5 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\RDC\Pharmacie quai | CONDENSEUR N°2 CHAMBRE FROIDE STOCKER PHARMACIE | SAT_01CF04 |  | HORLOGE | PHARMACIE |  | LGL FRANCE | FRIG_SILA4538Z, CONDENSEUR_SILA4538Z |  | R449 | 4 | 5 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur OUEST (03)\Voies et jardins extérieurs\Exterieur cour cuisine | CONDENSEUR GAUCHE CLIM PRINCIPAL SALLE INFORMAT. | SAT_01CLIM01 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_UC73AR407C, CONDENSEUR AIRWELL UC73AR407C |  | R407C | 7.6 | 16.2 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur OUEST (03)\Voies et jardins extérieurs\Exterieur cour cuisine | CONDENSEUR DROIT CLIM PRINCIPAL SALLE INFORMAT. | SAT_01CLIM02 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_UC73AR407C, CONDENSEUR AIRWELL UC73AR407C |  | R407C | 7.6 | 16.2 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\1E\Terrasse | CONDENSEUR PHARMACOLOGIE | SAT_01CLIM04 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAUYBDE030H11, CONDENSEUR AWSIHJD030N11 |  | R410A | 2.1 |  | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 04\TERRASSE\Terrasse 132_149 | CONDENSEUR PHARMACOLOGIE | SAT_01CLIM05 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAU-YBDE030-H11, CONDENSEUR AIRWELL MODEL AWAU- YBDE030-H11 |  | R410A | 2.1 | 7.5 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 01\1E\Terrasse | CONDENSEUR PHARMACOLOGIE | SAT_01CLIM06 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAUYBDE030H11, CONDENSEUR AWSIHJD030N11 |  | R410A | 2.1 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 06\RDC\Escalier DSIL P15 | CONDENSEUR RESERVE INFORMATIQUE | SAT_01CLIM07 |  | HORLOGE |  |  | FUJITSU | FUJI_AOYG24LFCC, CONDENSEUR_AOYG24LFCC |  | R410A | 1.8 | 7.1 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 06\RDC\Escalier DSIL P15 | CONDENSEUR RESERVE INFORMATIQUE | SAT_01CLIM08 |  | HORLOGE |  |  | LG | LG_AUUW186B, CONDENSEUR_AUUW186B |  | R410A | 1.5 | 1.9 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur OUEST (03)\Voies et jardins extérieurs\Exterieur cour cuisine | CONDENSEUR SALLE INFORMATIQUE | SAT_01CLIM09 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAUCONAA54C21TTS, CONDENSEUR_AWAUCONAA54C21TTS |  | R407C | 0 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur OUEST (03)\Voies et jardins extérieurs\Exterieur cour cuisine | CONDENSEUR SALLE INFORMATIQUE | SAT_01CLIM10 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAUCONAA54C21TTS, CONDENSEUR_AWAUCONAA54C21TTS |  | R407C | 7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 02\RDC\LT Condenseurs | CONDENSEUR SALLE DES COMMISSIONS | SAT_01CLIM11 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 1.936 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 02\RDC\LT Condenseurs | CONDENSEUR SALLE DES COMMISSIONS | SAT_01CLIM12 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 1.936 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur NORD (01)\Voies et jardins extérieurs\Extérieurs Terrasse Plateau imagerie | CONDENSEUR VRV SCANNER 1 | SAT_01CLIM13 |  | HORLOGE |  |  | DAIKIN | DAIK_RXYSQ12TMY1B, CONDENSEUR RXYSQ12TMY1B |  | R410A | 10.1 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 03\SOUS-SOL 1\Radio Poste 2 | EVAPORATEUR POSTE 2 RADIO | SAT_01CLIM13_06 |  | HORLOGE |  |  | DAIKIN | DAIK_FXAQ603PAV1, EVAPORATUR_FXAQ603PAV1 |  |  | 0 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 03\SOUS-SOL 1\local tech IRM 2 | EVAPORATEUR LOCAL TECH IRM 2 | SAT_01CLIM14_01 |  | HORLOGE |  |  | DAIKIN | DAIK_FHQ100CAVEB, EVAPORATEUR FHQ100CAVEB |  |  | 0 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur EST (04)\Voies et jardins extérieurs\Exterieurs MAYER MASSON | CONDENSEUR STOCKER 2 PHARMACIE | SAT_01CLIM15 |  | HORLOGE |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 3.237 |  | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur NORD (01)\Voies et jardins extérieurs\Extérieurs Terrasse Plateau imagerie | CONDENSEUR VRV VASCULAIRE ECHOGRAPHIE | SAT_01CLIM16 |  | HORLOGE |  |  | MITSUBISHI ELECT.EUR.BV | MITS_PURYP200YNWA, CONDENSEUR_PURYP200YNWA |  | R410A | 13.2 | 22.4 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur NORD (01)\Voies et jardins extérieurs\Extérieurs Terrasse Plateau imagerie | CONDENSEUR LOCAL TECHNIQUE SALLE EXAMENS VASCULAIRE | SAT_01CLIM17 |  | HORLOGE |  |  | TOSHIBA | TOSH_RAVSM1603ATE, CONDENSEUR_RAVSM1603ATE |  | R410A | 3.1 | 7.3 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur SUD (02)\Voies et jardins extérieurs\Extérieurs UPR Crozatier | CONDENSEUR POSTE DE CONTROLE CROZATIER | SAT_01CLIM18 |  | HORLOGE |  |  | DAIKIN | DAIK_2MXM50N2V1B9, CONDENSEUR_2MXM50N2V1B9 |  | R32 | 1.15 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\HORLOGE\SECTEUR 02\RDC\LT Condenseurs | UNITE EXTERIEURE SALLE DES COMISSIONS | SAT_01CLIM21 |  | HORLOGE |  |  | HITACHI | 00043704, RAS-3HVRC3 |  | R32 | 1.8 | 8.5 | 1
SAINT-ANTOINE | HORLOGE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur NORD (01)\Voies et jardins extérieurs\Extérieurs Terrasse Plateau imagerie | GROUPE DE FROID SCANNER 2 | SAT_01GF03 |  | HORLOGE |  |  | DAIKIN | DAIK_EWAQ021CAWH, GROUPE DE FROID 21KW EWAQ021CAWH |  | R410A | 7.6 | 21.2 | 1
[15 empty] | 118.3 | 24

## ROBERT ANDRE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\10E\Terrasse EST (coté P MASSON) | CONDENSEUR CLIM PIECE 729 | SAT_02CLIM01 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RXS50L2V1B, CONDENSEUR DAIKIN RXS50L2V1B |  | R410A | 1.7 | 5.3 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\10E\Terrasse EST (coté P MASSON) | CONDENSEUR CLIM PIECE 731 | SAT_02CLIM02 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_GC18DC, CONDENSEUR AIRWELL GC 18 DC INV R410 |  | R410A | 1.5 | 5.35 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\10E\Terrasse EST (coté P MASSON) | CONDENSEUR CLIM PIECE 850 | SAT_02CLIM03 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RXS50L2V1B, CONDENSEUR DAIKIN RXS50L2V1B |  | R410A | 1.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\T11\Terrasse B3 | CONDENSEUR CLIM SALLE REUNION HEMATO | SAT_02CLIM04 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_GC18DC, CONDENSEUR AIRWELL GC 18 DC INV R410 |  | R410A | 1.5 | 5.35 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\T11\Terrasse B3 | CONDENSEUR CLIM PIECE 872 | SAT_02CLIM05 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAU-YBDE024-H11, CONDENSEUR AWAU- YBDE024-H11 |  | R410A | 2.3 | 7 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\10E\Terrasse OUEST (coté LERMOYER) | CONDENSEUR CLIM PIECE 885 | SAT_02CLIM06 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAU-YBDE030-H11, CONDENSEUR AIRWELL MODEL AWAU- YBDE030-H11 |  | R410A | 2.3 | 7.5 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\10E\Terrasse OUEST (coté LERMOYER) | CONDENSEUR CLIM PIECE 885 | SAT_02CLIM07 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAU-YBDE030-H11, CONDENSEUR AIRWELL MODEL AWAU- YBDE030-H11 |  | R410A | 2.3 | 7.5 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 1\Cour anglaise sécu incendie | CONDENSEUR VRV SECURITE INCENDIE | SAT_02CLIM16 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_REYQ8T7Y1B, CONDENSEUR REYQ8T7Y1B |  | R410A | 9.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 1\Cour anglaise brancardage | CONDENSEUR LOCAL ONDULEUR MALADE | SAT_02CLIM19 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RXS50L2V1B, CONDENSEUR DAIKIN RXS50L2V1B |  | R404A | 1.7 | 5.3 | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 2\LT Autocom poste informatique | CONDENSEUR AUTOCOM | SAT_02CLIM20 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 9.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 2\LT Autocom | CONDENSEUR AUTOCOM | SAT_02CLIM21 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 9.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 2\LT Autocom | CONDENSEUR AUTOCOM | SAT_02CLIM22 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_UC33A, CONDENSEUR UC33A |  | R407C | 9.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 1\Cour anglaise brancardage | CONDENSEUR CENTRALE APPEL MALADE | SAT_02CLIM23 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_GC12, CONDENSEUR GC12 |  | R407C | 1.1 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\ROBERT ANDRE\SECTEUR 00\SOUS-SOL 1\Cour anglaise brancardage | CONDENSEUR LOCAL ONDULEUR TECHNIQUE | SAT_02CLIM25 |  |  |  |  | TOSHIBA | TOSH_RAVSM563ATE, CONDENSEUR RAVSM563ATE |  | R410A | 1 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | ROBERT ANDRE |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur EST (04)\Voies et jardins extérieurs\Exterieurs MAYER MASSON | GROUPE FROID HEMATOLOGIE / UPAC | SAT_02GF02 |  |  |  |  | CARRIER | CARR_30RB0342, GROUPE FROID 300 KW 30RB0342 |  | R32 | 8.4 | 115 | 1
[15 empty] | 158.3 | 15

## CAROLI
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | CAROLI | RDC | EXTERIEUR CAROLI | VRV LBU | SAT_03CLIM01 |  | CAROLI | LBU | 1E | DAIKIN | DAIK_RXYQ14U7Y1B, CONDENSEUR RXYQ14U7Y1B |  | R410A | 17.8 | 40 | 1
SAINT-ANTOINE | CAROLI | 7E | AILE B RESERVE MATERIEL | CONDENSEUR RESERVE MATERIEL | SAT_03CLIM02 |  | CAROLI |  | 7E | AIRWELL | AIRW_GC18, CONDENSEUR_GC18 |  | R407C | 1.72 | 5.27 | 1
SAINT-ANTOINE | CAROLI | RDC | EXTERIEUR CAROLI | CONDENSEUR LOCAL TECHNIQUE REPARTITEUR | SAT_03CLIM03 |  | CAROLI |  | 1E | DAIKIN | DAIK_RXS50L2V1B, CONDENSEUR DAIKIN RXS50L2V1B |  | R410A | 1.7 | 5.3 | 1
SAINT-ANTOINE | CAROLI | RDC | EXTERIEUR CAROLI | GROUPE FROID FROID LBU | SAT_03GF01 |  | CAROLI | LBU | 1E | CARRIER | CARR_30RB040DHE, GROUPE FROID 40 KW 30RB040DHE |  | R410A | 8.8 | 32 | 1
SAINT-ANTOINE | CAROLI | RDC | EXTERIEUR CAROLI | ANCIEN GROUPE FROID FROID LBU | SAT_03GF02 |  | CAROLI | LBU | 1E | CARRIER | CARR_30RB040DHE, GROUPE FROID 40 KW 30RB040DHE |  | R410A | 8.8 | 32 | 1
[15 empty] | 114.57 | 5

## LEMIERRE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\RCB\LT Centrale eau glacée | GROUPE FROID LEMIERRE | SAT_09GF01 |  | LEMIERRE |  |  | TRANE | CGWH 235 |  | R407C | 14 | 115 | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\Sous-sol\Cour sud | CONDENSEUR SALLE CONGELATEURS | SAT_09CLIM01 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RZASG1OOM7Y1B, CONDENSEUR_RZASG1OOM7Y1B |  | R32 | 2.6 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\Sous-sol\Cour sud | CONDENSEUR SALLE CONGELATEUR | SAT_09CLIM02 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RZASG1OOM7Y1B, CONDENSEUR_RZASG1OOM7Y1B |  | R32 | 2.6 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\Sous-sol\Cour sud | CONDENSEUR LABORATOIRE | SAT_09CLIM03 |  |  |  |  | AIRWELL | AIRW_AWAUYBD024H11, CONDENSEUR_AWAUYBD024H11 |  | R410A | 2.3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\Sous-sol\Cour sud | CONDENSEUR BUREUA N°4 | SAT_09CLIM04 |  |  |  |  | DAIKIN | DAIK_RXS20K2V1B, CONDENSEUR_RXS20K2V1B |  | R410A | 1 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\Sous-sol\Cour sud | CONDENSEUR BUREUA N°3 | SAT_09CLIM05 |  | LEMIERRE |  |  | AIRWELL | AIRW_GC12, CONDENSEUR GC12 |  | R410A | 2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\RCH\OPH/ORL Secrétariat | CONDENSEUR BUREAU MEDICAL | SAT_09CLIM06 |  | LEMIERRE |  |  | AIRWELL | AIRW_GC18N410RCT400AW, CONDENSEUR_GC18N410RCT400AW |  | R410A | 1.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | LEMIERRE |  | SAINT-ANTOINE\LEMIERRE\Secteur 00\RCH\Cour anglaise SUD | CONDENSEUR SALLE DE RELECTURE EXAMENS | SAT_09CLIM07 |  | LEMIERRE |  |  | DAIKIN | DAIK_RXF35C5V1B, CONDENSEUR_RXF35C5V1B |  | R32 | 0.55 | À contrôler | 1
[15 empty] | 115 | 8

## LERMOYEZ CUISINE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\1er\Terrasse 302_178 | GROUPE DE FROID CUISINE N°1 | SAT_05CF01 |  | LERMOYEZ 05 | CUISINE | RDC B | LENNOX | LENN_MHVOCT2P4EES4YALN, CONDENSEUR_MHVOCT2P4EES4YALN |  | R449 | 88 | 21 | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\1er\Terrasse 302_178 | GROUPE DE FROID CUISINE N°2 | SAT_05CF02 |  | LERMOYEZ 05 | CUISINE | RDC B | LENNOX | LENN_MHVOCT3P4EES14YALN, CONDENSEUR_MHVOCT3P4EES14YALN |  | R449 | 104 | 45 | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\1er\Terrasse 302_178 | GROUPE DE FROID CUISINE N°3 | SAT_05CF03 |  | LERMOYEZ 05 | CUISINE | RDC B | LENNOX | LENN_OCT3P4DES5YALN, CONDENSEUR_OCT3P4DES5YALN |  | R449 | 110 | 36 | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\1er\Terrasse 302_178 | GROUPE DE FROID CUISINE N°4 | SAT_05CF04 |  | LERMOYEZ 05 | CUISINE | RDC B | LENNOX | LENN_OCT3P4DES5YALN, CONDENSEUR_OCT3P4DES5YALN |  | R449 | 105 | 33 | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\1er\Terrasse 302_178 | GROUPE FROID CUISINE N°5 | SAT_05CF05 |  | LERMOYEZ 05 | CUISINE | RDC B | LENNOX | LENN_OCT3P4DES5YALN, CONDENSEUR_OCT3P4DES5YALN |  | R449 | 99 | 33 | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\Terrasse T02\Terrasse 312_278 | VRV CONDENSEUR DISN | SAT_05CLIM07 |  | LERMOYEZ 06 | DISN/DIET | 2E 3E | MITSUBISHI ELECT.EUR.BV | MITS_PUHYP200YKBA1, CONDENSEUR PUHYP200YKBA1 |  | R410A | 6.5 | ? | 1
SAINT-ANTOINE | LERMOYEZ 05 |  | SAINT-ANTOINE\LERMOYEZ 05\Secteur 00\Terrasse T02\Terrasse 320_180 | VRV CONDENSEUR DISN + DIETETIQUE | SAT_05CLIM08 |  | LERMOYEZ 06 | DISN/DIET | 2E 35 | MITSUBISHI ELECT.EUR.BV | MITS_PUHYP350YKBA1G, CONDENSEUR PUHYP350YKBA1G |  | R410A | 23 | ? | 1
[15 empty] | 168 | 7

## MASSON 18
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 | idem | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE CELLULE N°1 | SAT_18CF01 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE NEGATIVE CELLULE N°2 | SAT_18CF02 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.6 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE CELLULE N°3 | SAT_18CF03 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE CELLULE N°4 | SAT_18CF04 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE CELLULE N°5 | SAT_18CF05 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE BASSE TEMPERATURE CELLULE N°6 | SAT_18CF06 |  | MASSON 18 |  |  | SILENSYS | SILE_SIL9510Z, CONDENSEUR_SIL9510Z |  | R404A | 3.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEURCHAMBRE FROIDE N°34 | SAT_18CF13 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WIN9513ZFZ, CONDENSEUR_WIN9513ZFZ |  | R404A | 3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEURCHAMBRE FROIDE N°34 | SAT_18CF14 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WIN9513ZFZ, CONDENSEUR_WIN9513ZFZ |  | R404A | 3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE LOCAL DECHETS | SAT_18CF15 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WIN4519ZFZ, CONDENSEUR_WIN4519ZFZ |  | R404A | 2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE DASRI LOCAL DECHETS | SAT_18CF16 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WINFH4524ZFZ, CONDENSEUR_WINFH4524ZFZ |  | R404A | 2.5 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE SALLE N°11 | SAT_18CF19 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WIN4519ZFZ, CONDENSEUR_WIN4519ZFZ |  | R404A | 1.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE SALLE N°11 | SAT_18CF20 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WIN4517ZFZ, CONDENSEUR_WIN4517ZFZ |  | R404A | 1.2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE PROPRE N°12 | SAT_18CF21 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WINFH4531ZTZ, CONDENSEUR_WINFH4531ZTZ |  | R404A | 3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\1er\Toiture terrasse | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE PROPRE N°12 | SAT_18CF22 |  | MASSON 18 |  |  | WINTSYS | WINT_WINFH4531ZTZ, CONDENSEUR_WINFH4531ZTZ |  | R404A | 3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\Sous-sol 2\CONGELATEURS -80 | CONDENSEUR CHAMBRE FROIDE MORTUAIRE 2S/SOL | SAT_18CF23 |  | MASSON 18 |  |  | LGL FRANCE | FRIG_ECA12N7L01A1, CONDENSEUR_ECA12N7L01A1 |  | R404A | 8.3 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\RDC\Chambre mortuaire Sas accès cour | CONDENSEUR LOCAL REPARTITEUR | SAT_18CLIM06 |  | MASSON 18 |  |  | DAIKIN | DAIK_RZQSG71L3V1B, CONDENSEUR_RZQSG71L3V1B |  | R410A | 2.75 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\Sous-sol 1\Sas rampe | CONDENSEUR ZONE TECHNIQUE CHAMBRE MORTUAIRE | SAT_18CLIM07 |  | MASSON 18 |  |  | AIRWELL | AIRW_OUPSINV48HR, CONDENSEUR_OUPSINV48HR |  | R410A | 3.6 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\Sous-sol 1\Sas rampe | CONDENSEUR THUMEROTHEQUE | SAT_18CLIM08 |  | MASSON 18 |  |  | AIRWELL | AIRW_OUPSINV36HR, CONDENSEUR_OUPSINV36HR |  | R410A | 2.8 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\Sous-sol 1\Sas rampe | CONDENSEUR THUMEROTHEQUE PRELEVEMENT CORNEES | SAT_18CLIM09 |  | MASSON 18 |  |  | AIRWELL | AIRW_MFL40HR, CONDENSEUR_MFL40HR |  | R410A | 3.5 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\Sous-sol 1\Sas rampe | CONDENSEUR BOX DE PRESENTATION DES CORPS | SAT_18CLIM10 |  | MASSON 18 |  |  | AIRWELL | AIRW_MFL100R3, CONDENSEUR_MFL100R3 |  | R410A | 11.8 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur EST (04)\Voies et jardins extérieurs\Exterieurs MAYER MASSON | CONDENSEUR TUMOROTHEQUE | SAT_18CLIM11 |  | MASSON 18 |  |  | MARSTAIR | MARS_MCU180, CONDENSEUR_MCU180 |  | R407C | 4.65 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR LOCAL CONGELATEUR | SAT_18CLIM17 |  | MASSON 18 |  |  | FUJITSU | FUJI_AOYG24LALA, CONDENSEUR_AOYG24LALA |  | R410A | 1.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | CONDENSEUR LOCAL PHOTOCOPIEUSE | SAT_18CLIM18 |  | MASSON 18 |  |  | AIRWELL | AIRW_GC12, CONDENSEUR GC12 |  | R410A | 2 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\RDC\LT Centrale CO2 | VRV TUMEROTHEQUE | SAT_18CLIM23 |  | MASSON 18 |  |  | DAIKIN | DAIK_RXYSCQ4TMV1B, CONDENSEUR_RXYSCQ4TMV1B |  | R410A | 3.7 | À contrôler | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\RDC\Chambre mortuaire Cour convois | VRV GROUPE 2 CRB TUMOROTHEQUE | SAT_18CLIM24 |  | MASSON 18 |  |  | HITACHI | 00043705, RAS-5HNP2E |  | R410A | 4.4 | 12.5 | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\RDC\Chambre mortuaire Cour convois | VRV GROUPE 2 CRB TUMOROTHEQUE | SAT_18CLIM25 |  | MASSON 18 |  |  | HITACHI | 00043705, RAS-5HNP2E |  | R410A | 4.52 | 12.5 | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | GROUPE FROID RESEAU EG ANAPATH | SAT_18GF01 |  | MASSON 18 |  |  | DAIKIN | DAIK_EWAT230BXSA1004, GROUPE FROID 238 KW EWAT230B-XSA1004 |  | R32 | 23.5 | 238 | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 | RDC | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur EST (04)\Voies et jardins extérieurs\Exterieurs MAYER MASSON | GROUPE FROID FECATHEQUE | SAT_18GF02 |  | MASSON 18 |  |  | DAIKIN | EWAT115B-SRA1017 |  | R32 | 8.4 | 115 | 1
SAINT-ANTOINE | MASSON 18 |  | SAINT-ANTOINE\MASSON 18\Secteur 00\T 04\Terrasse 119_177 | GROUPE FROID BACTERIO | SAT_18GF03 |  | MASSON 18 |  |  | DAIKIN | DAIK_EWAD38DTZXR, GROUPE FROID 490 KW EWAD38DTZXR |  | R134a | 84 | 490 | 1
[15 empty] | 868 | 29

## MAYER
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\1E\Terrasse | GROUPE FROID MAYER | SAT_14GF01 |  | MAYER | TOUS |  | STE TRANE | TRAN_CGAM080SECPCT, GROUPE FROID_CGAM080SECPCT |  | R410A | 27 | 218.3 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\1E\Terrasse | CONDENSEUR SALLE OP 1 | SAT_14CLIM01 |  | MAYER | STOMATO | RDC | AIRWELL | AIRW_AWAUYBDE018H11, CONDENSEUR AWAUYBDE018H11 |  | R410A | 1.55 | 5 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\1E\Terrasse | CONDENSEUR SALLE OP 2 | SAT_14CLIM02 |  | MAYER | STOMATO | RDC | AIRWELL | AIRW_AWAUYBDE018H11, CONDENSEUR AWAUYBDE018H11 |  | R410A | 1.55 | 5 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\1E\Terrasse | CONDENSEUR VRV STOMATOLOGIE | SAT_14CLIM03 |  | MAYER | STOMATO | RDC | DAIKIN | DAIK_RXYSQ10TMY1B, CONDENSEUR RXYSQ10TMY1B |  | R410A | 7 | 28 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\EXTERIEURS\Secteur EST (04)\Voies et jardins extérieurs\Exterieurs MAYER MASSON | CONDENSEUR VRV CONSULTATION MIT | SAT_14CLIM04 |  | MAYER | MIT | RDC | DAIKIN | DAIK_RXYCQ12A7Y1B, CONDENSEUR RXYCQ12A7Y1B |  | R410A | 11.7 | 33.5 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\T06\Terrasse sud 129_358 | CONDENSEUR VRV MIT1 | SAT_14CLIM05 |  | MAYER | MIT | E1 | DAIKIN | DAIK_RXYSQ12TMY1B, CONDENSEUR RXYSQ12TMY1B |  | R410A | 8 | 33.5 | 1
SAINT-ANTOINE | MAYER |  | SAINT-ANTOINE\MAYER\SECTEUR 00\T06\Terrasse nord 127_333 | CONDENSEUR VRV MIT 2 | SAT_14CLIM06 |  | MAYER | MIT | E2 | DAIKIN | DAIK_RXYSQ12TMY1B, CONDENSEUR RXYSQ12TMY1B |  | R410A | 8 | 33.5 | 1
[15 empty] | 356.8 | 7

## TERRASSE 22
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
SAINT-ANTOINE | TERRASSE 022 |  | SAINT-ANTOINE\TERRASSE 022\SECTEUR 00\RDC\LT CENTRALE FROID |  | SAT_22GF01 |  | MAYER | TOUS | RDC | DAIKIN | DAIK_EWAHC12TZXRC2002, GROUPE FROID 1,2 MW EWAHC12TZXRC2002 |  | R-1234ze | 232 | 1200 | 1
SAINT-ANTOINE | TERRASSE 022 |  | SAINT-ANTOINE\TERRASSE 022\SECTEUR 00\RDC\LT CENTRALE FROID |  | SAT_22GF02 |  | MAYER | TOUS | RDC | DAIKIN | DAIK_EWAHC12TZXRC2002, GROUPE FROID 1,2 MW EWAHC12TZXRC2002 |  | R-1234ze | 232 | 1200 | 1
SAINT-ANTOINE | TERRASSE 022 |  | SAINT-ANTOINE\TERRASSE 022\SECTEUR 00\RDC\LT CENTRALE FROID |  | SAT_22GF03 |  | MAYER | TOUS | RDC | DAIKIN | DAIK_EWAHC10TZXRC2002, GROUPE FROID 1,0 MW EWAHC10TZXRC2002 |  | R-1234ze | 188 | 1000 | 1
[15 empty] | 3400 | 3