## SYNTHESE
HOPITAL TENON
MARCHE CONTROLES REGLEMENTAIRES 2026 - 2030 RIVE DROITE HOPITAUX PARIS SORBONNES UNIVERSITE
BATIMENT | CONTRÔLE A FAIRE | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB TOTAL DE GROUPE
ACHARD | 2026 | 92.752 | 22
BABINSKI | 2026 | 131.2 | 13
BECLERE | 2026 | 88.3 | 3
CASSIODORE | 2026 | 280.7 | 10
COMMUNAUTE | 2026 | 73.4 | 6
GABRIEL | 2026 | 724.3 | 11
GALIEN | 2026 | 384.1 | 21
GARDIE |  | 17.1
GREGOIRE | 2026 | 204.2 | 6
JOLIOT |  | 12.2
LA ROCADE |  | 16.2
LAVOISIER | 2026 | 90.3 | 18
LE LORIER | 2026 | 71.2 | 15
MEYNIEL | 2026 | 2699.4 | 18
MORIN | 2026 | 213.6 | 18
POMME DE REINETTE |  | 32
PROUST | 2026 | 583.1 | 22
RABELAIS | 2026 | 127.04 | 23
RECHERCHE | 2026 | 1003.48 | 16
SALMON |  | 10
SOLVANT |  | 7.1
|  | 6861.672 | 222

## ACHARD
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | ACHARD | R07 | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_GF4 | TNN_ACH_R07_ GF6 |  | ACHARD | [6 empty] | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | ACHARD | R07 | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_GF5 | TNN_ACH_R07_ GF7 |  | ACHARD | [6 empty] | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_GF1 | TNN_ACH_RDC_ GF1 |  | ACHARD | Grande Chambre Froide |  | EMERSON | ZXME 075E TFD 304 |  | R448A | 4 | 11.9 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_GF2 | TNN_ACH_RDC_ GF2 |  | ACHARD | Moyenne Chambre Froide |  | EMERSON | ZB 38 KCE TFD 551 |  | R449A | 17,9 | 9.3 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_GF3 | TNN_ACH_RDC_ GF3 |  | ACHARD | Petite Chambre Froide Fœtus |  | TECUMSEH | TFH 4524 Z |  | R404A | 3 | À contrôler | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM03 | TNN_ACH_RDC_ GF4 |  | ACHARD |  | R04 | TECUMSEH | SILAJ9513ZTZ | 15B26140211S991330202 | R404A | À contrôler | 1.89 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM10 | TNN_ACH_RDC_ GF5 |  | ACHARD |  |  | TECUMSEH | SILAJ4517ZTZ | 14D02090740S993030202 | R404A | À contrôler | 2.062 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM02 | TNN_ACH_RDC_CLIM01 |  | ACHARD |  | R04 | DAIKIN | RXS25L3V1B | J000463 | R410A | 1 | 2.5 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM04 | TNN_ACH_RDC_CLIM02 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS25L3V1B | J013806 | R410A | 1 | 2.5 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM05 | TNN_ACH_RDC_CLIM03 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS35L2V1B | J013929 | R410A | 1,2 | 1.4 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM06 | TNN_ACH_RDC_CLIM04 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS35L2V1B | J013931 | R410A | 1,2 | 1.4 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM07 | TNN_ACH_RDC_CLIM05 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS35L2V1B | J013031 | R410A | 1,2 | 1.4 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM08 | TNN_ACH_RDC_CLIM06 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS35L2V1B | J0128251 | R410A | 1,2 | 1.4 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM09 | TNN_ACH_RDC_CLIM07 |  | ACHARD |  |  | DAIKIN | RXS35L2V1B | J0228555 | R410A | 1,2 | 1.4 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM11 | TNN_ACH_RDC_CLIM08 |  | ACHARD |  | S01 | DAIKIN | 2MXS50H3V1B2 | J016310 | R410A | 1,6 | 4 | 1
TENON | ACHARD | R01 | TERRASSE | TNN_020_CLIM12 | TNN_ACH_RDC_CLIM09 | Condenseur 108 | ACHARD | Salle congélateur |  | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | 10140733 | R410A | 2,8 | 10 | 1
TENON | ACHARD | R01 | TERRASSE | TNN_020_CLIM13 | TNN_ACH_RDC_CLIM10 | Condenseur 109 | ACHARD | Salle congélateur |  | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | 10140746 | R410A | 2,8 | 10 | 1
TENON | ACHARD | R01 | TERRASSE | TNN_020_CLIM14 | TNN_ACH_RDC_CLIM11 | Condenseur 110 | ACHARD | Salle congélateur |  | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | 10140734 | R410A | 2,8 | 10 | 1
TENON | ACHARD | R06 | TERRASSE | TNN_020_CLIM15 | TNN_ACH_RDC_CLIM12 |  | ACHARD | Labo 6ème | R06 | DAIKIN | 3MXS68G3V1B2 | J006534 | R410A | 2,69 | 6 | 1
TENON | ACHARD | R01 | TOITURE | TNN_020_CLIM16 | TNN_ACH_RDC_CLIM13 |  | ACHARD |  | R01 | DAIKIN | 5MXS90E3V3B | J016916 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM17 | TNN_ACH_RDC_CLIM14 |  | ACHARD | Centre de tri | RDC | TOSHIBA | RAS-10SAV2-E | 12301142 | R410A | 0,8 | 2.5 | 1
TENON | ACHARD | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM18 | TNN_ACH_RDC_CLIM15 |  | ACHARD | Labo | R02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | A0YG18KBTA2 | E20572 | R32 | 1,02 | 5 | 1
[15 empty] | 92.752 | 22

## BABINSKI
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | JOLIOT | R01 | TERRASSE JOLIOT R01 | TNN_004_CLIM15 | TNN_BAB_R01_CLIM11 |  | BABINSKI |  | R02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY040LCLBH | R000750 | R410A | 4 | 12.1 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM06 | TNN_BAB_RDC_CLIM03 | Condenseur 118 | BABINSKI | Dialyse | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJYA90LALH | R305106 | R410A | 11,2 | 28 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM09 | TNN_BAB_RDC_CLIM04 | Condenseur 121 | BABINSKI | Local autocom | S01 | DAIKIN | RZQSG100L8YM1B | 24262813256 | R410A | 2,9 | 9.5 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR RDC | TNN_004_CLIM19 | TNN_BAB_RDC_CLIM05 |  | BABINSKI | Carre sud | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOY43719 | E043719 | R410A | 0,85 | 3.4 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR RDC | TNN_004_CLIM20 | TNN_BAB_RDC_CLIM06 |  | BABINSKI |  | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LMTA | T004140 | R410A | 2,10 | 9.4 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM21 | TNN_BAB_RDC_CLIM07 |  | BABINSKI |  | S01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18LFC | E121629 | R410A | 1,2 | 5.2 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM22 | TNN_BAB_RDC_CLIM08 |  | BABINSKI | Local autocom | RDC | AIRWELL | GC 18 N 410 RC | 2255328039 | R410A | 1,54 | 5 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM23 | TNN_BAB_RDC_CLIM09 |  | BABINSKI | Local autocom | RDC | AIRWELL | GC 18 N 410 RC |  | R410A | 1,54 | 5 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM05 | TNN_BAB_RDC_CLIM10 | Condenseur 117 | BABINSKI | Dialyse | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJYA72LALH | R305244 | R410A | 11,2 | 22.4 | 1
TENON | BABINSKI | S01 | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM24 | TNN_BAB_S01_CLIM01 |  | BABINSKI |  | S01 | DAIKIN | RXS35K2V1B | J030058 | R410A | 1,2 | 3.5 | 1
TENON | BABINSKI | S01 | EXTERIEUR BABINSKI | TNN_004_CLIM25 | TNN_BAB_S01_CLIM02 |  | BABINSKI |  | S01 | DAIKIN | RXS35K2V1B | J080064 | R410A | 1,2 | 3.5 | 1
TENON | JOLIOT | T02 | TERRASSE JOLIOT T02 | TNN_004_CLIM13 | TNN_BAB_T02_CLIM12 |  | BABINSKI | Poste de soins, office | R04 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY040LELBH | R000501 | R410A | 4,8 | 12.1 | 1
TENON | JOLIOT | T02 | TERRASSE JOLIOT T02 | TNN_004_CLIM14 | TNN_BAB_T02_CLIM13 |  | BABINSKI | Poste de soins, office | R04 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY040LELBH | R000311 | R410A | 4,8 ou 8,5 | 12.1 | 1
[15 empty] | 131.2 | 13

## BECLERE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | BECLERE | RDC | EXTERIEUR | TNN_014_CLIM06 | TNN_BEC_RDC_CLIM03 | Condenseur 56 | BECLERE | HTBT |  | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-4D83VA | 47U02295 | R410A | 3,5 | 8.3 | 1
TENON | BECLERE | S01 | EXTERIEUR S01 | TNN_014_CLIM10 | TNN_BEC_S01_CLIM01 |  | BECLERE |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY126GALBH |  | R410A | 11,8 | 40 | 1
TENON | BECLERE | S01 | EXTERIEUR S01 | TNN_014_CLIM09 | TNN_BEC_S01_CLIM02 |  | BECLERE |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY126GALBH | R00041 | R410A | 11,8 | 40 | 1
[15 empty] | 88.3 | 3

## CASSIODORE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_CLIM03 | TNN_CAS_RCB_CLIM1 | Condenseur 77 | CASSIODORE | Salle Interprétation |  | DAIKIN | RXYSQ4T7Y1B | 3600584 | R410A | 3,6 | 12.1 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_CLIM04 | TNN_CAS_RCB_CLIM2 | Condenseur 78 | CASSIODORE |  |  | DAIKIN | RXYSQ5T7Y1B | 3600753 | R410A | 3,6 | 12.1 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_CF 1 A | TNN_CAS_RCB_GF01 | Condenseur 01_A | CASSIODORE | Pharmacie |  | TECUMSEH | TFH 4524 Z |  | R404A | 3 | 3 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_CF 1 B | TNN_CAS_RCB_GF02 | Condenseur 01_B | CASSIODORE | Pharmacie |  | TECUMSEH | TFH 4524 Z |  | R404A | 3 | 3 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_GF1 | TNN_CAS_RCB_GF03 |  | CASSIODORE |  |  | CIAT | AQUACIAT2 LDC 300V 3*400V 50 HZ | 01082181\0003 | R404A | 14,2 | 76.8 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_GF2 | TNN_CAS_RCB_GF04 |  | CASSIODORE |  |  | CIAT | AQUACIAT2 LDC 300V 3*400V 50 HZ | 01082181\0001 | R404A | 14,2 | 76.8 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_GF3 | TNN_CAS_RCB_GF05 |  | CASSIODORE |  |  | CIAT | LDC 300V EVO R410A | 02298131/0001 | R404A | 11 | 75.7 | 1
TENON | CASSIODORE | RCB | EXT CASSIODORE | TNN_012_CLIM05 | TNN_CAS_RCB_GF06 |  | CASSIODORE |  |  | DAIKIN | EWAQ021CAWH | 21000109 | R404A | 7,6 | 21.2 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM04 | TNN_CAS_RCB_GF07 | Condenseur 66 | CASSIODORE |  | S01 | TECUMSEH | S993530202 | 15C10 154526 S993530202 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM03 | TNN_CAS_RCB_GF08 | Condenseur 65 | CASSIODORE |  | S01 | TECUMSEH | S993530202 | 15C10 153306 S993530202 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
[15 empty] | 280.7 | 10

## COMMUNAUTE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | COMMUNAUTE | RDC | coté du bâtiment | TNN_010_CLIM01 | TNN_COM_RDC_CLIM01 |  | COMMUNAUTE |  | RDC | DAIKIN | RXB35C5V1B9 | T081874 | R410A | 1 | 3.5 | 1
TENON | COMMUNAUTE | RDC | Cour du service technique | TNN_010_CLIM02 | TNN_COM_RDC_CLIM02 | Condenseur 40 | COMMUNAUTE |  | S01 | DAIKIN | RZQ200C7Y1B | 5113501 | R410A | 8,3 | 20 | 1
TENON | COMMUNAUTE | RDC | Cour du service technique | TNN_010_CLIM03 | TNN_COM_RDC_CLIM03 | Condenseur 41 | COMMUNAUTE |  | S01 | DAIKIN | RZQ200C7Y1B | 5113498 | R410A | 8,3 | 20 | 1
TENON | COMMUNAUTE | RDC | Cour du service technique | TNN_010_CLIM04 | TNN_COM_RDC_CLIM04 | Condenseur 62 | COMMUNAUTE | Salle serveur informatique | R01 | DAIKIN | RR125B8W1B | 3114466 | R410A | 3,7 | 12.2 | 1
TENON | COMMUNAUTE | RDC | Cour du service technique | TNN_010_CLIM05 | TNN_COM_RDC_CLIM05 | Condenseur 63 | COMMUNAUTE | Salle serveur informatique | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG45LATT | T011722 | R410A | 3,45 | 12.5 | 1
TENON | COMMUNAUTE | RDC | Cour du service technique | TNN_010_CLIM06 | TNN_COM_RDC_CLIM06 |  | COMMUNAUTE |  | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18KMTA | T031632 | R32 | 1,02 | 5.2 | 1
[15 empty] | 73.4 | 6

## GABRIEL
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | GABRIEL | R01 | ESCALIER | TNN_007_CLIM07 | TNN_GAB_R01_CLIM01 |  | GABRIEL |  | R03 | FUJITSU GENERAL LIMITED |  | R101540 | R410A | 7,5 | 28 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM04 | TNN_GAB_R03_CLIM02 | Condenseur 149 | GABRIEL |  |  | ATLANTIC | AJY072LELAY | R101626 | R410A | 7 | 22.4 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM05 | TNN_GAB_R03_CLIM03 | Condenseur 150 | GABRIEL |  |  | ATLANTIC | AJY108LELAH | R000765 | R410A | 7,5 | 33.5 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM06 | TNN_GAB_R03_CLIM04 | Condenseur 151 | GABRIEL |  |  | ATLANTIC | AYJO90LELAH | R100676 | R410A | 7,5 | 28 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM08 | TNN_GAB_R03_CLIM05 | Condenseur | GABRIEL |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY072LELBH | R000235 | R410A | 7 | 22.4 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM09 | TNN_GAB_R03_CLIM06 | Condenseur | GABRIEL |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY090LELBH | R000018 | R410A | 7,5 | 22 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM10 | TNN_GAB_R03_CLIM07 | Condenseur | GABRIEL |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AJY108LELBH | R000020 | R410A | 7,5 | 33.5 | 1
TENON | GABRIEL | R07 |  | TNN_007_GF3 | TNN_GAB_R07_GF01 |  | GABRIEL |  |  | CARRIER | 30RB0262 | M2013019700 | R410A | 33,1 | 263 | 1
TENON | GABRIEL | R07 |  | TNN_007_GF4 | TNN_GAB_R07_GF02 |  | GABRIEL |  |  | CARRIER | 30RB0262 | M2013019702 | R410A | 33,1 | 263 | 1
TENON | GABRIEL | S01 | PARKING | TNN_007_CLIM12 | TNN_GAB_S01_CLIM08 |  | GABRIEL | Local onduleur TNN-01-007-00-S01-096_167 | S01 | AIRWELL | GC 18 DC INV R410 | 7SP061422 | R410A | 1,5 | 5 | 1
TENON | GABRIEL | S02 | PARKING | TNN_007_CLIM13 | TNN_GAB_S01_CLIM09 |  | GABRIEL | Local groupe de vide | S02 | AIRWELL | AWAU-YIF012-H11 | 7SP061779 | R410A | 1 | 3.5 | 1
[15 empty] | 724.3 | 11

## GALIEN
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM01 | TNN_GAL_RDC_CLIM01 | Condenseur 00 - GP1 | GALIEN | RDCH NORD | RDCH | DAIKIN | RXYSQ12-TY1 | E003759 | R410A | 8 | 33.5 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM02 | TNN_GAL_RDC_CLIM02 | Condenseur 00 - GP2 | GALIEN | RDC CENTRE SUD | RDC | DAIKIN | RXYSQ10-TMY1B | F001157 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM03 | TNN_GAL_RDC_CLIM03 | Condenseur 01 - GP6 | GALIEN | R01 MEDECINE NUCLEAIRE | R01 | DAIKIN | RXYSQ8-TMYIB | F002613 | R410A | 5,5 | 22.4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM04 | TNN_GAL_RDC_CLIM04 | Condenseur 01 - GP10 | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | RXYSQ10-TMYIB | F001114 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM05 | TNN_GAL_RDC_CLIM05 | Condenseur 02 - GP3 (niveau 2 et 3) | GALIEN | R02 HAD | R02 | DAIKIN | RXYSQ10-TMYIB | F001139 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM06 | TNN_GAL_RDC_CLIM06 | Condenseur 02 - GP8 | GALIEN | R02 CENTRE + SUD | R02 | DAIKIN | RXYSQ8-TMYIB | F002581 | R410A | 5,5 | 22.4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM07 | TNN_GAL_RDC_CLIM07 | Condenseur 07 - GPO | GALIEN | Extérieur/Salle Serveur |  | DAIKIN | RXYSQ4-TMYIB | F002425 | R410A | 3,7 | 12.1 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM08 | TNN_GAL_RDC_CLIM08 | Condenseur 03 - GP11 | GALIEN |  | R03 | DAIKIN | RXYSQ10TMYIB | F001223 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM09 | TNN_GAL_RDC_CLIM09 | Condenseur 04 - GP5 | GALIEN | R04 NORD | R04 | DAIKIN | RXYSQ8-TMYIB | F002797 | R410A | 5,5 | 22.4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM10 | TNN_GAL_RDC_CLIM10 | Condenseur 04 - GP9 | GALIEN | R05 ET R06 SUD | R06 + R05 | DAIKIN | RXYSQ12-TMYIB | F001088 | R410A | 8 | 33.5 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM11 | TNN_GAL_RDC_CLIM11 | Condenseur 05 - GP4 | GALIEN | R05 | R05 | DAIKIN | RXYSQ10-TMYIB | F006799 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM12 | TNN_GAL_RDC_CLIM12 | Condenseur 06 - GP7 | GALIEN | R06 | R06 | DAIKIN | RXYSQ6T8YB | 2801719 | R410A | 3,6 | 15.5 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM13 | TNN_GAL_RDC_CLIM13 | Condenseur 06 - GP12 | GALIEN | R06 CENTRE +SUD | R06 | DAIKIN | RXYSQ10-TMYIB | F001024 | R410A | 7 | 28 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM14 | TNN_GAL_RDC_CLIM14 | Condenseur 06 - GP2 | GALIEN | R06 NORD | R06 | DAIKIN | RXYSQ8-TMYIB | F002634 | R410A | 5,5 | 22.4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM16 | TNN_GAL_RDC_CLIM15 | Condenseur 83 | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | RZQSG140L7Y1B | 97325509359F | R410A | 4 | 13.4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM17 | TNN_GAL_RDC_CLIM16 | Condenseur 84 | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | RZQG100L9V1B | 326618046878 | R410A | 4 | 9.5 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM18 | TNN_GAL_RDC_CLIM17 |  | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J055611 | R410A | 1,7 | 5 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM19 | TNN_GAL_RDC_CLIM18 |  | GALIEN |  | R01 | HITACHI | RAC-18GH4 | 042240779 | R410A | 1,45 | 4 | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM20 | TNN_GAL_RDC_CLIM19 |  | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | RXF50B2V1B | J114667 | R32 | 0,9 |  | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM21 | TNN_GAL_RDC_CLIM20 |  | GALIEN |  | R01 | DAIKIN | 3MXS52E4V1B2 | J024375 | R410A | 2 |  | 1
TENON | GALIEN | RDC | EXTERIEUR GALIEN | TNN_016_CLIM22 | TNN_GAL_RDC_CLIM21 |  | GALIEN | INFO | R01 | MITSUBISHI ELECTRIC |  | 15P03476 | R410A | 1,8 |  | 1
[15 empty] | 384.1 | 21

## GARDIE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGOTIFIQUE (Kw) | NB
TENON | GARDIE | RDC | Devant gardie | TNN_001_CLIM01 | TNN_GAR_R04_CLIM01 | Condenseur 144 | GARDIE | Securite incendie | RDC | AIRWELL | AWAU-YUD036-H13 | 7SP062790 | R410A | 3,8 | 3.2 | 1
TENON | GARDIE | RDC | Coté gardie | TNN_001_CLIM02 | TNN_GAR_R04_CLIM02 |  | GARDIE | Local informatique | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18930 | E125930 | R410A | 1,2 | 5.2 | 1
TENON | GARDIE | RDC | Devant gardie | TNN_001_CLIM03 | TNN_GAR_R04_CLIM03 |  | GARDIE | Cellule de crise | RDC | AIRWELL | GC12 DC INV R410 | 3221953621 | R410A | 1,2 | 3.5 | 1
TENON | GARDIE | RDC | Coté gardie | TNN_001_CLIM04 | TNN_GAR_R04_CLIM04 |  | GARDIE |  | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18335 | E126335 | R410A | 1,20 | 5.2 | 1
TENON | GARDIE | R04 | TOIT DE GARDIE | TNN_001_CLIM05 | TNN_GAR_R04_CLIM05 |  | GARDIE |  | R04 | MITSUBISHI ELECTRIC | MULLH-12 |  |  | À contrôler | À contrôler | 1
[15 empty] | 17.1 | 5

## GREGOIRE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | GREGOIRE | RDC | ENTRE LE R03 ET R04 (ESCALIER) | TNN_GRE_R03_CLIM04 | TNN_GRE_R03_CLIM04 |  | GREGOIRE |  | R03 | DAIKIN | JMX6468NZV1B8 | J021064 | R32 | 2 | À contrôler | 1
TENON | GREGOIRE | R05 | TERRASSE | TNN_015_GR01 | TNN_GRE_R05_GF01 |  | GREGOIRE |  |  | CARRIER | 30RBS-045B0153-PE | M2017008480 | R410A | 5,3 | 59.2 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM06 | TNN_GRE_RDC_CLIM01 | Condenseur 68 | GREGOIRE |  | R01 | DAIKIN | RXYQ8T7Y1B | 8507089 | R410A | 5,9 | 22.4 | 1
TENON | GREGOIRE | RDC | EXTERIEUR GREGOIRE | TNN_015_CLIM01 | TNN_GRE_RDC_CLIM02 |  | GREGOIRE | Local osmoseur | RDC | DAIKIN | RXS50L2V1B | J044040 | R410A | 1,7 | 5 | 1
TENON | GREGOIRE | RDC | EXTERIEUR GREGOIRE | TNN_015_CLIM02 | TNN_GRE_RDC_CLIM03 |  | GREGOIRE | Reserve | S01 | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J007184 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | GREGOIRE | S01 | GREGOIRE | TNN_015_GR02 | TNN_GRE_S01_GF02 |  | GREGOIRE |  |  | TRANE | 270627-1 | K0154091 | R407C | 38 | 109.5 | 1
[15 empty] | 204.2 | 6

## JOLIOT
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | JOLIOT | RDC | EXTERIEUR JOLIOT | TNN_003_CLIM12 | TNN_JOL_RDC_CLIM01 |  | JOLIOT |  | RDC | DAIKIN | RXS42L2V1B | 025176 | R410A | 1,3 | 4.2 | 1
TENON | JOLIOT | RDC | EXTERIEUR JOLIOT | TNN_003_CLIM13 | TNN_JOL_RDC_CLIM02 |  | JOLIOT | Locaux surete | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG30KVTA4 | 019421 | R32 | 2,20 | 8 | 1
TENON | JOLIOT | T02 | TERRASSE JOLIOT T02 | TNN_004_CLIM17 | TNN_JOL_RDC_CLIM03 |  | JOLIOT | Local informatique | R01 | DAIKIN | RXF50B2V1B | J111465 | R32 | 0,9 | 3 | 1
[15 empty] | 15.2 | 3

## LA ROCADE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | LA ROCADE | RDC | EXTERIEUR | TNN_026_CLIM01 | TNN_ROC_RDC_CLIM01 | Compresseur 162 | LA ROCADE | Salle de sport | RDC | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J046419 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | LA ROCADE | RDC | EXTERIEUR | TNN_026_CLIM02 | TNN_ROC_RDC_CLIM02 | Compresseur 163 | LA ROCADE | Salle de sport | RDC | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J046422 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
[15 empty] | 16.2 | 2

## LAVOISIER
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM16 | TNN_LAV_R01_CLIM16 |  | LAVOISIER | R01-165_205, R01-162_205, R01-159_206, R01-156_205 | R01 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUMY-SP112VKM2 | 36P00872 | R410A | 7,52 | 15.8 | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM17 | TNN_LAV_R01_CLIM17 |  | LAVOISIER | R01-160_196 | R01 | DAIKIN | RXM35RSV189 | T100869 | R32 | 0,76 | À contrôler | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM18 | TNN_LAV_R01_CLIM18 |  | LAVOISIER |  | R01 | DAIKIN | RXM35R5V1B9 | T036824 | R32 | 0,76 | À contrôler | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM19 | TNN_LAV_R01_CLIM19 |  | LAVOISIER |  | R01 | DAIKIN | RXS35K2V1B | J030126 | R410A | 1,2 | À contrôler | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM20 | TNN_LAV_R01_CLIM20 |  | LAVOISIER |  | R01 | AIRWELL | GC 9 DC INV R410 | 2251266542 | R410 | 1,1 | 1.6 | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM21 | TNN_LAV_R01_CLIM21 |  | LAVOISIER |  | R01 | AIRWELL | GC 9 DC INV R410 | 2251201357 | R410A | 1,1 | 1.6 | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM22 | TNN_LAV_R01_CLIM22 |  | LAVOISIER |  | R01 | AIRWELL | GC 9 DC INV R410 | 2251281743 | R410A | 1,1 | 1.6 | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM23 | TNN_LAV_R01_CLIM23 |  | LAVOISIER |  | R01 | DAIKIN | RXB50CV1B | K057864 | R410A | 1,4 | 1.7 | 1
TENON | LAVOISIER | R01 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_LAV_R01_CLIM24 | TNN_LAV_R01_CLIM24 |  | LAVOISIER |  | R01 | DAIKIN | RXS50L2V18 | J121486 | R410A | 1,7 | À contrôler | 1
TENON | LAVOISIER | R05 | TERRASSE | TNN_005_CLIM07 | TNN_LAV_R05_CLIM07 |  | LAVOISIER |  | R05 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUMY-P140YHMB | 95UOO155 | R410A | 8,5 | 15.5 | 1
TENON | LAVOISIER | R05 | TERRASSE | TNN_005_CLIM09 | TNN_LAV_R05_CLIM08 |  | LAVOISIER |  | R05, R04 | DAIKIN |  | 82W04513 | R410A |  | À contrôler | 1
TENON | LAVOISIER | R06 | TERRASSE | TNN_005_CLIM06 | TNN_LAV_R06_CLIM09 |  | LAVOISIER |  |  | DAIKIN | 3MXS68G3V1B2 | J042373 | R410A | 2,59 | 6 | 1
TENON | LAVOISIER | RDC | EXTERIEUR LAVOISIER | TNN_005_CLIM13 | TNN_LAV_RDC_CLIM02 |  | LAVOISIER | Local onduleur | RDC | ATLANTIC | 5U 036 NBB.UE | 872164 | R32 | 2,4 | 9.5 | 1
TENON | LAVOISIER | RDC | EXTERIEUR LAVOISIER | TNN_005_CLIM14 | TNN_LAV_RDC_CLIM03 |  | LAVOISIER | TGBT |  | CARRIER | 30AWH006HD | B20171255686 | R410A | 1,35 | 6 | 1
TENON | LAVOISIER | RDC | EXTERIEUR LAVOISIER | TNN_005_CLIM15 | TNN_LAV_RDC_CLIM04 |  | LAVOISIER |  | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18LAC2 | E024675 | R410A | 1,3 | 5 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXT BABINSKI | TNN_005_CLIM18 | TNN_LAV_RDC_CLIM05 |  | LAVOISIER | EFR | R01 | ATLANTIC | AOYG36LBLA5 | R005575 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | BABINSKI | RDC | EXT BABINSKI | TNN_005_CLIM19 | TNN_LAV_RDC_CLIM06 |  | LAVOISIER | EFR | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LBLA5 | R005657 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | LAVOISIER | S01 | EXTERIEUR S01 | TNN_005_CLIM12 | TNN_LAV_S01_CLIM01 |  | LAVOISIER |  | R01 | DAIKIN | 3MXS68G3V1B2 | J012423 | R410A | 2,59 | 6 | 1
[15 empty] | 90.3 | 18

## LE LORIER
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | LE LORIER | R02 | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM14 | TNN_LEL_R02_CLIM012 |  | LE LORIER | Box consult 1 | R02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG12KMCC | E104569 | R32 | 0,7 | 3.4 | 1
TENON | LE LORIER | R06 | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM15 | TNN_LEL_R02_CLIM013 |  | LE LORIER | BoX Pr TOUBOUL | R06 | COOLSTREAM |  |  |  | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | LE LORIER | R07 | TERASSE | TNN_018_CLIM05 | TNN_LEL_R02_CLIM013 |  | LE LORIER | Labo | R06 | TOSHIBA | RAS-167SAV-E6 | 42900300 | R410A | 1,05 | 2.8 | 1
TENON | LE LORIER | R02 | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM16 | TNN_LEL_R02_CLIM014 |  | LE LORIER | ECHOGRAPHIE A | R02 | DAIKIN | 3MXS68G3V1B2 | J015458 | R410A | 2,59 | 6 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM01 | TNN_LEL_RDC_CLIM02 | Condenseur 88 | LE LORIER | Box ECHO | R02 | DAIKIN | RZQG71L8V1B | 1300569 | R410A | 2,9 | 6.8 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM02 | TNN_LEL_RDC_CLIM03 | Condenseur 89 | LE LORIER | Salle d'attente urgences | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LBLA5 | R003013 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM03 | TNN_LEL_RDC_CLIM04 | Condenseur 115 | LE LORIER | CECOS | S01 | DAIKIN | RZQG100L9V1B | 2808089 | R410A | 4 | 9.5 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM07 | TNN_LEL_RDC_CLIM05 |  | LE LORIER | CECOS | S01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG24LAT3 | T077128 | R410A | 2,2 | 6.8 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM08 | TNN_LEL_RDC_CLIM06 |  | LE LORIER | CECOS | S01 |  | DAIKIN |  | R410A | 4 | 9.5 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM09 | TNN_LEL_RDC_CLIM07 |  | LE LORIER |  |  | DAIKIN | 2MXM50N2V1B | J013336 | R32 | 1,15 | 3 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM10 | TNN_LEL_RDC_CLIM08 |  | LE LORIER |  |  | DAIKIN | RXS25L3V1B | J018295 | R410A | 1 | 2.5 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM11 | TNN_LEL_RDC_CLIM09 |  | LE LORIER |  |  | DAIKIN | RZQSG71L3V1B | J029214 | R410A | 2,75 | 6.8 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM12 | TNN_LEL_RDC_CLIM10 |  | LE LORIER | Salle echo | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG12KMCC | E104551 | R32 | 0,7 | 3.4 | 1
TENON | LE LORIER | RDC | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM13 | TNN_LEL_RDC_CLIM11 |  | LE LORIER |  | RDC | DAIKIN | RXS35L3V1B | J106405 | R410A | 1,2 | 3.4 | 1
TENON | LE LORIER | S01 | EXTERIEUR LE LORIER | TNN_018_CLIM04 | TNN_LEL_S01_CLIM01 |  | LE LORIER |  |  | DAIKIN | RZQSG71L3V1B | J029214 | R410A | 2,75 | 6.8 | 1
[15 empty] | 80.7 | 15

## MEYNIEL
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | GABRIEL | R01 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_CLIM11 | TNN_MEY_R01_CLIM07 |  | MEYNIEL |  | R01 | DAIKIN | AJY072LELBH | R000056 | R410A | 7 | 22.4 | 1
TENON | MEYNIEL | R01 | PATIO MEYNIEL | TNN_008_CLIM10 | TNN_MEY_R01_CLIM08 |  | MEYNIEL |  |  | DAIKIN | RXS50K2V1B | J027849 | R410A | 1,7 | 5 | 1
TENON | MEYNIEL | R01 | TERRASSE R01 | TNN_008_CLIM12 | TNN_MEY_R01_CLIM12 |  | MEYNIEL | Scanner | R01 | DAIKIN | RZASG100M7Y1B | 3317891 | R32 | 2,6 | 9.5 | 1
TENON | MEYNIEL | R01 | TERRASSE R01 | TNN_008_GF4 | TNN_MEY_R01_GF01 |  | MEYNIEL |  | R01 | M.T.A | TAEEVO TECH 381 | 2200417096 | R410A | 18,5 | 80.4 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_GF1 | TNN_MEY_R01_GF02 |  | MEYNIEL |  | R03 | DAIKIN | EWAT135B-SLB1023 | CH-22E01138-KKKKXX | R32 | 8,4 | 131 | 1
TENON | GABRIEL | R03 | EXTERIEUR GABRIEL | TNN_007_GF2 | TNN_MEY_R01_GF03 |  | MEYNIEL | RADIO | R03 | DAIKIN | EWAT135B-SLB1023 | CH-22E01139-KKKKXX | R32 | 8,4 | 131 | 1
TENON | MEYNIEL | R08 | Local 8ème étage | TNN_008_GF1 | TNN_MEY_R01_GF04 |  | MEYNIEL |  |  | YORK | YLCS0750AA | PLWMYL7625 | R134A | 156 | 744.3 | 1
TENON | MEYNIEL | R08 | Local 8ème étage | TNN_008_GF2 | TNN_MEY_R01_GF05 |  | MEYNIEL |  |  | YORK | YLCS0750 | PLWMYL7623 | R134A | 156 | 744.3 | 1
TENON | MEYNIEL | R08 | Local 8ème étage | TNN_008_GF3 | TNN_MEY_R01_GF06 |  | MEYNIEL |  |  | YORK | YLCS0750AA | PLWMYL7624 | R134A | 156 | 744.3 | 1
TENON | MEYNIEL | R02 | PATIO MEYNIEL | TNN_008_CLIM03 | TNN_MEY_R02_CLIM09 |  | MEYNIEL |  |  | DAIKIN | RYYQ8U7Y1B | 4001093 | R410A | 5,9 | 22.4 | 1
TENON | MEYNIEL | R03 | PATIO | TNN_008_CLIM02 | TNN_MEY_R03_CLIM10 |  | MEYNIEL |  |  | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | 2302673 | R410A | 4 | 9.5 | 1
TENON | MEYNIEL | R04 | PATIO MEYNIEL | TNN_008_CLIM11 | TNN_MEY_R04_CLIM11 |  | MEYNIEL | Local osmosseur | R05 | DAIKIN | RZAG50A2V1B | J008905 | R32 | 1,55 | 5 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | EXTERIEUR RDC | TNN_008_CLIM01 | TNN_MEY_RDC_CLIM01 |  | MEYNIEL | Local groupe de vide | S01 | DAIKIN | RR100B8V3B | 3106961 | R410A | 3,7 | 9.8 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | EXTERIEUR RDC | TNN_008_CLIM04 | TNN_MEY_RDC_CLIM02 |  | MEYNIEL | Local groupe de vide | S01 | DAIKIN | RZQSG71L3V1B | J060724 | R410A | 2,75 | 6.8 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | PATIO MEYNIEL | TNN_008_CLIM06 | TNN_MEY_RDC_CLIM03 | Condenseur 32 | MEYNIEL | SALLE DE RETOUR RUE | RDC | DAIKIN | RZQG125L8Y1B | 3813131 | R410A | 4 | 12.2 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | PATIO MEYNIEL | TNN_008_CLIM07 | TNN_MEY_RDC_CLIM04 |  | MEYNIEL | Local onduleur |  | DAIKIN | RXS25L3V1B | J066770 | R410A | 1 | 2.5 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | EXTERIEUR MEYNIEL | TNN_008_CLIM08 | TNN_MEY_RDC_CLIM05 |  | MEYNIEL | Local groupe de vide | S01 | ATLANTIC | 1U036DB.UE | AA9Z2 0E1G0 0AUK4 C0131 | R32 | 1,7 | 9.5 | 1
TENON | MEYNIEL | RDC | EXTERIEUR MEYNIEL | TNN_008_CLIM09 | TNN_MEY_RDC_CLIM06 |  | MEYNIEL | Local groupe de vide | S01 | ATLANTIC | 1U036DB.UE | AA9Z2 0E1G0 0AUK4 C0128 | R32 | 1,7 | 9.5 | 1
[15 empty] | 2699.4 | 18

## MORIN
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | JOLIOT | R01 | TERRASSE JOLIOT R01 | TNN_004_CLIM18 | TNN_MOR_R01_CLIM10 |  | MORIN | Carre sud | R03 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J034300 | R410A | 1,7 | 5 | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM02 | TNN_MOR_R01_CLIM12 | Condenseur 35 | MORIN | Carre nord et aile nord | R02,R03,R04 | DAIKIN | 4MXS80E3V3B2 | J025376 | R410A | 2,99 | 7.3 | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM01 | TNN_MOR_R02_CLIM11 | Condenseur 34 | MORIN | Carre nord et aile nord | R02,R03,R04 | DAIKIN | 4MXS80E3V3B2 | J025401 | R401A | 2,99 | 7.3 | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_GR01 | TNN_MOR_R02_GF02 |  | MORIN | Biochimie | R06 | CARRIER | 30RBS-100B0109-PE | M201516239 | R401A | 10,8 | 100 | 1
TENON | LAVOISIER | R06 | EXT LAVOISIER | TNN_002_CLIM10 | TNN_MOR_R06_CLIM14 |  | MORIN | BIOCHIMIE | R06 | DAIKIN | RXYSCQ5TMV1B | F010324 | R410A | 3,7 | 10.3 | 1
TENON | LAVOISIER | R06 | TERRASSE LAVOISIER | TNN_005_CLIM05 | TNN_MOR_R06_CLIM15 |  | MORIN |  | R05 | DAIKIN | RXYSQ6P8V1B | 1506848 | R410A | 4 | 15.5 | 1
TENON | MORIN | R06 | EXTERIEUR R06 | TNN_002_GF1 | TNN_MOR_R06_GF03 |  | MORIN | BIOCHIMIE | R06 | TECUMSEH | TFH 4531 Z |  | R404A | 3 | 4.4 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM03 | TNN_MOR_RDC_CLIM02 |  | MORIN |  | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LBLA5 | R005436 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM04 | TNN_MOR_RDC_CLIM03 |  | MORIN |  | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG24LAT3 | T059233 | R410A | 2,2 | 6.8 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM05 | TNN_MOR_RDC_CLIM04 | Condenseur 164 | MORIN |  | R03 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LBLA5 | R005435 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM06 | TNN_MOR_RDC_CLIM05 |  | MORIN |  | R01 | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J31910 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM09 | TNN_MOR_RDC_CLIM06 |  | MORIN |  | S01 | DAIKIN | RXF50B2V1B | J111468 | R32 | 0,9 | À contrôler | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM10 | TNN_MOR_RDC_CLIM07 |  | MORIN |  | R02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG36LBLA5 | R005435 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM11 | TNN_MOR_RDC_CLIM08 |  | MORIN | Local compresseur | S01 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J141447 | R410A | 1,7 | 5 | 1
TENON | MORIN | RDC | EXTERIEUR MORIN | TNN_002_CLIM12 | TNN_MOR_RDC_CLIM09 |  | MORIN | Local electrique | S01 | DAIKIN | RZAG35A2V1B | J019106 | R32 | 1,55 | 3.5 | 1
TENON | MORIN | S01 | EXTERIEUR S01 | TNN_002_CLIM08 | TNN_MOR_S01_CLIM01 |  | MORIN |  | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | MXZ-3B54VA | 0001045T | R410A | 2,7 | 5.4 | 1
TENON | MORIN | S01 | EXTERIEUR S01 | TNN_002_CLIM07 | TNN_MOR_S01_GF01 |  | MORIN |  | R01 | SILENSYS |  | 886549 | R410A | 2,85 | À contrôler | 1
TENON | JOLIOT | T02 | TERRASSE JOLIOT T02 | TNN_004_CLIM16 | TNN_MOR_T02_CLIM13 |  | MORIN |  | R03 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J013930 | R410A | 1,7 | 5 | 1
[15 empty] | 213.6 | 18

## POMME DE REINETTE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | POMME DE REINETTE | RDC | EXTERIEUR PDR | TNN_006_CLIM01 | TNN_CRE_RDC_CLIM01 | Condenseur 21 | POMME DE REINETTE | Créche |  | ATLANTIC | AOYG18LAT3 | T032496 | R410A | 2,2 | 5.4 | 1
TENON | POMME DE REINETTE | RDC | EXTERIEUR PDR | TNN_006_CLIM02 | TNN_CRE_RDC_CLIM02 | Condenseur 152 | POMME DE REINETTE | Créche (Section bébés) |  | ATLANTIC | AOYG36LBLA5 | R005626 | R410A | 4 | 10 | 1
TENON | POMME DE REINETTE | RDC | EXTERIEUR PDR | TNN_006_CLIM03 | TNN_CRE_RDC_CLIM03 | Condenseur 158 | POMME DE REINETTE | Crèche (Section Moyens) |  | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J046417 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | POMME DE REINETTE | RDC | EXTERIEUR PDR | TNN_006_CLIM04 | TNN_CRE_RDC_CLIM04 |  | POMME DE REINETTE | Créche |  | DAIKIN | 5MXM90N2V1B9 | J007550 | R32 | 2,4 | 8.5 | 1
[15 empty] | 32 | 4

## PROUST
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM05 | TNN_PRO_RDC_CLIM05 |  | PROUST |  |  | DAIKIN | RXF50B2V1B | 197717 | R32 | 0,9 | À contrôler | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM15 | TNN_PRO_RDC_CLIM06 |  | PROUST | EFM | R03 | DAIKIN | 3MXM68N2V1B9 | J070718 | R32 | 2 | À contrôler | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM16 | TNN_PRO_RDC_CLIM07 |  | PROUST | EFM | R03 | FUJITSU ATLANTIC | AJY162LELBH | R000289 | R410A | 11,8 | 50 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM17 | TNN_PRO_RDC_CLIM08 |  | PROUST |  | S01 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-P100VKA | 19P00494 | R410A | 3,3 | 10 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM18 | TNN_PRO_RDC_CLIM09 |  | PROUST |  | S01 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-ZRP35VKA2 | 13U13421 | R410A | 2,2 | 3.5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM19 | TNN_PRO_RDC_CLIM10 |  | PROUST |  | S01 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-ZRP50VKA2 | 11U12102 | R410A | 2,4 | 3.5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM20 | TNN_PRO_RDC_CLIM11 |  | PROUST |  | R01 | DAIKIN | RZQG71L9V1B | 2315034 | R410A | 2,9 | 6.8 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM25 | TNN_PRO_RDC_CLIM12 |  | PROUST |  |  | DAIKIN | RZAG50A2V1B | J010938 | R32 | 1,55 | 5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM26 | TNN_PRO_RDC_CLIM13 |  | PROUST |  | R01 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUZ-GE50VA | 0020552T | R410A | 1,55 | 5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM27 | TNN_PRO_RDC_CLIM14 |  | PROUST |  | S01 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA50VA6 | 0Z00746 | R410A | 1,6 | 5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM28 | TNN_PRO_RDC_CLIM15 |  | PROUST |  | S01 | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA50VA6 | 96P01570 | R410A | 1,6 | 5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM29 | TNN_PRO_RDC_CLIM16 |  | PROUST |  | R01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | A0YG18LFC | E125929 | R410A | 1,2 | 5.2 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM30 | TNN_PRO_RDC_CLIM17 |  | PROUST |  | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | A0YG12LALL | R105390 | R410A | 1,15 | 3.5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM31 | TNN_PRO_RDC_CLIM18 |  | PROUST |  | RDC | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18LAC2 | E061766 | R410A | 1,3 | 5 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_CLIM32 | TNN_PRO_RDC_CLIM19 |  | PROUST | Sale de staff | S01 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18LBCB | E011570 | R410A | 1,2 | 5.2 | 1
TENON | PROUST | S02 | Terrasse PROUST | TNN_013_GF4 | TNN_PRO_RDC_GF01 | Condenseur | PROUST | M2014052506 | S02 | CARRIER | 30RW-210-A0251-PE- | M2014052507 | R407C | 38 | 200 | 1
TENON | PROUST | RDC | Terrasse PROUST | TNN_013_GF3 | TNN_PRO_RDC_GF02 | Condenseur | PROUST |  | S01 | CARRIER | 30 RBS-050B0018-PE | M2014053492 | R410A | 5,9 | 50 | 1
TENON | PROUST | S02 | Terrasse PROUST | TNN_013_GF5 | TNN_PRO_RDC_GF03 | Condenseur | PROUST | M2014052507 | S02 | CARRIER | 30RW-210-A0251-PE- | M2014052506 | R407C | 38 | 200 | 1
TENON | PROUST | S02 | EXTERIEUR | TNN_013_CLIM21 | TNN_PRO_S02_CLIM01 |  | PROUST |  | S01 | DAIKIN | 5MXS90E3V3B2 | J037040 | R410A | 2,99 | 8.1 | 1
TENON | PROUST | S02 | EXTERIEUR | TNN_013_CLIM22 | TNN_PRO_S02_CLIM02 |  | PROUST | Local aerocom | S02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG24LFL | R002993 | R410A | 1,65 | 7.1 | 1
TENON | PROUST | S02 | EXTERIEUR | TNN_013_CLIM23 | TNN_PRO_S02_CLIM03 |  | PROUST | Local aerocom | S02 | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG18LBCB | E000896 | R410A | 1,2 | 5.2 | 1
TENON | PROUST | S02 | EXTERIEUR | TNN_013_CLIM24 | TNN_PRO_S02_CLIM04 |  | PROUST |  | S01 | DAIKIN | RXM35R05V1B9 | T112084 | R32 | 070 | À contrôler | 1
[15 empty] | 583.1 | 22

## RABELAIS
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°1 | TNN_RAB_R01_GF10 | Compresseur | RABELAIS | Local chaine |  | TECUMSEH | SIL AG 4581 ZTZ | 20K30170911S9997330202 | R449A | 7 | 9.5 | 1
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°2 | TNN_RAB_R01_GF11 | Compresseur | RABELAIS | Local chaine |  | TECUMSEH | SIL AG 4581 ZTZ | 20L021053442S9997330202 | R449A | 7 | 9.5 | 1
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°3 | TNN_RAB_R01_GF12 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide salle spécialisée |  | TECUMSEH | SIL AG 4581 ZTZ | 20D29135102S9997330202 | R449A | 7 | 9.5 | 1
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°4 | TNN_RAB_R01_GF13 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide salle spécialisée |  | TECUMSEH | SIL AG 4581 ZTZ | 19E15103421S9997330202 | R449A | 7 | 9.5 | 1
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°5 | TNN_RAB_R01_GF14 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide salle spécialisée |  | TECUMSEH | SIL AG 4568 ZTZ | 22J22081829S9997330202 | R449A | 6 | 8.4 | 1
TENON | RABELAIS | R01 | Terrasse ext côté jardin | GF n°6 | TNN_RAB_R01_GF15 | Compresseur | RABELAIS |  |  | TECUMSEH | SIL AG 4519 ZTZ | 22J22081829SJ93130202 | À contrôler | À contrôler | 2.53 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | EXTERIEUR RABELAIS | TNN_009_CLIM02 | TNN_RAB_RDC_CLIM01 |  | RABELAIS |  | RDC | DAIKIN | RXF50B2V1B | J112906 | R32 | 0,9 | 5 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | EXTERIEUR RABELAIS | TNN_009_CLIM03 | TNN_RAB_RDC_CLIM02 |  | RABELAIS |  | RDC | DAIKIN | RZQSG140L7Y1B | 4406862 | R410A | 4 | 14 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Local technique 1 | Cellule ACFRI n°1 | TNN_RAB_RDC_GF01 | Compresseur | RABELAIS | Cuisine |  | TECUMSEH | UH SHT2542 Z BR |  | R404A | 12 | 6.8 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Local technique 1 | Cellule ACFRI n°2 | TNN_RAB_RDC_GF02 | Compresseur | RABELAIS | Cuisine |  | TECUMSEH | UH SHT2542 Z BR | 20L160802213F61800736 | R404A | 12 | 6.8 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Ext côté jardin | GF Silensys | TNN_RAB_RDC_GF04 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide prépa froides (plan blanc) | RDC | TECUMSEH | SIL |  | R404A | 2,5 | 2.31 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | EXTERIEUR RABELAIS | TNN_009_CLIM01 | TNN_RAB_RDC_GF05 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide négative | RDC | EMERSON | ZXLE 020E TFD 453 |  | R404 | 5,8 | 1.7 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Ext côté jardin | TNN_01_009_GF07 | TNN_RAB_RDC_GF06 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide prépa froides | RDC | TECUMSEH | SILAG 4581 ZTZ | 20L04131429S999730202 | R449A | 7 | 9.5 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Ext devant local technique 1 | TNN_01_009_GF09 | TNN_RAB_RDC_GF07 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide PCEA |  | TECUMSEH | SIL AG 4573 ZTZ |  | R449A | 7 | 8.9 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Ext devant local technique 1 | TNN_01_009_GF09 BIS | TNN_RAB_RDC_GF08 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide PCEA |  | TECUMSEH | SIL AG 4568 ZTZ |  | R449A | 7 | 8.4 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Ext devant local technique 1 | TNN_01_009_GF10 | TNN_RAB_RDC_GF09 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide prépa chaine |  | TECUMSEH | SIL AG 4546 ZTZ |  | R449A | 6 | 6.5 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Local technique 2 | Cellule ACFRI n°3 | TNN_RAB_RDC_GF15 | Compresseur | RABELAIS | Chambre froide BOF |  | TECUMSEH | TFHT 4531 ZHR |  | R449A | 3,5 | 3.7 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | Local technique 1 | TNN_009_GF6 | TNN_RAB_RDC_GF16 | Compresseur | RABELAIS | Local déchets 2 |  | TECUMSEH | TAG série 3H 88030210 |  | R449A | 6,7 | 4.5 | 1
TENON | RABELAIS | RDC | RDC-125_220 | TNN_RAB_RDC_GF17 | TNN_RAB_RDC_GF17 | Compresseur | RABELAIS | CF BOF |  | TECUMSEH | THHT 4531Z HR | 3H75430210 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RABELAIS | RDC | RDC-125_220 | TNN_RAB_RDC_GF18 | TNN_RAB_RDC_GF18 | Compresseur | RABELAIS | CF FRUIT |  | TECUMSEH | TAJT4517Z HR | 3J44031202 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RABELAIS | RDC | RDC-125_220 | TNN_RAB_RDC_GF19 | TNN_RAB_RDC_GF19 | Compresseur | RABELAIS | CF SURGELE |  | TECUMSEH | TAGDT2532Z BR | 3H95130210 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RABELAIS | RDC | RDC-125_220 | TNN_RAB_RDC_GF20 | TNN_RAB_RDC_GF20 | Compresseur | RABELAIS | CF |  | TECUMSEH | TFH4524Z | 6565230100 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RABELAIS | RDC | RDC-125_220 | TNN_RAB_RDC_GF21 | TNN_RAB_RDC_GF21 | Compresseur | RABELAIS | CF VIANDE |  | TECUMSEH | TFH4531Z | 6565430100 | R404A | À contrôler | À contrôler | 1
[15 empty] | 127.04 | 23

## RECHERCHE
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | RECHERCHE | R03 | COURSIVE | TNN_01_019_GF4 | TNN_REC_R03_GF04 |  | RECHERCHE |  | R03 | HK REFRIGERATION |  |  |  | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RECHERCHE | R03 | COURSIVE | TNN_01_019_GF5 | TNN_REC_R03_GF05 |  | RECHERCHE |  | R03 | HK REFRIGERATION |  |  |  | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | RECHERCHE | R03 | LOCAL CTA | TNN_01_019_GF6 | TNN_REC_R03_GF06 |  | RECHERCHE | CF 5EME ETAGE | R01 | TECUMSEH | LPA 32 | CAJ9480Z | R404A | 2,625 | À contrôler | 1
TENON | RECHERCHE | R03 | LOCAL CTA | TNN_01_019_GF7 | TNN_REC_R03_GF07 |  | RECHERCHE | CF 1ER ETAGE | R03 | TECUMSEH0 | LPA 32 | CAJ4517Z | R404A | 2,625 | À contrôler | 1
TENON | RECHERCHE | R07 | Terrasse | TNN_01_019_GF1 | TNN_REC_R07_GF01 |  | RECHERCHE | Froid RECHERCHE-ACHARD-LE LORIER |  | TRANE | BFXAA1XX | BAR102030 | R454B/467 | 38 | 317.16 | 1
TENON | RECHERCHE | R07 | Terrasse | TNN_01_019_GF2 | TNN_REC_R07_GF02 |  | RECHERCHE | Froid RECHERCHE-ACHARD-LE LORIER |  | TRANE | BFXAA1XX | BAR102031 | R454B/467 | 38 | 317.16 | 1
TENON | RECHERCHE | R07 | Terrasse | TNN_01_019_GF3 | TNN_REC_R07_GF03 |  | RECHERCHE | Froid RECHERCHE-ACHARD-LE LORIER |  | TRANE | BFXAA1XX | BAR102032 | R454B/467 | 38 | 317.16 | 1
TENON | RECHERCHE | RCB | ESCALIER EXTERIEUR | TNN_019_CLIM01 | TNN_REC_RCB_CLIM06 |  | RECHERCHE |  |  | AIRWELL | GC 12 DC INV R410 | 2275143455 | R410A | 1,2 | 3.5 | 1
TENON | RECHERCHE | RCB | ESCALIER EXTERIEUR | TNN_019_CLIM02 | TNN_REC_RCB_CLIM07 |  | RECHERCHE |  |  | AIRWELL | GC 12 DC INV R410 | 2275143456 | R410A | 1,2 | 3.5 | 1
TENON | RECHERCHE | RCB | EXTERIEUR RECHERCHE | TNN_019_CLIM11 | TNN_REC_RCB_CLIM08 |  | RECHERCHE |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG24KATA | T000363 | R32 | 1,5 | 6.8 | 1
TENON | RECHERCHE | RCB | EXTERIEUR RECHERCHE | TNN_019_CLIM12 | TNN_REC_RCB_CLIM09 |  | RECHERCHE |  |  | FUJITSU GENERAL LIMITED | AOYG24KATA | T000528 | R32 | 1,5 | 6.8 | 1
TENON | RECHERCHE | S01 | GALERIE | TNN_019_CLIM06 | TNN_REC_S01_CLIM01 |  | RECHERCHE |  | S02 | TECHNIBEL | GRF188L5TAA | 00194867 | R410A | 1,26 | 5.2 | 1
TENON | RECHERCHE | S01 | GALERIE | TNN_019_CLIM07 | TNN_REC_S01_CLIM02 |  | RECHERCHE |  | S02 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J143980 | R410 | 1,7 | 5 | 1
TENON | RECHERCHE | S01 | GALERIE | TNN_019_CLIM08 | TNN_REC_S01_CLIM03 |  | RECHERCHE |  | S02 | DAIKIN | RZQ6Q71L3V1B | J056904 | R410A | 2,75 | 7 | 1
TENON | RECHERCHE | S01 | GALERIE | TNN_019_CLIM09 | TNN_REC_S01_CLIM04 |  | RECHERCHE |  | S02 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-RP71VHA4 | 9YU03697 | R410A | 3,5 | 7.1 | 1
TENON | RECHERCHE | S01 | GALERIE | TNN_019_CLIM10 | TNN_REC_S01_CLIM05 |  | RECHERCHE |  | S02 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-RP71VHA4 | 9YU03686 | R410A | 3,5 | 7.1 | 1
[15 empty] | 1003.48 | 16

## SALMON
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT1 | SERVICE | ETAGE1 | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE /Kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Kw) | NB
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM06 | TNN_SAL_R02_CLIM01 | Condenseur 39 | SALMON | Locale Orange chapelle | R02 | MITSUBISHI ELECTRIC | PUHZ-P100YHA2 | 6L03548 | R410A | 3 | 10 | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM03 | TNN_SAL_R02_GF01 |  | SALMON | EFS | RDC | TECUMSEH | DK14030202 | 17J21155121DK14030202 | R134A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM04 | TNN_SAL_R02_GF02 |  | SALMON | EFS | RDC | TECUMSEH | DK14030202 | 17L09153936DK14030202 | R134A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | SALMON | R02 | TERASSE SALMON | TNN_011_CLIM05 | TNN_SAL_R02_GF03 |  | SALMON | EFS | RDC | TECUMSEH | DK13530202 | 18E15175617DK13530202 | R-452A , R-404A | À contrôler | À contrôler | 1
TENON | SALMON | RDC | Cour du service technique | TNN_011_CLIM07 | TNN_SAL_RDC_CLIM02 |  | SALMON |  | RDC | DAIKIN | RXYSQ5T7Y1B | 3601017 | R410A | 6 | 6 | 1
[15 empty] | 16 | 5

## SOLVANT
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS EXTERIEURS | [6 empty] | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | CARACTERISTIQUES
SITE | BATIMENT | ETAGE | LIEU | LIBELLE | ETIQUETTE | CONDENSEUR | BATIMENT | SERVICE | ETAGE | MARQUE | MODELE | N° SERIE | TYPE DE FLUIDE | Charge en fluide/kg | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (KW) | NB
TENON | SOLVANT | RDC | EXTERIEUR ACHARD | TNN_020_CLIM01 | TNN_SOL_RDC_CLIM01 |  | SOLVANT | Local solvant | RDC | MITSUBISHI ELECTRIC | SUZ-KA71VA2 | 24P01991 | R410A | 1.8 | 7.1 | 1
[15 empty] | 7.1 | 1