## Feuil1
Equipement | Qté
Adoucisseur | 3
Aérotherme | 12
Armoire de climatisation (électrique) | 2
Armoire de désenfumage | 2
Armoire de régulation (électrique) | 55
Bac à graisse | 2
Baie de brassage | 21
Ballon eau chaude sanitaire | 79
Batterie condensateurs | 3
Boite à débit variable | 165
Borne IRVE | 10
Cellule Haute Tension | 10
Centrale de traitement d'air Double Flux | 8
Centrale de traitement d'air Simple Flux | 1
Chambre Froide | 8
Clapet anti-retour | 53
Clapet coupe-feu | 290
Colonnes seches | 10
Compteur d'eau
Compteur d'énergie
Compteur électrique
Déshumidificateur | 4
Détecteur | 733
Disconnecteur | 5
Echangeur à plaque | 2
Eclairage de sécurité (BAES) | 957
Equipements sanitaires | 412
Etancheité Terasse | Ensemble
Extracteur désenfumage | 2
Extracteur VMC | 7
Groupe frigorifique Restaurant | 1
GTB
Hotte cuisine | 9
Luminaire | 5000
Onduleur | 23
Photovoltaïque | 458
Plancher chauffant | Ensemble
Pot d'injection | 2
Pompe de circulation | 9
Pompe de relevage | 2
Préparateur ECS Restaurant | 1
Radiateurs à eau | 13
Réseau aéraulique
Réseau Assainissement EU et EV | Ensemble
Réseau d'Eau Adoucie | Ensemble
Réseau d'Eaux Pluviales | Ensemble
Réseaux de chauffage | Ensemble
Réseaux Eau Froide | Ensemble
Réseaux ECS | Ensemble
Rideau d'Air Chaud | 5
Séparateur hydrocarbures | 1
Sous Station | 3
Store | 2014
Surpresseur | 3
Tableau général basse tension | 2
Tableaux divisionnaires | 43
Transformateur | 3
Trappe de désenfumage (lanternau de désenfumage) | 13
Vase d'expansion | 5
Ventilo-convecteur | 901
Vitrine réfrigéré | 13
VRV clim locaux VDI exterieur | 3
VRV clim locaux VDI intérieur - SPLIT SYSTÈME | 19