## Lot n° 09 - Electricité
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N°2026-06
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Version janvier 2026
RENOVATION DE L’AMPHI 4 AU BATIMENT B – CAMPUS MAZIER
Lot n° 10 - Electricité CFO / CFA / SSI
Entreprise :
Rep | DESIGNATION | UNITÉS | QTE | P.U | Prix total H.T
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires
| Installation électrique de chantier suivant CCTP | ens
| Fourniture du dossier PPSPS | ens
| Dépose avec soins du matériel conservé suivant CCTP | ens
| Dépose des installations électriques | ens
| Alim, provisoires des locaux non concernés par les travaux | ens
| Sous-Total § | 1
2 | Alimentation
| Disjoncteur 4x40A Différentiel réglable dans TG bât. B (sous-sol) | ens
| Alimentation TD amphi par câble U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 2
3 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
| Collecteur de terre | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens
| Mise à la terre (goulottes alu, ,,,) | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 3
4 | Tableau électrique amphi
| Armoire electrique suivant CCTP | ens
| Porte avec serrure à clé | ens
| Interrupteur général avec bobine MX | ens
| Disjoncteurs généraux différentiels | ens
| Disjoncteurs Tétrapolaire | ens
| Disjoncteurs Ph + N | ens
| Contacteurs | ens
| Asservissement SSI coupure sono | ens
| Asservissement SSI réallumage éclairage amphi | ens
| Peignes de distribution | ens
| Bornier | ens
| Compteurs | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 4
5 | Alimentations principales issues du TD amphi
| AL 01 - Sous-station existante | ens
| AL 02 - CTA | ens
| AL 03 - Vidéoprojecteur | ens
| AL 04 - Ecran de projection | ens
| AL 05 - Sécuritas (intrusion à confirmer) | ens
| AL 06 - Détection combles (VESDA) | ens
| AL 07 - Borne WIFI | ens
| AL 08 - BECS | ens
| AL 09 - Sonorisation | ens
Eléments terminaux
| PC 2X10/16A+T IP 20 | u
| PC 2X10/16A+T IP 44 | u
| Coupure de proximité mono | u
| Coupure de proximité tri | u
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens |  |  | 0
| Sous-Total § | 5 |  |  | 0
0
6 | Cheminements et canalisations
| Chemins de cables CFO | ml
| Chemins de cables CFA | ml
| Chemin de câble 200 x 50 (30 ml à chiffrer) | ml | 30
| Distribution en encastré | ens
| Conduit encastré ICTA | ens
| Conduit rigide IRL | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 6 |  |  | 0
0
7 | Dispositifs de coupure d'urgence
| Arrêt d'urgence Ventilation suivant CCTP | u
| Arrêt d'urgence Electrique suivant CCTP | u
| Ensemble de câblage | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 7
8 | Installations particulières
Saignées au sol dans gradins et chaire
| Saignée dans gradins suivant CCTP et plan | ens
| Saignée dans chaire suivant CCTP et plan | ens
Goulottes sous tablettes des gradins
| Goulotte aluminium 50x50 suivant CCTP et plan | ml
| Accessoires de pose suivant CCTP | ens
Boitiers de sol
| Encastrements dans dalle béton existante | ens
| Boitiers de sol suivant CCTP | u
| Accessoires de pose suivant CCTP | ens
Détection combles
| Détecteur multiponctuel VESDA | u
| Réseau de tube ABS rigide rouge diam. 25mm | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Clapet de surpression | u
| Tableau alarme technique 4 zones | u
| Ensemble de câblage | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 8
9 | Eclairage
Luminaires suivant CCTP
| Type A1 | u
| Type A2 | u
| Type B1 | u
| Type C1 | u
| Type D1 | u
| Gestion d'éclairage suivant CCTP | ens
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 9
10 | Eclairage Extérieur
Luminaires suivant CCTP
| Type EX1 | u
| principe de commande d'éclairage suivant CCTP | ens
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Câblage, essais, réglage et mise en service | ens
| Sous-Total § | 10
0
11 | Appareillage
Appareillage standard
| BP encastré | u
| PC 2X10/16A+T IP 20 | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
Appareillage étanche saillie IP55
| Interrupteur IP 55 saillie | u
| PC 2X10/16A+T IP 55 saillie | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
Détecteurs
| Détecteur de présence 360 ° encastré | u
| Détecteur de présence 280° saillie | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
Tableau d'allumage
| Tableau de 6 allumages suivant CCTP | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 11
12 | Equipement éclairage de sécurité
| Boitier de télécommande universelle | u
| Liaison de télécommande depuis TG sous-sol | ens
| Bloc 45 Lumens à led | u
| Bloc 45 Lumens à led étanche | u
| Bloc 400 Lumens à led | u
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Sous-Total § | 12
13 | Sécurité Incendie
| Raccordement sur centrale existante | ens
| Déclencheurs manuels | u
| Diffuseurs sonores à message préenregistré | u
| Asservissement coupure sonorisation | ens
| Asservissement réallumage éclairage amphi | ens
| Câblage C2 | ens
| Câblage CR1 | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Programmation, mise en service et essais | ens
| Sous-Total § | 13
14 | Téléphone / Informatique
| Compléments dans baie existante | ens
| Prise RJ45 encastrée | u
| Prise RJ45 dans boitier de sol | u
| Prise RJ45 étanche saillie | u
| Repose des bornes WIFI existantes | u
| Câblage catégorie 6 A | ens
| Cordons de brassage | u
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Recette et test de l'installation | ens
| Sous-Total § | 14
15 | Sonorisation
Installation existante
| Repose de la baie sonorisation | ens
| Reprise de l'ensemble des liaisons existantes (audiovicuelle, ,,,) | ens
| Liaisons HDMI entre les boitiers de sol et le vidéoprojecteur | ens
| Remplacement des prises murales existantes (audiovisuelle, ,,,) | ens
| Prises audiovisuelle dans boitiers de sol | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
Equipements pour malentendants
| Transmetteur fixe OP-10STX | u
| Récepteurs portables OP-10R | u
| Boitiers de charge OP-10CH2 | u
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Essais et mise en service | ens
| Sous-Total § | 15
16 | Alarme intrusion
| Repose de détecteurs existant | u
| Repose de sirènes existantes | u
| Adaptation du câblage existant | ens
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens
| Programmation, essais et mise en service | ens
| Sous-Total § | 16
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
| Plan d'execution | ens
| plan de détail et d'atelier | ens
| Notes de calculs | ens
| Bilan de puissance | ens
| Plan de réservation | ens
| Plan de synthèse | ens
| Sous-Total § | 1
2 | Travaux Divers
| Essais | ens
| DIUOM | ens
| DOE (plans, doc,..) | ens
| Percements - réservation - rebouchage | ens
| Formation du personnel d'exploitation | ens
| Main d'œuvre | ens
| Sous-Total § | 2
MONTANT TOTAL B HT
RECAPITULATIF
A | ELECTRICITE
1 | Travaux préparatoires
2 | Alimentation
3 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
4 | Tableau électrique amphi
5 | Alimentations principales issues du TD amphi
6 | Cheminements et canalisations
7 | Dispositifs de coupure d'urgence
8 | Installations particulières
9 | Eclairage
10 | Eclairage Extérieur
11 | Appareillage
12 | Equipement éclairage de sécurité
13 | Sécurité Incendie
14 | Téléphone / Informatique
15 | Sonorisation
16 | Alarme intrusion
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
2 | Travaux divers
MONTANT TOTAL B HT
MONTANT TOTAL HT
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises
Variante 1 | Remplacement goulottes et accessoires de pose ALU sous les tablettes des gradins par :
| * Goulottes PVC 50x50 PVC | ml
| * Accessoires de pose PVC | ens
| Sous-Total § | Variante 1
Date, cachet et signature(1)
(1) NOM, Prénom et qualité de la personne habilitée à engager la responsabilité de la société