## RECAPTULATIF PAR MISSION
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE et de CLICHY SOUS BOIS Mission n°1: Electricité
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les ingrédients, granulats, colles nécessaires,
- L'évacuation des déchets en décharge publique, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant,
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage.
Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
|  | Désignation | Estimatif sur 4 ans | Estimatif par an
| Mission 1 : | Electricité | 0 | 0
| Mission 2 : | Plomberie carrelage | 0 | 0
| Mission 3 : | Menuiserie Ext Int | 0 | 0
| Mission 4 : | Peinture Sol | 0 | 0
| Mission 5 : | Hygiène Sécurité et nettoyage | 0 | 0
| Mission 6 : | Parties Communes | 0 | 0
| Mission 7 : | Commerces | 0 | 0
| Total : |  | 0 | 0

## Mission 1 Electricité
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE et de CLICHY SOUS BOIS Mission n°1: Electricité
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les ingrédients, granulats, colles nécessaires,
| - L'évacuation des déchets en décharge publique, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
Les travaux seront fait en milieu occupés pour 95% des cas, l'entreprise devra déplacer les meubles et tout objet pouvant géner Les travaux - Aucune plus value ne sera accordée
1.1 | Réfection complète des logements Tableau et distribution
1.1.1 | Tableau Logement type T1 | forfait | 30 |  | 0
1.1.2 | Tableau Logement type T2 | forfait | 30 |  | 0
1.1.3 | Tableau Logement type T3 | forfait | 220 |  | 0
1.1.4 | Tableau Logement type T4 | forfait | 150 |  | 0
1.1.5 | Tableau Logement type T5 | forfait | 30 |  | 0
1.1.6 | Distribution Logement type T1 compris 1 DAAF | forfait | 30 |  | 0
1.1.7 | Distribution Logement type T2 compris 1 DAAF | forfait | 30 |  | 0
1.1.8 | Distribution Logement type T3 compris 1 DAAF | forfait | 220 |  | 0
1.1.9 | Distribution Logement type T4 compris 1 DAAF | forfait | 150 |  | 0
1.1.10 | Distribution Logement type T5 compris 2 DAAF | forfait | 30 |  | 0
1.2 | Fourniture, remplacement et raccordement d'appareillage
1.2.1 | Compteur abonné | forfait | 25 |  | 0
1.2.2 | Goulotte en pvc et câbles électrique (2ml) | forfait | 50 |  | 0
1.2.3 | Prise téléphone | forfait | 25 |  | 0
1.2.4 | Prise TV | forfait | 25 |  | 0
1.2.5 | Prise RJ 45 | forfait | 25 |  | 0
1.2.6 | Sortie de fil 2x32A + T pour le four | forfait | 25 |  | 0
1.2.7 | Point lumineux en applique de classe II commandé par simple allumage | forfait | 25 |  | 0
1.2.8 | Point lumineux en applique de classe II commandé par va et vient | forfait | 25 |  | 0
1.2.9 | Point lumineux commandé par simple allumage | forfait | 25 |  | 0
1.2.10 | Point lumineux commandé par va et vient | forfait | 25 |  | 0
1.2.11 | Fourniture et pose d'une prise de courant | forfait | 25 |  | 0
1.2.12 | Détecteur de fumée "optique" autonome | forfait | 25 |  | 0
1.2.13 | Fourniture du certificat de conformité (consuel) | forfait | 620 |  | 0
1.2.14 | Fourniture et pose d'un radiateur électrique 2000W | forfait | 25 |  | 0
1.2.15 | Fourniture et pose d'un sèche serviette électrique 1000W | forfait | 26 |  | 0
1.2.16 | Fourniture et pose d'un interrupteur | forfait | 25 |  | 0
1.2.17 | Remplacement d'interphone | forfait | 25 |  | 0
1.2.18 | Alimentation de BECS tous type | forfait | 25 |  | 0
1.2.19 | Mise à la terre des pièces humides compris liaisons equipotentielles pour type T1 | forfait | 10 |  | 0
1.2.20 | Mise à la terre des pièces humides compris liaisons equipotentielles pour type T2 | forfait | 10 |  | 0
1.2.21 | Mise à la terre des pièces humides compris liaisons equipotentielles pour type T3 | forfait | 10 |  | 0
1.2.22 | Mise à la terre des pièces humides compris liaisons equipotentielles pour type T4 | forfait | 10 |  | 0
1.2.23 | Mise à la terre des pièces humides compris liaisons equipotentielles pour type T5 | forfait | 10 |  | 0
1.2.24 | Dépose et repose d'un tableau électrique de logement de tous types | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0

## Mission 2 Plomberie carrelage
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE et de CLICHY SOUS BOIS Mission n°2: PLOMBERIE-FAIENCE-CARRELAGE-VENTILATION
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
| - Les ingrédients, granulats, colles nécessaires, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'évacuation des déchets en décharge publique, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant,
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
Les travaux seront fait en milieu occupés pour 95% des cas, l'entreprise devra déplacer les meubles et tout objet pouvant géner Les travaux - Aucune plus value ne sera accordée
2.1 | Fermeture fluide
2.1.1 | Bouchonnage du gaz en gaine conformément au CCTP | forfait | 50 |  | 0
2.1.2 | Bouchonnage robinet de gaz ou arrivée dans le logement | forfait | 50 |  | 0
2.1.3 | Fermeture des alimentations d'un logement vacant (EF ECS) du T1 au T4 | forfait | 20 |  | 0
2.1.4 | Fermeture des alimentations d'un logement vacant (EF ECS) des T5 | forfait | 20 |  | 0
2.2 | Sanitaires
2.2.1 | WC
2.2.1.a | WC complet avec réservoir 3/6 L | U | 200 |  | 0
2.2.1.b | Cuvette | U | 50 |  | 0
2.2.1.c | Réservoir 3/6 L | U | 50 |  | 0
2.2.1.d | Mécanisme de chasse et flotteur 3/6 L | U | 50 |  | 0
2.2.1.e | Pipe WC | U | 50 |  | 0
2.2.1.f | Pack WC ASPIRAMBO cuvette à sortie orientable diamètre 80 réservoir 7,5 L abattant | U | 50 |  | 0
2.2.1.g | Majoration pour adaptation PMR compris fourniture accessoires necessaires | U | 50 |  | 0
2.2.2 | SDB
2.2.2.a | Baignoire dimension 1,10 m | U | 25 |  | 0
2.2.2.b | Baignoire dimension 1,40 m | U | 25 |  | 0
2.2.2.c | Baignoire dimension 1,50 m | U | 25 |  | 0
2.2.2.d | Baignoire dimension 1,60 m | U | 150 |  | 0
2.2.2.e | Tablier de baignoire dimension 1,10 m en mélaminé blanc | U | 25 |  | 0
2.2.2.f | Tablier de baignoire dimension 1,40 m en mélaminé blanc | U | 25 |  | 0
2.2.2.g | Tablier de baignoire dimension 1,50 m en mélaminé blanc | U | 25 |  | 0
2.2.2.h | Tablier de baignoire dimension 1,60 m en mélaminé blanc | U | 150 |  | 0
2.2.2.i | Mitigeur baignoire compris douchette et flexible | U | 150 |  | 0
2.2.2.j | Siphon baignoire | U | 150 |  | 0
2.2.2.k | Tablier de baignoire en carreaux de plâtre compris fourniture et pose de faïence 15*15 blanche compris trappe de visite 20x20 en alu laquée blanche | m² | 50 |  | 0
2.2.2.l | Fourniture et pose d'une trappe de visite 20x20 en alu laquée blanche | u | 30 |  | 0
2.2.2.m | Fourniture et pose d'une trappe de visite 30x30 en alu laquée blanche | u | 30 |  | 0
2.2.2.n | Lavabo fixation murale | U | 75 |  | 0
2.2.2.o | Lavabo sur colonne | U | 100 |  | 0
2.2.2.p | Mitigeur lavabo | U | 150 |  | 0
2.2.2.q | Siphon lavabo | U | 150 |  | 0
2.2.2.r | F/P d'une étanchéité liquide type SPEC | m² | 500 |  | 0
2.2.3 | Cuisine
2.2.3.a | Evier de cuisine (2 bacs inox + égouttoir) 1.20 m de largeur | U | 100 |  | 0
2.2.3.b | Evier de cuisine (2 bacs inox + égouttoir) 1.00 m de largeur | U | 25 |  | 0
2.2.3.c | Meuble sous évier 1.20 m de largeur | U | 100 |  | 0
2.2.3.d | Meuble sous évier 1.00 m de largeur | U | 100 |  | 0
2.2.3.e | Kitchenette pour T1 T2 compris plaque de cuisson et emplacement avec jambage pour MAL ou Tabletop | U | 25 |  | 0
2.2.3.f | Mitigeur évier | U | 150 |  | 0
2.2.3.g | Siphon évier | U | 150 |  | 0
2.2.3.h | Evier inox à encastrer dans plan de travail compris toute suggestion d'étanchéités | U | 75 |  | 0
2.2.4 | Salle d'eau
2.2.4.1 | F/P bac a douche 1m de largeur en porcelaine compris fermeture en cx plâtre + grille PVC | U | 20 |  | 0
2.2.4.2 | F/P bac a douche 1.40m de largeur en porcelaine compris fermeture en cx plâtre + grille PVC | U | 20 |  | 0
2.2.4.3 | F/P bac à douches 80*80 complet + habillage et joint | u | 10 |  | 0
2.2.4.4 | F/P cabine douche 2 ou 3 façades | u | 10 |  | 0
2.2.4.5 | F/P facade de douche de 1m à 1.40m de largeur | u | 10 |  | 0
2.2.4.6 | Remplacement bonde bac à douche + siphon | u | 10 |  | 0
2.2.4.7 | F/P tringle rideau de douche | u | 10 |  | 0
2.2.4.8 | F/P flexible de douche 1m 50 | u | 10 |  | 0
2.2.4.9 | Mitigeur douche compris douchette et flexible | U | 150 |  | 0
2.3 | Fourniture, remplacement et raccordement de robinetterie ou vidange d'appareillage
2.3.1 | Robinet d'arrêt WC chromé | U | 150 |  | 0
2.3.2 | Vanne d'arrêt 1/4 de tour | U | 150 |  | 0
2.3.3 | Anti bélier | U | 75 |  | 0
2.3.4 | Réfection joint silicone | ML | 50 |  | 0
2.3.5 | Attente pour machine lave linge compris remaniement Cuivre et PVC | U | 100 |  | 0
2.3.6 | Attente pour machine lave vaisselle compris remaniement cuivre et PVC | U | 100 |  | 0
2.3.7 | Dépose de tous les compteurs EF ECS dans une gaine technique de logement compris tout raccordement pour remise en fonction du réseau | u | 200 |  | 0
2.4 | Fourniture et remplacement de canalisations en cuivre
Tubes en cuivre pour réseau d'alimentation eau froide et eau chaude
2.4.1 | Ø 10/12 mm | ml | 150 |  | 0
2.4.2 | Ø 12/14 mm | ml | 150 |  | 0
2.4.3 | Ø 14/16 mm | ml | 150 |  | 0
2.5 | Fourniture et remplacement de réseaux d'évacuation
Tube en PVC pour vidange
2.5.1 | Ø 33/40 mm | ml | 100 |  | 0
2.5.2 | Ø 43/50 mm | ml | 100 |  | 0
2.5.3 | Ø 100 mm | ml | 100 |  | 0
2.6 | Fourniture et remplacement de canalisation de gaz
2.6.1 | Canalisation gaz en cuivre | ml | 100 |  | 0
2.6.2 | ROAI compris flexible type Visogaz longueur 1,50m | forfait | 100 |  | 0
2.6.3 | Fourniture du certificat Qualigaz | forfait | 75 |  | 0
2.7 | Fourniture et remplacement d'éléments de ventilation
2.7.1 | Grilles VB et VH | U | 250 |  | 0
2.7.2 | Grilles d'extraction auto réglable dans pièces humides | U | 200 |  | 0
2.7.3 | Grilles d'entrée d'air en façade pièce sèche | U | 200 |  | 0
2.7.4 | Détalonnage des portes | U | 200 |  | 0
2.7.5 | Nettoyage bouche extraction VMC | U | 50 |  | 0
2.8 | Fourniture et remplacement de faïence y compris travaux préparatoires
2.8.1 | F/P de faïence 15x15 cm blanche compris joint | m² | 500 |  | 0
2.9 | Fourniture et remplacement de sols carrelé y compris travaux préparatoires
2.9.1 | F/P de sol carrelé dalles 30x30 cm en U4P4 | m² | 50 |  | 0
2.9.2 | F&P de plinthes en carreaux de grés jusque 0.15 cm de haut | ml | 150 |  | 0
2.1O | Paillasses et plan de travail
2.10.1 | Forfait pour paillasse carrelées (max 30cm de largeur) | fft | 100 |  | 0
2.10.2 | Murets | m² | 25 |  | 0
2.10.3 | Coffre de chute en mélaminé | m² | 25 |  | 0
2.10.4 | Fourniture et pose de plan de travail (blanc ou gris) 65cm de profondeur compris toutes sujétions de pose et d'adaptation | ml | 50 |  | 0
2.11 | Recherches de fuites et dégorgement
2.11.1 | Recherches de fuites sur alimentation apparente compris rapport d'intervention | fft | 30 |  | 0
2.11.2 | Recherches de fuites sur alimentation encastré compris rapport d'intervention | fft | 10 |  | 0
2.11.3 | Débouchage et dégorgement WC | fft | 50 |  | 0
2.11.4 | Dégorgement de réseaux EV EU ou EP | fft | 50 |  | 0
2.11.5 | Passage de furet | fft | 25 |  | 0
2.11.6 | Pompage des eaux chargées dans un logement | fft | 25 |  | 0
2.12 | BALLON ECS
2.12.01 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 50 litres | u | 5 |  | 0
2.12.02 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 100 litres | u | 5 |  | 0
2.12.03 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 150 litres | u | 5 |  | 0
2.12.04 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 200 litres | u | 5 |  | 0
2.12.05 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 250 litres | u | 5 |  | 0
2.12.06 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 300 litres | u | 5 |  | 0
2.13 | Chaudière gaz
2.13.01 | Remplacement d'un chauffe bain à gaz de marque Saunier Duval de type "OPALIA" ou similaire compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévement à la décharge public du chauffe bain, plaque d'adaptation ou reprise des tuyauteries, raccordement vidange au réseau EU, controle d'étanchéité, rinçage remise en eau, branchement évacuations des fumées sur ventouse, tirage naturel ou VMC, remplacement des protections du chauffe bain, vérification du fonctionnement DSC si VMC GAZ | u | 10 |  | 0
2.13.02 | Remplacement d'une chaudière à gaz de marque Saunier Duval de type "Théma plus condens" ou similaire compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévement à la décharge public de la chaudière, plaque d'adaptation ou reprise des tuyauteries, raccordement vidange au réseau EU, controle d'étanchéité, rinçage remise en eau, Mise en oeuvre de la ventouse suivant CCTP, remplacement des protections chaudières, Mise en oeuvre des thermostats d'ambiance Saunier Duval ou similaire, | U | 20 |  | 0
2.13.03 | Remplacement d'une chaudière à gaz de marque Saunier Duval de type "Théma Classic C25" ou similaire compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévement à la décharge public de la chaudière, plaque d'adaptation ou reprise des tuyauteries, raccordement vidange au réseau EU, controle d'étanchéité, rinçage remise en eau, conduit d'évacuation des fumées suivant CCTP, remplacement des protections chaudières, Mise en oeuvre des thermostats d'ambiance Saunier Duval ou similaire, | U | 20 |  | 0
2.13.04 | Remplacement d'une chaudière à gaz de marque Saunier Duval de type "Théma Classic V25" ou similaire compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévement à la décharge public de la chaudière, plaque d'adaptation ou reprise des tuyauteries, raccordement vidange au réseau EU, controle d'étanchéité, rinçage remise en eau, conduit d'évacuation des fumées suivant CCTP, mise en œuvre d’une bouche BAZ, remplacement des protections chaudières, Mise en oeuvre des thermostats d'ambiance Saunier Duval ou similaire, Vérification fonctionnement DSC | U | 20 |  | 0
2.14 | Radiateur
2.14.01 | Remplacement de séche serviette à eau compris dépose de l'ancien et adaptation sur réseau existant, compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévements des radiateurs existant compris mise en décharge fourniture et pose de radiateurs sèche serviette de marque finimétal de type "tahiti" ou similaire y compris toutes suggestions de mise oeuvre, fourniture et pose d'un robinet simple réglage équipé d'une tête de réglage manuel, reprise des tuyauteries en cuivre et mise en peinture, fourniture et pose des accessoires du radiateur conformément au CCTP | U | 10 |  | 0
2.14.02 | Remplacement de radiateur à eau simple et haute pression, compris dépose de l'ancien et adaptation sur réseau existant, compris arrêt et vidange des installations, dépose et enlévements des radiateurs existant compris mise en décharge fourniture et pose de radiateurs sèche serviette de marque finimétal de type REGGANE 3000 ou similaire y compris toutes suggestions de mise oeuvre, fourniture et pose d'un robinet simple réglage équipé d'une tête de réglage manuel, reprise des tuyauteries en cuivre et mise en peinture, fourniture et pose des accessoires du radiateur conformément au CCTP | U | 25 |  | 0
2.15 | Forfait
2.15.01 | Forfait pour réfection SDB complète soit :
| Dépose de tous les éléments de la salle de bain (compris si nécessaire démolition de murets et meubles existant) Remplacement baignoire (a la dimension), paillasse si nécessaire, tablier, siphon, mitigeur, colonne avec douchette, joint silicon, rideau de douche (Blanc) avec barre, Dépose de toute la faïence, reprise des murs avec étanchéité sous faïence jusqu'au sol, faïence 15x15 ou 20x20 jusqu'a 2m au dessus du fil d'eau de la baignoire, et sur les retour, compris joint et toutes suggestions de pose, Remplacement du lavabo par un lavabo sur colonne compris mitigeur, syphon, et 4 x4 rangs de faïence (15x15) au dessus du lavabo compris joint silicon, Dépose et réfection de toutes les alimentations et évacuations de la salle de bain, mise en place de vanne sur les alimentation EF et ECS de la salle de bain avec clapet anti retour sur alimentation et évacuation, Création d'une attente pour machine à laver emplacement au choix du MOE, Remplacement des grilles de ventilations des VHVB et détalonnage de la porte Mise en peinture complète de la salle de bain compris toile de verre si nécessaire, | fft | 30 |  | 0
2.15.02 | Forfait pour réfection d'une cuisine :
| Dépose de tous les éléments fixes de la cuisine (hotte plan de travail etc.) Dépose et repose d'un évier compris mitigeur siphon meuble sous évier aux dimensions de l'existant, joint silicon Dépose de toute la faience sur tous les murs, fourniture et pose de faïence de 15x15 blanche au dessus de l'évier compris si nécessaire retour sur les côtés sur 4 rangs de hauteur, Remplacement de la vanne ROAI et fourniture du Qualigaz, Remplacement des grilles de ventilations VH VB soit 2 unités et détalonnage de la porte Mise en peinture complète de la cuisine compris toile de verre si nécessaire Dépose et réfection de toutes les alimentations et évacuations de la cuisine, mise en place de vanne sur les alimentations EF et ECS de la cuisine avec clapet anti retour, Création d'une attente pour machine à laver et lave vaisselle | fft | 30 |  | 0
2.15.03 | Forfait pour réfection d'un WC :
| Dépose de tous les éléments fixes du wc, dépose du wc existant, fourniture et pose d'un WC complet avec réservoir 3/6 l, compris remplacement de la pipe, fourniture et mise en place de vanne 1/4 de tour sur alimentation EF, remplacement des grilles VH VB, détalonage de la porte et mise en peinture complète du WC compris toile de verre si nécessaire | fft | 30 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0

## Mission 3 Menui. EXT INT
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE ET DE CLICHY SOUS BOIS Mission n°3: MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les ingrédients, granulats, colles nécessaires,
| - L'évacuation des déchets en décharge publique, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
Les travaux seront fait en milieu occupés pour 95% des cas, l'entreprise devra déplacer les meubles et tout objet pouvant géner Les travaux - Aucune plus value ne sera accordée
3.1 | Fourniture et remplacement de menuiseries extérieures y compris bouche d'entrée d'air
3.1.1 | Fenêtre PVC tous types conforme à l'existant (parties ouvrantes et fixe) couleur à l'identique | m² | 100 |  | 0
3.1.2 | Châssis PVC fixe tous types conforme à l'existant | m² | 10 |  | 0
3.2 | Entretien des menuiseries extérieures
3.2.1 | Mise en jeu des menuiseries extérieures compris : remplacement de la crémone par crémone en applique, remplacement de toutes pièces susceptible que la fenêtre puisse se fermer et être étanche - fenêtre PVC ou bois | forfait | 1500 |  | 0
3.2.2 | Remplacement crémone fenêtre ou porte - fenêtre PVC/bois | u | 50 |  | 0
3.2.3 | Remplacement grille d'aération fenêtre PVC ou bois | u | 50 |  | 0
3.2.4 | Création ventilation et pose grille sur fenêtre bois ou PVC | u | 50 |  | 0
3.3 | Remplacement Vitrage
3.3.1 | Remplacement d'un vitrage par un contreplaqué hydro de 10 mm compris fixation découpe à la dimension et mise décharge de l'ancien vitrage | m² | 100 |  | 0
3.3.2 | Fourniture et pose d'un panneau opaque | m² | 100 |  | 0
3.3.3 | Remplacement vitrage simple | m² | 200 |  | 0
3.3.4 | Remplacement double vitrage conforme à l'existant | m² | 200 |  | 0
3.4 | Gardes corps des menuiseries extérieures
3.4.1 | Révision des fixations et scellement des gardes corps | forfait | 400 |  | 0
3.4.2 | Réhausse de Garde corps pour respecter les 1 m de hauteur obligatoire | u | 50 |  | 0
3.4.3 | Remplacement de garde corps à l'identique | m² | 50 |  | 0
3.5 | Volets
3.5.1 | Remplacement complet volet roulant PVC manœuvre par treuil compris coffre | m² | 100 |  | 0
3.5.2 | Remplacement complet volet roulant ALU manœuvre par treuil compris coffre | m² | 100 |  | 0
3.5.3 | Remplacement tablier de volet roulant | m² | 200 |  | 0
3.5.4 | Remplacement lames de volet roulant en PVC | ml | 100 |  | 0
3.5.5 | Remplacement lames de volet roulant en ALU | ml | 25 |  | 0
3.5.6 | Remplacement manivelle volet roulant (jusqu'à l'axe) | u | 50 |  | 0
3.5.7 | Révision volet roulant y compris petites fournitures | U | 450 |  | 0
3.5.8 | Remplacement treuil volet roulant avec dépose et repose du coffre | u | 25 |  | 0
3.5.9 | Remplacement boîtier enrouleur volet roulant avec sangle | u | 10 |  | 0
3.5.10 | Remplacement mécanisme de volet roulant complet (axe,treuil, 2 premières lames, manivelle…) | u | 10 |  | 0
3.5.11 | Remplacement sangle de volet roulant | u | 10 |  | 0
3.5.12 | Remplacement facade de volet roulant | m² | 25 |  | 0
3.5.13 | Remplacement de volets métalliques persiennés | m² | 25 |  | 0
3.5.14 | Remplacement moteur volet roulant électrique | u | 30 |  | 0
3.5.15 | Remplacement de jalousies PVC | m² | 25 |  | 0
3.6 | Fourniture et remplacement de bloc porte Intérieure
3.6.1 | Bloc porte à âme alvéolaire dimension 0,73x2,04 M | u | 150 |  | 0
3.6.2 | Bloc porte à âme alvéolaire dimension 0,83x2,04 M | u | 30 |  | 0
3.6.3 | Bloc porte à âme alvéolaire dimension 0,93x2,04 M | u | 30 |  | 0
3.6.4 | Révision porte intérieure | u | 25 |  | 0
3.6.5 | Riv-bloc avec bec de cane | u | 50 |  | 0
3.6.6 | Riv-bloc avec bec de cane à condamnation | u | 50 |  | 0
3.6.7 | Riv-Bloc avec serrure | u | 50 |  | 0
3.6.8 | Gond, gâche ou charnière | u | 50 |  | 0
3.6.9 | Butée de porte | u | 250 |  | 0
3.7 | Porte palière
3.7.1 | Porte palière | u | 80 |  | 0
3.7.2 | Bloc porte palière type rénovation dimension 0,93x2,05 m | u | 10 |  | 0
3.7.3 | Révision de porte palière | u | 50 |  | 0
3.7.4 | Remplacement entrebâilleur | u | 20 |  | 0
3.7.5 | Remplacement judas optique | u | 20 |  | 0
3.7.6 | Remplacement serrure sécurité 3 points en applique, non carenée, hors cylindre | u | 20 |  | 0
3.7.7 | Remplacement serrure sécurité 3 points en applique, non carenée, avec cylindre | u | 20 |  | 0
3.7.8 | Pose de cornières anti-pince sur porte palière, fourniture comprise | u | 20 |  | 0
3.7.9 | Pose de plaque métallique sur porte palière, fourniture comprise | u | 20 |  | 0
3.7.10 | Ouverture de porte palière fermée | u | 75 |  | 0
3.7.11 | Dépose et remplacement d'un canon Européen de sureté sur porte palière | u | 75 |  | 0
3.7.12 | Poignée de tirage sur porte palière | u | 10 |  | 0
3.7.13 | Remplacement d'une serrure sécurité 3 points encastrée | u | 10 |  | 0
3.7.14 | Dépose et repose d'une porte palière compris toute suggestion de pose et jointoiement | u | 10 |  | 0
3.8 | Travaux divers
3.8.1 | Condamnation pelle V.O. (dépose pelle + remplissage carreau de plâtre + plaque PVC) | u | 100 |  | 0
3.8.2 | Dépose et repose d'une fenêtre toutes dimensions | u | 10 |  | 0
3.8.3 | Remplacement porte de placards | m² | 50 |  | 0
3.8.4 | Remplacement plinthe bois | ml | 150 |  | 0
3.8.5 | Remplacement trappe visite gaine technique 50x50 | u | 20 |  | 0
3.8.6 | Remplacement trappe visite gaine technique CF 1/2h 50x50 | u | 20 |  | 0
3.8.7 | Fourniture et pose champ plat ou baguette d'angle | ml | 50 |  | 0
3.8.8 | Fourniture et pose champ de tringles à rideaux en pièces sèches | ml | 50 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0

## Mission 4 Peinture Sol
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE ET DE CLICHY SOUS BOIS Mission n°4: PEINTURE - REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les ingrédients, granulats, colles nécessaires,
| - L'évacuation des déchets en décharge publique, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
Les travaux seront fait en milieu occupés pour 95% des cas, l'entreprise devra déplacer les meubles et tout objet pouvant géner Les travaux - Aucune plus value ne sera accordée
4.1 | Dépose
4.1.1 | Dépose de papier peint / papier tenture / papier vinyle/toile de verre | m² | 750 |  | 0
4.1.2 | Dépose de revêtement de sol souple collé ou posé | m² | 700 |  | 0
4.1.3 | Dépose ancien revêtement parquet (collé ou flottant) | m² | 100 |  | 0
4.1.4 | Dépose ancien revêtement carrelage collé | m² | 100 |  | 0
4.1.5 | Dépose de faience collé | m² | 250 |  | 0
4.1.6 | Dépose de moquette collé ou posé | m² | 100 |  | 0
4.1.7 | Dépose de crépi mur ou plafond | m² | 50 |  | 0
4.1.8 | Dépose de lambris tous types, compris ossature | m² | 100 |  | 0
4.1.9 | Dépose dalle polystyrène | m² | 150 |  | 0
4.1.10 | Dépose de faux plafond tous type compris ossature | m² | 150 |  | 0
4.2 | Peinture
4.2.1 | Peinture sur mur des logements y compris travaux préparatoires | m² | 500 |  | 0
4.2.2 | Peinture sur plafond des logements y compris travaux préparatoires | m² | 350 |  | 0
4.2.3 | Peinture sur subjectile bois y compris travaux préparatoires | m² | 80 |  | 0
4.2.4 | Peinture sur subjectile métallique y compris travaux préparatoires | m² | 25 |  | 0
4.2.5 | Peinture sur subjectile PVC y compris travaux préparatoires | m² | 25 |  | 0
4.2.6 | Fourniture et pose peinture de sol 2 couches sur balcon | m² | 50 |  | 0
4.2.7 | Fourniture et pose fibre de verre compris préparation du support | m² | 50 |  | 0
4.2.8 | Forfait Peinture W-C. compris préparation des supports | F | 45 |  | 0
4.2.9 | Forfait Peinture cuisine compris préparation des supports | F | 45 |  | 0
4.2.10 | Forfait Peinture salle de bain compris préparation des supports | F | 45 |  | 0
4.2.11 | Forfait Peinture séjour < 15 m² avec décollage + préparation des supports | F | 5 |  | 0
4.2.12 | Forfait Peinture séjour > 15 m² avec décollage + préparation des supports | F | 45 |  | 0
4.2.13 | Forfait Peinture chambre + décollage + prép. des supports | F | 150 |  | 0
4.2.14 | Forfait Peinture entrée ou couloir + décollage + préparation des supports | F | 150 |  | 0
4.2.15 | Forfait Peinture dressing ou rangement + décollage + prép. supports | F | 50 |  | 0
4.2.16 | Peinture sur faïence compris primaire d'accroche | m² | 25 |  | 0
4.3 | Forfait Peinture logement complet
Le forfait comprends la dépose de tous les papiers peints, enduits complet, fourniture et pose de toile de verre si nécessaire
4.3.1 | Forfait peinture pour logt type F1 | F | 5 |  | 0
4.3.2 | Forfait peinture pour logt type F2 | F | 10 |  | 0
4.3.3 | Forfait peinture pour logt type F3 | F | 30 |  | 0
4.3.4 | Forfait peinture pour logt type F4 | F | 30 |  | 0
4.3.5 | Forfait peinture pour logt type F5 | F | 5 |  | 0
4.3.6 | Forfait peinture pour un logement tous type pour reprise partielle de peinture aprés passage électricien | F | 10 |  | 0
4.4 | Revêtement de sol souple
4.4.1 | Ragréage fibré | m² | 100 |  | 0
4.4.2 | Ragréage | m² | 100 |  | 0
4.4.2 | Revêtement de sol souple type HOMECLIC silence de chez Gerflor ou techniquement équivalent compris sous-couche en feutrine pour recouvrement sol amiante | m² | 200 |  | 0
4.4.3 | Revêtement de sol souple en lés pose non collée épaisseur 3,40 mm (U2S P3 E1/2 C2) en recouvrement d'un sol contenant de l'amiante | m² | 500 |  | 0
4.4.4 | revêtement de sol souple en lés pose collée épaisseur 3,65 mm (U2S P3 E1/2 C2) | m² | 500 |  | 0
4.4.5 | Revêtement de sol souple en dalles pose collée (U2SP3 E1/2 C2) | m² | 150 |  | 0
4.4.6 | Barre de seuils vissés ou collés | U | 150 |  | 0
4.5 | Cloison
4.5.1 | F/P cloison carreaux de plâtre hydrofuge (ép. 5 ou 7 cm) | m² | 20 |  | 0
4.5.2 | F/P de cloison type placostyle en BA13 | m² | 50 |  | 0
4.5.3 | F/P doublage isolant 13 + 40 mm | m² | 50 |  | 0
4.5.4 | F/P BA13 hydrofuge collé par plots ou fixés sur rails | m² | 20 |  | 0
4.5.5 | F/P de WEDI pour encoffrement faïence amiantés | m² | 100 |  | 0
4.5.6 | F/P de WEDI de 4mm à 40 mm d'épaisseur compris toute sujjestions de pose et d'étanchéité | m² | 100 |  | 0
4.5.7 | F/P de WEDI de 40mm à 100 mm d'épaisseur compris toute sujjestions de pose et d'étanchéité | m² | 100 |  | 0
4.5.8 | F/P de parpaings de 10 cm | m² | 30 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total Général : | 0

## Mission 5 hyg Sécu Nett
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE ET DE CLICHY SOUS BOIS Mission n°5 : Hygiène, sécurité et propreté
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les produits et dérivés
| - L'évacuation des déchets, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de la prestation.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
Les travaux seront fait en milieu occupés pour 95% des cas, l'entreprise devra déplacer les meubles et tout objet pouvant géner Les travaux - Aucune plus value ne sera accordée
5.1 | STOP PARK
5.1.1 | Fourniture et mise en place de stop park compris toutes suggestions de scellement par tout moyen que ce soit | u | 100 |  | 0
5.2 | Débarras de logement
5.2.1 | Débarras de logement et nettoyage + transport en décharge compris frais de décharge | M3 | 400 |  | 0
5.2.2 | Déplacement des portes palières des logements vacants | u | 300 |  | 0
5.2.3 | Dépose de mobilier fixés au murs compris mise en décharge | m3 | 150 |  | 0
5.2.4 | Nettoyage de balcon | m² | 150 |  | 0
5.2.5 | Nettoyage et désinfection fientes de pigeons dans logement | m² | 1000 |  | 0
5.2.6 | Pose de filet contre les pigeons sur balcon | m² | 250 |  | 0
5.2.7 | Fourniture et pose de pic à pigeon | ml | 250 |  | 0
5.3 | Nettoyage de logement avant travaux
5.3.1 | Nettoyage d'un logement complet type T1 avant travaux | u | 5 |  | 0
5.3.2 | Nettoyage d'un logement complet type T2 avant travaux | u | 5 |  | 0
5.3.3 | Nettoyage d'un logement complet type T3 avant travaux | u | 5 |  | 0
5.3.4 | Nettoyage d'un logement complet type T4 avant travaux | u | 20 |  | 0
5.3.5 | Nettoyage d'un logement complet type T5 avant travaux | u | 20 |  | 0
5.4 | Nettoyage de logement avant relocation suivant CCTP
5.4.1 | Nettoyage d'un logement complet type T1 avant relocation | u | 5 |  | 0
5.4.2 | Nettoyage d'un logement complet type T2 avant relocation | u | 5 |  | 0
5.4.3 | Nettoyage d'un logement complet type T3 avant relocation | u | 5 |  | 0
5.4.4 | Nettoyage d'un logement complet type T4 avant relocation | u | 20 |  | 0
5.4.5 | Nettoyage d'un logement complet type T5 avant relocation | u | 20 |  | 0
5.5 | Traitement des nuisibles et désinfections suivant CCTP
5.5.1 | Traitement d'un logement T1 avant intervention (désinsectisation - désinfection ) | u | 50 |  | 0
5.5.2 | Traitement d'un logement T2 avant intervention (désinsectisation - désinfection ) | u | 50 |  | 0
5.5.3 | Traitement d'un logement T3 avant intervention (désinsectisation - désinfection ) | u | 220 |  | 0
5.5.4 | Traitement d'un logement T4 avant intervention (désinsectisation désinfection ) | u | 220 |  | 0
5.5.5 | Traitement d'un logement T5 avant intervention (désinsectisation désinfection ) | u | 50 |  | 0
5.6 | Traitement des punaises suivant CCTP
5.6.1 | Traitement d'un logement de type T1 (traitement punaises) | u | 10 |  | 0
5.6.2 | Traitement d'un logement de type T2 (traitement punaises) | u | 20 |  | 0
5.6.3 | Traitement d'un logement de type T3 (traitement punaises) | u | 50 |  | 0
5.6.4 | Traitement d'un logement de type T4 (traitement punaises) | u | 50 |  | 0
5.6.5 | Traitement d'un logement de type T5 (traitement punaises) | u | 10 |  | 0
5.7 | Neutralisation d'un logement suivant CCTP
5.7.1 | Neutralisation complète d'un logement type T1 | u | 5 |  | 0
5.7.2 | Neutralisation complète d'un logement type T2 | u | 10 |  | 0
5.7.3 | Neutralisation complète d'un logement type T3 | u | 25 |  | 0
5.7.4 | Neutralisation complète d'un logement type T4 | u | 25 |  | 0
5.7.5 | Neutralisation complète d'un logement type T5 | u | 5 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0

## Mission 6 Partie Commune
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE ET DE CLICHY SOUS BOIS Mission n°6 : Travaux en Partie commune
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les produits et dérivés
| - L'évacuation des déchets, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de la prestation.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
6.1 | Vitrerie
6.1.1 | Mise en sécurité vitrage | m² | 100 |  | 0
6.1.2 | Remplacement verre sécurité Stadip 44/2 | m² | 100 |  | 0
6.2 | Plomberie
6.2.1 | Rpt chute EU EV EP en PVC + accessoires ( diametre 50 à 125 mm) | ml | 50 |  | 0
6.2.2 | Rpt chute EU EV EP en fonte + accessoires (diamètre 50 à 125 mm) | ml | 50 |  | 0
6.2.3 | Remplacement culotte fonte tous diamètre | u | 10 |  | 0
6.2.4 | Remplacement de coulisse fonte tous diamètre | u | 10 |  | 0
6.2.5 | Remplacement de coude fonte tous diamètre | u | 25 |  | 0
6.2.6 | Fourniture et pose tube cuivre 10/12 à 20/22 | ml | 250 |  | 0
6.2.7 | Recherche de fuite en parties communes | fft | 50 |  | 0
6.2.8 | Visite caméra installation EU EP EV | 1/2 J | 10 |  | 0
6.2.9 | Remplacement de vannes EF ECS tout diametre | u | 55 |  | 0
6.3 | Electricité
6.3.1 | Recherche de panne électrique en PC | fft | 25 |  | 0
6.3.2 | Mise à jour des noms sur platine interphone
6.3.3 | Remplacement d'un bouton poussoir anti-vandale inox décondamnation | u | 30 |  | 0
6.3.4 | Remplacement d'un bloc autonome de sécurité BAES | u | 50 |  | 0
6.3.5 | Remplacement Bloc autonome de sécurité BAEH | u | 50 |  | 0
6.3.6 | Remplacement d'un hublots LED en PC ou escalier | u | 150 |  | 0
6.3.7 | Remplacement d'un spot à encastrer ou en applique | u | 25 |  | 0
6.3.8 | Fourniture de clés de proximité sous 24h | U | 100 |  | 0
6.3.9 | Remplacement de ventouse électro magnétique 300kg hors adaptation serrurerie | U | 10 |  | 0
6.3.10 | Remplacement de ventouse électro magnétique 600kg hors adaptation serrurerie | U | 5 |  | 0
6.3.11 | Programmation d'une clés de proximité sur une entrée sous 24h | U | 50 |  | 0
6.3.12 | Forfait dépannage contrôle d'accés ou interphonne | fft | 10 |  | 0
6.3.13 | Remplacement bouton poussoir lumineux simple en applique /encastré | u | 55 |  | 0
6.3.14 | Remplacement bouton poussoir lumineux en applique/encastré anti-vandale | u | 55 |  | 0
6.3.15 | Remplacement bouton poussoir de sonnette avec porte-étiquette | u | 55 |  | 0
6.4 | Interphonie
6.4.1 | Dépose d'installation éxistante | u | 5 |  | 0
6.4.2 | Fourniture et mis en œuvre d'un réseau d'interphonnie centrales, programmation | u | 5 |  | 0
6.4.3 | Fourniture et pose de platines à défilement avec lecteur Vigik | u | 5 |  | 0
6.4.4 | Fourniture et mise en œuvre lecteur Vigik | u | 5 |  | 0
6.4.5 | Fourniture et mise en œuvre de boutons poussoirs | u | 5 |  | 0
6.4.6 | Fourniture et programmation de badge Mifaires | u | 150 |  | 0
6.5 | Menuiserie Serrurerie
6.5.1 | Remplacement d'une porte CF 1/2 h + Ferme porte | u | 25 |  | 0
6.5.2 | Remplacement de porte CH 1h + ferme porte | u | 10 |  | 0
6.5.3 | Recoupement coupe feu des gaines techniques | u | 50 |  | 0
6.5.4 | Remplacement complet des portes de gaines techniques CF 1/2h compris bati CF 1/2h | u | 10 |  | 0
6.5.5 | Grille de désemfumage | u | 10 |  | 0
6.5.6 | Remplacement ferme-porte, porte de hall | u | 25 |  | 0
6.5.7 | Remplacement ferme-porte, porte CF | u | 25 |  | 0
6.5.8 | Ouverture tous type de porte avec remplacement cylindre | u | 50 |  | 0
6.5.9 | Signalétique | u | 25 |  | 0
6.5.10 | Remplacement portillon de boite aux lettre antivandale | u | 20 |  | 0
6.5.11 | Remplacement serrure de boites aux lettres | u | 20 |  | 0
6.5.12 | Fourniture et pose d'une boite aux lettres | u | 20 |  | 0
6.5.13 | Dépose d'une porte de hall toute dimension et mise en décharge | ml | 25 |  | 0
6.6 | Peinture sol et plâtrerie
6.6.1 | Peinture sur murs | m² | 1500 |  | 0
6.6.2 | Peinture sur plafonds | m² | 500 |  | 0
6.6.3 | Peinture sur bois | m² | 500 |  | 0
6.6.4 | Peinture sur PVC | m² | 100 |  | 0
6.6.5 | Peinture sur métal | m² | 100 |  | 0
6.6.6 | Peinture de sol | m² | 500 |  | 0
6.6.7 | Fourniture et pose de toile de verre | m² | 500 |  | 0
6.6.8 | Fourniture et pose de sol PVC U4P4 | m² | 650 |  | 0
6.6.9 | Fourniture et pose de sol recouvrement amiante | m² | 650 |  | 0
6.6.10 | Faux plafond BA13 | m² | 250 |  | 0
6.7 | Maconnerie et divers
6.7.1 | Fourniture et pose de parpaings creux | m² | 45 |  | 0
6.7.2 | Fourniture et pose de parpaings plein | m² | 30 |  | 0
6.7.3 | Réalisation de solin pour rattrapage de niveau | m² | 10 |  | 0
6.7.4 | Curage colonne dégorgement | ml | 50 |  | 0
6.7.5 | Pompage des eaux | m3 | 50 |  | 0
6.7.6 | Fourniture et pose de Carrelage dans les halls | m² | 35 |  | 0
6.7.7 | Rebouchage de maconnerie | m² | 10 |  | 0
6.7.8 | Fourniture et Pose de plaque de tole de 5/10 ème pour fermeture anti squatt | m² | 35 |  | 0
6.7.9 | Fourniture et Pose de plaque de tole de bardage blanche de L 1000 x H 3000 mm, 25 microns, 0,42mm pose verticale, F&p de bastaings bois en section de 150 x 50mm H 4000mm en scellement tous les 1 mètres, compris amenée sur les lieux de l'opération | ml | 2000 |  | 0
6.7.10 | Fourniture et Pose de portail double vantaux compris chaine et cadenas | u | 10 |  | 0
6.7.11 | Plan d'installation de chantier, établissement d'un PPSPS, balisage, signalisation chantier | u | 7 |  | 0
6.7.12 | Mise à disposition d'outils, de matériel et d'engins de chantier (base de vie, clotures grillagées mobiles, échafaudages roulants, matériel tractable ou non tractable, groupe électrogène, amenée et repli de la base vie, du matériel et des engins) | u | 7 |  | 0
6.8 | ETANCHEITES
6.8.1 | Reprise partielle détanchéités sur toute type de support | m² | 35 |  | 0
6.8.2 | Recherche de fuite en toiture | 1/2 j | 10 |  | 0
6.8.3 | Réfection d'un relevés au ml | ml | 35 |  | 0
6.9 | DEPOSE ET DEMOLITION
6.9.1 | Dépose de revêtement de sol souple collé ou posé | m² | 700 |  | 0
6.9.2 | Dépose ancien revêtement carrelage collé | m² | 100 |  | 0
6.9.3 | Dépose de faience collé | m² | 250 |  | 0
6.9.4 | Dépose de crépi mur ou plafond | m² | 50 |  | 0
6.9.5 | Dépose de lambris tous types, compris ossature | m² | 100 |  | 0
6.9.6 | Dépose dalle polystyrène | m² | 150 |  | 0
6.9.7 | Dépose de faux plafond tous type compris ossature | m² | 150 |  | 0
6.9.8 | Démolition de parpaings | m3 | 15 |  | 0
6.9.9 | Démolition de béton armé | m3 | 10 |  | 0
6.9.10 | Fourniture et pose de fer tous type de renfort pour linteau lors d'une ouverture de BA | kg | 1000 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0

## Mission 7 Commerce
Marché de travaux de mise en conformité et de remise en état ponctuels des logements acquis par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France dans le cadre de l’ORCOD-IN de VILLEPINTE ET DE CLICHY SOUS BOIS Mission n°7 : Travaux dans les commerces
Les prix indiqués comprennent :
- La fourniture sur le chantier des matériaux,
- La main d'œuvre nécessaire, les déplacements,
- Les produits et dérivés
| - L'évacuation des déchets, y compris la dépose des éléments existants le cas échéant, |  |  | Prix VILLEPINTE CLICHY SOUS BOIS
- L'ensemble du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation complète de la prestation.
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
7.01 | NETTOYAGE HYGIENE ET SECURITE
7.01.01 | Nettoyage d'une cellule commerciale | m² | 500 |  | 0
7.01.02 | Curage d'une cellule commerciale | m3 | 200 |  | 0
7.01.03 | Amené et repli d'un échafaudage roulant | U | 5 |  | 0
7.01.04 | Location journalière d'un échafaudage roulant | J | 10 |  | 0
7.02 | ELECTRICITE
7.02.01 | Recherche de panne électrique | fft | 5 |  | 0
7.02.02 | Remplacement d'un Bloc autonome de sécurité de balisage incandescent | u | 10 |  | 0
7.02.03 | Remplacement Bloc autonome de sécurité d’ambiance fluorescent | u | 10 |  | 0
7.02.04 | Remplacement d'un hublots LED | u | 25 |  | 0
7.02.05 | Remplacement d'un spot à encastrer ou en applique | u | 25 |  | 0
7.02.06 | Remplacement bouton poussoir lumineux simple en applique /encastré | u | 10 |  | 0
7.02.07 | Remplacement bouton poussoir lumineux en applique/encastré anti-vandale | u | 10 |  | 0
7.02.08 | Remplacement bouton poussoir de sonnette avec porte-étiquette | u | 10 |  | 0
7.02.09 | Dépose de tableau électrique tout type et mise en décharge | fft | 5 |  | 0
7.02.10 | Fourniture et pose d'un tableau de chantier normalisé | u | 5 |  | 0
7.02.11 | Fourniture et pose d'un éclairage de chantier type guirlande LED | fft | 5 |  | 0
7.02.12 | Curage des réseaux électriques dans une cellule | m² | 250 |  | 0
Armoire électriques
7.02.13 | Circuit de terre et liaison equipotentielles | u | 5 |  | 0
7.02.14 | Fourniture et pose d'une armoire électrique métallique Merlin Gerin, avec porte pour intégration des protections et disjoncteurs, y compris repérage + 30% de réserves | u | 5 |  | 0
7.02.15 | Disjoncteur Général 4 fois 63A 300mA TD VIGI | u | 5 |  | 0
7.02.16 | Disjoncteur 4 x 32A | u | 5 |  | 0
7.02.17 | Disjoncteur 4x20A 300mA | u | 5 |  | 0
7.02.18 | Disjoncteur 4x10A 300mA | u | 5 |  | 0
7.02.19 | Disjoncteur 4x32A 30mA | u | 5 |  | 0
7.02.20 | Disjoncteur 4x40A 30mA | u | 5 |  | 0
7.02.21 | Disjoncteur 2x16A 30mA | u | 5 |  | 0
7.02.22 | Disjoncteur 2x10A 30mA | u | 5 |  | 0
7.02.23 | Disjoncteur 2x16A 30mA | u | 5 |  | 0
7.02.24 | Disjoncteur 2x10A | u | 5 |  | 0
7.02.25 | Disjoncteur 2x16A | u | 5 |  | 0
7.02.26 | Fourniture et pose d'une commande de coupure générale lumière y compris relai en armoire | u | 5 |  | 0
Distribution
7.02.27 | Fourniture et pose de pavé LED 600*600 de marque TORN ou similaire | u | 25 |  | 0
7.02.28 | Fourniture et pose d'une réglette étanche LED de marque TORN ou similaire | u | 25 |  | 0
7.02.29 | Fourniture et pose de détecteur de présence encastré 360° de margue BEG ou similaire | u | 25 |  | 0
7.02.30 | Dépose de chemin de câble (Toute hauteur) | ml | 100 |  | 0
7.02.31 | Câble U1000 R2V - 3*1.5mm² | ml | 500 |  | 0
7.02.32 | Câble U1000 R2V - 3*2.5mm² | ml | 500 |  | 0
7.02.33 | Câble U1000 R2V - 4*2.5mm² | ml | 500 |  | 0
7.02.34 | Câble U1000 R2V - 5*1.5mm² | ml | 500 |  | 0
7.02.35 | Câble U1000 R2V - 5*2.5mm² | ml | 500 |  | 0
7.02.36 | Fourniture et pose d'une prise de courant encastré : 3P + T - 32A | u | 45 |  | 0
7.02.37 | Fourniture et pose d'une prise de courant : 3P + T - 32A série étanche - saillie y compris cadre | u | 45 |  | 0
7.02.38 | Fourniture et pose d'une prise de courant encastré : 3P + T - 20A | u | 45 |  | 0
7.02.39 | Fourniture et pose d'une prise de courant : 3P + T - 20A série étanche - saillie y compris cadre | u | 45 |  | 0
7.02.40 | Fourniture et pose d'une prise de courant encastré : 3P + T - 10/16A | u | 45 |  | 0
7.02.41 | Fourniture et pose d'une prise de courant : 3P + T - 10/16A série étanche - saillie y compris cadre | u | 45 |  | 0
7.02.42 | Interrupteur va et vient série confort en saillie | u | 25 |  | 0
7.02.43 | Interrupteur va et vient série confort encastré | u | 25 |  | 0
7.02.44 | Interrupteur série confort en saillie | u | 25 |  | 0
7.02.45 | Interrupteur série confort encastré | u | 25 |  | 0
7.03 | CONTRÔLE D'ACCES
7.03.01 | Fourniture et mise en œuvre d'un réseau d'interphonnie centrales, programmation | u | 2 |  | 0
7.03.02 | Fourniture et pose de platine à défilement avec lecteur vigik | u | 2 |  | 0
7.03.03 | Fourniture et mise en œuvre de lecteur vigik | u | 2 |  | 0
7.03.04 | Fourniture et mise en œuvre de boutons poussoirs | u | 2 |  | 0
7.03.05 | Badge Mifaire | u | 20 |  | 0
7.03.06 | Formation client du logiciel de gestion contrôle d'accés | fft | 2 |  | 0
7.04 | BALLON ECS
7.04.01 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 50 litres | u | 5 |  | 0
7.04.02 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 100 litres | u | 5 |  | 0
7.04.03 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 150 litres | u | 2 |  | 0
7.04.04 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 200 litres | u | 2 |  | 0
7.04.05 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 250 litres | u | 2 |  | 0
7.04.06 | Fourniture et pose d'un ballon ECS 300 litres | u | 1 |  | 0
7.05 | Vitrerie
7.05.01 | Mise en sécurité vitrage | m² | 10 |  | 0
7.05.02 | Remplacement verre sécurité Stadip 44/2 pour vitrine de commerce | m² | 10 |  | 0
7.05.03 | Remplacement verre sécurité Stadip 44/2 | m² | 5 |  | 0
7.05.04 | Fenêtre PVC tous types conforme à l'existant (parties ouvrantes et fixe) couleur extérieure conforme existant | m² | 10 |  | 0
7.05.05 | Châssis PVC fixe tous types conforme à l'existant couleur extérieure conforme existant | m² | 10 |  | 0
7.05.06 | Fenêtre aluminium tous types conforme à l'existant (parties ouvrantes et fixe) couleur extérieure conforme existant | m² | 10 |  | 0
7.05.07 | Châssis aluminium fixe tous types conforme à l'existant couleur extérieure conforme existant | m² | 5 |  | 0
7.06 | Plomberie
7.06.01 | Rpt chute EU EV EP en PVC + accessoires ( diametre 50 à 125 mm) | ml | 20 |  | 0
7.06.02 | Rpt chute EU EV EP en fonte + accessoires (diamètre 50 à 125 mm) | ml | 20 |  | 0
7.06.03 | Remplacement culotte fonte tous diamètre | u | 5 |  | 0
7.06.04 | Remplacement de coulisse fonte tous diamètre | u | 5 |  | 0
7.06.05 | Remplacement de coude fonte tous diamètre | u | 5 |  | 0
7.06.06 | Fourniture et pose tube cuivre 10/12 à 20/22 | ml | 50 |  | 0
7.06.07 | Recherche de fuite | fft | 5 |  | 0
7.06.08 | Visite caméra installation EU EP EV | u | 5 |  | 0
7.06.09 | Remplacement de vannes EF ECS | u | 10 |  | 0
7.06.10 | F&P de comptage individuel | u | 2 |  | 0
Cuvette sanitaire
7.06.11 | Remplacement complet d'un WC par un WC surélevé | U | 5 |  | 0
7.06.12 | F&P d'un WC complet suspendu | U | 5 |  | 0
7.06.13 | F&P d'un WC complet surélevé | U | 5 |  | 0
7.06.14 | Déplacement d'un WC complet | U | 2 |  | 0
Lave-mains
7.06.15 | F&P d'un lave-mains 45x25 | U | 5 |  | 0
7.06.16 | F&P d'un lave-mains 38x28 | U | 5 |  | 0
7.06.17 | F&P d'un lave-mains d'angle 38x38 | U | 5 |  | 0
7.06.18 | Modification de la hauteur d'un lave-mains | U | 2 |  | 0
Lavabo
7.06.19 | F&P d'un lavabo autoportant | U | 5 |  | 0
7.06.20 | F&P d'un lavabo plan double | U | 5 |  | 0
7.06.21 | F&P d'un plan de travail | U | 2 |  | 0
7.06.22 | Modification d'une joue fixe de lavabo | U | 2 |  | 0
7.06.23 | F&P siphon de salle de bain déporté | U | 5 |  | 0
Robinetterie
7.06.24 | F&P d'un mitigeur de lavabo | U | 5 |  | 0
7.06.25 | F&P d'un mitigeur de douche | U | 5 |  | 0
7.06.26 | F&P d'un mitigeur d'évier | U | 5 |  | 0
Miroir
7.06.27 | Déplacement d'un miroir | U | 2 |  | 0
7.06.28 | F&P d'un miroir inclinable | U | 5 |  | 0
7.06.29 | F&P d'un miroir simple | U | 5 |  | 0
Maintien
7.06.30 | F&P d'une barre de maintien coudée en inox | U | 2 |  | 0
7.06.31 | F&P d'une barre de maintien coudée en acier epoxy 400mm | U | 2 |  | 0
7.06.32 | F&P d'une barre de maintien coudée en acier epoxy 220mm | U | 2 |  | 0
7.06.33 | F&P d'une barre de maintien rabattable | U | 2 |  | 0
7.06.34 | F&P d'une barre de maintien droite en acier epoxy 600mm | U | 2 |  | 0
Equipements sanitaires génériques
7.06.35 | Déplacement d'un équipement sanitaire | U | 2 |  | 0
7.06.36 | Création d'un point d'eau | U | 2 |  | 0
7.06.37 | Création d'une évacuation EU/EV d'un appareil sanitaire | U | 3 |  | 0
7.06.38 | Dépose d'un équipement sanitaire | U | 2 |  | 0
7.06.39 | Déplacement d'un radiateur électrique ou hydraulique | U | 5 |  | 0
Eviers et mobilier de cuisine
7.06.40 | F&P d'un meuble évier + évier extra plat | U | 3 |  | 0
7.06.41 | F&P d'un plan de travail + évier extra plat | U | 2 |  | 0
7.06.42 | F&P d'un siphon de cuisine déporté | U | 3 |  | 0
7.06.43 | Modification de mobilier de cuisine + évier extra plat | U | 2 |  | 0
Douches
7.06.44 | F&P d'un receveur de douche extraplat | U | 2 |  | 0
7.06.45 | F&P d'un receveur de douche à carreler | U | 2 |  | 0
7.06.46 | F&P d'une paroi de douche jusqu'à 2m² | U | 2 |  | 0
7.06.47 | F&P d'un siège de douche rabattable | U | 2 |  | 0
Hygiène
7.06.48 | F&P d'un distributeur de savon | U | 3 |  | 0
7.06.49 | F&P d'un distributeur de papier toilette | U | 3 |  | 0
7.06.50 | F&P d'un distributeur essuie-mains | U | 3 |  | 0
7.07 | Menuiserie Serrurerie
7.07.01 | Remplacement d'une porte CF 1/2 h + Ferme porte | u | 5 |  | 0
7.07.02 | Remplacement des portes de locaux Cf 1h métallique | m² | 15 |  | 0
7.07.03 | Recoupement coupe feu de gaines techniques | u | 10 |  | 0
7.07.04 | Remplacement des portes de gaines techniques CF 1/2h | u | 10 |  | 0
7.07.05 | Remplacement ferme-porte | u | 5 |  | 0
7.07.06 | Remplacement ferme-porte encastré | u | 2 |  | 0
7.07.07 | Remplacement portillon de boite aux lettre antivandale | u | 10 |  | 0
7.07.08 | Remplacement d'une boite aux lettre (Ext ou Int) | u | 10 |  | 0
7.07.09 | Remplacement serrure de boites aux lettres | u | 10 |  | 0
7.07.10 | Ouverture tous type de porte | u | 5 |  | 0
7.07.11 | Signalétique | u | 10 |  | 0
7.07.12 | F&P d'un rideau métallique électrique pour fermeture commerce | m² | 25 |  | 0
7.07.13 | Barre anti panique | u | 2 |  | 0
7.07.14 | F&P de barreaudage tous type | m² | 10 |  | 0
7.07.15 | Remplacement de canon de serrure tous type sur accés commerce | u | 2 |  | 0
7.07.16 | F&P de plan de sécurité | u | 5 |  | 0
7.07.17 | F&P d'une devanture vitrée en aluminium une seule partie jusqu'à 7,5m² | m² | 25 |  | 0
7.07.18 | F&P d'une devanture vitrée en aluminium >7,5m² ou plusieurs parties | m² | 25 |  | 0
7.07.19 | Dépose d'un rideau métallique existant | m² | 10 |  | 0
7.07.20 | Repose d'un rideau métallique existant | m² | 10 |  | 0
7.07.21 | F&p d'une barre de seuil anti-dérapante façonnable pour accès extérieur 300 x 40 cm | u | 3 |  | 0
7.07.22 | F&P d'un caisson isolé pour rideau métallique | m² | 5 |  | 0
Mobilier
Banque d'accueil
7.07.23 | F&P d'une banque d'accueil | U | 2 |  | 0
Mobilier divers
7.07.24 | Déplacement de mobilier | U | 2 |  | 0
7.07.25 | Evacuation de mobilier | T | 10 |  | 0
7.07.26 | Déplacement d'un équipement | U | 2 |  | 0
Portes
Poignées de portes
7.07.27 | F&P d'une poignée "béquille" inox | U | 5 |  | 0
7.07.28 | F&P d'une poignée "béquille" rallongée inox | U | 2 |  | 0
7.07.29 | F&P d'une poignée "bâton de maréchal" inox | U | 3 |  | 0
7.07.30 | F&P d'une poignée "bâton de maréchal" acier époxy | U | 3 |  | 0
Ferme portes
7.07.31 | Réglage d'un ferme-porte | U | 5 |  | 0
7.07.32 | F&P d'un ferme-porte | U | 5 |  | 0
7.07.33 | F&P d'une ventouse électromagnétique en applique | U | 2 |  | 0
Remplacement
7.07.34 | F&P d'un bloc porte 1 vantail PF1/2h | U | 2 |  | 0
7.07.35 | F&P d'un bloc porte 2 vantaux / porte tiercée CF 1/2h de PU par vantail 93cm | U | 2 |  | 0
7.07.36 | F&P d'un bloc porte extérieur vitré 1 vantail | U | 1 |  | 0
7.07.37 | F&P d'un bloc porte extérieur vitré 2 vantaux | U | 1 |  | 0
7.07.38 | F&P d'un bloc porte 1 vantail vitré CF 1/2h | U | 1 |  | 0
7.07.39 | F&P d'un bloc porte 2 vantaux vitré CF 1/2h | U | 1 |  | 0
7.07.40 | F&P d'un bloc porte palière acier CF 1/2h | U | 1 |  | 0
7.07.41 | Dépose de bloc porte existant | U | 2 |  | 0
7.07.42 | Pose d'un bloc porte | U | 2 |  | 0
Modification
7.07.43 | Inversion du sens d'ouverture d'un bloc porte | U | 3 |  | 0
Poignées de rappel
7.07.44 | F&P d'une barre de tirage 300mm inox | U | 3 |  | 0
7.07.45 | F&P d'une barre de tirage 400mm inox | U | 3 |  | 0
Signalétique et marquage
Signalétique extérieure
7.07.46 | F&P d'une signalétique ext. en plexiglas, 400mm | U | 5 |  | 0
7.07.47 | F&P d'une signalétique ext. gravée, sur poteaux, 600mm | U | 5 |  | 0
7.07.48 | F&P d'une signalétique ext. à imprimer, sur poteaux, 1200mm | U | 5 |  | 0
7.07.49 | F&P d'une signalétique ext. lettres adhésives, sur poteaux, 600mm | U | 5 |  | 0
7.07.50 | F&P d'une signalétique ext. lettres adhésives, panneau 600mm | U | 5 |  | 0
7.07.51 | F&P d'une signalétique ext. gravée, panneau 600mm | U | 5 |  | 0
7.07.52 | F&P de numéros de bâtiment | U | 5 |  | 0
7.07.53 | F&P de marquage place PMR | U | 2 |  | 0
7.07.54 | F&P d'un panneau place PMR B6d + M6h | U | 2 |  | 0
Vitrophanie
7.07.55 | F&P de bandes de marquage | ML | 10 |  | 0
Signalétique intérieure
7.07.56 | F&P d'une signalétique int. Plaque 80x80mm | U | 2 |  | 0
7.07.57 | F&P d'une signalétique int. Panneau d'affichage A4 | U | 2 |  | 0
7.07.58 | F&P d'une signalétique int. Panneau d'affichage A2 | U | 2 |  | 0
7.07.59 | F&P d'une signalétique int. Lettres adhésives, panneau 600mm | U | 2 |  | 0
7.07.60 | F&P d'une protection antichoc | ML | 5 |  | 0
7.07.61 | F&P d'une signalétique int. Pictogramme rectangulaire | U | 2 |  | 0
7.07.62 | F&P d'une signalétique int. Pictogramme carré | U | 2 |  | 0
7.07.63 | Plan d'évacuation | U | 5 |  | 0
Guidage
7.07.64 | F&P d'une bande podotactile | ML | 10 |  | 0
7.08 | Peinture
7.08.01 | F&P de peinture. Surface métallique | M² | 100 |  | 0
7.08.02 | F&P de peinture. Surface boisée | M² | 100 |  | 0
7.08.03 | F&P de peinture murs et plafonds | M² | 100 |  | 0
7.08.04 | F&P de bandes peintes. Larg. 50mm | ML | 100 |  | 0
7.09 | Mobilier extérieur
Mobilier divers
7.09.01 | F&P d'une borne | U | 5 |  | 0
Tapis
7.09.02 | F&P d'un tapis encastrable | M² | 10 |  | 0
7.09.03 | Dépose d'un tapis encastrable | M² | 10 |  | 0
7.09.04 | F&P d'un tapis anti-dérapant | M² | 10 |  | 0
Boîte à lettre
7.09.05 | Déplacement d'une boîte à lettre | U | 2 |  | 0
7.09.06 | F&P d'une boîte à lettre | U | 2 |  | 0
7.1 | Escaliers
Escaliers intérieurs
Nez-de-marches
7.10.01 | F&P d'un nez-de-marche adhésif int. | ML | 10 |  | 0
7.10.02 | F&P d'une nez-de-marche en aluminium 45mm int. | ML | 10 |  | 0
Bande d'éveil à la vigilance
7.10.03 | F&P d'une bande d'éveil à la vigilance en caoutchouc int. | ML | 10 |  | 0
Contremarches
7.10.04 | F&P d'une contremarche adhésive int. | ML | 10 |  | 0
7.10.05 | F&P d'une contremarche peinte int. | ML | 10 |  | 0
7.10.06 | F&P d'une contremarche carrelée int. | ML | 10 |  | 0
Escaliers extérieurs
Nez-de-marches
7.10.07 | F&P d'un nez-de-marche en inox 60mm ext. | ML | 5 |  | 0
7.10.08 | F&P d'un nez-de-marche peint ext. | ML | 5 |  | 0
Bande d'éveil à la vigilance
7.10.09 | F&P d'une bande d'éveil à la vigilance en caoutchouc ext. | ML | 5 |  | 0
Contremarches
7.10.10 | F&P d'une contremarche peinte ext. | ML | 5 |  | 0
7.10.11 | F&P d'une contremarche carrelée ext. | ML | 5 |  | 0
Mains-courantes
7.10.12 | F&P d'une main-courante murale en PVC | ML | 10 |  | 0
7.10.13 | F&P d'une main-courante murale en acier galvanisé | ML | 10 |  | 0
7.10.14 | F&P d'une main-courante au sol en acier galvanisé | ML | 10 |  | 0
7.10.15 | F&P d'une main-courante murale en acier peint epoxy | ML | 10 |  | 0
7.10.16 | F&P d'une main-courante au sol en acier peint epoxy | ML | 10 |  | 0
7.10.17 | F&P d'une main courante murale en inox | ML | 10 |  | 0
7.10.18 | Déplacement d'une main-courante | ML | 5 |  | 0
Gardes-corps
7.10.19 | F&P d'un garde-corps en acier galvanisé | ML | 10 |  | 0
7.10.20 | F&P d'un garde-corps en acier peint epoxy | ML | 10 |  | 0
Platrerie
7.10.21 | F&P d'une cloison CF1h en plaque de plâtre | M² | 50 |  | 0
7.10.22 | F&P de plafond en plaque de plâtre CF1h | M² | 100 |  | 0
7.10.23 | F&P d'une porte en bois 1 vantail CF1h avec ferme-porte | U | 10 |  | 0
7.10.24 | F&P d'une porte en bois 2 vantaux CF1h avec ferme-porte | U | 10 |  | 0
7.10.25 | F&P d'une baie vitrée fixe à usage intérieur CF1h | m² | 10 |  | 0
7.10.26 | F&P d'extincteur à eau pulvérisé 6L | U | 20 |  | 0
7.11 | Revêtement de sol
Revêtement de sol intérieur
7.11.01 | F&P de parquet stratifié | M² | 100 |  | 0
7.11.02 | F&P de linoléum | M² | 100 |  | 0
7.11.03 | F&P de carrelage antidérapant | M² | 100 |  | 0
7.11.04 | F&P de carrelage | M² | 100 |  | 0
7.11.05 | Reprise de carrelage | U | 10 |  | 0
7.11.06 | Dépose d'un revêtement de sol | M² | 100 |  | 0
7.11.07 | F&P chape béton intérieur | M² | 100 |  | 0
7.11.08 | Pose de parquet de bois existant | M² | 100 |  | 0
7.11.09 | Reprise ponctuelle de revêtement de sol (tous type hors carrelage) | U | 25 |  | 0
Revêtement de sol extérieur
7.11.10 | F&P de carrelage extérieur | M² | 50 |  | 0
7.11.11 | F&P d'enrobé | M² | 50 |  | 0
7.11.12 | F&P de béton désactivé | M² | 50 |  | 0
7.11.13 | F&P d'un bateau d'accés au trottoir | ml | 25 |  | 0
7.11.14 | Reprise d'enrobé | M² | 50 |  | 0
7.11.15 | F&P d'une bordure T1 | ML | 25 |  | 0
7.11.16 | Décapage d'un revêtement de sol | M² | 50 |  | 0
7.11.17 | Dépose d'un revêtement de sol extérieur pavés ou en pierre naturelle destiné au réemploi | M² | 50 |  | 0
7.11.18 | Sciage & pose de pavés sciés | M² | 10 |  | 0
Ecart de niveau
Ressaut
7.11.19 | Réalisation d'un chanfrein maçonné | U | 3 |  | 0
7.11.20 | Réalisation d'un chanfrein en bois | U | 3 |  | 0
7.11.21 | Réalisation d'un seuil maçonné | U | 3 |  | 0
7.11.22 | Réalisation d'un seuil en bois | U | 3 |  | 0
7.11.23 | F&P d'une barre de seuil larg. 50mm | U | 3 |  | 0
7.11.24 | F&P d'une rampe de seuil long. < 60cm | U | 3 |  | 0
7.11.25 | F&P d'une rampe de seuil long. 60 < 80cm | U | 3 |  | 0
7.11.26 | F&P d'une rampe de seuil long. 80 < 100cm | U | 3 |  | 0
7.11.27 | Dépose d'une barre de seuil | U | 3 |  | 0
7.11.28 | F&P d'une rampe de seuil < 50mm en caoutchouc | U | 3 |  | 0
Rampe
Amovible
7.11.29 | F&P d'un plan inclinable encastrable à dépliage manuel | U | 2 |  | 0
7.11.30 | F&P d'une rampe encastrable et pliable à dépliage manuel | U | 2 |  | 0
Fixe
7.11.31 | Démolition d'une rampe maçonnée | M3 | 25 |  | 0
7.11.32 | F&P d'une rampe maçonnée | ML | 10 |  | 0
7.11.33 | F&P d'une rampe en acier galvanisé | ML | 10 |  | 0
7.11.34 | F&P d'une bordure chasse roue en acier | ML | 10 |  | 0
7.11.35 | F&P d'une bordure chasse roue maçonnée | ML | 10 |  | 0
7.12 | curage
7.12.01 | Curage détartrage de colonne | ml | 25 |  | 0
7.12.02 | Curage détartrage d'horizontaux | ml | 25 |  | 0
7.12.03 | Pompage des eaux | m3 | 150 |  | 0
7.12.04 | Nettoyage par karcher ext et int | m² | 250 |  | 0
7.13 | Divers
7.13.01 | Pose de pic à pigeon | ml | 150 |  | 0
7.13.02 | Pose de filet à pigeon | m² | 100 |  | 0
7.14 | ETANCHEITES
7.14.01 | Reprise partielle détanchéités sur toute type de support | m² | 50 |  | 0
7.14.02 | Recherche de fuite en toiture | 1/2 j | 5 |  | 0
7.14.03 | Réfection d'un relevés au ml | ml | 50 |  | 0
7.15 | TS HORS BORDEREAU
% de majoration sur fourniture
7.15.01 | % majoration sur achat prix public | % | 30 |  | 0
Heures pour travaux hors bordereau
7.15.02 | Travaux effectués aux heures légales (8h 18h) | h | 25 |  | 0
7.15.03 | Travaux effectués aux heures majorées : samedi, nuit et jours férié | h | 10 |  | 0
7.15.04 | Travaux effectués aux heures majorées : dimanche | h | 10 |  | 0
7.16 | Entretien annuel des parties communes du centre commercial du Chêne Pointu
7.16.01 | Nettoyage des parties communes galerie marchande (balayage, nettoyage à l’autolaveuse, dépoussiérage pour 3 passages par semaine les lundi, mercredi et samedi matin) ; changement des sacs poubelles des parties communes de la galerie 3 fois par semaine incluant fourniture des sacs 110 L | u | 12 |  | 0
7.16.02 | Nettoyage 1 fois par semaine des escaliers et de la rampe côté bureau de Poste ainsi que de la zone poubelles et de la rampe parking | u | 12 |  | 0
7.16.03 | Compactage de l’ensemble des cartons dans la presse à balles 2 fois par mois, comprenant fourniture des ficelles et des 6 palettes en bois type Euro 120cm x 80cm d’entreposage, la machine à compactage étant détenue par le client. | u | 12 |  | 0
0
Majorations pour intervention en urgence sous 4 heures
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant total en € HT
M | Forfait de majoration d'intervention en urgence sous 4 heures
Ce forfait comprends le déplacement
M1 | En journée de 8h à 18h | forfait | 50 |  | 0
M2 | La nuit de 18h à 8h | forfait | 20 |  | 0
M3 | Le week end du vendredi 18h au lundi 8h | forfait | 20 |  | 0
M4 | Les jours fériés | forfait | 10 |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total général : | 0