## Autoclaves
Autoclaves
N° de l'unité | Localisation exacte (pièces, bâtiment, adresse) | Désignation | Année | N° Série
U1037 | CRCT 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Pièce laverie B.1.03 | stérilisateur GETINGE HS/HC4410-1 N° E0008723 | 2014 | H211250901002
| CRCT 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Pièce laverie B.1.03 | Stérilisateur GETINGE HS/HC4410-1 N° E0008085 | 2014 | H211250901001
| CRCT 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Pièce laverie B.1.03 | ADVANTAGE 23L LAB AL02 03-100 - N° E0010905 | 2014 | 15041130
US6 | CREFRE CHU Purpan, Pavillon Lefebre Place du Docteur Baylac 31300 Toulouse Laverie zootechnie/A1 | autoclave matachana S1000 l | 2021 | E-33094
| CREFRE CHU Purpan, Pavillon Lefebre Place du Docteur Baylac 31300 Toulouse Laverie zootechnie/A1 | Autoclave Colussi LSA 100 PE | 2014 | 9823
| CREFRE 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Service flux oncopole/laverie (élevage) | Autoclave matachana S2.3100 LE2 | 2014 | E28646
| CREFRE 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Service flux -laverie (expérimentation) | Autoclave matachana S2000 | 2014 | E28647
| CREFRE 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Service flux (Expérimentation) | Autoclave matachana S1000 | 2014 | E28648
| CREFRE CHU de Rangueil 1 Avenue Jean Poulhès 31400 Toulouse BAT L5 Pièce L5-R35 | autoclave matachana SC501E2 | 2010 | E-25077
| CREFRE CHU de Rangueil 1 Avenue Jean Poulhès 31400 Toulouse BAT L5 Pièce L5-R10 | Autoclave matachana S1637 LE2 | 2019 | E-031630
U1297 | I2MC CHU de Rangueil 1 avenue du Pr Jean Poulhes 31400 Toulouse Bâtiment L3 2EME ETAGE - LAVERIE | Autoclave verticale SMI 130L AVX130E | 1999 | 13183
| I2MC CHU de Rangueil 1 avenue du Pr Jean Poulhes 31400 Toulouse Bâtiment L3 2EME ETAGE - LAVERIE | Stérilisateur Colussi LSA 015NE | 2014 | 9838
U1220/U1291 | IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 | LEQUEUX KCL46 | 1995 | SN 951807
| IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 _ | BMM Weston L108D-280 litres | 2017 | SN DH15741
| IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 | Autoclave vertical HYRAYAMA HV 110 L | 2013 | S/N 3050110887
U1291 | INFINITY CHU Purpan Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT C - CS10 | Hirayama HV-110L | 2010 | SN 30510110881

## Laveurs
Laveurs
N° de l'unité | Localisation exacte (pièces, bâtiment, adresse) | Désignation de l'appareil | Année | N° série
U1037 | CRCT 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Pièce laverie B.1.03 | Laveur Lancer 1300LX | 2014 | 4C0644321
| CRCT 2 avenue Hubert Curien 31100 Toulouse Pièce laverie B.1.03 | Laveur Lancer 1300LX | 2014 | 4C0644322
US6 | CREFRE CHU Purpan, Pavillon Lefebre Place du Docteur Baylac 31300 Laverie zootechnie | lave-cages Sassaro | 1995 | 3584
U1297 | I2MC CHU de Rangueil 1 avenue du Pr Jean Poulhes 31400 Toulouse Bâtiment L3 2EME ETAGE - LAVERIE | SMEG INSTRUMENT /LAVE VERRERIE | 2020 | GW4190SC
| I2MC CHU de Rangueil 1 avenue du Pr Jean Poulhes 31400 Toulouse Bâtiment L3 2EME ETAGE - LAVERIE | MIELE/LAVEURDESINFECTEUR G7883 | 2014 | 56733160
| I2MC CHU de Rangueil 1 avenue du Pr Jean Poulhes 31400 Toulouse Bâtiment L3 2EME ETAGE - LAVERIE | Lancer 1300 LX | 2008 | 8C013669
U1220/U1291 | IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 | Lancer 1300 LX | 2009 | s/N 8C113766
| IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 | LANCER 1300UP | 2004 | S/N 1C062816
| IRSD - INFINITY CHU Purpan - Pavillon Lefebvre Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse BAT B - B208 | Miele PG8582 | 2018 | S/N 00/18417165
U1291 | CS10 _ CHU Purpan BAT C Avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse | Lancer 815 LX ULTIMA CB5 | 2020 | S/N OA16364