## ELE
Chap. : | FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | DCE | Révision chapitre : | 1
N° doc : | D23-1-029_PEC-DCE-CFO-ES | Date révision chapitre : | 2025-11-12
N° | DESIGNATION | Prix totaux
RECAPITULATIF
Courant fort
Courant faible(sans option)
Courant faible(avec option)
| MONTANT TOTAL HT |  |  | 0
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC
MONTANT TOTAL HT( avec option)
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC( avec option)
0

## CFO
Chap. : | FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA |  |  |  | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF |  |  |  | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | DCE |  |  |  | Révision chapitre : | 1
N° doc : | D23-1-029_PEC-DCE-CFO-ES |  |  |  | Date révision chapitre : | 2025-11-07
N° | DESIGNATION | U | Qtés |  | Prix Unit. | Prix Tot.
0 | PRESTATIONS GENERALES |  | BET | Entreprise
Démarches et interfaces
| EDF, FT, Bureau de contrôle, Consuel,… | Ens | 1
Sous-total :
Etudes d'exécution
| Notes de calculs, plans, schémas,… | Ens | 1
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1
| Dossier de maintenance (DIUO) | Ens | 1
Essais et mise en service
| Essais et vérifications des installations | Ens | 1
Sous-total :
Sous-Total 0
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
TGBT de chantier
| TGBT fourniture et pose | Ens | 1
Sous-total :
Coffret de chantier mobile
| Installation de chantier, coffret de prises | Ens | 1
Sous-total :
Eclairage provisoire
| Luminaires, lampes, boîtes de dérivation, raccordements | Ens | 1
Sous-total :
Câblage provisoire
| Câble | Ens | 1
Sous-total :
Sous-Total 1
2 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| TGBT y compris comptage et monitoring | Ens | 1
Sous-Total 2
3 | ONDULEUR
| Onduleur - 10kVA-20 min | Ens | 1
| Onduleur - 4kVA | Ens | 2
| Module de communication GTB - Onduleur | Ens | 1
| TDO (tableau divisionnaire ondulé) | Ens | 1
Sous-Total 3
4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring
| TD1 - RDC | u | 1
| TD2 - R+1 | u | 1
Sous-Total 4
5 | CHEMINEMENTS
| Chemin de câbles treillis GR-Magic 55 FT ou techniquement équivalent | ml | 240
Accessoires divers
Sous-total :
Fourreaux
| Gaine ICTA | ens | 1
| Gaine ICTA D20 (vidéosurveillance) | ml | 40
| Gaine ICTA D20 (contrôle d'accès) | ml | 136
| Gaine ICTA D20 ( Bouton d'alarme) | ml | 144
Sous-total :
Distribution apparente
| Plinthe PVC 3 compartiments 165/50 y compris accessoire de finition | ml | 60
| Tube IRL y compris accessoire de finition | ml | 80
Sous-total :
Calfeutrement
| Calfeutrement des réservations | Ens | 1
Sous-total :
Sous-Total 5
6 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES
Alimentation Normale du TGBT (depuis ECP2D)
| Alimentation U1000 AR2V 3X50² (sous reserve de la note de calcul) | ml | 20
Alimentations issues du TGBT:
| TD1 - RDC | ml | 35 |  |  |  | 16 mm²
| TD2 - R+1 | ml | 25 |  |  |  | 16 mm²
| Prises de courant | ml | 800 |  |  |  | 2,5 mm²
| Eclairage | ml | 600 |  |  |  | 1,5 mm²
| monosplit 2,5 KWf | ml | 10 |  |  |  | 2,5 mm²
| vidéoprojécteur | ml | 15 |  |  |  | 1,5 mm²
| DRV | ml | 20 |  |  |  | 10 mm²
| CTA | ml | 15 |  |  |  | 6 mm²
| Supresseur pompe AEP | ml | 32 |  |  |  | 4 mm²
| Caisson VMC toiture | ml | 17 |  |  |  | 4 mm²
Sous-total :
Alimentations issues du TDO:
| Prises de courant ondulé | ml | 1200
| Baie VDI | ml | 6
| sous repartiteur Baie VDI | ml | 20
| Armoire GTB | ml | 4
| Armoire anti-intrusion | ml | 4
Sous-total :
Alimentations issues du TD 1 (RDC)
| Prises de courant | ml | 650
| Eclairage | ml | 500
| sèche mains | ml | 30
| Fontaine d'eau | ml | 15
Sous-total :
Alimentations issues du TD 2 (R+1)
| Prises de courant | ml | 700
| Eclairage | ml | 500
| sèche mains | ml | 15
| Fontaine d'eau | ml | 3
Sous-total :
Sous-Total 6
7 | RESEAU DE TERRE
| Cablette fond de fouilles Cuivre nu 25², y compris toutes les remontées de boucles nécessaires | ml | 110
| Borne principale de terre | u | 1
| Barrette de mesure | u | 1
| Liaisons équipotentielles supplémentaires 2,5mm² | Ens | 1
| Liaisons équipoptentielles générales | Ens | 1
Sous-Total 7
8 | ECLAIRAGE NORMAL
Luminaires fourniture et pose:
| REF 01 - Dalles 600 LED THORN Beta Cell réf 96222744 | u | 95
| REF 02 - Réglettes étanches 1.2m LED THORN Aquaforce réf 96636061 | u | 11
| REF 03: Hublots LED détéction THORN Katona réf 96631745 | u | 9
| REF 04: Downlights THORN CHALICE 96108666 | u | 31
Sous-total :
9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES d'évacuation 45 lm | u | 26
| BAES d'ambiance 360 lm | u | 2
| BAPI | u | 1
| Accessoires éclairage de sécurité | ens | 1
Sous-Total 9
10 | APPAREILLAGE
Appareillages fourniture et pose:
| Interrupteurs simple allumage | u | 10
| Interrupteurs va et vient | u | 36
| Prises de courant 2P+T | u | 315
| Prise de courant étanches 2P+T | u | 8
| Boites de sol 8/12 modules y compris ( Boites encast auto-ajustable, kit support hauetur reglable ,couvercle revêtement inox, plaque de finition inox) | u | 10
| Bouton d'arrêt d'urgence | u | 3
Sous-total :
Détecteurs :
| Détecteurs de présence 360° | u | 32
Sous-total :
Sous-Total 10
12 | CROSSE D'ETANCHEITE
| Crosse d'étanchéité en toiture pour passage des câbles | u | 5
Sous-Total 12
RECAPITULATIF
0 | PRESTATIONS GENERALES
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
2 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3 | ONDULEUR
4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring
5 | CHEMINEMENTS
6 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES
7 | RESEAU DE TERRE
8 | ECLAIRAGE NORMAL
9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
10 | APPAREILLAGE
12 | CROSSE D'ETANCHEITE
MONTANT TOTAL HT
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC

## CFA
Chap. : | FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA |  |  |  | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | DPGF |  |  |  | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | DCE |  |  |  | Révision chapitre : | 1
N° doc : | D23-1-029_PEC-DCE-CFO-ES |  |  |  | Date révision chapitre : | 2025-11-07
N° | DESIGNATION | U | Qtés
1 | RESEAU VDI |  | BET | ENTREPRISE
Coffret
| Répartiteur Général Baie VDI | u | 1
| Sous Répartiteur VDI | u | 1
Distribution terminale
| Cordon de brassage SFTP | u | 82
| Câbles SFTP cat6A y compris fourreautage | ens | 1
| Recette cuivre | ens | 82
Sous-Total 1
2 | ATTENTES AUDIO VISUELS
| Liaison HDMI + 2x prises HDMI | ens | 2
| Cordon HDMI 5m | u | 2
Sous-Total 2
4 | ANTI-INTRUSION
| centrale anti-intrusion | u | 1
| clavier Mise en service/mise hors service | u | 1
| Détecteurs volumétriques | u | 8
| Sirène exteieur | u | 4
| mise en service(instalation, cablage, parametrage etc) | ens | 1
Sous-Total 4
5 | SSI
| Boîtiers autonomes d’alarme de type 4 intégre à piles (comprend un déclencheur manuel intégré, une sirène acoustique ). | u | 8
| Essais mise en service et programmation | ens | 1
| Extincteur à Eau pulvérisée + additif de 6 kg | u | 7
| Extincteur à CO2 de 2 kg | u | 3
| Plan d'intervention 600 x 400 sous cadre alu | u | 2
Sous-Total 5
6 | GTB
| PC de supervision avec écran 23" y compris Logiciel et accessoires | Ens | 1
| Centralisateur GTB en baie de brassage y compris raccordement | u | 1
| Câblage des informations sur les TD, GTB et DRV/CTA/VMC | Ens | 14
| Études d'installation | u | 1
| Mise en service des équipements et paramétrage interface équipements et WEB | u | 1
| Formation | Ens | 1
Sous-Total 6
7 | Option: WIFI
| Etude de couverture | ens | 1
| Point d'accès Wifi | u | 11
| Cablage FTP 4p | ens | 1
Sous-Total 7
RECAPITULATIF
1 | RESEAU VDI
2 | ATTENTES AUDIO VISUELS
4 | ANTI-INTRUSION
5 | SSI
6 | GTB
7 | Option: WIFI
MONTANT TOTAL HT (sans option)
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC (sans option)
MONTANT TOTAL HT (avec option)
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC (avec option)