## Plomberie
Aménagement France Travail - Capesterre belle eau
DPGF
Chap. : | Plomberie | Prescripteur : |  |  |  | Tecsol
Objet : | DPGF | Métreur : |  |  |  | Tecsol
Phase : | PRO/DCE | Révision chapitre : |  |  |  | 2
N° doc : | D23-1-029_PEC-PRO-PLB-ES_2.0 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2025-11-06
| Désignation | Unités | Quantité |  | Prix H.T
|  |  | BET | Entreprise | Unitaire | TOTAL
0
A | NOURRICE AEP |  |  |  |  | 0
A1 | Vanne DN50 à boisseau sphérique en laiton | ens | 1 |  |  | 0
A2 | Réducteur de pression | u | 1 |  |  | 0
A3 | Nourrice AEP en polypropylène avec vanne d'isolements - 3 départs (tube et tés) eau ville | ens | 1 |  |  | 0
A4 | Anti bélier DN50 | ens | 1 |  |  | 0
A5 | Vanne d'isolement "3/4 - DN20/25 | u | 3 |  |  | 0
A6 | Panoplie de comptage, clapet (filtre), vanne inviolable | ens | 1 |  |  | 0
A7 | Pose compteur fourni charge du concessionnaire | PM |  |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL A |  |  |  |  | 0
0
B | EVACUATION PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
| Evacuations EP-EU-EV en PVC, chutes |  |  |  |  | 0
B1 | Tube PVC Ø100 y compris les fixation des descentes. (A la charge du lot charpente et couverture) | PM |  |  |  | 0
B2 | EU-EV Ø100 PVC | ml | 50 |  |  | 0
B3 | Ventilation primaire toiture DN100 | u | 2 |  |  | 0
0
| Evacuations EU-EV en PVC, vidage sanitaires |  |  |  |  | 0
B4 | EU Ø32-40 PVC, y compris accessoires de raccordement | ml | 15.4 |  |  | 0
B5 | EV Ø 100 PVC, y compris accessoires de raccordement | ml | 6.6 |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL B |  |  |  |  | 0
0
C | DISTRIBUTION EAU SANITAIRE / EF-EFS - ECS |  |  |  |  | 0
| Distribution EFS-ECS en canalisation alimentation y compris raccordement |  |  |  |  | 0
C1 | Canalisation alimentation DN 25 / "1/2 | ml |  |  |  | 0
C2 | Canalisation alimentation DN 20 / "1/2 | ml | 5 |  |  | 0
C3 | Canalisation alimentation DN 15 / "1/2 | ml | 6 |  |  | 0
C4 | Canalisation alimentation DN 12 / "1/2 | ml | 13 |  |  | 0
0
| Organes de distribution, d'isolement |  |  |  |  | 0
C5 | Vanne 1"- DN25 à boisseau sphérique | ens | 4 |  |  | 0
C6 | Nourrice avec vannes d'isolements - 3 départs y compris encoffrement | ens | 1
C7 | Nourrice avec vannes d'isolements - 6 départs y compris encoffrement | ens | 2 |  |  | 0
C8 | Nourrice avec vannes d'isolements - 9 départs y compris encoffrement | ens | 1 |  |  | 0
C9 | Robinet LM | ens | 6 |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL C |  |  |  |  | 0
0
D | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| Apppareillages sanitaires selon descriptif notice technique |  |  |  |  | 0
D1 | Fourniture et pose de WC PMR |  |  |  |  | 0
| Cuvette avec réservoir 3/6L, y compris barre de maintien 135° | ens | 6 |  |  | 0
0
D2 | Fourniture et pose d'équipements PMR |  |  |  |  | 0
| (LM1), Lave-mains + vidange | ens | 6 |  |  | 0
y compris renfort de fixation cloison
0
D3 | Fourniture et pose de lavabo PMR |  |  |  |  | 0
| (LM2) Lavabo individuel + robinet poussoir + bonde + siphon | ens | 2 |  |  | 0
y compris renfort de fixation cloison
0
D4 | Fourniture et pose évier |  |  |  |  | 0
| Ensemble évier robinetterie, siphon | ens | 1 |  |  | 0
0
D5 | Fourniture et pose de deversoir |  |  |  |  | 0
| (DV) Deversoir avec grille, avec 1 robinet | ens | 1 |  |  | 0
D6 | Fourniture et pose d'une fontaine à eau | ens | 2
y compris frais de gestion et mise en service
y compris évacuation et siphon
0
D7 | Robinet de puisage | u | 2 |  |  | 0
D8 | Siphon de sol (à la charge du lot bailleur) | PM | 0 |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL D |  |  |  |  | 0
0
E | ACCESSOIRE DE TOILETTES |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose |  |  |  |  | 0
E1 | Distributeur de savon liquide 1l, modèle anti vandalisme | ens | 6 |  |  | 0
E2 | Distributeur de papier hygiénique | ens | 6 |  |  | 0
E3 | Balai wc mural fixe | ens | 6 |  |  | 0
E4 | Distributeur de papier essuie-mains | ens | 6 |  |  | 0
E5 | Poubelle fixe | ens | 3 |  |  | 0
E6 | Sèche-mains | ens | 3 |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL E |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
F | DIVERSES PRESTATIONS |  |  |  | 0 | 0
F1 | Plan "P.A.C" (Plan Atelier de Chantier) / avant travaux | ens | 1 |  | 0 | 0
F2 | Etudes, DOE, Plan récolement des travaux exécutés (P.O.E.) / après travaux | ens | 1 |  | 0 | 0
F3 | Essai, désinfection réseau | ens | 1 |  | 0 | 0
F4 | Fourniture et pose d'étiquettes repérages et fléchage des réseaux | ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SOUS TOTAL F |  |  |  |  | 0
0
G | OPTIONS |  |  |  |  | 0
G1 | Miroir sur plan vasque | ens | 2 |  |  | 0
G2 | Contrat de maintenance fontaine à eau pour 5 ans | ens | 2
0
| SOUS TOTAL G |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| NOURRICE AEP | TOTAL HT POSTE A |  |  |  | 0
| EVACUATION PLOMBERIE | TOTAL HT POSTE B |  |  |  | 0
| DISTRIBUTION EAU SANITAIRE / EF-EFS - ECS | TOTAL HT POSTE C |  |  |  | 0
| APPAREILLAGE | TOTAL HT POSTE D |  |  |  | 0
| ACCESSOIRE DE TOILETTES | TOTAL HT POSTE E |  |  |  | 0
| DIVERSES PRESTATIONS | TOTAL HT POSTE F |  |  |  | 0
| OPTIONS | TOTAL HT POSTE G |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL H.T. (avec option) |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0