## PDG
MAITRE D’OUVRAGE :
UNIVERSITE DE TOURS
60 rue du Plat d’Étain
37000 TOURS
REAMENAGEMENT DE LOCAUX BATIMENT H
Rue du plat d’Etain
37 000 TOURS
DPGF
***
LOT n°5– CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT-VENTILATION-PLOMBERIE
PHASE DCE
Maître d’œuvre :
180° Architectes – E. MOREIRA
7 bis rue du Général Cavaignac – 37000 TOURS
Tél : 06 76 18 37 50
e.moreira@180degres.net
Bureau d’études thermiques
Gérard CALLU
Rue Jacqueline Auriol
37 700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 02 47 50 91 16
contact@betcallu.fr
Janvier 2026

## Chauf-Rafr-Vent-PB
BORDEREAU QUANTITATIF CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE
Afin d'établir des propositions de prix qualitativement et quantitativement similaires, les bordereaux ne devront subir aucune modification.
NOTA | Les entreprises sont tenues avant la remise de leur offre, d’avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux, des terrains d’implantation et de tous les éléments généraux en relation avec l’exécution des travaux.
Ils reconnaissent avoir visité les lieux et s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, leur importance et leur nature, avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis au présent C.C.T.P ou sur les plans.
De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration quelconque aux prix consentis pour raison d’omission insuffisance ou imprécision du C.C.T.P ou sur les plans.
Les quantités et métrés seront à préciser dans le présent bordereau quantitatif.
N° | DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire H.T | Prix Total H.T
5.1 | LOCALISATION DES DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.1.1 | CHAUFFAGE
5.1.1.1 | DÉPOSE, MODIFICATIONS ET NEUTRALISATION
5.1.1.1.1 | Rez de jardin
| Vidange des réseaux sera réalisée par l’entreprise titulaire de l’entretien de l’université en collaboration avec l’entreprise titulaire du présent lot. | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
| Dépose et repose des radiateurs existants dans les locaux repeint. | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.1.1 - Fourniture et Pose
5.1.1.1.2 | R+1
| Vidange des réseaux sera réalisée par l’entreprise titulaire de l’entretien de l’université en collaboration avec l’entreprise titulaire du présent lot. | Ens
| Neutralisation des réseaux de chauffage compris les modifications de réseaux en plinthe, en faux-plafond du RDC et les colonnes montantes suivant description CCTP | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
| Dépose et repose des radiateurs existants dans les locaux repeint. | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.1.2 - Fourniture et Pose
5.1.1.1.3 | R+2
| Vidange des réseaux sera réalisée par l’entreprise titulaire de l’entretien de l’université en collaboration avec l’entreprise titulaire du présent lot. | Ens
| Neutralisation des réseaux de chauffage, pour permettre le remplacement des radiateurs de la salle de consultation par un radiateur plus puissant, compris les modifications de réseaux en plinthe, en faux-plafond et les colonnes montantes | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
| Dépose et repose des radiateurs existants dans les locaux repeint. | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.1.3 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.1 - Fourniture et Pose
5.1.1.2 | DISTRIBUTION INTERIEURE CHAUFFAGE
5.1.1.2.1 | Radiateurs | Ens
Radiateurs en acier du type panneaux livrés peints suivant description CCTP
Marque RADSON ou techniquement équivalente
Equipement des radiateurs :
| ð Robinet thermostatique double réglage et bague de blocage sur l’aller. | Ens
| ð Purgeur d’air à carré sur l’aller. | Ens
| ð Robinet de vidange à boisseau sur le retour. | Ens
| ð Coude union réglable sur le retour. | Ens
Suivant description CCTP
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.2.1 - Fourniture et Pose
5.1.1.2.2 | Tuyauteries / Calorifuge en faux-plafond, Gaines Techniques, en Apparent
| Distribution Chauffage suivant description CCTP | Ens
| Calorifuge suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.2.2 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1.2 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.1 - Fourniture et Pose
5.1.2 | RAFRAICHISSEMENT R+2
5.1.2.1 | UNITÉ MURALE INTÉRIEURE
| Déplacement des unités murales existantes de marque TOSHIBA Suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.2.1 - Fourniture et Pose
5.1.2.2 | ÉVACUATION DES CONDENSATS
| Réseau de tubes PVC sera mis en œuvre afin de récupérer les condensats des unités intérieures suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.2.2 - Fourniture et Pose
5.1.2.3 | ELECTRICITE
| Electricité suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.2.3 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.2 - Fourniture et Pose
5.1.3 | VENTILATION MECANIQUE
5.1.3.1 | DEPOSE, MODIFICATIONS ET NEUTRALISATION
5.1.3.1.1 | Rez de Jardin
| Neutralisation et dépose des réseaux et bouches de ventilation n’ayant plus d’utilité suite aux modifications de cloisonnement (bureaux en salle de réunions, lingerie en tisanerie, local stockage supplémentaire, sanitaire en local ménage) suivant description CCTP | Ens
| Dépose des bouches de ventilation dans les locaux HJ904 et HJ 900 et remplacement par des bouches coupe-feu, compris modification de réseaux | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.1.1 - Fourniture et Pose
5.1.3.1.2 | RDC
| Augmentation du diamètre des colonnes soufflage et reprise dans la hauteur du Rez de Chaussée suivant description CCTP | Ens
| Neutralisation et dépose des réseaux de ventilation existants n’ayant plus d’utilité sur cette hauteur d’étage suivant description CCTP | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.1.2 - Fourniture et Pose
5.1.3.1.3 | R+1
| Neutralisation et dépose des réseaux et bouches de ventilation n’ayant plus d’utilités suite aux modifications de cloisonnement (salle de réunions transformée en bureaux, tisannerie transformée en salle de consultation) suivant description CCTP | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.1.3 - Fourniture et Pose
5.1.3.1.4 | R+2
| Neutralisation et dépose des réseaux et bouches de ventilation n’ayant plus d’utilités suite aux modifications de cloisonnement (sanitaires, sanitaire PMR, douche, salle de consultation H2.105) suivant description CCTP | Ens
| Déplacement des bouches de soufflage et de reprise et de leur raccordement en combles situés dans les bureaux H2 140 – H2 140bis face à l’escalier afin de limiter le bruit. | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.1.4 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.1 - Fourniture et Pose
5.1.3.2 | BOUCHES D'EXTRACTION
| Bouches et grilles d'extraction suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.2 - Fourniture et Pose
5.1.3.3 | BOUCHES DE SOUFFLAGE
| Bouche de soufflage suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.3 - Fourniture et Pose
5.1.3.4 | GAINES DE SOUFFLAGE ET DEXTRACTION
| Gaines de soufflage et d'extraction suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.4 - Fourniture et Pose
5.1.3.5 | MODULATION DE DEBIT
| Modulation de débit suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.5 - Fourniture et Pose
5.1.3.6 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
| Centrale de traitement d'air suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.6 - Fourniture et Pose
5.1.3.7 | ELECTRICITE
| Electricité suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.7 - Fourniture et Pose
5.1.3.8 | CONTRÔLE
| Contrôle suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3.8 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.3 - Fourniture et Pose
5.1.4 | PLOMBERIE
5.1.4.1 | DEPOSE, MODIFICATIONS ET NEUTRALISATION
5.1.4.1.1 | Rez de Jardin
| Neutralisation des réseaux de plomberie-sanitaire, ainsi que dépose des réseaux existants alimentant les appareils sanitaires existants au RDJ, n’ayant plus d’utilité suivant description CCTP | Ens
Alimentation Eau Froide, Eau Chaude et Eau Usées pour le déversoir installé dans la lingerie.
Les alimentations Eau Froide et Eau Chaude seront réalisées depuis la sous-station.
| L’évacuation Eaux Usées, sera réalisée en plinthe du local lingerie, puis de la sous-station jusqu’à l’attente existante située dans la sous-station | Ens
| Dépose proprement du déversoir et de sa robinetterie situés dans la circulation à proximité des sanitaires et de la douche existante et déplacement dans la lingerie créée, compris neutralisation et dépose propre des réseaux. | Ens
| Dépose proprement du lavabo et de sa robinetterie situés dans le sanitaire H2 105 du R+2 et déplacement dans le bureau SSE au RDJ. | Ens
| Alimentation Eau Froide, Eau Chaude et Eau Usées de l’évier situé dans la tisanerie depuis les réseaux situés dans le local. | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.1.1 - Fourniture et Pose
5.1.4.1.2 | R+1 - Salle de consultation
| Neutralisation des réseaux de plomberie-sanitaire, ainsi que dépose des réseaux existants alimentant les appareils sanitaires existants au R+1, n’ayant plus d’utilité suivant description CCTP | Ens
| Dépose proprement de l’évier sans sa robinetterie situés dans la salle de consultation H1-230 et repose sur plan de travail dans la tisanerie HJ140 au RDJ. | Ens
Alimentation Eau Froide, Eau Chaude et Eau Usées du lavabo installé dans la salle de consultation.
| Les alimentations Eau Froide, Eau Chaude et Eaux Usées seront réalisées depuis les réseaux existants à proximité. | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.1.2 - Fourniture et Pose
5.1.4.1.3 | R+2 - Salle de consultation, Sanitaire, sanitaire PMR
| Neutralisation des réseaux de plomberie-sanitaire, ainsi que la dépose des réseaux existants alimentant les appareils sanitaires existants au R+2, n’ayant plus d’utilité. Ces réseaux seront neutralisés depuis le faux-plafond du R+1 suivant description CCTP | Ens
| Dépose proprement du lavabo et de sa robinetterie situés dans le local ménage H2094 et déplacement dans la salle de consultation H2-190. | Ens
| Dépose proprement du lavabo sanitaire PMR et de sa robinetterie situés existant et déplacement dans la salle de consultation H2.105. | Ens
| Evacuation à la décharge des installations déposées et des gravats résultants de cette dépose | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.1.3 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.1 - Fourniture et Pose
5.1.4.2 | APPAREILS SANITAIRES
5.1.4.2.1 | WC surélevé PMR
| WC surélevé PMR suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.1 - Fourniture et Pose
5.1.4.2.2 | WC classique avec lave mains
| WC classique suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.2 - Fourniture et Pose
5.1.4.2.3 | Lavabo PMR
| Lavabo PMR suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.3 - Fourniture et Pose
5.1.4.2.4 | Douche individuelle PMR
| Douche individuelle PMR suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.4 - Fourniture et Pose
5.1.4.2.5 | Evier 1 bac
| Evier 1 bac suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.5 - Fourniture et Pose
5.1.4.2.6 | Lavabo consultation
| Lavabo consultation suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2.6 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.2 - Fourniture et Pose
5.1.4.3 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
| Distribution Eau Froide suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.3 - Fourniture et Pose
5.1.4.4 | DISTRUBUTION ECS
| Distribution E.C.S. suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.4 - Fourniture et Pose
5.1.4.5 | EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES
5.1.4.5.1 | Chutes eaux usées et eaux vannes
| Chutes Eaux usées suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.5.1 - Fourniture et Pose
5.1.4.5.2 | Evacuations privatives eaux usées et eaux vannes
| Evacuations privatives eaux usées et eaux vannes suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.5.2 - Fourniture et Pose
5.1.4.5.3 | Ventilations primaires
| Ventilations primaires suivant description CCTP | Ens
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.5.3 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4.5 - Fourniture et Pose
Total H.T. - Paragraphe 5.1.4 - Fourniture et Pose
5.1.5 | DIVERS
| q Aménagement et débarras du chantier. | Ens
| q Période de préparation et de synthèse avec les différents lots. | Ens
| q Coordination à prévoir avec les autres lots techniques pour la bonne réalisation des travaux. | Ens
| q Percements par carottage des planchers et voiles béton pour le passage des réseaux de Chauffage-Ventilation-Plomberie sanitaire. | Ens
| q Plans d’exécution et de montage sur supports papier et informatique. | Ens
| q Rebouchage des percements réalisés par le présent lot. | Ens
| q Rebouchage des trous dus à la dépose. | Ens
| q Rebouchage soigné de l'ensemble des traversées des murs et cloisons au pourtour des gaines de ventilation, plomberie-sanitaire et tuyauteries, compris fourreaux afin d'éviter les transmissions de bruits. | Ens
| q Rinçage des canalisations et réseaux avant les essais. | Ens
| q Désinfection des réseaux avant ouverture du bâtiment | Ens
| q Mesure des débits de ventilation pour chacune des bouches d’extraction et d’insufflation installées et report des valeurs mesurées dans un rapport. | Ens
| q Essais d’étanchéité des canalisations. | Ens
| q Paramétrage des régulations. | Ens
| q Mise en service des installations, essais et réglages. | Ens
| q Équilibrage des réseaux. | Ens
| q Essais et attestation AQC. | Ens
| q Étiquetage de tous les organes de pilotage, réglage, contrôle, comptage ainsi que de tous les points de maintenance et d’entretien de manière générale pour assurer un repérage rapide par les agents d’entretien et de maintenance. | Ens
| q Repérage des vannes d’isolement, des circuits, etc… | Ens
| qRepérage des fluides par fléchage (couleur conventionnelle). | Ens
| q Plan de récolement. | Ens
| q Évacuation à la décharge de tous les gravats résultants des travaux réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. | Ens
| q Nettoyage du chantier | Ens
q Fournir au maître d’ouvrage en quatre exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé sous forme informatique (Plans DWG et autres documents en PDF), les documents suivants :
o Les plans et schémas « tels qu’exécutés » sur le chantier
o Les plans et schémas des ouvrages exécutés.
o Les notices d’entretien
o Les manuels d’exploitation et de conduite des installations
o Les procès verbaux d’essais et vérifications COPREC
o La liste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom des personnes à contacter
| Nota : Tous ces documents seront fournis en classeurs avec répertoire. | Ens
Total H.T. - Paragraphe 7.1.1 - Fourniture et Pose
RECAPITULATIF GENERAL
5.1.1 | CHAUFFAGE
5.1.2 | RAFRAICHISSEMENT R+2
5.1.3 | VENTILATION MECANIQUE
5.1.4 | PLOMBERIE
5.1.5 | DIVERS
MONTANT TOTAL HORS TAXES
T.V.A 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C
Tours, le
L'ENTREPRENEUR
(Signature et cachet)