## PDG
ACCORD - CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE 56, Chemin Joseph Aiguier 13297 Marseille CEDEX 09
AOO N°21.746.07 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET MONTE-ELEVATEURS PMR EQUIPANT LES IMMEUBLES DE LA C.P.C.A.M. DES BOUCHES-DU-RHONE
ANNEXE 4 A L'ACTE D'ENGAGEMENT LOT 2 - DELAIS D'INTERVENTIONS Elements contractuels mais non notés dans le cadre de l'analyse

## delais d'interventions
1. Délai d’intervention et de dépannage, ne pouvant pas excéder 4 heures à compter de la demande de l’Organisme :
2. Délai de désincarcération, ne pouvant pas excéder 1 heure à compter la demande de l’Organisme :
3. Délai moyen de remise en état de fonctionnement comprenant l’approvisionnement et le remplacement ne pouvant excéder 5 jours ouvrés
4. Délais interventions pour le remplacement des pièces listées par la CPCAM pour la reparation des installations ascenseurs
N° | Nom de l'opération | Délais d'intervention
100 | CABINE
101 | Dispositif mécanique de réouverture de porte
102 | Ferme porte automatique de porte battante
103 | platine telephone de securite (RTC)
104 | Clavier code embarqué
105 | lecteur contrôle d'acces embarqué + alimentation
106 | Kit GSM KRM TELEALARME
200 | TOIT CABINE
201 | Câblage électrique ou électronique
202 | Rail de suspente de la porte cabine
203 | Composant électrique operateur de porte (résistance, contacteur de puissance, relais filerie)
204 | Déverrouillage de secours
205 | Module de commande operateur de porte (puissance)
206 | Moteur opérateur de porte
207 | Chaine de transmission pour porte guillotine et pignon
208 | Cartes operateurs de portes
209 | Dispositif de commande de manœuvre d’inspection
210 | Parachutes
211 | Contact parachute
212 | Rollers
213 | Garde- pieds mobiles
214 | Dispositif anti dérive
300 | PALIER
301 | Ferme porte automatique
302 | Serrures
303 | Dispositifs de protection des verrouillages des portes palières
304 | Rail de suspente de la porte palière
305 | Signalisation de position et de direction
306 | Contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières
307 | Seuil de porte standard
308 | Seuil de porte renforcé
400 | GAINE
401 | Câbles, chaines ou courroies de traction, de compensation
402 | Contact mou de câble
403 | Câbles, chaines ou courroies de limiteur d’étage et de fin de courses
404 | Impulseurs, orienteurs
405 | Systèmes de positionnement (drapeaux, came)
406 | Contact fixes et mobiles et interrupteurs d’étages et de fin course
407 | Pendentifs
408 | Poulies de renvoi
409 | Parachute de sécurité
410 | Contact parachute contrepoids
411 | Amortisseurs
412 | carte optionnelle
413 | carte NG240
414 | Carte electronique
500 | MACHINERIE
501 | Moteur pour asc (630kg)
502 | Rembobinage moteur
503 | rembobinage d’une génératrice
504 | Rembobinage moteur de porte
505 | Les dispositifs constituant les tableaux de branchement (circuit force et lumière),
506 | Variateur de frequences
507 | Sur le moteur : roulement, palier, bobinage, rotor, stator
508 | Sur le treuil : arbre à vis engrenage, poulies paliers, roulement, coussinets
509 | Freins : mâchoires, bobines, garnitures
510 | Contact de freins
511 | Poulies de traction – déflexion – renvoi, poulies de tension
512 | Bobines, relais, redresseurs, résistances, transformateurs