Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

Assainissement

Lot 1 : Bassin de Lyon

Longueur approximative en mètres linéaires des réseaux à entretenir sur chaque immeuble.

50 % à nettoyer tous les ans

| bassin LYON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | eau usées | eaux pluviales | toitures+ descentes EP | toitures en ML |
|  | ML | ML | ML |  |
| ELOCA | 2 180 | 4 000 | 400 | 400 |
| MDA 42 | 85 | 400 | 110 | 110 |
| EDIACA | 720 | 825 | 250 | 250 |
| LA MOUCHE | 1 600 | 1 600 | 2 600 | 10 batX260=2 600 |
| SABATIER | 2 600 | 5 600 | 5 000 | 25 batX200=5 000 |
| QGF | 6 500 | 4 000 | 5 700 | 30 batX190=5 700 |
| HGML | 140 | 60 | 400 | 2 batX200=400 |
| EMSLB | 1 200 | 3 800 | 5 000 | 20 batX330=5 000 |
| HSA | 17 000 |  | 5 800 | 25 batx230=5 800 |
| total | 32 025 | 20 285 | 25 260 |  |
| bassin LYON |  |  |  |  |
|  | eau usées | eaux pluviales | toitures+ descentes EP | toitures en ML |
|  | ML | ML | ML |  |
| Fort Mt Verdun | 250 | 300 | 600 | 600 |
| BA 942 | 2 400 | 4 000 | 10 000 | 50 bat X200=10 000 |
| total | 2 650 | 4 300 | 10 600 |  |
| total bassin LYON |  |  |  |  |
|  | 32 025 | 20 285 | 25 260 |  |
|  | 2 650 | 4 300 | 10 600 |  |
| total | 34 675 | 24 585 | 35 860 |  |

TOUS LES EQUIPEMENTS SONT DE CRITICITE 1

| Quartier | Equipement | Périodicité | position | Volume | N° ATTRIBUE |  | ALARME O/N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ba 942 | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | station carburant | 2m3 |  |  |  |  |
| Ba 942 | Séparateur hydrocarbure | 12 mois | atelier peinture | 2m3 |  |  |  |  |
| Ba 942 | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | station dépotage en A2 | 2 m3 |  |  |  |  |
| Ba 942 | Séparateur hydrocarbure | 12 mois | chaufferie | 2 m3 |  |  |  |  |
| Ba 942 | 3 cuves ZEJ | 3 semaines | ZEJ à côté du Fort | 9m3-(3x3 m3) |  |  |  |  |
| Ba 942 | tamis rotatif+vis compactage | 6 mois | chenil |  |  |  |  |  |
| BA 942 | poste de relevage | 6 mois | chenil |  |  |  |  |  |
| Ba 942 | fosse septique | 4 mois | chenil | 3m3 |  |  |  |  |
| Ba 942 | Bac à graisse | 3 mois | Mess unique bat. 058 | 2 m3 |  |  |  |  |
| Mont thou | fosse septique | 2 ans | entrée |  |  |  |  |  |
| GARENNE | fosse septique | 2 ans |  | 2 m³ |  |  |  |  |
| FORT | Fosse de relevage des EU | 6 mois | entrée tunnel GTIFN | 4 m³ |  |  |  |  |
| EMSLB | Bac à graisse | 2 mois | Bât 04 | 8 m3 |  |  |  |  |
| EMSLB | Poste de relevage | 12 mois | A côté du bâtiment 018 | 2m3 |  |  |  |  |
| EMSLB | Bac décanteur | 6 mois | 3 bacs EP - autour Bât 13 | 41 m³ |  |  |  |  |
| EMSLB | Bac décanteur | 6 mois | 3 bacs EP - autour Bât 13 | 41 m³ |  |  |  |  |
| EMSLB | Bac décanteur | 6 mois | 3 bacs EP - autour Bât 13 | 41 m³ |  |  |  |  |
| EMSLB | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | aire de lavage | 1.5 m3 |  |  |  |  |
| ELOCA Roanne | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | Aire de lavage extérieure | 1.5m3 |  |  |  |  |
| ELOCA Roanne | Séparateur hydrocarbure | 12 mois | Parking BAT Instruction | < à 3 m3 |  |  |  |  |
| ELOCA Roanne | Séparateur hydrocarbure | 12 mois | EP voiries coté VERDUN | < à 3 m3 |  |  |  |  |
| EDIACA | bac à graisses | 6 mois |  | 8 m3 |  |  |  |  |
| MDA 42 | fosse toutes eaux | 12 mois |  | 12 m3 |  |  |  |  |
| Desgenettes | Séparateur hydrocarbure | 12 mois |  | > à 3 m3 |  |  |  |  |
| Desgenettes | Séparateur hydrocarbure | 12 mois |  | > à 3 m3 |  |  |  |  |
| Desgenettes | Séparateur hydrocarbure | 12 mois |  | > à 3 m3 |  |  |  |  |
| Desgenettes | Bac à graisse | 12 mois |  | < à 3 m3 |  |  |  |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 1 | 12 mois | TRAVEE 1 BAT 43 PARKING SCORPION EXTERIEUR COTE NORD-OUEST | < à 3 m3 | 43-T1-S1E |  | OUI |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 2 | 12 mois | TRAVEE 1 SCORPION BAT 43 COTE NORD-OUEST INTERIEUR | < à 3 m3 | 43-T1-S2I |  | OUI |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 3 | 12 mois | TRAVEE 2 BAT 43 COTE OUEST PROCHE PORTE SECTIONNELLE INTERIEUR | 300l | 43-T2-S3I |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 4 | 12 mois | TRAVEE 3 BAT 43 AU NIVEAU DE L’AIRE DE LAVAGE EXTERIEUR COTE EST | < à 3 m3 | 43-T3-S4E |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 5 | 12 mois | TRAVEE 3 BAT 43 AU NIVEAU DU BANC DE FREINAGE / PORTE SECTIONNELLE INTERIEUR | < à 3 m3 | 43-T3-S5I |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 6 | 12 mois | TRAVEE 4 BAT 43 AU MILIEU DU BATIMENT INTERIEUR | 300l | 43-T4-S6I |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure ? Ou autre | 12 mois | TRAVEE 5 BAT 43 COTE OUEST EXTERIEUR ATELIER PNEUS / CHAUDRONNERIE | 300l | 43-T5-S7E |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 7 | 12 mois | TRAVEE 5 BAT 43 AU NIVEAU DE LA CABINE PEINTURE AU MILIEU DU BATIMENT 43 INTERIEUR | > à 3 m3 prévoir eqpts spéciaux | 43-T5-S8I |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 8 | 6 mois | TRAVEE 9 ENTRE LES BATIMENT 43 ET 511 EXTERIEUR | < à 3 m3 | 43-511-T9-S9E |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 9 | 12 mois | TRAVEE 14 BAT 511 COTE OUEST AU NIVEAU DE LA PORTE SECTIONNELLE INTERIEUR | 200l | 511-T14-S10I |  | OUI |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 10 | 12 mois | TRAVEE 15 BAT 511 COTE SUD AIRE DE LAVAGE 4e CAP FACE AU BUREAU CELLULE ELIMINATION EXTERIEUR | 500l | 511-T15-S11E |  | OUI |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 11 | 12 mois | PARKING P3 4e CAP COTE OUEST AIRE DE STOCKAGE VEHICULE 4e CAP EXTERIEUR | < à 3 m3 | 511-P3-S12E |  | OUI |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 12 | 12 mois | AIRE DE LAVAGE POLE ATLAS / CSA AUTO AU NIVEAU PORTE ENTREE SUD-EST DU BATIMENT 50 INTERIEUR | < à 3 m3 | 50-CSA-S13I |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 13 | 12 mois | EN DEHORS AU NORD DE L’AIRE 512 GRILLAGEE DE STOCKAGE CAMION CCP10 SLPR / CCL EXTERIEUR | 200l | 512-AIRE-S14E |  | à déterminer |  |
| QGS/ La Mouche | Séparateur hydrocarbure ? Ou débourbeur | 12 mois | AU NIVEAU DES PLACES DE PARKING DU BEH AUX ABORDS DE LA PLACE D’ARMES N°506 | < à 3 m3 | 506-PA-S15E |  | NON |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 14 | 12 mois | COTE NORD BAT 20 EN FACE PORTE D’ENTREE ARMURERIE EXTERIEUR | < à 3 m3 | 20-PAR-S16E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 15 | 12 mois | ZONE ENHERBEE COTE EST BAT 20 EN FACE PORTE ALVEOLE ARMURERIE CCL A 50 M EXTERIEUR | 5 m3 | 20-ZEAR-S17E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 16 | 12 mois | A L’ANGLE SUD-OUEST DU BATIMENT 16 BML EXTERIEUR | 4 m3 | 16-BML-S18E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 17 | 12 mois | COTE OUEST DE LA STATION CARBURANT BATIMENT 17 DU GSBDD / POLE ATLAS EXTERIEUR | 4 m3 | 17-SC-S19E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | séparateur hydrocarbure 18 | 12 mois | ENTRE LES BATIMENTS 76 ET EN FACE DU PORTAIL D’ENTREE ZONE 0503 AIRE DE REFORME 4e CAP EXTERIEUR | 5 à 6 m3 | 76-VHU-S20E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | Bac à graisse 19 | 12 mois | AU SUD DU BATIMENT 21 MESS EXTERIEUR |  | à déterminer |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | fosse septique 21 | 4 mois | A L’ANGLE SUD-OUEST DU BATIMENT 33 EXTERIEUR | 32 m3 | 33-FS-1E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | fosse septique 22 | 4 mois | AU NORD OUEST DU BATIMENT 53 USID EXTERIEUR |  | 53-FS-2E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | fosse septique 23 | 4 mois | AU NORD OUEST DU BATIMENT 01 PAF EXTERIEUR | 16m3 | 01-FS-3E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | fosse septique 24 | 4 mois | AUX ABORDS DU BATIMENT 57 BEH EXTERIEUR | en service?(16m3) | 57-FS-4E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | pompe de relevage | 12 mois | TRAVEE 5 BATIMENT 43 AU NIVEAU DE LA CABINE PEINTURE INTERIEUR |  | 43-PR-1I |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | pompe de relevage | 12 mois | A L’EST DU BATIMENT 64 APC EXTERIEUR |  | 64-PR-2E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | pompe de relevage | 12 mois | AU SUD-EST DU BATIMENT 16 AU NIVEAU DE L’AIRE DE LAVAGE |  | 16-PR-3E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | pompe de relevage | 12 mois | AU NIVEAU DE LA ZONE CLOTUREE DEVANT LE COTE SUD DU BATIMENT 33 |  | 33-PR-4E |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | pompe de relevage | 12 mois | AU NIVEAU DE L’AIRE DE LAVAGE DANS LA TRAVEE 15 DU BATIMENT 511 INTERIEUR |  | 511-PR-5I |  | ?? |  |
| QGS/ La Mouche | puits filtrant | 12 mois | VOIR CARTE |  | / |  | / |  |
| QGS/ La Mouche | débourbeur | 12 mois | VOIR CARTE |  | / |  | / |  |
| VANCIA | fosse septique | 4 mois |  | < à 3 m3 |  |  |  |  |
| QGF | fosse de relevage | 12 mois |  |  |  |  |  |  |
| QGF | bac à graisse | 3 mois |  |  |  |  |  |  |
| QGF | séparateur hydrocarbure | 12 mois |  |  |  |  |  |  |
| liste des matériels associés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cette liste est loin d'être exhaustive, elle comprend notamment : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pompe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poire de niveaux |  |  |  |  |  |  |
|  |  | remontées d'alarme |  |  |  |  |  |  |
|  |  | et tous matériels se rapportant à l'équipement |  |  |  |  |  |  |
| Les pompes situées à la BA 942 permettant d’envoyer l’eau à la réserve du fort sont à prendre en compte ainsi que tous les matériels associés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité moyenne de boues à évacuer par an par sites : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bassin de LYON |  |  | Fosses septiques / matières de curage |  | 250 m3 |  |  |  |
|  |  |  | Séparateur hydrocarbure / bac décanteur |  | 75 m3 |  |  |  |
|  |  |  | Bac à graisses |  | 50 m3 |  |  |  |
| Le prix de l’enlèvement de ces boues est à reporter dans le BPU dans l’onglet « sous-détail F2 » rubrique C « assistance à la personne publique » ligne « Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets ». |  |  |  |  |  |  |  |  |