Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

Lot 1 : Bassin de Lyon

[….]

Les réseaux eaux usées, eaux pluviales, les gouttières + descentes eaux pluviales doivent être nettoyés à une hauteur de 50% minimum par an.

Y compris les matériels associés (crapaudines, grille de retenue, etc…)

Les périodicités pour les séparateurs, bacs à graisses, fosse septiques, postes de relevage, puits filtrants, débourbeurs et pompes de relevage sont inscrites dans l’annexe 2 en face de chaque appareil.

Une fois par an :

nettoyage complet de tous les appareils listés en annexe 2,

vérifier que les poires, alarmes et systèmes associés fonctionnent,

s’assurer du bon état de la fosse,

nettoyage ou changement des filtres si besoin est.