Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 4 : Exemple de fichiers « pivots ».

Assainissement

Lot 1 : Bassin de Lyon

Les fichiers seront à rendre correctement remplis à la fin de la phase de démarrage (F1).

Des fichiers de type excel seront fournis pour tout type de matériels.

| TYPE D'OBJET : |  |  | Pompe de relevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | POMPE DE RELEVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | N° inventaire | Gestion | Type | Marque | Clapet anti-retour | Débit | Détecteur de gaz | Hauteur mano métrique | Immergé | Profondeur | Manuel ou automatisé | Raccordement GTC | Secours par groupe électrogène | Volume de la cuve tampon |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : pompe de relevage |  | Assuré par: EDA type 1/2/3 |  |  |  | m3/h | Equipement principal / secours / etc | mce | Oui / Non | m |  |  |  | m3 |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TYPE D'OBJET : |  |  | Poste de relevage / fosse de relevage / ouvrage de décantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | Poste et fosse de relevage |  | Ouvrage de décantation |  | Bac décanteur | Pompe |  |  | Gaz | Filtre compact | Cuve |  | Egout |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Capacité | Débit m3/h | Capacité | Débit | Capacité | Type | Modèle | Immergé | Détecteur | Modèle | Type | Capacité | Tout à l'égout |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : fosse de relevage |  |  |  | m3 |  |  |  |  | Oui / Non |  |  | m3 | Oui / Non |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TYPE D'OBJET : |  |  | Puits filtrant/débourbeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | Puits filtrant |  | Débourbeur | Filtre | Evacuation | Pompe |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Dimension | Hauteur | Débourbeur | Modèle | Type et nombre | Type | Modèle |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : débourbeur |  |  | Oui / Non |  | Grilles et caniveaux avaloir |  |  |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TYPE D'OBJET : |  |  | Séparateur hydrocarbure / bac à graisse / fosse septique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | Séparateur hydrocarbure / bac à graisse / fosse septique |  |  |  |  |  | Ouvrage de décantation |  | Bac décanteur | Débourbeur / Dégraisseur |  | Cuve |  | Bac de neutralisation des acides |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité |  | Identité |  |  |  |  | Identité |  | Identité |  |  |  | Identité |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Type de réseau | Type de séparateur/ bac à graisse / fosse septique | Capacité | Débit l/s | Extraction | Marque | Capacité | Débit | Capacité | Débourbeur | Dégraisseur | Type | Capacité | Type | Volume de dilution | By-pass |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : séparateur hydrocarbure | Unitaire ou séparatif |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | Oui / Non |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TYPE D'OBJET : |  |  | OE STATION DE REFOULEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT AMENAGE UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT AMENAGE |  | STATION DE REFOULEMENT |  |  | Ouvrage de décantation |  | Bac décanteur | STATION DE REFOULEMENT |  |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité | Identité |  |  |  | Identité | Identité | Identité | Identité |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Libellé | Identification interne MINARM | Marque | Capacité | Débit | Capacité | Typologie d'eau | Nombre de pompes | Type de station de refoulement | Capacité en m³ |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : CHAUFFERIE |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Obligatoire | Facultatif | Facultatif |  |  |  | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |