Marché public de service

Cadre du Mémoire Technique (M.T)

DAF 2025 000919

Maitre de l’ouvrage :

Etat

***

Ministère des Armées

Conducteur d’opération :

Service d’Infrastructure de la Défense Sud Est (SID SE)

Accord-cadre avec émission de bons de commandes, reconductible.

Service en charge du suivi de l’exécution des prestations :

Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense (USID) de LYON

Représenté par le chef de la section exécution de la maintenance (SEM)

Objet de l’accord-cadre :

Maintenance préventive et corrective avec astreinte des équipements et des réseaux d’eaux incluant les ouvrages d’assainissement, AEP, EU/EV, EP et captages ou forages, des stations de lavage auto engins blindés, des RIA/poteaux incendie et des équipements d’eau de consommation humaine (EDCH) de la base de défense de Lyon-Valence-La Valbonne

Lot 2 : Bassins de Valence et La Valbonne – équipements et réseaux d’eaux incluant les ouvrages d’assainissement, AEP, EU/EV, EP, captages ou forages

Département(s) concerné(s) : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Jura (39)

| Eléments du mémoire (et notation maximum par élément) Les éléments demandés ci-après devront être explicités de façon complète, précise et concise | Descriptif proposé par le candidat (en cas de renvoi à un document annexe, le candidat indiquera impérativement les références – n° de pages et chapitres concernés) |
| --- | --- |
| - Appropriation de la mission : 8.75 points Le candidat fournit une décomposition des temps d’intervention associée à la décomposition du prix F2 annuel de maintenance préventive par site et par type d’équipements. | Le titulaire transmet dans son mémoire technique le volume d’heures minimum auxquelles il s’engage durant lesquelles ses personnels exécutent des prestations d’exploitation, de maintenance, d’entretien ou de réglage des installations. Le volume horaire est rendu contractuel. |
| 2. Organisation et moyens dédiés à la réalisation des prestations : 12.25 points - 2.1 : Organigramme, nombre de personnels, CV, formation ou qualification (5.25 points) - 2.2 : Mode de fonctionnement prévu en heures ouvrables avec moyens et matériels associés ; Organisation territoriale du soutien technique (7 points) |  |
| 3. Continuité de service : 10.5 points Le candidat fournit les éléments permettant de juger la prise en compte des niveaux de criticité prévus au marché et le cas échéant, l’organisation de l’astreinte |  |
| 4. Mesures prises pour garantir la sécurité au cours du marché : 3.5 points Le candidat décrit les dispositions de sécurité des personnels prises pour limiter les risques liés à l’interférence entre les activités du soumissionnaire, les occupants, les installations et les matériels : EPI, EPC, formations ... |  |