Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

Eau de consommation humaine

Lot 3 : Tous bassins

| TOUS LES EQUIPEMENTS SONT DE CRITICITE 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartier | Equipement |  | Périodicité | position |  | Volume |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Près du stop à droite après la sortie du camp |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 560 (EAL)Vide sanitaire du bâtiment |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bat 177 Local chaufferie eau froide |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 007 Salle de sport |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 024 NTI Trans |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 036 Mag.corps |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 047 |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 048 Poste de secours |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 050 Poste de garde |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 054 Logement |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 055 |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 075 Dirisi |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 102 Plateforme |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 118 CIEC |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 150 NTI blindés |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 152a NTI |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 152b NTI |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 153 Station-service |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 165 |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 352 CXM |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 353 CXM |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 371 Cynophile |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 374 Gîte étape Aval adoucisseur |  |  |  |
| La Valbonne | Disconnecteur |  | 12 mois | Bât 375 Gîte étape Amont adoucisseur |  |  |  |
| La Valbonne | turbidimètre |  | 12 mois | bât 0136 |  |  |  |
| La Valbonne | analyseur de chlore |  | 12 mois | bât 0136 |  |  |  |
| Ba 942 | château d'eau |  | 12 mois | bât 0070 |  | 400m3 |  |
| Ba 942 | surpresseur |  | 12 mois | 0022 chenil |  | 35m3/h |  |
| Ba 942 | surpresseur |  | 12 mois | 0022 chenil |  | 35m3/h |  |
| FORT | réserve d'eau |  | 12 mois | bât 033 |  | 150m3 |  |
| NOTA:; les surpresseurs de la base permettant d'envoyer l'EDCH à la réserve du fort Mont Verdun sont inclus au marché.. Liste des matériels associés:. Cette liste est loin d'être exhaustive, elle comprend notamment :. --; pompe. --; poire de niveaux. --; remontées d'alarme. --; et tous matériels se rapportant à l'équipement. |
| Production d'eau de la BA 278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonction |  | Equipement |  |  | Nombre |  |
| POMPAGE |  | Pompe immergée CAPRARI modèle E6XPD52 / 101+MAC617A-8V (Débit 25m3/h hauteur : 100 m) |  |  | 2 |  |
|  |  | Clapet à double battant BAYARD DN 80 |  |  | 2 |  |
|  |  | Débitmètre électromagnétique KROHNE WATERFLUX + convertisseur de mesure |  |  | 2 |  |
|  |  | Vanne de sectionnement BAYARD DN80 |  |  | 2 |  |
| TRAITEMENT FER / MANGANESE |  | Clapet simple battant BAYARD |  |  | 1 |  |
|  |  | Clapet double battant BAYARD |  |  | 1 |  |
|  |  | Mélangeur statique TECHNOFIL |  |  | 1 |  |
|  |  | Tour d'oxydation TECHNOFIL |  |  | 1 |  |
|  |  | Filtre à sable TECHNOFIL |  |  | 1 |  |
|  |  | Soufflante d'air TECHNOFIL |  |  | 1 |  |
|  |  | Pompe eau de lavage |  |  | 1 |  |
|  |  | Vanne pneumatique DN80 |  |  | 1 |  |
|  |  | Vanne pneumatique DN150 |  |  | 2 |  |
|  |  | Vanne manuelle DN150 |  |  | 1 |  |
|  |  | Vanne électrique DN 100 |  |  | 3 |  |
|  |  | Vanne manuelle DNIOO |  |  | 3 |  |
|  |  | Vanne pneumatique DNIOO |  |  | 2 |  |
|  |  | Unité de dosage KMN04 PROMINENT |  |  | 1 |  |
|  |  | Lagune de décantation - volume Utile : 58 m3 |  |  | 1 |  |
| INSTRUMENTATION |  | Débitmètre électromagnétique KROHNE WATERFLUX + convertisseur de mesure |  |  | 2 |  |
|  |  | Capteur de pression différentielle HUBA CONTROL |  |  | 1 |  |
|  |  | Capteur de pression relative DAN FOSS |  |  | 1 |  |
|  |  | Moniteur PHmètre SWAN AMI pH/mV |  |  | 1 |  |
|  |  | Moniteur turbidimètre SWAN AMI Turbidimètre |  |  | 2 |  |
|  |  | Analyseur de chlore DULCOMETER type DICb |  |  | 1 |  |
|  |  | Cellule de mesure de chlore DULCOTEST |  |  | 1 |  |
|  |  | Chambre d'analyse DGMa |  |  | 1 |  |
|  |  | Sonde de niveau PARATRONIC |  |  | 1 |  |
|  |  | Poire de niveau FLYGHT XYLEM |  |  | 3 |  |
| CHLORATION |  | Armoire de stockage bouteilles de chlore |  |  | 1 |  |
|  |  | Bouteilles chlore 49 Kg |  |  | 2 |  |
|  |  | Chloromètre DULCO VAQ |  |  | 1 |  |
|  |  | Inverseur de bouteilles PROMINENT PM500 |  |  | 1 |  |
|  |  | Filtre dessicant PROMINENT |  |  | 1 |  |
|  |  | Débitmètre série PM 200 C PROMINENT |  |  | 1 |  |
|  |  | Hydro-éjecteur type DULCO vaq PROMINENT |  |  | 1 |  |
|  |  | Canne d'injection de marque PROMINET |  |  | 1 |  |
|  |  | Electropompe centrifuge multiturbine marque SPERONI |  |  | 1 |  |
| STOCKAGE ET SURPRESSION |  | Réservoir de stockage de l'eau traitée 300 m3 |  |  | 1 |  |
|  |  | Pompe surpression - KSB ETANORM 065 |  |  | 1 |  |
|  |  | Pompe de surpression - LOWARA XYLEM |  |  | 2 |  |
|  |  | Vanne papillon à oreilles BAYARD |  |  | 10 |  |
|  |  | Clapet à double battant BAYARD |  |  | 3 |  |
|  |  | Capteur de pression relative DANFOSS |  |  | 3 |  |
|  |  | Réservoir anti-bélier à vessie - CHARLATTE 1500 L |  |  | 1 |  |
|  |  | Vanne OCA Infinity BAYARD |  |  | 7 |  |
| AUTOMATISME TELEALARME REPORT GTC |  | Automate PHOENIX CONTACT |  |  | 1 |  |
|  |  | Ensemble d'entrées/sorties déportées |  |  | 1 |  |
|  |  | Interfaces tactiles en façade des armoires électriques |  |  | 2 |  |
|  |  | Poste local de télégestion SOFREL S4W (*) |  |  | 1 |  |
|  |  | Antenne GSM bi-bande |  |  | 1 |  |
|  |  | S4 Bloc d’alimentation 230 VAC / 24VDC 40 W |  |  | 1 |  |
|  |  | Batterie 12 Vcc – 12 Ah |  |  | 1 |  |
|  |  | Parafoudre Basse Tension |  |  | 1 |  |
|  |  | Parafoudre AI 4-20mA |  |  | 1 |  |
| CHAMBRE D’INTERCONNEXION |  | Vanne manuelle DN125 – avec volant et réducteur |  |  | 1 |  |
|  |  | mécanique multi-tour DN125 |  |  |  |  |
|  |  | Filtre DN150 manuel en |  |  | 1 |  |
|  |  | protection amont de la vanne hydraulique |  |  |  |  |
|  |  | Débitmètre alimenté DN150 – KROHNE WATERFLUX |  |  | 1 |  |
|  |  | Vanne HYDROSTAB AVAL BAYARD |  |  | 1 |  |
|  |  | - Modèle K1-10 |  |  |  |  |
|  |  | - Pilote électrique KE006 |  |  |  |  |
|  |  | - Contact de position KP0013 |  |  |  |  |
|  |  | Clapet anti-retour DN150 |  |  | 1 |  |
| (*) Afin d’assurer la télésurveillance de l’installation, notamment nécessaire à la mise en œuvre de l’astreinte, le titulaire devra prendre en compte au titre du marché son intégration dans son système son système de supervision via le poste local de télégestion SOFREL S4W en place. |  |  |  |  |  |  |
| Les frais relatifs à cette intégration sont réputés compris dans le montant du forfait annuel de maintenance préventive. |  |  |  |  |  |  |

Le synoptique se trouve en annexe 3 lot 3 addendum 02