Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 4 : Exemple de fichiers « pivots ».

Eau de consommation humaine

Lot 3 : Tous bassins

Les fichiers seront à rendre correctement remplis à la fin de la phase de démarrage (F1).

Des fichiers de type excel seront fournis pour tout type de matériels.

| TYPE D'OBJET : |  |  | Disconnecteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | DISCONNECTEUR |  |  |  |  |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Identité | Identité |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | N° inventaire | Gestion | Type | Diamètre en mm | Type de réseau desservi | Utilisation | Marque |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : disconnecteur |  | Assuré par: EDA type 1/2/3 | BA / CA / CB / GA / GB |  | Chauffage / EP / AEP | Equipement principal / secours / etc |  |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |