Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

RIA / poteaux incendie

Lot 5 : tous bassins

TOUS LES EQUIPEMENTS SONT DE CRITICITE 1

Liste des robinets incendie armés/poteaux incendie

|  | ria | poteau incendie |
| --- | --- | --- |
| bassin de lyon |  |  |
| BA 942 | 9 | 16 |
| mont thou | 0 | 1 |
| fort | 0 | 2 |
| ouvrage souterrain | 0 | 1 |
| EMSLB | 21 | 8 |
| Quartier Général FRERE | 6 | 3 |
| ELOCA ROANNE | 30 | 2 |
| 7RMAT | 12 | 16 |
| AHA Desgenettes | 19 | 5 |
| EDIACA saint étienne | 0 | 5 |
| bassin de valence |  |  |
| Quartier Baquet | 4 | 16 |
| Base Général CANNET | 0 | 5 |
| Ex-eloca valence | 42 | 5 |
| bassin de la valbonee |  |  |
| Camp de la valbonne | 12 | 34 |
| résidence des pins | 0 | 8 |
| BA 278 | 28 | 25 |
|  | 183 | 152 |