Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 4 : Exemple de fichiers « pivots ».

RIA / poteaux incendie

Lot 5 : tous bassins

Les fichiers seront à rendre correctement remplis à la fin de la phase de démarrage (F1).

Des fichiers de type excel seront fournis pour tout type de matériels.

| TYPE D'OBJET : |  |  | POTEAU INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | POTEAU INCENDIE |  |  |  |  |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales |  |  |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Marque | Modèle | Raccordement |  |  | Pose | Alimentation |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : Poteau incendie |  |  | Position de la vanne | DN Branchement | Etat de la vanne | exemple : sol fini / socle béton / sur regard | exemple : Réserve autonome / réseau privé / réseau publique |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TYPE D'OBJET : |  |  | ROBINET INCENDIE ARME |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU DE CREATION : |  |  | COMPOSANT NON CONSTRUIT UNIQUEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUTIEN LOCAL | ANTENNE | SITE | SITE | COMPOSANT NON CONSTRUIT |  | ROBINET INCENDIE ARME |  |  |  |  |
| Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales | Données spatiales |  |  |  |  |  |
| Libellé de l'USID/DID | Libellé de l'Antenne | N°G2D SITE | Libellé du SITE | N°G2D COMPOSANT | Libellé COMPOSANT | Type | Longueur | Gestion | Modèle | Type |
| U. ou DID + libellé exemple : U. Angers | A. + libellé exemple : A. Angers | exemple : 490007002E | exemple : CASERNE ESPAGNE | 4 chiffres impératifs exemple : 0029 | exemple : RIA | DN 19 / 25 / 33 / Autres | m | Assuré par: EDA type 1/2/3 | m3 | Avec ou sans manometre |
| Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |  | Obligatoire |  |  |  |  |  |  |