## Annexe n° 6 au CCTP

Nettoyage et dégazage de capacités et réseaux divers ainsi que destruction de boues et pompage d’autres déchets ou eau (chambres à vannes des hydrants systems) dans les établissements ##### du Service de l’Energie Opérationnelle (SEO).

#### AUTORISATION DE PENETRER DANS UNE CAPACITE

Marché n°                                                       du

Objet du marché : Nettoyage et dégazage de capacités et réseaux divers ainsi que destruction de boues et pompage de déchets ou eau (chambres à vannes des hydrants systems) dans les établissements du Service de l’Energie Opérationnelle (SEO).

Titulaire :

Une attention particulière doit être portée sur la sécurité en espace confiné. L’autorisation de pénétrer dans la capacité est accordée uniquement si la valeur de la LIE est inférieure à 10 %. L’intervention dans la capacité s’effectue avec un équipement respiratoire isolant si la teneur en oxygène mesurée est inférieure à 19 % et sans équipement pour une teneur d’oxygène supérieure ou égale à 19 %. Il est à noter que toute concentration en oxygène mesurée inférieure à 20,5% traduit déjà une anomalie dans l’atmosphère de l’espace confiné (consommation d’oxygène ou accumulation d’un autre gaz). Je soussigné …………………………………………………, (chef d’établissement ou son représentant), en présence de ………………………………………….…..… (titulaire du marché ou son représentant), a procédé sur la capacité dénommée _________ : - A la prise de la valeur de la LIE et constate que celle-ci est de ………..% - A la prise de la valeur du taux d’oxygène et constate que ce dernier est de ……….% Suite aux mesures faites contradictoirement, j’autorise le titulaire du marché à pénétrer dans la capacité :  avec un équipement de protection respiratoire isolant  sans équipement de protection respiratoire isolant Fait à , le Le chef d’établissement ou son représentant Le titulaire du marché ou son représentant