## Questionnaire technique
Questionnaire technique
Achat d'un système de spectromètre UV-Vis Raman
GH Sorbonne Université - Hôpitaux Pitié Salpêtrière – Tenon – Trousseau
CANDIDAT | Réponse du candidat
GENERALITES
Fournisseur
Dénomination de l'équipement
Marque et référence commerciale
Modèle proposé
Fabricant
Date de première mise sur le marché
Français / Européen / Mondial
Délai de livraison
Délai d'installation
Joindre le ou les certificat(s) de conformité Marquage CE concernant le produit
Est-ce que votre société est certifiée ISO série 9000?
Expliciter votre contribution Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Durée de la formation
contenu de la formation
Nombre et niveau des intervenants
Référence comerciale
Garantie
Nombre d'interventions préventives incluses dans la garantie
Pièces exclues de la garantie
Préciser les modalités d'exclusions de la garantie, s'il y a lieu
Délai d'intervention pendant la garantie
autres généralités techniques
Dimensions de l’appareil (L * l * H en cm)
Poids de l’appareil
L’appareil est-il de paillasse ou non ?
Si l’appareil se pose sur une paillasse est-elle fournie avec ?
Alimentation électrique avec tolérances.
Protection contre la surtension nécessaire ?
Onduleur nécessaire/conseillé,
conséquences d'une micro-coupure
Chaleur dégagée
Niveau sonore
Température ambiante de fonctionnement conseillée
Accessibilité de l’injecteur , Facilité de remplacement de l’injecteur
Solutions de nettoyage conseillées,
agents chimiques à proscrire
Temps de mise en route : après arrêt total du système, après état de veille
Vérifications spécifiques lors de la mise en route après extinction totale ?
Possibilité d’éteindre l’équipement en période de non-activité ?
Spectomètre et Optique
Mode d’acquisition (simultané ou séquentiel)
Descriptif du mode d’acquisition
Type de détecteur (CCD, CID, photodétecteur,…)
Caractéristiques du détecteur
Domaine de λ (nm) ( Gamme Spectrale)
Résolution
UV-Vis Ramen
Schéma de principe du trajet optique et nature de la source utilisée
(joindre en annexe)
Distance focale (cm)
Nature du réseau
Taille du réseau
Ordre utilisé
Nombre de traits par mm
Système de filtrage
Calibration autonome
Analayse sans interférence centaine de molécule
vitesse d'analyse /échantillon (en min)
Capacité du passeur en nombre de tubes
Volumes des tubes utilisés
Nature des tubes
Compatibilité avec les agents chimiques
Capot de protection pour le passeur
d’échantillons ?
Informatique
Type de système d’exploitation
Protection de protocole par mot de passe
Type et capacité du support de mémoire
Type et caractéristique des périphériques (Ecran : taille, résolution imprimante : résolution, vitesse)
Interface de communication (type, vitesse…)
Compatibilité avec CHIMIO
Connexion réseau possible ?
Possibilité d’exportation des données en format bureautique (Excel, Word, PDF…)
Système de pilotage, d’acquisition et de traitement
Description des principales fonctionnalités des logiciels inclus : -analyse spectrale - analyse quantitative - analyse semi quantitative - gestion des interférences
Faisabilité d’effectuer une analyse semiquantitative sans la nécessité de développer une méthode analytique ?
Détection automatique des interférences spectrales et recommandation pour chacun des échantillons analysés le choix de (des) longueur(s) d’ondes la (les) plus appropriées ?
Interface du logiciel en français
Analyse en temps réel possible
Analyse en temps différé
Stockage des données ( méthodes et résultas)
Personnalisation des rapports d’analyse possible
Aide au développement de méthodes
Bibliothèques de raies spectrales
Aide à la validation des méthodes
Compatibilité avec Word et Excel
Scontrôle, calibration, alarme
Descriptif des contrôles et calibration à la mise en marche du système
Gestion du journal des événements
Contrôle du fonctionnement de l’appareil (diagnostic accessible à l’utilisateur)
Descriptif des alarmes
Liste des opérations de maintenance à faire par l’utilisateur
Précautions d’emploi
Performances
Limite de détection (donner une liste des principaux éléments)
Gamme dynamique (donner une liste des principaux éléments)
Résistance à la saturation
Liste des éléments analysables Limites de détection des éléments analysés (fournir une liste) Gamme dynamique des éléments analysés (fournir une liste)
Capacité de détection et de quantification des principes actifs
Capacité d'identification du principe actif et de détermination de la teneur
QI/QO
Descriptif de la qualification d’installation (QI) Joindre un exemple de rapport
Descriptif de la qualification opérationnelle (QO) Joindre un exemple de rapport
Développement durable/ environnemental
Lieu de fabrication
Lieu de réparation
Durée de vie
Démarches de réduction d'impact environnementale
Gestion du recyclage des pièces d'usures
Consommation électrique en fonctionnement
Gestion et recyclages des équipements vétustes récupérés
Consommation electrique en veil
MAINTENANCE
Organisation logistique du SAV
Effectifs de l’équipe d’intervention sur la région
l’équipement proposé
Qualification de l’équipe d’intervention sur l’équipement
Localisation de l’équipe
Localisation du magasin de pièces détachées

## SAV Maintenance préventive cor
Société
MAINTENANCE d'un système de spectromètre UV-Vis Raman
GH Sorbonne Université - Hôpitaux Pitié Salpêtrière – Tenon – Trousseau
Présentation : du SAV, de la maintenance préventive et corrective
Adresse de la succursale principale
Adresse de la succursale locale
Responsable SAV
Adresse électronique
Téléphone
Télécopie
Moyens humains (nombre, qualification par machine, localisation, …)
Téléphone du centre d'appel
Horaires de réception des appels
Modalités d'une permanence téléphonique pour gestion des appel en dehors des horaires d'ouverture
Nombre de maintenance préventive annuelle
Temps d'immobilisation de l'appareil
Mode opératoire
appareils de mesures utilisés
Réglages réalisés
Pièces détachées remplacées lors des opérations de maintenance préventive
Sont exclus
Joindre un exemple de rapport d'intervention
Maintenance corrective
Nombre d'interventions forfaitaires
Délai maximal d'intervention pour une panne bloquante *
Délai maximal d'intervention pour une panne non bloquante *
Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante **
Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante **
Sont inclus
Sont exclus
Pièces détachées exclues
Joindre un exemple de rapport d'intervention
(*) Délai d'intervention : Le délai d'intervention correspond au temps exprimé en heures qui s'écoule entre le jour et l'heure d'appel de l'utilisateur et le jour et l'heure d'arrivée du technicien du titulaire sur site