## BPU Camille Claudel TF+TO
S31 Place Camille Claudel Bordereau des prix unitaires
N° | Désignation du prix et Prix unitaire en toutes lettres ( Hors taxes ) | Prix unitaire TF et TO en chiffres ( HT)
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Ce prix rémunère :
L'installation de chantier comprenant vestiaire, sanitaire, réfectoire suivant règlementation en vigueur et salle de réunion, y compris constat d'huissier pour l'état des lieux, piquetage, implantation des ouvrages, signalisation de chantier suivant règlementation en vigueur et suivant les exigences du Maitre de l'Ouvrage. l'entreprise doit prévoir de déplacer la base vie une fois et protéger toute l'emprise du projet et des zones chantier avec des barrières (type Héras ou similaire) pour toute la durée du chantier, y compris les corridors pour les piétons. Egalement prévoir une protection spécifique de tous les arbres existants conservés dans le cadre du projet (protection des troncs contre les chocs et élagage si nécessaire).
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
1.2 | Ce prix rémunère :
La réalisation de la préparation de chantier, comprenant le dossier et plans d'exécution, y compris tous les documents et tous les détails techniques nécessaire aux visas, l'ensemble transmis aux différents concessionnaires concerné pour validation préalable ainsi que les mise à jour durant toute la durée du chantier, et réalisation du programme d'exécution (planning, phasage etc..)
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
1.3 | Ce prix rémunère :
Le débroussaillage séléctif, comprenant la suppression des végétaux de petites tailles réalisée avec des outils mécaniques, chargement des broyats et des résidues de végétaux issus du débroussaillage et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
1.4 | Ce prix rémunère :
L'abattage arbres existants comprenant le tronçonnage sécurisé de l'arbre préalablement démonté par tronçonnage partiel chargement des broyats et des résidus de végétaux issus de l'abattage ( feuilles,troncs, racines, etc..) et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations. La prestation comprend également l'essouchage complet ainsi que l'évacuation des souches d'arbres.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.5 | Ce prix rémunère :
L'arrachage du revêtement existant y compris stockage pour récupération ( si nécessaire) sur dépôt de l'entrepreneur et évacuation de l'ensemble des surplus en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
1.6 | Ce prix rémunère :
La démolition complète de la structure existante aux engins mécaniquess y compris mise en stock des matériaux nobles pour réutilisation et évacuation des excédents et matériaux impropres aux remblais en décharge de l'entrepreneur.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
1.7 | Ce prix rémunère :
La plus value aux postes (Rabotage / Arrachage / Démolition) ci-dessus pour évacuation en ISDND (HAP / Amiante enrobé) conformément à l'étude géotechnique
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
1.8 | Ce prix rémunère :
La dépose des panneaux de signalisation y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.9 | Ce prix rémunère :
La dépose de banc y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.10 | Ce prix rémunère :
La dépose de corbeille y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.11 | Ce prix rémunère :
La dépose des bordures et caniveaux existants de toute nature y compris massif de fondation et évacuation de l'ensemble en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
1.12 | Ce prix rémunère :
La dépose de bornes métalliques y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.13 | Ce prix rémunère :
La dépose de bornes béton y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.14 | Ce prix rémunère :
La dépose de clôtures existantes autour de l'aire de jeu y compris massif de fondation et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
1.15 | Ce prix rémunère :
La dépose de clôtures existantes ( h=1,50m) autour de l'école sur l'emprise du projet y compris les massifs de fondation et les poteaux et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
1.16 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de clôtures occultante en panneaux acier galvanisé perforé décoratif et protection vigi-pirate de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire comprenant la pose panneaux de 1,80 m de hauteur et 0,80 m de largeur, épaisseur de la tôle perforé 3 mm, comprenant cornières d'arrêt en haut et en bas du panneau, la pose s'effectue sur des poteaux rectangulaire 10 cm x 4 cm, fixation en cassette avec visserie en inox. Les poteaux seront équipés de platine de fixation rectangulaire de section à définir, posés sur des massifs de fondation en béton de ciment ( 40 cm x 40 cm x 50 cm de profondeur) ou sur une longrine filante de 40 cm x 50 cm de profondeur en béton de ciment dosé à 350 kg. Les poteaux de 1,80 m de hauteur hors sols. Les motifs décoratifs et le RAL des tôles perforées seront suivant le choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant avec peinture anti-graffiti. Posé autour de l'école sur la limite séparative du projet.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
1.17 | Ce prix rémunère :
la dépose soignée d'un portail 2 vantaux existant y compris les massifs de fondation et la repose du portail comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le réglage du portail y compris reprise peinture complète. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétion d'accrochage.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
1.18 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un portail 2 vantaux (portail identique à celui existant déplacé) comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage du portail. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétion d'accrochage.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.19 | Ce prix rémunère :
La dépose de panneau publicitaire y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.20 | Ce prix rémunère :
La dépose de portail y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.21 | Ce prix rémunère :
la dépose soignée d'une barriére pivotantes existante y compris les massifss de fondation et repose de la barriére comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage de la barriére y compris retouche de peinture si nécessaire
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.22 | Ce prix rémunère :
La démolition soignée d'un mur maçonné existant y compris les fondations y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
1.23 | Ce prix rémunère :
La démolition d'escalier et d'emmarchement existant y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
1.24 | Ce prix rémunère :
La dépose de candélabre y compris déconnexion, massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.25 | Ce prix rémunère :
La réalisation de sondages d'environ 1 m3 manuel ou à l'aspiratrice sur réseaux existants y compris évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
1.26 | Ce prix rémunère :
La réalisation du marquage réglementaire des réseaux existants avec les DICT en présence des concessionnaires y compris maintien sur la durée du chantier ( réinscrition si nécessaire )
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
1.27 | Ce prix rémunère :
La réalisation en fin de chantier des plans de récolement géoréférencés et du dossier des ouvrages exécutés (fiches techniques, notes de synthèse de dimensionnement , essais de compactage et de structure de chaussée, rapports divers ITV essais d'étanchéité, essais de mise en conformité des éléments raccordés, Consuel des installations éléctriques des ouvrages mis en place etc... ) Essais de conduite AEP etc.. y compris toutes les modifications jusqu'à la fin du chantier en 4 exemplaires y compris exemplaires numérique sur clé USB
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Ce prix rémunère :
Le décapage de la terre végétale sur toute l'épaisseur sur l'ensemble des zones de travaux, stockage en cordons sur le site aux emplacements définis par le maître d'œuvre ou stockage en un dépot choisi par l'entreprise. après définissement des volumes nécessaire à la réutilisation dans les espaces verts, évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, et mise en œuvre dans les espaces verts conformément au CCTP
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
2.2 | Ce prix rémunère :
Les terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement : comprenant : déblais mis en remblai compacté par couche de 30 cm d'épaisseur
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.3 | Ce prix rémunère :
Les terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement: comprenant : déblais à évacuer en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.4 | Ce prix rémunère :
La plus value aux 2 postes ci-dessus pour mise en décharge spécifique
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.5 | Ce prix rémunère :
Les terrassements exécutés aux engins mécaniques pour réalisation des ouvrages hydrauliques à ciel ouvert ( noue, modelage) comprenant : déblais mis en remblais pour réalisation des profils de fond de forme décompactés et réglés aux côtes projets y compris évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.6 | Ce prix rémunère :
L'exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux pluviales, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.7 | Ce prix rémunère :
L'exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux usées, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur.
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.8 | Ce prix rémunère :
L'exécution de tranchées aux engins mécaniquess ou à l'aspiratrice pour passage du réseau (AEP) y compris terrassement des bornes d'arrosage, fontaine à boire, etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur pour le réseau d'Adduction d'Eau Potable
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.9 | Ce prix rémunère :
L'exécution de tranchées aux engins mécaniquess ou à l'aspiratrice pour passage des réseaux (AEP, BT, Eclairage Public, télécom, et autres réseaux divers) y compris terrassement des massifs de fondation, armoires, coffrets, bornes foraines, bornes escamotables etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, pour les réseaux d'Electricité (HTA - Basse tension - IRVE), pour les réseaux FT / FD / VS, pour le réseau d'Eclairage public
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.10 | Ce prix rémunère :
Les terrassements généraux exécutés aux engins mécaniquess pour création des fosses d'arbres y compris évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.11 | Ce prix rémunère :
Réalisation d'un renappage aux engins mécaniques et finitions manuelle - avec la terre végétale du site sur une épaisseur de 0,30 m (prairie, pélouse, noue) y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydraulique
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
2.12 | Ce prix rémunère :
L'apport de terre végétale (suivant les préconisations du CCTP) complémentaire et mise en œuvre aux engins mécaniquess et finitions manuelle sur une épaisseur de 1,00 m y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydrauliques (arbres alignement)
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
3 | VOIRIE
3.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type Bidim ou similaire en fond de forme des voiries, stationnements et piétonniers soigneusement réglé avec 20 cm de couverture entre 2 nappes.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 60 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de de couverture entre 2 nappes.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 40 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de couverture entre 2 nappes.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche de reprofilage en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniques sur 10 cm d'épaisseur
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.5 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniquess sur 20 cm d'épaisseur
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.6 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 6 l/m²
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.7 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniquess de Grave Bitume de type 3 sur 10cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.8 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 8 l/m²
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.9 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniquess de Béton Bitumineux SG 0/10 sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.10 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniquess de Béton Bitumineux SG 0/6 sur 4 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.11 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniquess d'un enrobé clair granulat 0/6 enrobé de type bituclair ( d'un liant de synthése) de type colclair ou similaire sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.12 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre de béton de ciment (dosé à 350kg/m3) armé de type 5 sur 15 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition désactivé par l' application au pulvérisateur d'un produit désactivant du ciment sur la partie supérieure du béton et le lavage soigné au jet haute pression dans les 24 heures et l'application d'un produit de cure de protection en finition.
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.13 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre de sable 0/4 ou 0/5 amendé au ciment en lit de pose sur 5 cm d'épaisseur
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.14 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre de grave ciment dosé à 7% de ciment en couche d'assise sur 10 cm d'épaisseur soigneusement réglé et compacté
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.15 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de pavé béton 17cm x 8 cm sur 8cm d'épaisseur finition grenaillé y compris jointoiement au mortier de ciment de 0,5 cm de largeur, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
3.16 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de dalles/pavés béton 40cm x 40cm sur 8cm d'épaisseur, posé bord à bord jointoiement au sable de 0/2 mise en place à refus, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.17 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de pavé béton 30 cm x 20 cm sur 8 cm d'épaisseur équipé d'ergot écarteur de 5 cm comprenant la mise en œuvre de sable stabilisé renforcé dosé à 10% de ciment pour remplissage des vides soigneusement réglé suivant calepinage définis y compris compactage et bâchage
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.18 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en sable stabilisé renforcé sur sur 8cm d'épaisseur traité à 10% de ciment de verre recyclé y compris réglage , compactage et bâchage
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.19 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre sous les emprises des aires de jeux de béton de ciment drainant composé de granulat 6/20 sans sable, dosé à 400kg/m3 de ciment, armé par la mise en place d'un treillis soudé de type 5 sur 10 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition lissée de façon réguliére .
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
3.20 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre de delta MS au droit des pieds d'immeuble terrassés pour protection contre l'humidité comprenant le dégagement soigné du pied de façade la pose du Delta MS fixé avec des clous à béton équipé de plaques de serrage. Y compris les joints de chevauchement et les barrettes de rives, ainsi que le remblai périphérique soigné et compacté.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4 | BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL
4.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 30cm avec vue haute sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 20 cm avec 2 cm de vue sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 10 cm x 20 cm avec 0 cm de vue ( arrasée) sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de voliges métalliques en cerclage des arbres, en acier galvanisé ht=variable entre 8cm et 15 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur massif de fondation béton largeur et longueur variable adapté pour ne pas endommager le systéme racinaire des arbres.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.5 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de voliges métalliques en limite séparative arrasées aux sols fini, en acier galvanisé ht= 10 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur fondation béton dosé à 350kg de ciment et soignesement aligné et épaulé de béton .
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.6 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 20cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vue: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vu: chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.7 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 35cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vu: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vues : chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.8 | Ce prix rémunère :
L'escalier en béton coulé en place comprenant la réalisation de la fondation en béton de ciment ferraillé, le coffrage et le coulage en béton de ciment dosé à 350kg d'emmarchement 6 marches aux dimenssion définis au carnet de détails, réalisation des nez de marche en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, réalisation sur les nez de marches de résine rugueuse antidérapante suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrastée de la 1ére et derniére marche, finition du béton balayé et de coloris clair. y compris toutes les sujétions de décoffrages de raggréages si nécessaires et de finitions soignés.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
4.9 | Ce prix rémunère :
L'escalier en sifflet,accés pelouse et accés local, réalisation en blocs marches préfabriqués comprenant la fourniture et pose sur fondations béton de ciment ferraillé d'élements blocs marches de dimension: L= 2,00m, 1,50m,0,50m de largeur 0,38 m et de hauteur 0,15m y compris nez de marche chanfreiné en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, résines antidérapantes sur nez de marches suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrasté de la 1ére et derniére marche, finition du béton lisse, coloris clair, l'ensemble en raccord avec avec le nouveau revêtement du trottoir suivant carnet de détails.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
4.10 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de dalles podotactiles d'éveil à la vigilance 60cm x 40cm en béton préfabriqué épaisseur 8 cm type "Tactil" ou similaire - couleur blanche ou autres suivant revêtement pour obtenir le contraste visuel réglementaire
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
4.11 | Ce prix rémunère :
La signalisation (verticale et horizontale)
Signalisation verticale comprenant : la fourniture et pose de panneaux de signalisation routière sur mat acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation routière et aux normes de sécurité: panneaux : de rue suivant typographie de la ville de Villiers-le-Bel
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
5.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
5.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensibles à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement.
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
5.4 | Ce prix rémunère :
Le regard grille plate de 60cm x 60cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 60cm x 60 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métre auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une grille fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.5 | Ce prix rémunère :
Le regard avaloire 80cm x 80cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 80cm x 80 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métre auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une bouche avaloir equipé de grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.6 | Ce prix rémunère :
Le regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métre auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.7 | Ce prix rémunère :
La plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,00m
| LE DECIMETRE : …............................................................................................................................. | 0
5.8 | Ce prix rémunère :
la condamnation de regard existant comprenant la dépose de grille ou tampon existant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soignée de la partie supérieure.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.9 | Ce prix rémunère :
Le remplacement et mise à niveau de grille avaloir comprenant la dépose de l'existante et la fourniture et pose d'une grille avaloir équipée d'un cadre et d'une bouche avaloir avec une grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.10 | Ce prix rémunère :
La modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 400 Kn.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.11 | Ce prix rémunère :
La modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 250 Kn.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.12 | Ce prix rémunère :
La modification de tampon fonte existant, pour le convertir en regard non visitable comprenant la dépose du cadre et du tampon le tronçonnage du regard pour la mise à niveau, la mise en place d'une plaque béton de 15 cm d'épaisseur minimum sur le regard, y compris repérage géoréférencé.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.13 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 300 en fonte ductile d'assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.14 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en remplacement de conduite existantes béton à faire en lieu et place, Ø 300 en fonte ductile assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.15 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de caniveau béton 15cm x 15 cm à grille en fonte largeur 15 cm, boulonné sécurisé, comprenant la réalisation de l'assise en béton, la pose, le réglage et l'alignement du caniveau ainsi que le raccordement à l'exutoire.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.16 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant: l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.17 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø300 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels, racines, excroissance ,branchements pénétrant, dépots divers radiers cunettes, etc..),hydroucurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.18 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø700 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels, racines, excroissance ,branchements pénétrant, dépots divers radiers cunettes, etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.19 | Ce prix rémunère :
La condamnation de canalisations existantes EP comprenant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soignée des extrémités.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.20 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de regard béton de branchement eaux pluviales, section 60 cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m plus 50cm de décantation y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.21 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'enrochements pour antifranchissement, pour décoration,etc…, suivant les aménagements, composés de blocs calcaire de de diamétre 50 cm minimum à 1,50 mètres
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
5.22 | Ce prix rémunère :
Le raccordement de canalisation EP sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
5.23 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un néttoyage complet des réseaux pluviaux comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
5.24 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'inspection des réseaux pluviaux comprenant : les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisé du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
6 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
6.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
6.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
6.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensibles à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement.
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
6.4 | Ce prix rémunère :
Le regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 1,00 à 1,50 métres, équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
6.5 | Ce prix rémunère :
La plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,50m
| LE DECIMETRE : …............................................................................................................................. | 0
6.6 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 200 en fonte ductile assainissement à écoulement libre pour remplacement de la conduite existante en lieu et place y compris les raccordements aux extrémités, les coupures des tuyaux et les joints.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
6.7 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels, racines, excroissance ,branchements pénétrant, dépots divers radiers cunettes, etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
6.8 | Ce prix rémunère :
La modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieur existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 400 Kn.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
6.9 | Ce prix rémunère :
La modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 250 Kn.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
6.10 | Ce prix rémunère :
Le raccordement de canalisation EU sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
6.11 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'un nettoyage complet des réseaux eaux usées comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
6.12 | Ce prix rémunère :
La réalisation d'inspection des réseaux pluviaux comprenant :les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisée du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
7 | EAU POTABLE
7.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
7.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( bleu), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
7.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 19/25 PEHD y compris les piéces spéciales (coudes,brides,etc…), raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
7.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de fontaine à eau à boire de type Noe n°3 de chez Bayard ou similaire équipée de purges, y compris raccordement, drainage et toutes sujétions de mise en œuvre
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
7.5 | Ce prix rémunère :
Le remplacement et mise à niveau de compteur d'eau comprenant la fourniture et pose du regard de comptage après dépose de l'existant suivant les prescriptions du concessionnaire dimension 1,50m x 1,50m et 1,20m de profondeur y compris le tampon fonte mis à niveau et les appareillages de fontainerie et de comptage.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
7.6 | Ce prix rémunère :
La réalisation de la mise à niveau de bouche à clé y compris remplacement des fontes et reprise du tube allonge si nécessaire.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
7.7 | Ce prix rémunère :
La réalisation de l'essais de désinfection du réseau AEP (prélévements et analyse bactériologique) y compris la fourniture du PV et réalisation des essais de pressions y compris la fourniture du PV des essais.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
7.8 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bouche de lavage et d'arrosage de type : serie D3 15 avec coffret ovale de chez Bayard ou similaire, (dans le cadre d'un déplacement) comprenant le dispositif anti retour et anti-intrusion, incongelable avec vidange automatique,bride ovale Dn 25 équipé de raccords express, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et de raccordement à la conduite d'eau.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
7.9 | Ce prix rémunère :
La dépose de bouche de lavage existante et évacuation en décharge de l'entrepreneur, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et la pose d'une plaque pleine si nécessaire
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
8 | ELECTRICITE
8.1 | BASSE TENSION
Ce prix rémunère :
La réalisation et dépôt d'un Article R323-25 suivant les normes en vigueur et directives ENEDIS ( dossier administratif et technique) pour tous les travaux basse tension préalable avant le déroulage des câbles et travaux éléctriques, y compris la validation ENEDIS, comprenant la diffusion aux services concernés.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
8.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les câbles ou fourreaux y compris calage latéral
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
8.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
8.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et déroulage de câbles basse tension y compris raccordement en tranchées ouvertes de type : 3 x 240² + 1 x 115² suivant spécification Enedis 33-S-210
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
8.5 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de fourreaux en tranchée ouverte de type Ø160 TPC rouge y compris obturateurs si nécessaires et géoréférencement
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
8.6 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de coffrets électriques comprenant le réglage et mise à la côte du coffret, le scellement sur socle en béton ou encastrés dans une maçonnerie existante ( façade ou autres ), l'équipement électrique du coffret y compris toutes sujétions de raccordement et de repérage des câbles, la mise à la terre. coffret de type : coupure ECP 3D
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
8.7 | Ce prix rémunère :
La dépose de coffret électrique comprenant la déconnexion du coffret existant suivant les directives et prescriptions ENEDIS, dépose du coffret y compris toutes sujétions de maçonnerie ( fondations, descellement, reprise de façades etc...) et évacuation en décharge de l'entrepreneur
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
9 | TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE
9.1 | Ce prix rémunère :
la mise à niveau de chambre de tirage ( L1T, L2T, L3T y compris remplacement tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
9.2 | Ce prix rémunère :
Rehaussement et mise à niveau de chambre de tirage ( L2T) par remplacement du cadre, de la dalle et du tampon fonte logoté ORANGE de résistance 250 KN - Le concessionnaire fournira le bon de commande des éléments à mettre en place
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
9.3 | Ce prix rémunère :
La Vidéo surveillance
Fourniture et déroulage de 2 fourreaux PVC 42/45 en tranchée ouverte pour alimentation des futures caméras y compris raccordement sur chambres L2T
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
9.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de chambre de tirage en béton en attente de type L2T y compris cadre et tampon fonte verrouillé de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
10 | GAZ
10.1 | Ce prix rémunère :
La mise à niveau de bouche à clé Gaz y compris remplacement des fontes suivant prescriptions GRDF
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
11 | ECLAIRAGE (génie civil)
11.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les fourreaux y compris calage latéral
| LE METRE CUBE : …............................................................................................................................. | 0
11.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les règles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
11.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de câble U1000 R2V 5G 16mm² sous fourreau Ø90 TPC rouge + cablette de terre en tranchée ouverte y compris raccordemement sur candélabres existants et sur candélabres créés
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
11.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de regard de tirage en béton pour éclairage public section 60cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
11.5 | Ce prix rémunère :
Le raccordements des câbles d'éclairage public y compris toutes sujétions électriques au tableau sur armoire existante ou créée
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
11.6 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 6 à 8 métres de haut y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
11.7 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 4 à 6 métres de haut ( piétonniers) y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12 | ECLAIRAGE Supports & accessoires
12.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,7K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2700K
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2200K
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12.3 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P02 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 19,4W 300mA 2200K
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12.4 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de grand mât, RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, de Type MA02 grand mât support pour 3 projecteurs ( couleurs ou Gobo) Manseng section carré de chez Technilum similaire, mât hauteur = 7 métres
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12.5 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR01 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type grille nid d'abeille
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
12.6 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR02 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type verre coloré dichroïque ( couleurs à définir)
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13 | MOBILIERS & JEUX
13.1 | Ce prix rémunère :
Le potelet comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.2 | Ce prix rémunère :
Le potelet PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe PMR, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 120 cm , tête usiné en inox de 30cm
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.3 | Ce prix rémunère :
Le potelet Amovible : comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible, équipé d'un système de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou equivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.4 | Ce prix rémunère :
Le potelet Amovible PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible PMR, équipé d'un systéme de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.5 | Ce prix rémunère :
La borne en Bois anti stationnement: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet Bois type : fixe, en bois autoclave classe 4, bois rond tourné écorsé et chanfreiné en tête de type BPI ou équivalent Ø150mm , hauteur hors sol de 100 cm.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.6 | Ce prix rémunère :
L'arceau Vélo: comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x40cmx30xm avant la réalisation des revêtements. Type : double stationnement avec 2 berceaux , mât vertical en acier avec platine peint avec peinture texturé d'aspect "inox poli" scéllé avec tige de fixation et boulonnage sécurisé.Arceau de type Weltwo de chez Vélo galaxie ou similaire.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.7 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de Corbeille de propreté modèle ville de type tri selectif 2 contenants de 100 litres ref 21 1200 S 000 BOJO TR BT Flux Easy de chez Sineugraff ou similaire, posée sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x 40 cm x 30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements,scellé avec tiges de fixation et boulonnage sécurisé
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.8 | Ce prix rémunère :
La barriére Pivotante Anti-bélier : comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton armé de ciment dosé à 350 kg, 80 cm x 80 cm x 45cm d'épaisseur en 2 coulages. Réalisation avant les revêtements. Type : barriére Pivotante en acier haute résistance de type Terra 180 ou similaire, peinture Epoxy, tube Cylindrique Ø 250 à dimensionner longueur de passage libre variable 2,50 à 4,00 métres y compris supports pilliers cylindrique Ø 300 à dimenssionner et support lisse en position ouverte et systéme de fermeture pour cadenas, fixation suivant détail de scellement, peint au Ral défini par MOE scellé avec tiges de fixation cheville béton M16 et boulonnage sécurisé.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.9 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de Méridienne bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1566 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.1 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de Chaise bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1503 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.11 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose Banc en bois sans dossier type Vestre "bloc" ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.12 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose Banc en bois avec dossier et accoudoirs type Vestre "bloc" HDG&PC ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir .
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.13 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de cube d'assise (pouf en bois) en bois à 6 lattes 59cm x 59cm x 45 cm type Streetlife Rough&ready ou similaire autostable avec 2 poinst de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir .
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.13 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de table de pique nique haute type Vestre "bloc" ou similaire ref 1521 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir .
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.15 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'assise debout type Vestre "PLINTH" ou similaire avec des platines de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants ronds en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir .
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.16 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de banc circulaire en bois cercle entier à lattes Ø 3,00 métres 40cm x 45 cm type Streetlife "solid" ref SOL-CI-R150-40 ou similaire, fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie visserie M12 sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud , Ral à définir .
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.17 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de Pergola bois de type Sreetlife " rough&ready Linear Shade ou similaire mobule 2 x 3 m x 3m avec toit et 1 façade, composée de 6 colonnes en acier galvanisé et thermolaqué avec platines de fixation, lattes en Douglas sur la façade arriére ,Panneau de toit, en aluminium thermolaqué+ lattes Douglas, l'ensemble à monter suivant carnet de détail et à fixer par point d'ancrage M12 sur fondation béton à dimensionner.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.18 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un Hôtel à insectes certifié FSC suivant carnet de détail
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.19 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un nichoir à oiseaux certifié FSC suivant carnet de détail
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.2 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de main courante pour escalier composée de lisse en tube diam 40 mm, acier galvanisé y compris platines de fixation (120 x 120 mm, ép. 100 mm) - RAL au choix du Maitre d'œuvre y compris vis inox arrasée par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
13.21 | Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de Garde corps sur rampe PMR composé de Fer plat : lisse (1700 x 60 x 20 mm), 3 montants 1000 x 60 x 20 mm et 4 barreaux 830 x 60 x 20 mm, de Tôle en acier 830 x 45 x ép. 3 mm perforé, trou de rayon 6 mm, entraxe traingulaire de T=7.2 mm, zone de vide 36.2%, y compris découpe selon dessin, platines de fixation (100 x 60 x 8 mm), y compris vis inox arrasée par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
13.22 | L'Aire de jeux - Square Camille Claudel- détail 2501
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de l' ensemble de l'aire de jeux "pyramide" avec accès en 3 faces et 1 tobogan, échasses, y compris l'ensemble du montage, les fixations des jeux, transports, études et la conformité, selon visuel du détail 2501, comprenant :PLATEFORME POUR TOBOGGAN DE BUTTE AVEC 6 ECHASSES :Plateforme équipée d'une rampe d'escalade,Hauteur de la plateforme: selon hauteur de la butte.Matériaux: robinier écorcé sans aubier, cordages Hercules, acier inoxydable Coloris : peinture à base d'eau. demandés.TOBOGGAN TUBULAIRE - hauteur 2,00m, Toboggan tubulaire droit en acier inoxydable; Hauteur d'installation: 2,00m; Dimensions totales: 4,31 x 1,16 x h2,97m. POTEAU ÉCHASSE Jeu de grimpe, Zone d'impact: environ ø3,30m, Hauteur de grimpe: 1,00m, Matériau: robinier écorcé sans aubier Assemblage : type A2 avec tiges filetées, boulonneries autobloquantes en acier inoxydable et capuchons de protection. Dimensions données à titre indicatif: le design des équipements de jeux est basé sur les formes naturelles des branches, de leurs fourches et de leurs ramifications.Construction spécifique personnalisable: tranche d'âge et hauteur de chute peuvent évoluer selon les aménagements demandés.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
13.23 | Ce prix rémunère :
La clôture - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
13.24 | Ce prix rémunère :
Le portillon - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.25 | Ce prix rémunère :
la fourniture et mise en Œuvre de Sol en EPDM de l'aire de jeu Square Camille Claudel, y compris l'installation spécifique de chantier, l'amenée et repli de matériel y compris traitement des déchets, la fourniture et mise en œuvre d'un sol souple en EPDM sur support en béton, la réalisation d'un sol coulé in situ hcl 2.20m/90mm, coloris hors standard, coloris hors standard + résine aliphatique, le gardiennage pendant la polymérisation du sol souple, coloris au choix du MOE : 40% Ral 5014 (bleu gris) / 20% Ral 5019 (bleu pétrole) / 20% RAL 5018 (bleu turquoise) / 20% RAL 4005 (violet)
| LE METRE CARRE : …............................................................................................................................. | 0
13.26 | L'aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre)- détail 2502
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un ensemble de jeux, y compris l'ensemble du montage, les fixations des jeux, transports, études et la conformité, selon visuel du détail 2502 comprenant: barres fixes - 3 unités; Hauteurs des barres 0,95 m / 1,20 m / 1,50 m, poteaux: tubes d'acier inoxydable ø114 x 3mm avec embouts inox soudés, barres horizontales: tube d'acier inoxydable ø38 x 2,5mm.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
13.27 | Ce prix rémunère :
La clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
13.28 | Ce prix rémunère :
Le portillon - aires de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.29 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en Œuvre de Sol en EPDM 55m², de l'aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre)-selon visuel du détail 2502, y compris :Installation spécifique de chantier - Amenée et repli de matériel y compris traitement des déchets, y compris les motifs 3D avec la fourniture et pose de demi-sphère en EPDM réf. M3-03B-00 de diamètre 500 mm, de coloris marron RAL 8024, La fourniture et pose d'une colline XL réf. E07 de diamètre 1660 mm et hauteur 870 mm, la fourniture et pose d'une colline XL réf. E08S avec tunnel en acier inoxydable de diamètre 1660 mm et hauteur 870 mm, la fourniture et pose d'un nuage en EPDM réf. L2-02A-57UV de dimensions 1300 mm x 900 mm, Y compris les motifs 2D avec la fourniture et pose d'une patte de lion réf. T05 de dimensions 150 mm x 150 mm, la fourniture et pose d'une patte de vache réf. T07 de dimensions 110 mm x 130 mm, la fourniture et pose d'une feuille de tilleul verte réf. D1-02A-04 de dimensions 700 mm x 900 mm, la fourniture et pose d'une fleur de marguerite blanche réf. D2-01A-55UV de dimensions 1000 x 1000 mm, y compris la réalisation du sol de l'aire de jeu comprnant sol coulé in situ hcl 1.40m / 50mm, avec la réalisation de lignes blanches de largeur 15 cm selon visuel (forme arc-en-ciel),coloris hors standard et coloris hors standard + résine aliphatique, coloris au choix du MOE : 40% Ral 5014(bleu gris) / 20% Ral 5019 (bleu pétrole) / 20% RAL 5018 (bleu turquoise) / 20% RAL 4005 (violet), y compris l'ensemble du transport à pied d'œuvre, y compris l'ensemble des études et du gardiennage pendant la polymérisation du sol souple.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
13.3 | L'Aire de jeux Rosa Bonheur (atelier du peintre détail 2503)
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un ensemble de l'aire jeux de l'atelier du peintre,y compris l'ensemble du montage, les fixations des jeux, transports, études et la conformité, selon visuel du détail 2503, comprenant: la réalisation d'un chevalet en bois de robinier de largeur 1,30 m, de hauteur 2 m, un plateau de 0,60 m, composé de 3 pieds de diamétre. 200 mm + 4 renforts bois de diamétre 100 mm, la réalisation de pot en bois de robinier coloré de hauteur 500 mm, de diamétre 800 mm, y compris cordes (diamètre 19 mm) sur fixation des pinceaux, la réalisation de quatre pinceaux en bois de robinier entièrement coloré, en insertion dans le pot de hauteur variable des pinceaux de 2 m à 2,50 m, la réalisation d'un crayon et un pinceau en bois robinier de couleur, reliés par des cordes horizontales (Diam 50mm et 19 mm, longueur de 2,50 m entre le crayon le pinceau.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
13.31 | Ce prix rémunère :
La clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox.
| LE METRE LINEAIRE : …............................................................................................................................. | 0
13.32 | Ce prix rémunère :
Le portillon - aire de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.33 | Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en Œuvre de Sol en EPDM 96m², de l'aire de jeux Rosa Bonheur (atelier du peintre)-selon visuel du détail 2503, y compris :l'installation spécifique de chantier,l'amenée et repli de matériel y compris traitement des déchets, la réalisation d'un sol coulé in situ hcl 1.60m/60mm, selon visuel fourni y compris les grands bandes de couleurs 'les splash" (5 coloris), la réalisation des motifs selon visuel fourni (formes + tube à peinture), la réalisation des motifs selon visuel fourni les petits splash (formes de virgule), La réalisation de 3 buttes en EPDM : Hauteur 400 mm ; 300 mm ; 500 mm coloris hors standard et coloris hors standard + résine aliphatique, coloris au choix du MOE: 40% Ral 5014(bleu gris) / 20% Ral 5019 (bleu pétrole) / 20% RAL 5018 (bleu turquoise) / 20% RAL 4005 (violet),coloris au choix du MOE: violet, 100% Ral 4005 / jaune, 100% Ral 1012 / Coral, 80% Ral 3017 & 20% Ral 4005 / rouge au centre, Ral 50% Ral 3016 et 50% Ral 3017 y compris l'ensemble du transport à pied d'œuvre, y compris l'ensemble des études et du gardiennage pendant la polymérisation du sol souple.
| LE FORFAIT : …...................................................................................................................................... | 0
13.34 | Ce prix rémunère :
Le panneaux pour les aires de Jeux comprenant : la fourniture et pose de panneau d'information comprenant toutes les informations réglementaires liées à l'accés aux aires de jeux de dimension 40 cm x 40 cm minimum sur mât acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation et aux normes de sécurité.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0
13.35 | Ce prix rémunère :
La réalisation du contrôle d'une aire de jeux par un bureau de contrôle comprenant tous les contrôles réglementaires ( essais des sols, vérification des supports, vérifications des conformités des jeux, vérifications du montage des jeux, et du serrage de la boulonnerie etc...) y compris la fourniture du PV de conformité pour joindre au D.O.E.
| L'UNITE : ….............................................................................................................................................. | 0