## DQE TRANCHE FERME
Descriptif Quantitatif Estimatif |  | S31 Place Camille Claudel Tranche Ferme
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | unité | Quantité | prix unitaire | TOTAL
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant vestiaire,sanitaire, réfectoire suivant règlementation en vigueur et salle de réunion, y compris constat d'huissier pour l'état des lieux, piquetage, implantation des ouvrages, signalisation de chantier suivant règlementation en vigueur et suivant les exigences du Maitre de l'Ouvrage. l'entreprise doit prévoir de déplacer la base vie une fois et protéger toute l'emprise du projet et des zones chantier avec des barrières (type Héras ou similaire) pour toute la durée du chantier, y compris les corridors pour les piétons. Egalement prévoir une protection spécifique de tous les arbres existants conservés dans le cadre du projet (protection des troncs contre les chocs et élagage si nécessaire). | F | 0.75 |  | 0
1.2 | Réalisation de la préparation de chantier, comprenant le dossier et plans d'exécution, y compris tous les documents et tous les détails techniques nécessaire aux visas, l'ensemble transmis aux différents concessionnaires concerné pour validation préalable ainsi que les mise à jour durant toute la durée du chantier, et réalisation du programme d'exécution (planning, phasage etc..) | F | 0.75 |  | 0
1.3 | Débroussaillage sélectif, comprenant la suppression des végétaux de petites tailles réalisée avec des outils mécaniques, chargement des broyats et des résidues de végétaux issus du débroussaillage et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations | m² | 150 |  | 0
1.4 | Abattage arbres existants comprenant le tronçonnage sécurisé de l'arbre préalablement démonté par tronçonnage partiel chargement des broyats et des résidus de végétaux issus de l'abattage ( feuilles,troncs, racines, etc..) et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations. la prestation comprend également l'essouchage complet ainsi que l'évacuation des souches d'arbres. | u | 10 |  | 0
1.5 | Arrachage du revêtement existant y compris stockage pour récupération ( si nécessaire) sur dépôt de l'entrepreneur et évacuation de l'ensemble des surplus en décharge de l'entrepreneur | m² | 1550 |  | 0
1.6 | Démolition complète de la structure existante aux engins mécaniques y compris mise en stock des matériaux nobles pour réutilisation et évacuation des excédents et matériaux impropres aux remblais en décharge de l'entrepreneur. | m² | 1550 |  | 0
1.7 | Plus value aux postes (Rabotage / Arrachage / Démolition) ci-dessus pour évacuation en ISDND (HAP / Amiante enrobé) conformément à l'étude géotechnique | m² | 1 |  | 0
1.8 | Dépose des panneaux de signalisation y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 1 |  | 0
1.9 | Dépose de banc y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 3 |  | 0
1.1 | Dépose de corbeille y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 4 |  | 0
1.11 | Dépose des bordures et caniveaux existants de toute nature y compris massif de fondation et évacuation de l'ensemble en décharge de l'entrepreneur | ml | 560 |  | 0
1.12 | Dépose de bornes métalliques y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 2 |  | 0
1.13 | Dépose de bornes béton y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 3 |  | 0
1.14 | Dépose de clôtures existantes autour de l'aire de jeu y compris massif de fondation et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur | ml | 62 |  | 0
1.15 | Dépose de clôtures existantes ( h=1,50m) autour de l'école sur l'emprise du projet y compris les massifs de fondation et les poteaux et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur | ml | 125 |  | 0
1.16 | Fourniture et pose de clôtures occultante en panneaux acier galvanisé perforés décoratif et protection vigi-pirate de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire comprenant la pose panneaux de 1,80 m de hauteur et 0,80 m de largeur, épaisseur de la tôle perforé 3 mm, comprenant cornières d'arrêt en haut et en bas du panneau, la pose s'effectue sur des poteaux rectangulaire 10 cm x 4 cm, fixation en cassette avec visserie en inox. Les poteaux seront équipés de platine de fixation rectangulaire de section à définir, posés sur des massifs de fondation en béton de ciment ( 40 cm x 40 cm x 50 cm de profondeur) ou sur une longrine filante de 40 cm x 50 cm de profondeur en béton de ciment dosée à 350 kg. Les poteaux de 1,80 m de hauteur hors sols. Les motifs décoratifs et le RAL des tôles perforés seront suivant le choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant avec peinture anti-graffiti. Posé autour de l'école sur la limite séparative du projet. | ml | 125 |  | 0
1.17 | Dépose soignée d'un portail 2 vantaux existant y compris les massifss de fondation et la repose du portail comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le réglage du portail y compris reprise peinture complète. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétions d'accrochage. | F | 1 |  | 0
1.18 | Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux (portail identique à celui existant déplacé) comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage du portail. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétion d'accrochage. | u | 1 |  | 0
1.19 | Dépose de panneau publicitaire y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 1 |  | 0
1.2 | Dépose de portail y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 1 |  | 0
1.21 | Dépose soignée d'une barriére pivotantes existante y compris les massifss de fondation et repose de la barriére comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage de la barriére y compris retouche de peinture si nécessaire | u | 1 |  | 0
1.22 | Démolition soigné d'un mur maçonnés existant y compris les fondations y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur | ml | 40 |  | 0
1.23 | Démolition d'escalier et d'emmarchement existant y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur | m² | 4 |  | 0
1.24 | Dépose de candélabre y compris déconexions, massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | u | 21 |  | 0
1.25 | Réalisation de sondage d'environ 1 m3 manuelle ou à l'aspiratrice sur réseaux existants y compris évacuation des exedents en décharge de l'entrepreneur | u | 6 |  | 0
1.26 | Réalisation du marquage réglementaire des réseaux existants avec les DICT en présence des concessionnaires y compris maintien sur la durée du chantier ( réinscrition si nécessaire ) | F | 3 |  | 0
1.27 | Réalisation en fin de chantier des plans de récolement géoréférencés et du dossier des ouvrages exécutés (fiches techniques, notes de synthèse de dimensionnement , essais de compactage et de structure de chaussée, rapports divers ITV essais d'étanchéité, essais de mise en conformité des éléments raccordés, Consuel des installations éléctriques des ouvrages mis en place etc... ) Essais de conduite AEP etc.. y compris toutes les modifications jusqu'à la fin du chantier en 4 exemplaires y compris exemplaires numérique sur clé USB | F | 0.75 |  | 0
| SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Décapage de la terre végétale sur toute l'épaisseur sur l'ensemble des zones de travaux, stockage en cordons sur le site aux emplacements définis par le maître d'œuvre ou stockage en un dépot choisi par l'entreprise. après définissement des volumes nécessaire à la réutilisation dans les espaces verts, évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, et mise en œuvre dans les espaces verts conformément au CCTP | m² | 2960 |  | 0
2.2 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement :comprenant :Déblais mis en remblai compacté par couche de 30 cm d'épaisseur | m³ | 40 |  | 0
2.3 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement: comprenant :Déblais à évacuer en décharge de l'entrepreneur | m³ | 1250 |  | 0
2.4 | Plus value aux 2 postes ci-dessus pour mise en décharge spécifique | m³ | 1 |  | 0
2.5 | Terrassements executés aux engins mécaniques pour réalisation des ouvrages hydraulique à ciel ouvert ( noue, modelage) comprenant : déblais mis en remblais pour réalisation des profils de fond de forme décompactés et réglés aux côtes projets y compris évacuation des exedents en décharge de l'entrepreneur | m³ | 470 |  | 0
2.6 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux pluviales, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur | m³ | 340 |  | 0
2.7 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux usées, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur. | m³ | 90 |  | 0
2.8 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques ou à l'aspiratrice pour passage du réseau (AEP) y compris terrassement des bornes d'arrosage, fontaine à boire, etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| Pour le réseaux AEP | m³ | 74 |  | 0
2.9 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques ou à l'aspiratrice pour passage des réseaux (BT, Eclairage Public, télécom, et autres réseaux divers) y compris terrassement des massifs de fondation, armoires, coffrets, bornes foraines, bornes escamotables etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| Pour les réseaux d'Electricité (HTA - Basse tension - IRVE) | m³ | 10 |  | 0
| pour les réseaux FT / FD / VS | m³ | 45 |  | 0
| Pour les réseaux d'Eclairage public | m³ | 240 |  | 0
2.1 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création des fosses d'arbres y compris évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur | m3 | 64 |  | 0
0
2.11 | Réalisation d'un renappage aux engins mécaniques et finitions manuelle - avec la terre végétale du site sur une épaisseur de 0,30 m (prairie, pélouse, noue) y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydraulique | m3 | 870 |  | 0
2.12 | Apport terre végétale (suivant les préconisations du CCTP) complémentaire et mise en œuvre aux engins mécaniques et finitions manuelle sur une épaisseur de 1,00 m y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydrauliques (arbres alignement) | m3 | 64 |  | 0
| SOUS TOTAL TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
3 | VOIRIE
3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type Bidim ou similaire en fond de forme des voiries, stationnements et piétonniers soigneusement réglé avec 20 cm de couverture entre 2 nappes. | m² | 2176 |  | 0
3.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 60 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de de couverture entre 2 nappes. | m² | 165 |  | 0
3.3 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 40 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de couverture entre 2 nappes. | m² | 85 |  | 0
3.4 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de reprofilage en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniques sur 10 cm d'épaisseur | m² | 604 |  | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniques sur 20 cm d'épaisseur | m² | 2176 |  | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 6 l/m² | m² | 20 |  | 0
3.7 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Grave Bitume de type 3 sur 10cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | m² | 20 |  | 0
3.8 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 8 l/m² | m² | 302 |  | 0
3.9 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Béton Bitumineux SG 0/10 sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | m² | 20 |  | 0
3.1 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Béton Bitumineux SG 0/6 sur 4 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | m² | 220 |  | 0
3.11 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques d'un enrobé clair granulat 0/6 enrobé de type bituclair ( d'un liant de synthése) de type colclair ou similaire sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | m² | 62 |  | 0
3.12 | Fourniture et mise en œuvre de béton de ciment (dosé à 350kg/m3) armé de type 5 sur 15 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition désactivé par l' application au pulvérisateur d'un produit désactivant du ciment sur la partie supérieure du béton et le lavage soigné au jet haute pression dans les 24 heures et l'application d'un produit de cure de protection en finition. | m² | 220 |  | 0
3.13 | Fourniture et mise en œuvre de sable 0/4 ou 0/5 amendé au ciment en lit de pose sur 5 cm d'épaisseur | m² | 335 |  | 0
3.14 | Fourniture et mise en œuvre de grave ciment dosé à 7% de ciment en couche d'assise sur 10 cm d'épaisseur soigneusement réglé et compacté | m² | 100 |  | 0
3.15 | Fourniture et pose de pavé béton 17cm x 8 cm sur 8cm d'épaisseur finition grenaillé y compris jointoiement au mortier de ciment de 0,5 cm de largeur, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis | ml | 35 |  | 0
3.16 | Fourniture et pose de dalles/pavés béton 40cm x 40cm sur 8cm d'épaisseur, posé bord à bord jointoiement au sable de 0/2 mise en place à refus, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis | m² | 90 |  | 0
3.17 | Fourniture et pose de pavé béton 30 cm x 20 cm sur 8 cm d'épaisseur équipé d'ergot écarteur de 5 cm comprenant la mise en œuvre de sable stabilisé renforcé dosé à 10% de ciment pour remplissage des vides soigneusement réglé suivant calepinage définis y compris compactage et bâchage | m² | 235 |  | 0
3.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en sable stabilisé renforcé sur sur 8cm d'épaisseur traité à 10% de ciment de verre recyclé y compris réglage , compactage et bâchage | m² | 1340 |  | 0
3.19 | Fourniture et mise en œuvre sous les emprises des aires de jeux de béton de ciment drainant composé de granulat 6/20 sans sable, dosé à 400kg/m3 de ciment, armé par la mise en place d'un treillis soudé de type 5 sur 10 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition lissée de façon réguliére . | m² | 235 |  | 0
3.2 | Fourniture et mise en œuvre de delta MS au droit des pieds d'immeuble terrassés pour protection contre l'humidité comprenant le dégagement soigné du pied de façade la pose du Delta MS fixé avec des clous à béton équipé de plaques de serrage. Y compris les joints de chevauchement et les barrettes de rives, ainsi que le remblai périphérique soigné et compacté. | ml | 180 |  | 0
| SOUS TOTAL VOIRIE |  |  |  | 0
4 | BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL
4.1 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 30cm avec vue haute sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | ml | 52 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 20 cm avec 2 cm de vue sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | ml | 9 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 10 cm x 20 cm avec 0 cm de vue ( arrasée) sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | ml | 110 |  | 0
4.4 | Fourniture et pose de voliges métalliques en cerclage des arbres, en acier galvanisé ht=variable entre 8cm et 15 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur massif de fondation béton largeur et longueur variable adapté pour ne pas endommager le systéme racinaire des arbres. | ml | 64 |  | 0
4.5 | Fourniture et pose de voliges métalliques en limite séparative arrasées aux sols fini, en acier galvanisé ht= 10 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur fondation béton dosé à 350kg de ciment et soignesement aligné et épaulé de béton . | ml | 700 |  | 0
4.6 | Réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 20cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vue: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vu: chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon | ml | 11 |  | 0
4.7 | Réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 35cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vue: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vu: chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon | ml | 35 |  | 0
4.8 | Escalier en béton coulé en place comprenant la réalisation de la fondation en béton de ciment ferraillé, le coffrage et le coulage en béton de ciment dosée à 350kg d'emmarchement 6 marches aux dimenssion définis au carnet de détails, réalisation des nez de marche en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, réalisation sur les nez de marches de résines rugueuse antidérapantes suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrasté de la 1ére et derniére marche, finition du béton balayé et de coloris clair. y compris toutes les sugestions de décoffrages de raggréages si nécessaires et de finitions soignés. | u | 1 |  | 0
4.9 | Escalier en sifflet,accés pelouse et accés local, réalisation en blocs marches préfabriqués comprenant la fourniture et pose sur fondations béton de ciment ferraillé d'élements blocs marches de dimension: L= 2,00m, 1,50m,0,50m de largeur 0,38 m et de hauteur 0,15m y compris nez de marche chanfreiné en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, résines antidérapantes sur nez de marches suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrasté de la 1ére et derniére marche, finition du béton lisse, coloris clair, l'ensemble en raccord avec avec le nouveau revêtement du trottoir suivant carnet de détails. | ml | 90 |  | 0
4.1 | Fourniture et pose de dalles podotactiles d'éveil à la vigilence 60cm x 40cm en béton préfabriqué épaisseur 8 cm type "Tactil" ou similaire - couleur blanche ou autres suivant revêtement pour obtenir le contraste visuel réglementaire | m² | 22 |  | 0
Signalisation (verticale / horizontale)
4.11 | Signalisation verticale comprenant : la fourniture et pose de panneaux de signalisation routière sur mat acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation routière et aux normes de sécurité: panneaux : de rue suivant typographie de la ville de Villiers-le-Bel | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL - SIGNALISATION |  |  |  | 0
5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
5.1 | Fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | m3 | 42 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | ml | 115 |  | 0
5.3 | Fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensible à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement. | m³ | 225 |  | 0
5.4 | Regard grille plate de 60cm x 60cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 60cm x 60 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une grille fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | u | 0 |  | 0
5.5 | Regard avaloire 80cm x 80cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 80cm x 80 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une bouche avaloir equipé de grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | u | 1 |  | 0
5.6 | Regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet. | u | 1 |  | 0
5.7 | Plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,00m | dm | 17.3 |  | 0
5.8 | Condamnation de regard existant comprenant la dépose de grille ou tampon existant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soigné de la partie supérieure. | u | 11 |  | 0
5.9 | Remplacement et mise à niveau de grille avaloir comprenant la dépose de l'existante et la fourniture et pose d'une grille avaloir équipé d'un cadre et d'une bouche avaloir avec une grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | u | 1 |  | 0
5.1 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 400 Kn. | u | 3 |  | 0
5.11 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 250 Kn. | u | 19 |  | 0
5.12 | Modification de tampon fonte existant, pour le convertir en regard non visitable comprenant la dépose du cadre et du tampon le tronçonnage du regard pour la mise à niveau, la mise en place d'une plaque béton de 15 cm d'épaisseur minimum sur le regard, y compris repérage géoréférencé. | u | 1 |  | 0
5.13 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø300 en fonte ductile assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | ml | 18 |  | 0
5.14 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en remplacement de conduite existantes béton à faire en lieu et place, Ø300 en fonte ductile assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | ml | 102 |  | 0
5.15 | Fourniture et pose de caniveau béton 15cm x 15 cm à grille en fonte largeur 15 cm, boulonné sécurisé, comprenant la réalisation de l'assise en béton, la pose, le réglage et l'alignement et l'alignement du caniveau ainsi que le raccordement à l'exutoire. | ml | 14 |  | 0
5.16 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | ml | 22 |  | 0
5.17 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø300 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | ml | 47 |  | 0
5.18 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø700 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | ml | 33 |  | 0
5.19 | Condamnation de canalisations existantes EP comprenant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soigné des extrémités. | ml | 10 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de regard béton de branchement eaux pluviales, section 60 cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m plus 50cm de décantation y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | u | 1 |  | 0
5.21 | Fourniture et pose d'enrochements pour antifranchissement, pour décoration,etc…, suivant les aménagements, composés de blocs calcaire de de diamétre 50 cm minimum à 1,50 mètres | m3 | 2 |  | 0
5.22 | Raccordement de canalisation EP sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions. | u | 7 |  | 0
5.23 | Réalisation d'un néttoyage complet des réseaux pluviaux comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV. | ml | 215 |  | 0
5.24 | Réalisation d'inspection des réseaux pluviaux comprenant :les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisé du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées. | ml | 72 |  | 0
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
6 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
6.1 | Fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | m3 | 10 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | ml | 26 |  | 0
6.3 | Fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensible à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement. | m³ | 65 |  | 0
6.4 | Regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 1,00 à 1,50 métres, équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet. | u | 1 |  | 0
6.5 | Plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,50m | dm | 15.3 |  | 0
6.6 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 200 en fonte ductile assainissement à écoulement libre pour remplacement de la conduite existante en lieu et place y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | ml | 26 |  | 0
6.7 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant: l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels, racines, excroissance ,branchements pénétrant, dépots divers radiers cunettes, etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | ml | 250 |  | 0
6.8 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieur existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 400 Kn. | u | 4 |  | 0
6.9 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieur existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 250 Kn. | u | 6 |  | 0
6.1 | Raccordement de canalisation EU sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions. | u | 2 |  | 0
6.11 | Réalisation d'un nettoyage complet des réseaux eaux usées comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV. | ml | 50 |  | 0
6.12 | Réalisation d'inspection des réseaux d'eaux usées comprenant :les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisé du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées. | ml | 76 |  | 0
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  |  | 0
7 | EAU POTABLE
7.1 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | m3 | 32 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( bleu), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | ml | 154 |  | 0
7.3 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 19/25 PEHD y compris les piéces spéciales (coudes,brides,etc…), raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | ml | 120 |  | 0
7.4 | Fourniture et pose de fontaine à eau à boire de type Noe n°3 de chez Bayard ou similaire équipé de purges, y compris raccordement, drainage et toutes sujestions de mise en œuvre | u | 1 |  | 0
7.5 | Remplacement et mise à niveau de compteur d'eau comprenant la fourniture et pose du regard de comptage après dépose de l'existant suivant les prescriptions du concessionnaire dimension 1,50m x 1,50m et 1,20m de profondeur y compris le tampon fonte mis à niveau et les appareillages de fontainerie et de comptage. | u | 1 |  | 0
7.6 | Réalisation de la mise à niveau de bouche à clé y compris remplacement des fontes et reprise du tube allonge si nécessaire. | u | 5 |  | 0
7.7 | Réalisation de l'essais de désinfection du réseau AEP (prélévements et analyse bactériologique) y compris la fourniture du PV et réalisation des essais de pressions y compris la fourniture du PV des essais. | F | 1 |  | 0
7.8 | Fourniture et pose de bouche de lavage et d'arrosage de type : serie D3 15 avec coffret ovale de chez Bayard ou similaire, (dans le cadre d'un déplacement) comprenant le dispositif anti retour et anti-intrusion, incongelable avec vidange automatique,bride ovale Dn 25 équipé de raccords express, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et de raccordement à la conduite d'eau. | u | 2 |  | 0
7.9 | Dépose de bouche de lavage existante et évacuation en décharge de l'entrepreneur, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et la pose d'une plaque pleine si nécessaire | u | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL EAU POTABLE |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE
| BASSE TENSION |  |  |  | 0
8.1 | Réalisation et dépôt d'un Article R323-25 suivant les normes en vigueur et directives ENEDIS ( dossier administratif et technique) pour tous les travaux basse tension préalable avant le déroulage des câbles et travaux électriques, y compris la validation ENEDIS. comprenant la diffusion aux services concernés. | F | 1 |  | 0
8.2 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les câbles ou fourreaux y compris calage latéral | m3 | 5 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau. | ml | 18 |  | 0
8.4 | Fourniture et déroulage de câbles basse tension y compris raccordement en tranchées ouvertes de type : 3 x 240² + 1 x 115² suivant spécification Enedis 33-S-210 | ml | 18 |  | 0
8.5 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée ouverte de type Ø160 TPC rouge y compris obturateurs si nécessaires et géoréférencement | ml | 18 |  | 0
8.6 | Fourniture et pose de coffrets électriques comprenant le reglage et mise à la côte du coffret, le scellement sur socle en béton ou encastré dans une maçonnerie existante ( façade ou autres ), l'équipement électrique du coffret y compris toutes sujétions de raccordement et de repérage des câbles, la mise à la terre. coffret de type : coupure ECP 3D | u | 1 |  | 0
8.7 | Dépose de coffret électrique comprenant la déconnexion du coffret existant suivant les directives et prescriptions ENEDIS, dépose du coffret y compris toutes sujétions de maçonnerie ( fondations, descellement, reprise de façades etc...) et évacuation en décharge de l'entrepreneur | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0
9 | TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE
9.1 | Mise à niveau de chambre de tirage ( L1T, L2T, L3T) y compris remplacement tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | u | 3 |  | 0
9.2 | Rehaussement et mise à niveau de chambre de tirage ( L2T) par remplacement du cadre, de la dalle et du tampon fonte logoté ORANGE de résistance 250 KN - Le concessionnaire fournira le bon de commande des éléments à mettre en place | u | 1 |  | 0
Vidéo surveillance
9.3 | Fourniture et déroulage de 2 fourreaux PVC 42/45 en tranchée ouverte pour alimentation des futures caméras y compris raccordement sur chambres L2T | ml | 190 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de chambre de tirage en béton en attente de type L2T y compris cadre et tampon fonte verrouillé de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | u | 4 |  | 0
| SOUS TOTAL TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE |  |  |  | 0
10 | GAZ
10.1 | Mise à niveau de bouche à clé Gaz y compris remplacement des fontes suivant prescriptions GRDF | u | 4 |  | 0
| SOUS TOTAL GAZ |  |  |  | 0
11 | ECLAIRAGE (génie civil)
11.1 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les fourreaux y compris calage latéral | m3 | 80 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieue du réseau. | ml | 535 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de câble U1000 R2V 5G 16mm² sous fourreau Ø90 TPC rouge + cablette de terre en tranchée ouverte y compris raccordemement sur candélabres existants et sur candélabres créés | ml | 660 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose de regard de tirage en béton pour éclairage public section 60cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | u | 3 |  | 0
11.5 | Raccordements des câbles d'éclairage public y compris toutes sujétions électriques au tableau sur armoire existante ou créée | u | 2 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 6 à 8 métres de haut y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux | u | 3 |  | 0
11.7 | Fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 4 à 6 métres de haut ( piétonniers) y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux | u | 16 |  | 0
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE (génie civil) |  |  |  | 0
12 | ECLAIRAGE Supports & accessoires
12.1 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,7K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2700K | u | 0 |  | 0
12.2 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2200K | u | 10 |  | 0
12.3 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P02 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 19,4W 300mA 2200K | u | 6 |  | 0
12.4 | Fourniture et pose de grand mât, RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, de Type MA02 grand mât support pour 3 projecteurs ( couleurs ou Gobo) Manseng section carré de chez Technilum similaire, mât hauteur = 7 métres | u | 3 |  | 0
12.5 | Fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR01 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type grille nid d'abeille | u | 3 |  | 0
12.6 | Fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR02 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type verre coloré dichroïque ( couleurs à définir) | u | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE Supports & accessoires |  |  |  | 0
13 | MOBILIERS & JEUX
13.1 | Potelet: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | u | 5 |  | 0
13.2 | Potelet PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe PMR, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 120 cm , tête usiné en inox de 30cm | u | 3 |  | 0
13.3 | Potelet Amovible : comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible, équipé d'un systéme de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | u | 2 |  | 0
13.4 | Potelet Amovible PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible PMR, équipé d'un systéme de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | u | 3 |  | 0
13.5 | Borne en Bois anti stationnement: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet Bois type : fixe, en bois autoclave classe 4, bois rond tourné écorsé et chanfreiné en tête de type BPI ou équivalent Ø150mm , hauteur hors sol de 100 cm. | u | 4 |  | 0
13.6 | Arceau Vélo: comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x40cmx30xm avant la réalisation des revêtements. Type : double stationnement avec 2 berceaux , mat verticale en acier avec platine peint avec peinture texturé d'aspect "inox poli" scellé avec tige de fixation et boulonnage sécurisé.Arceau de type Weltwo de chez Vélo galaxie ou similaire. | u | 0 |  | 0
13.7 | Fourniture et pose de Corbeille de propretés modèle ville de type tri selectif 2 contenants de 100 litres ref 21 1200 S 000 BOJO TR BT Flux Easy de chez Sineugraff ou similaire, posée sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x 40 cm x 30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements,scellé avec tiges de fixation et boulonnage sécurisé | u | 3 |  | 0
13.8 | Barriére Pivotante Anti-bélier : comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton armé de ciment dosé à 350 kg, 80 cm x 80 cm x 45cm d'épaisseur en 2 coulages. Réalisation avant les revêtements. Type : barriére Pivotante en acier haute résistance de type Terra 180 ou similaire, peinture Epoxy, tube Cylindrique Ø 250 à dimensionner longueur de passage libre variable 2,50 à 4,00 métres y compris supports pilliers cylindrique Ø 300à dimenssionner et support lisse en position ouverte et systéme de fermeture pour cadenas, fixation suivant détail de scellement, peint au Ral défini par MOE scellé avec tiges de fixation cheville béton M16 et boulonnage sécurisé. | u | 1 |  | 0
13.9 | Fourniture et pose de Méridienne bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1566 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir. | u | 3 |  | 0
13.1 | Fourniture et pose de Chaise bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1503 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir | u | 4 |  | 0
13.11 | Fourniture et pose Banc en bois sans dossier type Vestre "bloc" ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir. | u | 5 |  | 0
13.12 | Fourniture et pose Banc en bois avec dossier et accoudoirs type Vestre "bloc" HDG&PC ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | u | 2 |  | 0
13.13 | Fourniture et pose de cube d'assise ( pouf en bois) en bois à 6 lattes 59cm x 59cm x 45 cm type Streetlife Rough&ready ou similaire autostable avec d2 point de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | u | 8 |  | 0
13.14 | Fourniture et pose de table de pique nique haute type Vestre "bloc" ou similaire ref 1521 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | u | 2 |  | 0
13.15 | Fourniture et pose d'assise debout type Vestre "PLINTH" ou similaire avec des platines de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants ronds en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | u | 2 |  | 0
13.16 | Fourniture et pose de banc circulaire en bois cercle entier à lattes Ø 3,00 métres 40cm x 45 cm type Streetlife "solid" ref SOL-CI-R150-40 ou similaire, fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie visserie M12 sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud , Ral à définir . | u | 0 |  | 0
13.17 | Fourniture et pose de Pergola bois de type Sreetlife " rough&ready Linear Shade ou similaire mobule 2 x 3 m x 3m avec toit et 1 façade, composé de 6 colonnes en acier galvanisé et thermolaqué avec platines de fixation, lattes en Douglas sur la façade arriére ,Panneau de toit, en aluminium thermolaqué + lattes Douglas, l'ensemble à monter suivant carnet de détail et à fixer par point d'ancrage M12 sur fondation béton à dimensionner. | u | 0 |  | 0
13.18 | Fourniture et pose d'un Hôtel à insectes certifié FSC suivant carnet de détail | u | 1 |  | 0
13.19 | Fourniture et pose d'un nichoir à oiseaux certifié FSC suivant carnet de détail | u | 5 |  | 0
13.2 | Fourniture et pose de Main courante pour escalier composé de Lisse en tube diam 40 mm, acier galvanisé y compris platines de fixation (120 x 120 mm, ép. 100 mm) - RAL au choix du Maitre d'œuvre y compris vises inox arrasée arrasées par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre. | ml | 16 |  | 0
13.21 | Fourniture et pose de Garde corps sur rampe PMR composé de Fer plat : lisse (1700 x 60 x 20 mm), 3 montants 1000 x 60 x 20 mm et 4 barreaux 830 x 60 x 20 mm, de Tôle en acier 830 x 45 x ép. 3 mm perforé, trou de rayon 6 mm, entraxe traingulaire de T=7.2 mm, zone de vide 36.2%, y compris découpe selon dessin, platines de fixation (100 x 60 x 8 mm), y compris vises inox arrasée arrasées par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre. | ml | 10 |  | 0
13.22 | Aire de jeux - Square Camille Claudel suivant détail 2501 | F | 1 |  | 0
13.23 | Sol souple 92m² - EPDM aire de jeu square Camille Claudel | m² | 92 |  | 0
13.24 | Aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre) suivant détail 2502 | F | 1 |  | 0
13.25 | Sol souple 55m² - EPDM aire de jeu Rosa bonheur (ciel&terre) y compris motifs | F | 1 |  | 0
13.26 | Aire de jeux Rosa Bonheur (atelier du peintre) suivant détail 2503 | F | 1 |  | 0
13.27 | Sol souple 96 m² - EPDM aire de jeu Rosa bonheur ( atelier du peintre) y compris motifs | F | 1 |  | 0
13.28 | Panneaux pour les aires de Jeux comprenant : la fourniture et pose de panneau d'information comprenant toutes les informations réglementaires liées à l'accés aux aires de jeux de dimension 40 cm x 40 cm minimum sur mat acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation et aux normes de sécurité. | u | 3 |  | 0
13.29 | Réalisation du contrôle d'une aire de jeux par une bureau de contrôle comprenant tous les contrôles réglementaires ( essais des sols, vérification des supports, vérifications des conformités des jeux, vérifications du montage des jeux, et du serrage de la boulonnerie etc...) y compris la fourniture du PV de conformité pour joindre au D.O.E. | u | 3 |  | 0
Aire de jeux - Square Camille Claudel
13.3 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | ml | 38 |  | 0
13.31 | Portillon - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique. | u | 1 |  | 0
Aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre)
13.32 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | ml | 32 |  | 0
13.33 | Portillon - aires de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique | u | 1 |  | 0
Aire de jeux Rosa Bonheur (Peinture)
13.34 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | ml | 45 |  | 0
13.35 | Portillon - aires de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL MOBILIERS & JEUX |  |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE FERME |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche Ferme
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
3 | VOIRIE |  |  |  | 0
4 | BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL |  |  |  | 0
5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
6 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  |  | 0
7 | EAU POTABLE |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
9 | TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE |  |  |  | 0
10 | GAZ |  |  |  | 0
11 | ECLAIRAGE (génie civil) |  |  |  | 0
12 | ECLAIRAGE Supports & accessoires |  |  |  | 0
13 | MOBILIERS & JEUX |  |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE FERME |  |  |  | 0
Nota: Les lignes grisées correspondent aux postes non concernés par cette tranche - Merci de ne pas les compléter

## DQE TRANCHE OPTIONNELLE
Descriptif Quantitatif Estimatif |  | S31 Place Camille Claudel Tranche Optionnelle
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Quantité | prix unitaire | TOTAL
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant vestiaire,sanitaire, réfectoire suivant règlementation en vigueur et salle de réunion, y compris constat d'huissier pour l'état des lieux, piquetage, implantation des ouvrages, signalisation de chantier suivant règlementation en vigueur et suivant les exigences du Maitre de l'Ouvrage. l'entreprise doit prévoir de déplacer la base vie une fois et protéger toute l'emprise du projet et des zones chantier avec des barrières (type Héras ou similaire) pour toute la durée du chantier, y compris les corridors pour les piétons. Egalement prévoir une protection spécifique de tous les arbres existants conservés dans le cadre du projet (protection des troncs contre les chocs et élagage si nécessaire). | 0.25 |  | 0
1.2 | Réalisation de la préparation de chantier, comprenant le dossier et plans d'exécution, y compris tous les documents et tous les détails techniques nécessaire aux visas, l'ensemble transmis aux différents concessionnaires concerné pour validation préalable ainsi que les mise à jour durant toute la durée du chantier, et réalisation du programme d'exécution (planning, phasage etc..) | 0.25 |  | 0
1.3 | Débroussaillage sélectif, comprenant la suppression des végétaux de petites tailles réalisée avec des outils mécaniques, chargement des broyats et des résidues de végétaux issus du débroussaillage et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations | 0 |  | 0
1.4 | Abattage arbres existants comprenant le tronçonnage sécurisé de l'arbre préalablement démonté par tronçonnage partiel chargement des broyats et des résidus de végétaux issus de l'abattage ( feuilles,troncs, racines, etc..) et évacuation de en décharge de l'entrepreneur, broyage en BRF sélectif des branchages et stockage sur site avec mise en place dans les espaces verts après plantations. la prestation comprend également l'essouchage complet ainsi que l'évacuation des souches d'arbres. | 2 |  | 0
1.5 | Arrachage du revêtement existant y compris stockage pour récupération ( si nécessaire) sur dépôt de l'entrepreneur et évacuation de l'ensemble des surplus en décharge de l'entrepreneur | 225 |  | 0
1.6 | Démolition complète de la structure existante aux engins mécaniques y compris mise en stock des matériaux nobles pour réutilisation et évacuation des excédents et matériaux impropres aux remblais en décharge de l'entrepreneur. | 225 |  | 0
1.7 | Plus value aux postes (Rabotage / Arrachage / Démolition) ci-dessus pour évacuation en ISDND (HAP / Amiante enrobé) conformément à l'étude géotechnique | 1 |  | 0
1.8 | Dépose des panneaux de signalisation y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 1 |  | 0
1.9 | Dépose de banc y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur |  |  | 0
1.1 | Dépose de corbeille y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 1 |  | 0
1.11 | Dépose des bordures et caniveaux existants de toute nature y compris massif de fondation et évacuation de l'ensemble en décharge de l'entrepreneur | 90 |  | 0
1.12 | Dépose de bornes métalliques y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
1.13 | Dépose de bornes béton y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
1.14 | Dépose de clôtures existantes autour de l'aire de jeu y compris massif de fondation et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
1.15 | Dépose de clôtures existantes ( h=1,50m) autour de l'école sur l'emprise du projet y compris les massifs de fondation et les poteaux et transport pour mise en décharge de l'entrepreneur | 35 |  | 0
1.16 | Fourniture et pose de clôtures occultante en panneaux acier galvanisé perforés décoratif et protection vigi-pirate de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire comprenant la pose panneaux de 1,80 m de hauteur et 0,80 m de largeur, épaisseur de la tôle perforé 3 mm, comprenant cornières d'arrêt en haut et en bas du panneau, la pose s'effectue sur des poteaux rectangulaire 10 cm x 4 cm, fixation en cassette avec visserie en inox. Les poteaux seront équipés de platine de fixation rectangulaire de section à définir, posés sur des massifs de fondation en béton de ciment ( 40 cm x 40 cm x 50 cm de profondeur) ou sur une longrine filante de 40 cm x 50 cm de profondeur en béton de ciment dosée à 350 kg. Les poteaux de 1,80 m de hauteur hors sols. Les motifs décoratifs et le RAL des tôles perforés seront suivant le choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant avec peinture anti-graffiti. Posé autour de l'école sur la limite séparative du projet. | 5 |  | 0
1.17 | Dépose soignée d'un portail 2 vantaux existant y compris les massifss de fondation et la repose du portail comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le réglage du portail y compris reprise peinture complète. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétions d'accrochage. | 0 |  | 0
1.18 | Fourniture et pose d'un portail 2 vantaux (portail identique à celui existant déplacé) comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage du portail. Le portail sera habillé de panneaux occultant décoratif de même type que la clôture séparative posé en limite séparative à l'école de type "Cloris" de chez Dampere ou similaire, y compris toutes sujétion d'accrochage. | 0 |  | 0
1.19 | Dépose de panneau publicitaire y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 1 |  | 0
1.2 | Dépose de portail y compris massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 1 |  | 0
1.21 | Dépose soignée d'une barriére pivotantes existante y compris les massifss de fondation et repose de la barriére comprenant la réalisation des fondations en béton de ciment dosé à 350kg, la pose et le reglage de la barriére y compris retouche de peinture si nécessaire | 0 |  | 0
1.22 | Démolition soigné d'un mur maçonnés existant y compris les fondations y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
1.23 | Démolition d'escalier et d'emmarchement existant y compris évacuation des gravats en décharge de l'entrepreneur | 9 |  | 0
1.24 | Dépose de candélabre y compris déconexions, massif de fondation et transport pour mise à disposition des services techniques du maître d'ouvrage ou en décharge de l'entrepreneur | 2 |  | 0
1.25 | Réalisation de sondage d'environ 1 m3 manuelle ou à l'aspiratrice sur réseaux existants y compris évacuation des exedents en décharge de l'entrepreneur | 1 |  | 0
1.26 | Réalisation du marquage réglementaire des réseaux existants avec les DICT en présence des concessionnaires y compris maintien sur la durée du chantier ( réinscrition si nécessaire ) | 1 |  | 0
1.27 | Réalisation en fin de chantier des plans de récolement géoréférencés et du dossier des ouvrages exécutés (fiches techniques, notes de synthèse de dimensionnement , essais de compactage et de structure de chaussée, rapports divers ITV essais d'étanchéité, essais de mise en conformité des éléments raccordés, Consuel des installations éléctriques des ouvrages mis en place etc... ) Essais de conduite AEP etc.. y compris toutes les modifications jusqu'à la fin du chantier en 4 exemplaires y compris exemplaires numérique sur clé USB | 0.25 |  | 0
| SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Décapage de la terre végétale sur toute l'épaisseur sur l'ensemble des zones de travaux, stockage en cordons sur le site aux emplacements définis par le maître d'œuvre ou stockage en un dépot choisi par l'entreprise. après définissement des volumes nécessaire à la réutilisation dans les espaces verts, évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, et mise en œuvre dans les espaces verts conformément au CCTP | 260 |  | 0
2.2 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement :comprenant :Déblais mis en remblai compacté par couche de 30 cm d'épaisseur | 105 |  | 0
2.3 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de chaussée, massifs drainant, chemins piétons, entrée charretières, noues, modelage, talus y compris encaissement: comprenant :Déblais à évacuer en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
2.4 | Plus value aux 2 postes ci-dessus pour mise en décharge spécifique | 0 |  | 0
2.5 | Terrassements executés aux engins mécaniques pour réalisation des ouvrages hydraulique à ciel ouvert ( noue, modelage) comprenant : déblais mis en remblais pour réalisation des profils de fond de forme décompactés et réglés aux côtes projets y compris évacuation des exedents en décharge de l'entrepreneur | 24 |  | 0
2.6 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux pluviales, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur | 5 |  | 0
2.7 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques pour pose des canalisations d'assainissement eaux usées, y compris blindage de la tranchée si nécessaire, comprenant également les surlargeur et surprofondeur pour tous les regards et ouvrages, le remblaiement de la tranchée après la pose de la canalisation, compactage et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur. | 5 |  | 0
2.8 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques ou à l'aspiratrice pour passage du réseau (AEP) y compris terrassement des bornes d'arrosage, fontaine à boire, etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| Pour le réseaux AEP | 0 |  | 0
2.9 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques ou à l'aspiratrice pour passage des réseaux (BT, Eclairage Public, télécom, et autres réseaux divers) y compris terrassement des massifs de fondation, armoires, coffrets, bornes foraines, bornes escamotables etc...et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur
| Pour les réseaux d'Electricité (HTA - Basse tension - IRVE) | 0 |  | 0
| pour les réseaux FT / FD / VS |  |  | 0
| Pour les réseaux d'Eclairage public | 0 |  | 0
2.1 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création des fosses d'arbres y compris évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
2.11 | Réalisation d'un renappage aux engins mécaniques et finitions manuelle - avec la terre végétale du site sur une épaisseur de 0,30 m (prairie, pélouse, noue) y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydraulique | 20 |  | 0
2.12 | Apport terre végétale (suivant les préconisations du CCTP) complémentaire et mise en œuvre aux engins mécaniques et finitions manuelle sur une épaisseur de 1,00 m y compris réglage soigné aux côtes projets et côtes des profils hydrauliques (arbres alignement) | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL TERRASSEMENTS |  |  | 0
3 | VOIRIE
3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile type Bidim ou similaire en fond de forme des voiries, stationnements et piétonniers soigneusement réglé avec 20 cm de couverture entre 2 nappes. | 512 |  | 0
3.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 60 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de de couverture entre 2 nappes. | 0 |  | 0
3.3 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation faisant office de massif drainant en grave drainante 20/60 sur 40 cm d'épaisseur soigneusement réglée et entouré de géotextile perméable mise en oeuvre sur l'ensemble du massif ( 4 cotés ) avec 20 cm de couverture entre 2 nappes. | 0 |  | 0
3.4 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de reprofilage en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniques sur 10 cm d'épaisseur | 512 |  | 0
3.5 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de forme ou de fondation en grave 0/31,5 soigneusement réglée et compactée aux engins mécaniques sur 20 cm d'épaisseur | 450 |  | 0
3.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 6 l/m² | 0 |  | 0
3.7 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Grave Bitume de type 3 sur 10cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | 0 |  | 0
3.8 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume dosée à 1.2 kg/m² y compris gravillonnage 3/8 à raison de 8 l/m² | 450 |  | 0
3.9 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Béton Bitumineux SG 0/10 sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | 0 |  | 0
3.1 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques de Béton Bitumineux SG 0/6 sur 4 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | 0 |  | 0
3.11 | Fourniture et mise en œuvre aux engins mécaniques d'un enrobé clair granulat 0/6 enrobé de type bituclair ( d'un liant de synthése) de type colclair ou similaire sur 6 cm d'épaisseur soigneusement réglée et compactée. | 450 |  | 0
3.12 | Fourniture et mise en œuvre de béton de ciment (dosé à 350kg/m3) armé de type 5 sur 15 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition désactivé par l' application au pulvérisateur d'un produit désactivant du ciment sur la partie supérieure du béton et le lavage soigné au jet haute pression dans les 24 heures et l'application d'un produit de cure de protection en finition. | 0 |  | 0
3.13 | Fourniture et mise en œuvre de sable 0/4 ou 0/5 amendé au ciment en lit de pose sur 5 cm d'épaisseur | 65 |  | 0
3.14 | Fourniture et mise en œuvre de grave ciment dosé à 7% de ciment en couche d'assise sur 10 cm d'épaisseur soigneusement réglé et compacté | 65 |  | 0
3.15 | Fourniture et pose de pavé béton 17cm x 8 cm sur 8cm d'épaisseur finition grenaillé y compris jointoiement au mortier de ciment de 0,5 cm de largeur, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis | 0 |  | 0
3.16 | Fourniture et pose de dalles/pavés béton 40cm x 40cm sur 8cm d'épaisseur, posé bord à bord jointoiement au sable de 0/2 mise en place à refus, l'ensemble soigneusement réglé suivant calepinage définis | 62 |  | 0
3.17 | Fourniture et pose de pavé béton 30 cm x 20 cm sur 8 cm d'épaisseur équipé d'ergot écarteur de 5 cm comprenant la mise en œuvre de sable stabilisé renforcé dosé à 10% de ciment pour remplissage des vides soigneusement réglé suivant calepinage définis y compris compactage et bâchage | 0 |  | 0
3.18 | Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en sable stabilisé renforcé sur sur 8cm d'épaisseur traité à 10% de ciment de verre recyclé y compris réglage , compactage et bâchage | 0 |  | 0
3.19 | Fourniture et mise en œuvre sous les emprises des aires de jeux de béton de ciment drainant composé de granulat 6/20 sans sable, dosé à 400kg/m3 de ciment, armé par la mise en place d'un treillis soudé de type 5 sur 10 cm d'épaisseur y compris le réglage du support, les joints de construction et de retrait, le coffrage, le ferraillage, la finition lissée de façon réguliére . | 0 |  | 0
3.2 | Fourniture et mise en œuvre de delta MS au droit des pieds d'immeuble terrassés pour protection contre l'humidité comprenant le dégagement soigné du pied de façade la pose du Delta MS fixé avec des clous à béton équipé de plaques de serrage. Y compris les joints de chevauchement et les barrettes de rives, ainsi que le remblai périphérique soigné et compacté. | 40 |  | 0
| SOUS TOTAL VOIRIE |  |  | 0
4 | BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL
4.1 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 30cm avec vue haute sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | 0 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 20 cm x 20 cm avec 2 cm de vue sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | 0 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de bordures granit 100 cm x 10 cm x 20 cm avec 0 cm de vue ( arrasée) sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement en béton et jointement. | 12 |  | 0
4.4 | Fourniture et pose de voliges métalliques en cerclage des arbres, en acier galvanisé ht=variable entre 8cm et 15 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur massif de fondation béton largeur et longueur variable adapté pour ne pas endommager le systéme racinaire des arbres. | 22 |  | 0
4.5 | Fourniture et pose de voliges métalliques en limite séparative arrasées aux sols fini, en acier galvanisé ht= 10 cm épaisseur de 3mm y compris platine de scellement 100mm x 50mm Fixation dans le sol par visserrie FHC en inox. L'ensemble posé sur fondation béton dosé à 350kg de ciment et soignesement aligné et épaulé de béton . | 110 |  | 0
4.6 | Réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 20cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vue: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vu: chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon | 0 |  | 0
4.7 | Réalisation d'un mur en béton de ciment de largeur 35cm dosé à 350kg de ciment, armé coulé en place ou préfabriqué y compris terrassement, fondation en béton en rigole, l'ensemble parfaitement posé suivant les alignements définis, hauteur de vue: variable de 0 à 65 cm y compris coffrage et ferraillage. Finition: taloché lisse en crête et matricée sur les faces visibles, y compris la réalisation des arrétes vu: chanfreinées en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon | 0 |  | 0
4.8 | Escalier en béton coulé en place comprenant la réalisation de la fondation en béton de ciment ferraillé, le coffrage et le coulage en béton de ciment dosée à 350kg d'emmarchement 6 marches aux dimenssion définis au carnet de détails, réalisation des nez de marche en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, réalisation sur les nez de marches de résines rugueuse antidérapantes suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrasté de la 1ére et derniére marche, finition du béton balayé et de coloris clair. y compris toutes les sugestions de décoffrages de raggréages si nécessaires et de finitions soignés. | 0 |  | 0
4.9 | Escalier en sifflet,accés pelouse et accés local, réalisation en blocs marches préfabriqués comprenant la fourniture et pose sur fondations béton de ciment ferraillé d'élements blocs marches de dimension: L= 2,00m, 1,50m,0,50m de largeur 0,38 m et de hauteur 0,15m y compris nez de marche chanfreiné en 1/4 de courbe de 2 cm de rayon, résines antidérapantes sur nez de marches suivant les normes PMR en vigueur, peinture contrasté de la 1ére et derniére marche, finition du béton lisse, coloris clair, l'ensemble en raccord avec avec le nouveau revêtement du trottoir suivant carnet de détails. | 0 |  | 0
4.1 | Fourniture et pose de dalles podotactiles d'éveil à la vigilence 60cm x 40cm en béton préfabriqué épaisseur 8 cm type "Tactil" ou similaire - couleur blanche ou autres suivant revêtement pour obtenir le contraste visuel réglementaire | 19 |  | 0
Signalisation (verticale / horizontale)
4.11 | Signalisation verticale comprenant : la fourniture et pose de panneaux de signalisation routière sur mat acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation routière et aux normes de sécurité: panneaux : de rue suivant typographie de la ville de Villiers-le-Bel | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL - SIGNALISATION |  |  | 0
5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
5.1 | Fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | 2 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | 0 |  | 0
5.3 | Fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensible à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement. | 5 |  | 0
5.4 | Regard grille plate de 60cm x 60cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 60cm x 60 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une grille fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | 1 |  | 0
5.5 | Regard avaloire 80cm x 80cm, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de 80cm x 80 cm intérieur d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'une bouche avaloir equipé de grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | 0 |  | 0
5.6 | Regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 0,50 à 1,00 métres auquel s'ajoute une décantation de 0,50 cm ( le regard sera avec ou sans fond suivant directive du MOE) équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet. | 0 |  | 0
5.7 | Plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,00m | 0 |  | 0
5.8 | Condamnation de regard existant comprenant la dépose de grille ou tampon existant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soigné de la partie supérieure. | 0 |  | 0
5.9 | Remplacement et mise à niveau de grille avaloir comprenant la dépose de l'existante et la fourniture et pose d'une grille avaloir équipé d'un cadre et d'une bouche avaloir avec une grille en fil d'eau en fonte de résistance 250 KN ou 400KN suivant localisation et mise à niveau à la côte projet. | 0 |  | 0
5.1 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 400 Kn. | 0 |  | 0
5.11 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 ou de section inférieure existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon 250 Kn. | 2 |  | 0
5.12 | Modification de tampon fonte existant, pour le convertir en regard non visitable comprenant la dépose du cadre et du tampon le tronçonnage du regard pour la mise à niveau, la mise en place d'une plaque béton de 15 cm d'épaisseur minimum sur le regard, y compris repérage géoréférencé. | 0 |  | 0
5.13 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø300 en fonte ductile assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | 3 |  | 0
5.14 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en remplacement de conduite existantes béton à faire en lieu et place, Ø300 en fonte ductile assainissement à écoulement libre y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | 0 |  | 0
5.15 | Fourniture et pose de caniveau béton 15cm x 15 cm à grille en fonte largeur 15 cm, boulonné sécurisé, comprenant la réalisation de l'assise en béton, la pose, le réglage et l'alignement et l'alignement du caniveau ainsi que le raccordement à l'exutoire. | 13 |  | 0
5.16 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | 0 |  | 0
5.17 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø300 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | 0 |  | 0
5.18 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø700 conprenant:l'ITV préalable, le curage hydraudynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de trie habilité, déviation des éffluants ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels,racines, excroissance,branchements pénétrant,dépots divers radiers cunettes,etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | 0 |  | 0
5.19 | Condamnation de canalisations existantes EP comprenant le bouchonnage des extrémités et le remplissage au coulis de béton à refus y compris finition soigné des extrémités. | 0 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de regard béton de branchement eaux pluviales, section 60 cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m plus 50cm de décantation y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | 0 |  | 0
5.21 | Fourniture et pose d'enrochements pour antifranchissement, pour décoration,etc…, suivant les aménagements, composés de blocs calcaire de de diamétre 50 cm minimum à 1,50 mètres | 0 |  | 0
5.22 | Raccordement de canalisation EP sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions. | 2 |  | 0
5.23 | Réalisation d'un néttoyage complet des réseaux pluviaux comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV. | 0 |  | 0
5.24 | Réalisation d'inspection des réseaux pluviaux comprenant :les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisé du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées. | 6 |  | 0
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  | 0
6 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES
6.1 | Fourniture et mise en oeuvre de gravelle en materiaux concassés de granulométrie 2/6 ou 6/10, sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | 0 |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur, le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | 0 |  | 0
6.3 | Fourniture et mise en oeuvre de remblai de la tranchée d'assainissement en materiaux insensible à l'eau de granulométrie 0/31,5 depuis l'enrobage jusqu'à la couche fond de forme des structures du projet et en remblai triés dans les zones espaces verts. Le remblai sera réalisé par couche de 30 cm compacté et contrôlé par pénétrométre à fournir dans le dossier de recolement. | 5 |  | 0
6.4 | Regard Ø 1000 visitable, comprenant la fourniture et construction d'un regard béton de Ø 1000 intérieur en éléments préfabriqués, d'une hauteur variable de 1,00 à 1,50 métres, équipé d'un cadre et d'un tampon fonte à fermeture hydraulique de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation, comprenant échelons et crosse et mise à niveau à la côte projet. | 0 |  | 0
6.5 | Plus value au poste ci-dessus pour surprofondeur au-delà d'1,50m | 0 |  | 0
6.6 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 200 en fonte ductile assainissement à écoulement libre pour remplacement de la conduite existante en lieu et place y compris les raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | 0 |  | 0
6.7 | Réalisation d'un Chemisage de canalisation existante Ø200 conprenant: l'ITV préalable, le curage hydrodynamique du réseau avec évacuation des déchets en centre de tri habilité, déviation des effluents ( pompage si nécessaire), fraisage des aspérités de toutes natures ( obstacles ponctuels, racines, excroissance ,branchements pénétrant, dépots divers radiers cunettes, etc..),hydrocurage avant pose de la gaine, fourniture et pose d'une gaine de tissu de verre imprégnée de résine polyester ou vinylester, polymération aux UV/réversion à l'eau/la vapeur ( suivant choix) et réouverture et étanchement des piquages. | 20 |  | 0
6.8 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieur existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 400 Kn. | 0 |  | 0
6.9 | Modification du cadre et tampon de regard Ø1000 EU ou de section inférieur existant comprenant la dépose et évacuation en décharge de l'entrepreneur du cadre et tampon existant, toutes sujétions de mise à niveau, la fourniture et pose d'un cadre et tampon à fermeture Hydraulique de 250 Kn. | 2 |  | 0
6.1 | Raccordement de canalisation EU sur regard existant, comprenant : percement du regard, raccordement de la canalisation, épuisement des eaux, joint étanche, reprise de la cunette si nécessaire, terrassements à la main et toutes sujétions de finitions. | 0 |  | 0
6.11 | Réalisation d'un nettoyage complet des réseaux eaux usées comprenant la mise en place d'un hydrocurage haute pressions et l'aspiration de tous les déchets divers, blocs pierres et autres y compris reprises de l'hydrocurage après constat des résultats par ITV. | 0 |  | 0
6.12 | Réalisation d'inspection des réseaux d'eaux usées comprenant :les tests d'étanchéité avec la fourniture du rapport indiquant les types de tests et les résultats et réalisation d'une inspection télévisé du réseau (ITV) comprenant, l'hydrocurage si nécessaire, l'ITV, la fourniture du rapport indiquant les zones inspectées (plan), les conclusions et les vidéos réalisées. | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  | 0
7 | EAU POTABLE
7.1 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les canalisations y compris calage latéral des conduites | 0 |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( bleu), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieurs du réseau. | 0 |  | 0
7.3 | Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations Ø 19/25 PEHD y compris les piéces spéciales (coudes,brides,etc…), raccordements aux extrémités,les coupures des tuyaux et les joints. | 0 |  | 0
7.4 | Fourniture et pose de fontaine à eau à boire de type Noe n°3 de chez Bayard ou similaire équipé de purges, y compris raccordement, drainage et toutes sujestions de mise en œuvre | 0 |  | 0
7.5 | Remplacement et mise à niveau de compteur d'eau comprenant la fourniture et pose du regard de comptage après dépose de l'existant suivant les prescriptions du concessionnaire dimension 1,50m x 1,50m et 1,20m de profondeur y compris le tampon fonte mis à niveau et les appareillages de fontainerie et de comptage. | 0 |  | 0
7.6 | Réalisation de la mise à niveau de bouche à clé y compris remplacement des fontes et reprise du tube allonge si nécessaire. | 5 |  | 0
7.7 | Réalisation de l'essais de désinfection du réseau AEP (prélévements et analyse bactériologique) y compris la fourniture du PV et réalisation des essais de pressions y compris la fourniture du PV des essais. | 0 |  | 0
7.8 | Fourniture et pose de bouche de lavage et d'arrosage de type : serie D3 15 avec coffret ovale de chez Bayard ou similaire, (dans le cadre d'un déplacement) comprenant le dispositif anti retour et anti-intrusion, incongelable avec vidange automatique,bride ovale Dn 25 équipé de raccords express, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et de raccordement à la conduite d'eau. | 0 |  | 0
7.9 | Dépose de bouche de lavage existante et évacuation en décharge de l'entrepreneur, y compris les sujétions d'arrêt d'eau et la pose d'une plaque pleine si nécessaire | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL EAU POTABLE |  |  | 0
8 | ELECTRICITE
| BASSE TENSION |  |  | 0
8.1 | Réalisation et dépôt d'un Article R323-25 suivant les normes en vigueur et directives ENEDIS ( dossier administratif et technique) pour tous les travaux basse tension préalable avant le déroulage des câbles et travaux électriques, y compris la validation ENEDIS. comprenant la diffusion aux services concernés. | 0 |  | 0
8.2 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les câbles ou fourreaux y compris calage latéral | 0 |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau. | 0 |  | 0
8.4 | Fourniture et déroulage de câbles basse tension y compris raccordement en tranchées ouvertes de type : 3 x 240² + 1 x 115² suivant spécification Enedis 33-S-210 | 0 |  | 0
8.5 | Fourniture et pose de fourreaux en tranchée ouverte de type Ø160 TPC rouge y compris obturateurs si nécessaires et géoréférencement | 0 |  | 0
8.6 | Fourniture et pose de coffrets électriques comprenant le reglage et mise à la côte du coffret, le scellement sur socle en béton ou encastré dans une maçonnerie existante ( façade ou autres ), l'équipement électrique du coffret y compris toutes sujétions de raccordement et de repérage des câbles, la mise à la terre. coffret de type : coupure ECP 3D | 0 |  | 0
8.7 | Dépose de coffret électrique comprenant la déconnexion du coffret existant suivant les directives et prescriptions ENEDIS, dépose du coffret y compris toutes sujétions de maçonnerie ( fondations, descellement, reprise de façades etc...) et évacuation en décharge de l'entrepreneur | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL ELECTRICITE |  |  | 0
9 | TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE
9.1 | Mise à niveau de chambre de tirage ( L1T, L2T, L3T) y compris remplacement tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | 2 |  | 0
9.2 | Rehaussement et mise à niveau de chambre de tirage ( L2T) par remplacement du cadre, de la dalle et du tampon fonte logoté ORANGE de résistance 250 KN - Le concessionnaire fournira le bon de commande des éléments à mettre en place | 0 |  | 0
Vidéo surveillance
9.3 | Fourniture et déroulage de 2 fourreaux PVC 42/45 en tranchée ouverte pour alimentation des futures caméras y compris raccordement sur chambres L2T | 0 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de chambre de tirage en béton en attente de type L2T y compris cadre et tampon fonte verrouillé de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE |  |  | 0
10 | GAZ
10.1 | Mise à niveau de bouche à clé Gaz y compris remplacement des fontes suivant prescriptions GRDF | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL GAZ |  |  | 0
11 | ECLAIRAGE (génie civil)
11.1 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/5 sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille pour lit de pose et 20 cm sur les fourreaux y compris calage latéral | 0 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de grillage avertisseur : coloris suivant les régles en vigueur ( rouge), le grillage sera positionné à 30 cm au dessus de la génératrice supérieue du réseau. | 0 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose de câble U1000 R2V 5G 16mm² sous fourreau Ø90 TPC rouge + cablette de terre en tranchée ouverte y compris raccordemement sur candélabres existants et sur candélabres créés | 0 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose de regard de tirage en béton pour éclairage public section 60cm x 60 cm profondeur variable de 0,60 m à 1,00 m y compris tampon fonte de résistance 250 KN ou 400Kn suivant localisation et mise à niveau à la côte projet | 0 |  | 0
11.5 | Raccordements des câbles d'éclairage public y compris toutes sujétions électriques au tableau sur armoire existante ou créée | 0 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 6 à 8 métres de haut y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux | 0 |  | 0
11.7 | Fourniture et pose de massif béton préfabriqué ou coulé en place pour candélabre de 4 à 6 métres de haut ( piétonniers) y compris terrassements avec évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur, tiges de fixation et réservation pour câbles et fourreaux | 3 |  | 0
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE (génie civil) |  |  | 0
12 | ECLAIRAGE Supports & accessoires
12.1 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,7K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2700K | 3 |  | 0
12.2 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P01 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 13,2W 200mA 2200K | 0 |  | 0
12.3 | Fourniture et pose de candélabres RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, voie piétonnier de Type P02 2,2K, ensemble Comatelec ou similaire composé de Mat cylindro-conique hauteur = 5 métres crosse Lyre, lanterne Yoa sur Lyre leds, puissance 19,4W 300mA 2200K | 0 |  | 0
12.4 | Fourniture et pose de grand mât, RAL à définir, y compris tous les raccordements et réglages, de Type MA02 grand mât support pour 3 projecteurs ( couleurs ou Gobo) Manseng section carré de chez Technilum similaire, mât hauteur = 7 métres | 0 |  | 0
12.5 | Fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR01 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type grille nid d'abeille | 0 |  | 0
12.6 | Fourniture et pose de projecteurs, RAL à définir y compris tous les raccordements et réglages, de Type PR02 projecteur Paulette M sur lyre de chez Technilum ou similaire puissance 27W optique 54° équipé d'accessoire de type verre coloré dichroïque ( couleurs à définir) | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL ECLAIRAGE Supports & accessoires |  |  | 0
13 | MOBILIERS & JEUX
13.1 | Potelet: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | 0 |  | 0
13.2 | Potelet PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet de type : fixe PMR, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 120 cm , tête usiné en inox de 30cm | 0 |  | 0
13.3 | Potelet Amovible : comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible, équipé d'un systéme de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | 0 |  | 0
13.4 | Potelet Amovible PMR: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements pour mise en place d'une embase en fonte de 17cm de potelet de type : Amovible PMR, équipé d'un systéme de crochet et tige de manoeuvre pour fixation comprenant la manipulation par clé tricoise, en tube acier inoxidable, SERI Vénus ou équivalent Ø76mm ép 3mm, hauteur hors sol de 80 cm , tête usiné en inox de 10cm | 0 |  | 0
13.5 | Borne en Bois anti stationnement: comprenant la fourniture et pose par scellement au béton de ciment dosé à 350 kg, au sol par carrotage du revêtement et calage latéral et en fond au béton ou scellé sur plot béton 20cm x20cmx30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements, de potelet Bois type : fixe, en bois autoclave classe 4, bois rond tourné écorsé et chanfreiné en tête de type BPI ou équivalent Ø150mm , hauteur hors sol de 100 cm. | 0 |  | 0
13.6 | Arceau Vélo: comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x40cmx30xm avant la réalisation des revêtements. Type : double stationnement avec 2 berceaux , mat verticale en acier avec platine peint avec peinture texturé d'aspect "inox poli" scellé avec tige de fixation et boulonnage sécurisé.Arceau de type Weltwo de chez Vélo galaxie ou similaire. | 10 |  | 0
13.7 | Fourniture et pose de Corbeille de propretés modèle ville de type tri selectif 2 contenants de 100 litres ref 21 1200 S 000 BOJO TR BT Flux Easy de chez Sineugraff ou similaire, posée sur fondation au béton de ciment dosé à 350 kg, 40cm x 40 cm x 30cm d'épaisseur avant la réalisation des revêtements,scellé avec tiges de fixation et boulonnage sécurisé | 1 |  | 0
13.8 | Barriére Pivotante Anti-bélier : comprenant la fourniture et pose sur fondation au béton armé de ciment dosé à 350 kg, 80 cm x 80 cm x 45cm d'épaisseur en 2 coulages. Réalisation avant les revêtements. Type : barriére Pivotante en acier haute résistance de type Terra 180 ou similaire, peinture Epoxy, tube Cylindrique Ø 250 à dimensionner longueur de passage libre variable 2,50 à 4,00 métres y compris supports pilliers cylindrique Ø 300à dimenssionner et support lisse en position ouverte et systéme de fermeture pour cadenas, fixation suivant détail de scellement, peint au Ral défini par MOE scellé avec tiges de fixation cheville béton M16 et boulonnage sécurisé. | 0 |  | 0
13.9 | Fourniture et pose de Méridienne bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1566 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir. | 0 |  | 0
13.1 | Fourniture et pose de Chaise bois type Vestre "bloc" ou similaire ref 1503 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir | 0 |  | 0
13.11 | Fourniture et pose Banc en bois sans dossier type Vestre "bloc" ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir. | 0 |  | 0
13.12 | Fourniture et pose Banc en bois avec dossier et accoudoirs type Vestre "bloc" HDG&PC ou similaire ref 1506 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | 0 |  | 0
13.13 | Fourniture et pose de cube d'assise ( pouf en bois) en bois à 6 lattes 59cm x 59cm x 45 cm type Streetlife Rough&ready ou similaire autostable avec d2 point de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | 0 |  | 0
13.14 | Fourniture et pose de table de pique nique haute type Vestre "bloc" ou similaire ref 1521 autostable avec des équerres de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | 0 |  | 0
13.15 | Fourniture et pose d'assise debout type Vestre "PLINTH" ou similaire avec des platines de fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie sécurisées, comprenant des montants ronds en acier galvanisé à chaud de 8mm d'épaisseur, Ral à définir . | 0 |  | 0
13.16 | Fourniture et pose de banc circulaire en bois cercle entier à lattes Ø 3,00 métres 40cm x 45 cm type Streetlife "solid" ref SOL-CI-R150-40 ou similaire, fixation scellement au sol par chevillage et boulonnerie visserie M12 sécurisées, comprenant support en acier galvanisé à chaud , Ral à définir . | 1 |  | 0
13.17 | Fourniture et pose de Pergola bois de type Sreetlife " rough&ready Linear Shade ou similaire mobule 2 x 3 m x 3m avec toit et 1 façade, composé de 6 colonnes en acier galvanisé et thermolaqué avec platines de fixation, lattes en Douglas sur la façade arriére ,Panneau de toit, en aluminium thermolaqué+ lattes Douglas, l'ensemble à monter suivant carnet de détail et à fixer par point d'ancrage M12 sur fondation béton à dimensionner. | 2 |  | 0
13.18 | Fourniture et pose d'un Hôtel à insectes certifié FSC suivant carnet de détail | 0 |  | 0
13.19 | Fourniture et pose d'un nichoir à oiseaux certifié FSC suivant carnet de détail | 0 |  | 0
13.2 | Fourniture et pose de Main courante pour escalier composé de Lisse en tube diam 40 mm, acier galvanisé y compris platines de fixation (120 x 120 mm, ép. 100 mm) - RAL au choix du Maitre d'œuvre y compris vises inox arrasée arrasées par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre. | 0 |  | 0
13.21 | Fourniture et pose de Garde corps sur rampe PMR composé de Fer plat : lisse (1700 x 60 x 20 mm), 3 montants 1000 x 60 x 20 mm et 4 barreaux 830 x 60 x 20 mm, de Tôle en acier 830 x 45 x ép. 3 mm perforé, trou de rayon 6 mm, entraxe traingulaire de T=7.2 mm, zone de vide 36.2%, y compris découpe selon dessin, platines de fixation (100 x 60 x 8 mm), y compris vises inox arrasée arrasées par vis F.H.C anti-vadalisme , y compris traitement de toute la métallerie en usine par polyzingage et peinture laqué polyester couleur au choix du maître d'oeuvre. | 0 |  | 0
13.22 | Aire de jeux - Square Camille Claudel suivant détail 2501 | 0 |  | 0
13.23 | Sol souple 92m² - EPDM aire de jeu square Camille Claudel | 0 |  | 0
13.24 | Aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre) suivant détail 2502 | 0 |  | 0
13.25 | Sol souple 55m² - EPDM aire de jeu Rosa bonheur (ciel&terre) y compris motifs | 0 |  | 0
13.26 | Aire de jeux Rosa Bonheur (atelier du peintre) suivant détail 2503 | 0 |  | 0
13.27 | Sol souple 96 m² - EPDM aire de jeu Rosa bonheur ( atelier du peintre) y compris motifs | 0 |  | 0
13.28 | Panneaux pour les aires de Jeux comprenant : la fourniture et pose de panneau d'information comprenant toutes les informations réglementaires liées à l'accés aux aires de jeux de dimension 40 cm x 40 cm minimum sur mat acier galvanisé, Ral au couleur de la ville de Villiers-le-Bel, y compris massif de fondation, l'ensemble conforme à la règlementation et aux normes de sécurité. | 0 |  | 0
13.29 | Réalisation du contrôle d'une aire de jeux par une bureau de contrôle comprenant tous les contrôles réglementaires ( essais des sols, vérification des supports, vérifications des conformités des jeux, vérifications du montage des jeux, et du serrage de la boulonnerie etc...) y compris la fourniture du PV de conformité pour joindre au D.O.E. | 0 |  | 0
Aire de jeux - Square Camille Claudel
13.3 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | 0 |  | 0
13.31 | Portillon - aires de jeux h: 1m - Square Camille Claudel comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique. | 0 |  | 0
Aire de jeux Rosa Bonheur (ciel & terre)
13.32 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | 0 |  | 0
13.33 | Portillon - aires de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Ciel & terre) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique | 0 |  | 0
Aire de jeux Rosa Bonheur (Peinture)
13.34 | Clôture - aires de jeux h: 1m - Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant la fourniture et pose de clôture hauteur hors sol de 1,00 m, avec poteaux tube 60 x40 galvanisés, plastifiés, RAL standard à définir,espacés à 2,50 m scellés au sol dans fosse de 0,25m x0,25x x 0,50m de profondeur au béton de ciment dosé à 250kg. avec grille Top composées à l'horizontal d'un profil en U de 9/60 à la verticale de tiges ronde de 6 mm, enfilées et soudées, protection anti corosion par galvanisation et plastification maille 50mm x 200mm fixées sur les poteaux par crochets inox. | 0 |  | 0
13.35 | Portillon - aires de jeux h: 1m -Rosa Bonheur ( Peinture) comprenant ferme porte intégré avec encadrement 40x40 Barreaudage 30x30 serrure de sécurité 3 clés,fixation sur 2 poteaux fer 100x100 scellé dans massif béton de ciment dosé à 250kg de 0,50 m de profondeur , antirouille et couche de peinture glycérophtalique | 0 |  | 0
| SOUS TOTAL MOBILIERS & JEUX |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE |  |  | 0
| RECAPITULATIF | Tranche Optionnelle
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS |  |  | 0
3 | VOIRIE |  |  | 0
4 | BORDURES - CANIVEAUX & GENIE CIVIL |  |  | 0
5 | ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES |  |  | 0
6 | ASSAINISSEMENT EAUX USEES |  |  | 0
7 | EAU POTABLE |  |  | 0
8 | ELECTRICITE |  |  | 0
9 | TELEPHONE - RESEAU HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE / VIDEOSURVEILLANCE VILLE |  |  | 0
10 | GAZ |  |  | 0
11 | ECLAIRAGE (génie civil) |  |  | 0
12 | ECLAIRAGE Supports & accessoires |  |  | 0
13 | MOBILIERS & JEUX |  |  | 0
| TOTAL HT TRANCHE OPTIONNELLE |  |  | 0
Nota: Les lignes grisées correspondent aux postes non concernés par cette tranche - Merci de ne pas les compléter

## TOTAL DQE
MONTANT TOTAL DU DQE
MONTANT HT
MONTANT TOTAL DU DQE TRANCHE FERME : | 0
MONTANT TOTAL DU DQE TRANCHE OPTIONNELLE : | 0
TOTAL : | 0