MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Var Aménagement Développement

au nom et pour le compte de

EPA La Masse des Douanes

Immeuble "Les allées de Montreuil"

11 rue des Deux Communes

93558 Montreuil Cedex

LA CITE DES DOUANES DE PORT DE BOUC Rénovation des pièces humides de 18 logements Cuisines – Salles de bains - WC

consultation d’UN MAITRE D’OEUVRE

Programme / CCTP

Sommaire

1.	OBJET DE L’OPERATION	3

1.1.	Le contexte de l’opération	3

1.2.	Les intervenants de l’opération	3

1.3.	Situation cadastrale	4

2.	CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES	4

2.1.	Le cadre réglementaire	4

2.2.	Les exigences environnementales	4

2.3.	Les obligations administratives	4

3.	PRESENTATION DE L’EXISTANT	5

4.	LES ELEMENTS PROGRAMMATIQUES DE L’OPERATION	5

4.1.	Description générale de l’opération	5

4.2.	Le budget alloué aux travaux	6

4.3.	Décomposition du marché de maitrise d’œuvre en tranches	6

4.4.	Le planning enveloppe de l’opération	6

5.	LES MISSIONS DE LA MAITRISE D’ŒUVRE	6

5.1.	Etude diagnostic (DIAG)	6

5.2.	Etudes avant-projet (AVP)	6

5.3.	Etudes de projet (PRO/DCE)	7

5.4.	Assistance pour la passation du Contrat de Travaux (ACT)	7

5.5.	Examen de conformité au projet (VISA)	7

5.6.	Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET)	7

5.7.	Assistance aux Opérations de Réception (AOR)	7

6.	LA COMPOSITION DE L’EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE	8

7.	LISTE DES ANNEXES AU PRESENT CAHIER DES CHARGES	8

# OBJET DE L’OPERATION

## Le contexte de l’opération

L’EPA Masse des douanes est propriétaire d’un immeuble avec logements réservés aux fonctionnaires des douanes à Port de Bouc.

Cet immeuble est composé de 3 bâtiments accolés comportant chacun une entrée distincte. Le sous-sol du bâtiment est accessible sur l’intégralité du linéaire de l’immeuble

Périmètre de l’opération

.

Immeuble

Vue aérienne rapprochée du site. Extrait ©earth.google 2023

L’opération consiste à rénover les cuisines, salles de bains et WC de 18 logements à la suite de travaux en cours actuellement de changement des colonnes d’eau potable dans les cages d’escaliers et les appartements.

## Les intervenants de l’opération

Désignation du maître d’ouvrage
Nom de l'organisme :
Var Aménagement Développement, agissant au nom et pour le compte de l’EPA de la Masse des Douanes
Tour l’Albatros
109 av. d’Entrecasteaux BP 1406
83056 TOULON CEDEX

## Situation cadastrale

L’emprise de la parcelle concernée par l’opération est la AA60 d’une surface de 2 425 m² environ.

Extrait plan cadastral ©cadastre.gouv

# CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES

## Le cadre réglementaire

L'opération devra être menée en totale conformité avec l’ensemble de ces dispositions ainsi qu’avec les règles de l’Art.

Il s'agira de respecter en particulier les textes et normes suivants (liste non exhaustive) :

- Les règles de l’art, normes françaises, EUROCODES, DTU et règles de calcul en général ;

- Les matériaux ne relevant pas d’un DTU devront justifier d’un avis technique ou d’une enquête technique d’aptitude à l’emploi ;

- L’ensemble des CCAG PI, MOE, Travaux, Fournitures courantes et services.

## Les exigences environnementales

Aucune

## Les obligations administratives

Aucune.

# PRESENTATION DE L’EXISTANT

Les travaux se situent au 1 Rue de Turenne à Port de Bouc

.

Les 3 bâtiments concernés sont en R+3 et comportent chacun une entrée distincte.

Le bâtiment A contient 8 logements.

Le bâtiment B contient 8 logements.

Le bâtiment C contient 8 logements.

La majorité des logements sont occupés.

Des travaux de remplacement des colonnes d’eau sont en cours. Pour des raisons techniques (passage de colonnes existantes entre salles de bains de cages d’escaliers différentes), il est nécessaire de démolir et rénover les salles de bains et WC de 5 appartements dans le cadre de ces travaux.

# LES ELEMENTS PROGRAMMATIQUES DE L’OPERATION

## Description générale de l’opération

Les travaux consistent à rénover les cuisines, WC et salles de bains de 18 appartements :

- Dépose des WC, douches, lavabos, éviers, baignoires et plomberie existants ;

- Dépose des prises et arrivées électriques existantes ;

- Dépose des éléments de second-œuvre si nécessaire : hottes, éléments en bois, carrelages ou sols souples, etc.

La conservation de ces éléments devra être étudiée ;

- Pose de nouveaux carrelages, revêtements de sols et muraux ;

- Pose de nouveaux équipements de plomberie : évier, lavabos, douches, WC ;

- Remise en peinture et mise en conformité des branchements électriques.

Lors de la mission DIAG, le maître d’œuvre devra établir un état des lieux des pièces concernées par le présent marché. Il devra proposer au maître d’ouvrage une évaluation de l’opportunité de procéder à des travaux au regard de l’état des existants.

Ainsi, pour chaque appartement concerné par le présent marché (voir tableau en annexe), le maître d’œuvre donnera son analyse sur :

- L’état de la plomberie

- L’état des équipements : douche, baignoire, WC, évier, etc.

- L’état des équipements électriques

- L’état des revêtements de sol, muraux, peintures.

- L’état des placards existants notamment dans les cuisines.

Il proposera en conclusion un programme de travaux affiné, détaillé pour chaque pièce et adapté aux besoins.

Le nombre d’appartements concernés sera alors remis à jour : l’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le nombre de pièces et appartements concernés peut être inférieur aux 18 logements entiers prévus en théorie, ou porter sur des pièces de plus de logements, si la totalité des trois pièces n’est pas à refaire dans tous les appartements.

## Le budget alloué aux travaux

Le budget alloué aux travaux par le Maître d’Ouvrage s’élève à 190 000 € HT.

## Décomposition du marché de maitrise d’œuvre en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition.

## Le planning enveloppe de l’opération

Le planning envisagé est le suivant :

- Notification équipe de maîtrise d’œuvre : février 2026

- Etudes : Février 2026 - Mai 2026

- Consultation des entreprises travaux : Juin 2026

- Notification des entreprises travaux : Septembre 2026

- Travaux : Septembre 2026 – Juin 2027 selon phasage à déterminer en fonction des appartements libres ou occupés et ciblés par l’opération

Annexe : planning enveloppe

# LES MISSIONS DE LA MAITRISE D’ŒUVRE

Le Maître d’œuvre devra fournir à chaque phase de ses études une estimation des travaux permettant de vérifier le respect de l’enveloppe financière fixée par le Maître d’ouvrage.

Les missions attendues de la maitrise d’œuvre sont :

## Etude diagnostic (DIAG)

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération ont pour objet :

- d’établir un état des lieux ;

- de fournir une analyse fonctionnelle et technique des pièces existantes ;

- de permettre d’établir un programme de rénovation ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération.

- De permettre la consultation d’un diagnostiqueur amiante (et tout autre diagnostic le cas échéant) avant travaux en établissant un plan de repérage des sondages à réaliser dans le cadre du projet.

Le maître d’œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants.

Cette phase sera menée de façon à proposer un programme de travaux affiné et détaillé tel que décrit au paragraphe 4.1.

La réalisation des travaux en site occupé avec des locataires dans les appartements à aménager est un point de coordination important à prendre en compte dans les délais et l’organisation des travaux.

## Etudes avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire définies à l’article 
R. 2431-21 et des études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-22.

Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre.

## Etudes de projet (PRO/DCE)

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

- Déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

- Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

- Permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

- Déterminer le délai global de réalisation des travaux.

## Assistance pour la passation du Contrat de Travaux (ACT)

- Préparation et établissement des DCE pour permettre une consultation dans le cadre d’un MAPA

- Le DCE comprendra :

  - Un CCTP

  - Un BPU

  - Un DE

  - Tous les plans et carnets de détails nécessaires à la bonne compréhension du projet.

- Analyse des offres des entreprises de chaque appel d’offres :

  - Vérifier la conformité des réponses par rapport aux documents de la consultation.

  - Analyser les méthodes ou solutions techniques en vérifiant leurs pertinences.

  - Établir un rapport d’analyse comparative, proposant les offres susceptibles d’être retenues conformément aux critères de jugement préconisés dans le règlement de la consultation (RC).

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du contrat de travaux par le maître d’ouvrage.

## Examen de conformité au projet (VISA)

Les plans d'exécution qui seraient établis par les entreprises, feront l'objet d'un examen de conformité et du visa du maître d'œuvre pour assurer que ces documents respectent bien les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre.

Par ailleurs, le titulaire devra la réalisation de détails des ouvrages à exécuter autant que nécessaire pendant toute la durée du chantier.

## Direction de l'Exécution des contrats de Travaux (DET)

Le maître d'œuvre devra assurer un suivi permanent de la réalisation des travaux.

Il sera chargé notamment :

- D’informer régulièrement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement des travaux et dépenses ;

- D’organiser et diriger les réunions de chantier ;

- De vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entreprises, d'établir les états d'acomptes ;

- De s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du contrat de travaux.

## Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Le maître d'œuvre sera chargé :

- D’organiser les réunions techniques sur site ;

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de ces réunions jusqu’à leur levée.

- À la livraison complète des ouvrages et équipements :

  - De constituer le dossier des ouvrages exécutés ainsi que les pièces à fournir au Coordonnateur SPS pour la constitution du D.I.U.O.

# LA COMPOSITION DE L’EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE

L’équipe de maitrise d’œuvre devra comprendre a-minima les compétences suivantes :

- Plomberie, CVC ;

- Electricité ;

- Second œuvre intérieur ;

- Suivi de chantier en marché public ;

- Autres compétences que le candidat jugerait nécessaire.

La présence d’un Architecte n’est pas exigée mais il est attendu une compétence équivalente en matière d’usage, d’esthétique, de pérennité, etc.

# LISTE DES ANNEXES AU PRESENT CAHIER DES CHARGES

- Annexe 1 : Plans des bâtiments

- Annexe 2 : Planning enveloppe