## Viallet
Consultation N° F25S023
LOT 1 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Viallet | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-07-01 | 22015 m² 550 BAES 3 transfomateurs 630kva 1 transfo salles serveurs
Viallet | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-07-01 | 22015 m² 3 transfomateurs 630kva 1 transfo salles serveurs
Viallet | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025-10-01 | Centrale SDI SIEMENS CC1142 (remplacement de centrale courant 2026) CMSI SIEMENS STT20 ~680 détecteurs ~130 déclencheurs ~110 sirènes ~220 ventouses PCF
Viallet | Désenfumage mécanique | Triennale | 2025-10-01 | Moteur de désenfumage dans amphi Barbillon
Viallet | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique 2 élevateurs : AFEO 2021, 400kg; EPRM 3 accès, électrique AEA 2022 type PAV, 320kg; EPRM 2 accès, électrique
Viallet | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique
Viallet | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2021-06-01 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle ATLAS COPPO - GX 7 FF - Vol. cuve : 270 litres - Pression: 11 bars - installation juillet 2008
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2023 | Réservoir d'air comprimé OKS 500/11 ve. CS/S - PS 11 bars - Réf. : 3,5316,500,10 - N°série : 661792 : installation fin 2023 début 2024
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2023 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle KAESER SK25 8 bars SC2 40/3/50 EU - Pression: 8 bars - installation fin 2023 début 2024
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2021-06-01 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle ATLAS COPPO - GX 7 FF - Vol. cuve : 270 litres - Pression: 11 bars - installation juillet 2008
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2023 | Réservoir d'air comprimé OKS 500/11 ve. CS/S - PS 11 bars - Réf. : 3,5316,500,10 - N°série : 661792 : installation fin 2023 début 2024
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2023 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle KAESER SK25 8 bars SC2 40/3/50 EU - Pression: 8 bars - installation fin 2023 début 2024
Viallet | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-09-01 | 3 lignes de vie (>10m), 13 points d'ancrage
Viallet | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015
Viallet | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | Gerbeur STILL - 1 200 kg Acheté en Nov 2020

## Minatec
Consultation N° F25S023
LOT 1 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Minatec Auditorium | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-05-01 | 1730 m² ~ 75 BAES sans transformateur
Minatec BCAI | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-10-01 | 6800 m² plancher ~ 170 BAES 1 transformateur de 1600 kVA
Minatec M | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-08-01 | 9550 m² plancher ~ 165 BAES 1 transformateur de 1600 kVA
Minatec Z | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-08-01 | 6970 m² plancher ~ 210 BAES raccordé sur transformateur Minatec M
Minatec Auditorium | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-05-01 | 1730 m² sans transformateur
Minatec BCAI | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-10-01 | 6800 m² plancher 1 transformateur de 1600 kVA
Minatec M | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-08-01 | 9550 m² plancher 1 transformateur de 1600 kVA
Minatec Z | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-08-01 | 6970 m² plancher raccordé sur transformateur Minatec M
Minatec Auditorium | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024-07-01 | Centrale SDI SIEMENS SDI FS20 CMSI SIEMENS STT10 3 détecteurs 15 déclencheurs ~25 sirènes 7 ventouses PCF 1 guillotine cuisine asservie
Minatec BCAI | Système de sécurité incendie | Triennale | 2023-03-01 | Centrale SDI CHUBB UTI.com CMSI CHUBB ~195 détecteurs ~25 déclencheurs ~47 sirènes ~30 ventouses PCF
Minatec M | Système de sécurité incendie | Triennale | 2023-07-01 | Centrale SDI CHUBB UTI.com CMSI CHUBB ~230 détecteurs ~36 déclencheurs ~56 sirènes ~81 ventouses PCF
Minatec Z | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024-07-01 | Centrale SDI SIEMENS SDI FS20 CMSI SIEMENS STT20 ~47 déclencheurs ~80 sirènes ~93 ventouses PCF
Minatec BCAI | Désenfumage mécanique | Triennale | 2023-03-01 | 13 moteurs de désenfumage
Minatec M | Désenfumage mécanique | Triennale | 2023-07-01 | 14 moteurs de désenfumage
Minatec Auditorium | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès
Minatec Auditorium | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2021-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès
Minatec Auditorium | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès
Minatec BCAI | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec BCAI | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec BCAI | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec M | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec M | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec M | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès
Minatec Z | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès
Minatec Z | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès
Minatec Z | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès
Minatec Auditorium | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025-03-01 | 1 Compresseur 1200 W, 10 Bars – 2000 L – Mise en service 2006 Marque POCHARD
Minatec BCAI | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : autoclaves | Biennale | 2021-03-05 | 1 Autoclave H+P Labortechnik, 142 litres à vase clos
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : autoclaves | Biennale |  | 1 Autoclave Raya, modéle AES-110, 115 litres à vase clos avec couvercle amovible non automatique
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2017-01-01 | 1 Compresseur 1200 W, 10 Bars – 2000 L – Mise en service 2006 Marque POCHARD
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale |  | 1 Autoclave H+P Labortechnik, 142 litres à vase clos
Minatec BCAI | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2015 | 1 Autoclave Raya, modéle AES-110, 115 litres à vase clos avec couvercle amovible non automatique
Minatec BCAI | Centrifugeuses | Annuelle | 2 fev 21 7 juin 2019 | 4 centrifugeuses eppendorf modèles : 5810R, 5424R, 5415R et 5427R 1 centrifugeuse Beckman Coulter modèle AVANTI JE 1 centrifugeuse Thermo SORVALL WX100
Minatec M | Centrifugeuses | Annuelle |  | 3 centrifugeuses eppendorf modèles : 5810R, 5804R et 5415R
Minatec Auditorium | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-08-01 | 14 points d’ancrage
Minatec M | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-08-01 | 15 points d’ancrage sur terrasses CROUS 4 points d'ancrage sur terrasse LMGP
Minatec Auditorium | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025-06-01 | 5 grills d'éclairage charge max 200Kg
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle |  | Table Elevatrice Opsial V300 de 2012 - Code GINP G321 - NS: 12061400/011 - 300kg
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025-06-01 | 1 palan TRACTEL - 250kg - hauteur 6m - année 2015

## GreEn-ER_ESCAPE_LMMCF
Consultation N° F25S023
LOT 1 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
ESCAPE | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-09-01 | 1380,89 m² plancher sans transformateur ~20 BAES
LMMCF HERBEYS | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-10-01 | 636,51 m² plancher
GreEnER | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-09-01 | 20963,45 m² plancher (vérification des terminaux uniquement)
ESCAPE | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-09-01 | 1380,89 19 m² plancher sans transformateur
LMMCF HERBEYS | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-10-01 | 636,51 m² plancher
ESCAPE | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025-07-01 | Centrale SDI NEUTRONIC TT2b-Pr4 CMSI MADICOB DCE 24 8 déclencheurs manuels ~17 sirènes
ESCAPE | Désenfumage mécanique | Triennale | 2025-07-01 | 1 centrale de désenfumage 4 volets de désenfumage 1 moteur de désenfumage
ESCAPE | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès
ESCAPE | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2026-06-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès
ESCAPE | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2026-06-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès
ESCAPE | Equipements sportifs avec essais de solidité et de stabilité | Biennale | 2024-06-01 | 2 cages de handball (charges 180kg) 2 panneaux dde basket (charges 320kg)
GreEnER | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle | Semestrielle |  | En salle 0-A-001 : Chariot élévateur Manitou ME316-48V 1,6T
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 3-B-012 : 2 Stop chute DELTAPLUS, fabrication de 2018 2 potelets d’ancrage PST2 avec anneaux PEX-AFX (au dessus du TP HydrauSys)
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 0-A-001 : 2 Lèves armoire FM60 ref A04242 manutan 600 kg max 30 cm 1 transpalette BT Qwick lifter 2300 kg (HP Truck 115 cm manutan) 1 chèvre Sampro MR602 1000 kg max année 1986 1 transpalette WMP25 max 2,5 tonnes 1 transpalette LEVAC CMU 1000kg 80 cm 1 transpalette FHI NH2500 max 2,5 tonnes 1 grue d'atelier 1T En salle 0B012 : 1 pont élévateur véhicule mobile 2,5T 1 Chèvre Defleur DEFY 5 500 daN max année 2000 série 1999