## ESISAR
Consultation N° F25S023
LOT 3 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
T1 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2024 | 3915,74 m² plancher 109 BAES
T2 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2024 | 2306,74 m² plancher 61 BAES 1 TGBT de 400 kVA 15000 Volts / 400 Volts
T3 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2024 | 1736,84 m² plancher 71 BAES
T1 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2024 | 3915,74 m² plancher 109 BAES
T2 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2024 | 2306,74 m² plancher 61 BAES 1 TGBT de 400 kVA 15000 Volts / 400 Volts
T3 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2024 | 1736,84 m² plancher 71 BAES
T1 | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 2024 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Optimagaz E465 (460 kW) 1 chaudière Condensagaz E465 (465 kW) 1 détecteur gaz
T1 | Efficacité énergétique et polluants chaudières entre 0,4 et 20MW | Triennale | 2022 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Optimagaz E465 (460 kW) 1 chaudière Condensagaz E465 (465 kW) 1 détecteur gaz
T2 | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 2024 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Condensagaz E291 (290 kW) 1 détecteur gaz
T1 | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil (A020) : Centrale SIEMENS (2021) 20 déclencheurs Manuels 13 diffuseurs sonores 12 diffuseurs lumineux 34 détecteurs automatiques 14 DAS
T2 | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil (C007b) qui gère les bâtiments T2 et T3 : Centrale SIEMENS (2021) 23 déclencheurs Manuels 23 diffuseurs sonores 36 diffuseurs lumineux 9 DAS
T1 | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès
T1 | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès
T1 | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès
T3 | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès
T3 | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès
T3 | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès
T2 | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | A prévoir 2026 | 1 compresseur 90 litres – 10 bars, monophasé au sous-sol – mise en service : 2022
T2 | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | A prévoir 2032 | 1 compresseur 90 litres – 10 bars, monophasé au sous-sol – mise en service : 2022
T1 | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 10 points d'ancrage
T2 | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 15 points d'ancrage
T1-T2 | EPI travail en hauteur | Annuelle | 2025 | 2 harnais antichutes